CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   DETS  sectorul Botanica
2. Organizatorul procedurii de achiziţie DETS  sectorul Botanica
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie capitala a institutiei de invatamint Isi educatiei  IET 79 cu nr. cadastral  01100105.251.01., str.Zelinschi 28/7, mun. Chisinau   Incalzirea si ventilarea
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Incalzirea
	
1	RpIC18B
	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, установленных с помощью завинчивания, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединении приборов, распределительных стояках, диаметром 1-11/4")	m	160,0000
	
2	RpID19B
	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul peste 2" (Снятие чугунных или стальных вентилей или фитингов для установок центрального отопления, диаметром более 2")	buc	4,0000
	
3	RCsB31K к =2,2
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 120 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из железобетона до марки  500 с многослойным армированием установками алмазного сверления  диаметром кольцевого алмазного сверла: 120 мм)	buc	18,0000
	
4	RpCU05A
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах или перекрытиях из кирпичной кладки толщ. до 15 см)	buc	8,0000
	
5	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	26,0000
	
6	IC43A
	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2"  (Изготовление и установка защитных труб-футляров для прохождения трубопроводов через перекрытия, диаметр 1" -2" )	buc	26,0000
	
7	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare  (Снятие консолей или поддерживающих устройств для устранения)	buc	160,0000
	
8	IC38G
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv(Тройник 20х20х20)	buc	8,0000
	
9	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Тройник 25х20х25	buc	12,0000
	
10	IC38I
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Тройник 32х20х32)	buc	8,0000
	
11	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv(Колено d=20mm)	buc	140,0000
	
12	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Колено d=25mm)	buc	110,0000
	
13	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Колено d=32mm)	buc	60,0000
	
14	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv(    М/ п 20 * 1/2	buc	24,0000
	
15	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv(  американка ф 20 * 1/2	buc	18,0000
	
16	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm М / п  d=25mm)	buc	48,0000
	
17	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm американка 25 х 3/4	buc	48,0000
	
18	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm М/ п  d=32mm)	buc	18,0000
	
19	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm американка   d=32 * 1" mm)	buc	18,0000
	
20	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie Резьбы ф 1"	buc	16,0000
	
21	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie,Резьбы ф 1/2"	buc	18,0000
	
22	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie,  Резьбы ф 3/4"	buc	48,0000
	
		2. Ventilarea	
23	RpVD01A
	Curatarea instalatiei de ventilatie,  (Чистка вентиляционной системы каналов)	m3	2,5000
	
24	RCsB31K к =2,2
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 120 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из железобетона до марки  500 с многослойным армированием установками алмазного сверления  диаметром кольцевого алмазного сверла: 120 мм)	buc	66,0000