# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Reactive pentru laborator
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție Cererea Ofertelor de Prețuri
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul rational Criuleni, r-nul Criuleni, or. Criuleni

- IDNO:1003600153223

- Adresa: or. Criuleni, r-nul Criuleni MD- 4801

- Numărul de telefon/fax:

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: crigant@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Silvicultura și exploatări forestiere; Servicii anexe silviculturii și exploatărilor forestiere; Comerțul cu ridicarea materialului lemnos; Fabricarea altor articole din lemn, Comerț.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 298650,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: la solicitare

- Termenul de valabilitate a contractului: pînă la 31.12.2020

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): _nu_

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): _____________________________________________________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Complectat si semnat | DA |
| 2 | F3.1, F4.1, F4.2 | Complectat si semnat | DA |
| 3 | F3.2 | Garantie bancară sau transfer pe contul autorității contractante | DA |
| 4 | Mostre | Monstrele vor fi prezentate de potentialii cistigatori in decurs de 3 zile, la solicitare. Ofertantul este obligat sa prezinte adaptarile reagentilor propusi pentru aparatul dat. | DA |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz__________________________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _________________

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _cantitatea nesolicitată de combutibil nu se achită_

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mare discaunt aplicat la pretul de panou

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform datelor din SIA RSAP

- pe: [data] conform datelor din SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: ____________________________________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):_____________________________________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:______________________________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:________________________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_________________________

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | DA |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ___Anexa 1________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.

| Denumire lot | obiect achiztie |  |  |  | cantitate | unitate de masura |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 Biosystems(sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374) | AST/GOT set 250 ml, Ambalaj standart pentru A25,set 5 fl.x40ml+5fl.x10ml, ambalajul reactivilor biocomponenți va permite amestecarea ammbelor componente într-un flacon.Reactivii să dispună de certificat,sau declarație CE,certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25(sistem închis) ,eliberat de către producătorul utilajului.Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului.Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați,certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a rchipamentului de laborator pe perioada de utilizare a reactivelor.Ambalajul reactivelor trebuie să fie compatibili cu analizatorul A-25. Cantitate-set |  |  |  | 8 | Set |  |  |  |  |  |
|  | ALT/GPT set 250 ml, Ambalaj standart pentru A25,set 5 fl.x40ml+5fl.x10ml, ambalajul reactivilor biocomponenți va permite amestecarea ammbelor componente într-un flacon.Reactivii să dispună de certificat,sau declarație CE,certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizatorul. Cantitate -set |  |  |  | 8 | Set |  |  |  |  |  |
|  | ALBUMIN set 250 ml, Ambalaj standart pentru A25,set 5 fl..x50ml, ambalajul reactivilor biocomponenți va permite amestecarea ammbelor componente într-un flacon.Reactivii să dispună de certificat,sau declarație CE,certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizatorul. Cantitate -set |  |  |  | 1 | Set |  |  |  |  |  |
|  | ALP-AMP set 100 ml, Ambalaj standart pentru A25,set 5 fl.x16ml+2fl.x10ml, ambalajul reactivilor biocomponenți va permite amestecarea ammbelor componente într-un flacon.Reactivii să dispună de certificat,sau declarație CE,certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizatorul. Cantitate -set |  |  |  | 1 | Set |  |  |  |  |  |
|  | α-AMYLASE (DIRECT) set 100 ml, Ambalaj standart pentru A25,set 5 fl.x20ml, ambalajul reactivilor biocomponenți va permite amestecarea ammbelor componente într-un flacon.Reactivii să dispună de certificat,sau declarație CE,certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizatorul. Cantitate -set |  |  |  | 6 | Set |  |  |  |  |  |
|  | BILIRUBIN (TOTAL) metoda DPD set 250 ml, Ambalaj standart pentru A25,set 5 fl.x40ml+5fl.x10ml, ambalajul reactivilor biocomponenți va permite amestecarea ammbelor componente într-un flacon.Reactivii să dispună de certificat,sau declarație CE,certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizatorul. Cantitate -set |  |  |  | 4 | Set |  |  |  |  |  |
|  | BILIRUBIN (DIRECT) metoda DPD set 250 ml, Ambalaj standart pentru A25,set 5 fl.x40ml+5fl.x10ml, ambalajul reactivilor biocomponenți va permite amestecarea ammbelor componente într-un flacon.Reactivii să dispună de certificat,sau declarație CE,certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizatorul. Cantitate -set |  |  |  | 4 | Set |  |  |  |  |  |
|  | CALCIUM- ARSENAZO set 500 ml, Ambalaj standart pentru A25,set 10fl.x50ml, ambalajul reactivilor biocomponenți va permite amestecarea ammbelor componente într-un flacon.Reactivii să dispună de certificat,sau declarație CE,certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizatorul. Cantitate -set |  |  |  | 1 | Set |  |  |  |  |  |
|  | CHOLESTEROL set 500 ml, Ambalaj standart pentru A25,set 10fl.x50ml, ambalajul reactivilor biocomponenți va permite amestecarea ammbelor componente într-un flacon.Reactivii să dispună de certificat,sau declarație CE,certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizatorul. Cantitate -set |  |  |  | 4 | Set |  |  |  |  |  |
|  | CHOLESTEROL HDL DIRECT set 4 fl. x 20 ml , Ambalaj standart pentru A25,set 4fl.x20ml, ambalajul reactivilor biocomponenți va permite amestecarea ammbelor componente într-un flacon.Reactivii să dispună de certificat,sau declarație CE,certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizatorul. Cantitate -set |  |  |  | 4 | Set |  |  |  |  |  |
|  | CREATININE set 500 ml, Ambalaj standart pentru A25,set 10fl.x50ml, ambalajul reactivilor biocomponenți va permite amestecarea ammbelor componente într-un flacon.Reactivii să dispună de certificat,sau declarație CE,certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizatorul. Cantitate -set |  |  |  | 10 | Set |  |  |  |  |  |
|  | γ-GLUTAMILTRANSFERASE set 250 ml, Ambalaj standart pentru A25,set 5 fl.x40ml+5fl.x10ml, ambalajul reactivilor biocomponenți va permite amestecarea ammbelor componente într-un flacon.Reactivii să dispună de certificat,sau declarație CE,certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizatorul. Cantitate -set |  |  |  | 2 | Set |  |  |  |  |  |
|  | GLUCOSE set 500 ml, Ambalaj standart pentru A25,set 10fl.x50ml, ambalajul reactivilor biocomponenți va permite amestecarea ammbelor componente într-un flacon.Reactivii să dispună de certificat,sau declarație CE,certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizatorul. Cantitate -set |  |  |  | 4 | Set |  |  |  |  |  |
|  | IRON-FERROZINE set 250 ml, Ambalaj standart pentru A25,set 5 fl.x40ml+5fl.x10ml, ambalajul reactivilor biocomponenți va permite amestecarea ammbelor componente într-un flacon.Reactivii să dispună de certificat,sau declarație CE,certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizatorul. Cantitate -set |  |  |  | 1 | Set |  |  |  |  |  |
|  | PROTEIN (TOTAL) set 500 ml, Ambalaj standart pentru A25,set 10fl.x50ml, ambalajul reactivilor biocomponenți va permite amestecarea ammbelor componente într-un flacon.Reactivii să dispună de certificat,sau declarație CE,certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizatorul. Cantitate -set |  |  |  | 1 | Set |  |  |  |  |  |
|  | MAGNESIUM (Magnesiu Xylidyl Blue) set 100 ml, Ambalaj standart pentru A25,set 5fl.x16ml+2fl.x10ml, ambalajul reactivilor biocomponenți va permite amestecarea ammbelor componente într-un flacon.Reactivii să dispună de certificat,sau declarație CE,certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizatorul. Cantitate -set |  |  |  | 1 | Set |  |  |  |  |  |
|  | TRIGLYCERIDES set 500 ml, Ambalaj standart pentru A25,set 10fl.x50ml, ambalajul reactivilor biocomponenți va permite amestecarea ammbelor componente într-un flacon.Reactivii să dispună de certificat,sau declarație CE,certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizatorul. Cantitate -set |  |  |  | 4 | Set |  |  |  |  |  |
|  | UREA/BUN-UV set 250 ml, Ambalaj standart pentru A25,set 5 fl.x40ml+5fl.x10ml, ambalajul reactivilor biocomponenți va permite amestecarea ammbelor componente într-un flacon.Reactivii să dispună de certificat,sau declarație CE,certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizatorul. Cantitate -set |  |  |  | 4 | Set |  |  |  |  |  |
|  | URIC ACID set 500 ml, Ambalaj standart pentru A25,set 10fl.x50ml, ambalajul reactivilor biocomponenți va permite amestecarea ammbelor componente într-un flacon.Reactivii să dispună de certificat,sau declarație CE,certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizatorul. Cantitate -set |  |  |  | 2 | Set |  |  |  |  |  |
|  | BIOCHEMISTRY CALIBRATOR (HUMAN) set 25 ml, Ambalaj standart pentru A25,set 5fl.x5ml, ambalajul reactivilor biocomponenți va permite amestecarea ammbelor componente într-un flacon.Reactivii să dispună de certificat,sau declarație CE,certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizatorul. Cantitate -set |  |  |  | 1 | Set |  |  |  |  |  |
|  | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM Normal (HUMAN) set 25 ml, Ambalaj standart pentru A25,set 5 fl.x5mlml, ambalajul reactivilor biocomponenți va permite amestecarea ammbelor componente într-un flacon.Reactivii să dispună de certificat,sau declarație CE,certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizatorul. Cantitate -set |  |  |  | 1 | Set |  |  |  |  |  |
|  | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM Patologic (HUMAN) set 25 ml, Ambalaj standart pentru A25,set 5 fl.x5ml, ambalajul reactivilor biocomponenți va permite amestecarea ammbelor componente într-un flacon.Reactivii să dispună de certificat,sau declarație CE,certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizatorul. Cantitate -set |  |  |  | 1 | Set |  |  |  |  |  |
|  | HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR) BSA set 72 ml, Ambalaj standart pentru A25,set 1x60ml+1x12ml, ambalajul reactivilor biocomponenți va permite amestecarea ammbelor componente într-un flacon.Reactivii să dispună de certificat,sau declarație CE,certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizatorul. Cantitate -set |  |  |  | 4 | Set |  |  |  |  |  |
|  | HEMOGLOBIN A1C CONTROL (NORMAL) set 0,5 ml, Ambalaj standart pentru A25,set 1x0,5ml, ambalajul reactivilor biocomponenți va permite amestecarea ammbelor componente într-un flacon.Reactivii să dispună de certificat,sau declarație CE,certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizatorul. Cantitate -set |  |  |  | 1 | Set |  |  |  |  |  |
|  | HEMOGLOBIN A1C CONTROL (ELEVATED) set 0,5 ml, Ambalaj standart pentru A25,set 1x0,5ml, ambalajul reactivilor biocomponenți va permite amestecarea ammbelor componente într-un flacon.Reactivii să dispună de certificat,sau declarație CE,certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizatorul. Cantitate -set |  |  |  | 1 | Set |  |  |  |  |  |
|  | Soluţie concentrată de spălare fl. 100 ml p/u A 25, fl.1000 ml.Reactivii să dispună de certificat,sau declarație CE,certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25(sistem închis) ,eliberat de către producătorul utilajului.Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului.Date de identitate (denumirea,seria,termenii de valabilitate)Cantitate -set |  |  |  | 1 | Set |  |  |  |  |  |
|  | Soluţie concentrată de sistem lichid fl. 1000 ml p/u A 25, fl.1000 ml.Reactivii să dispună de certificat,sau declarație CE,certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25(sistem închis) ,eliberat de către producătorul utilajului.Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului.Date de identitate (denumirea,seria,termenii de valabilitate. Cantitate -set |  |  |  | 1 | Set |  |  |  |  |  |
|  | Soluţie de spălare fl. 1000 ml p/u A 25, fl.1000 ml.Reactivii să dispună de certificat,sau declarație CE,certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25(sistem închis) ,eliberat de către producătorul utilajului.Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului.Date de identitate (denumirea,seria,termenii de valabilitate)Cantitate -set |  |  |  | 1 | Set |  |  |  |  |  |
| - Reagenţi pentru investigaţii biochimice la analizatorul biochimic Stat Fax 3300 | Lichid stabil gata pentru folosire,Bireagent,cu calibrator Ser, plasma. Interferențe:Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l,Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l.Hemeglobina pînă la 5,5 g/l,lipemie trigliceride pînă la 21 g/l. Ambalat:Flacoane cu volum pînă la 20 ml. |  |  |  | 54 | ml |  |  |  |  |  |
|  | Ser solid liofilizat cu concentrația cunoscută.Ambalat: Flacoane cu volum pînă la 5,0 ml |  |  |  | 20 | ml |  |  |  |  |  |
|  | Ser solid liofilizat cu concentrația cunoscută.Ambalat: Flacoane cu volum pînă la 5,0 ml |  |  |  | 20 | ml |  |  |  |  |  |
|  | Concentrat.Flacoane cu volum de la 0,00pînă la 50 ml. Cantitate -set |  |  |  | 25 | Unitate |  |  |  |  |  |
|  | Ser solid liofilizat cu concentrația cunoscută.Ambalat: Flacoane cu volum pînă la 10 ml. Cantitate - set |  |  |  | 5 | Unitate |  |  |  |  |  |
| - Reactive pentru analizor hematologic BC 3600 Sistem închis | Soluție de deluare a sîngelui integru.Reagenți:Lichid stabil,gata pentru folosire.Reactivw compatibele cu analizatorul hematologic BC 3600. Ambalaj securizat,marcat și etichetat de producător cu cod de bare pentru înregistrarea reactivelor în analizator.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni .Ambalat flacon x5l. Cantitate -flacon. |  |  |  | 8 | fl |  |  |  |  |  |
|  | Soluție de deluare a sîngelui integru.Reagenți:Lichid stabil,gata pentru folosire.Reactivw compatibele cu analizatorul hematologic BC 3600. Ambalaj securizat,marcat și etichetat de producător cu cod de bare pentru înregistrarea reactivelor în analizator.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni .Ambalat flacon x5l. Cantitate -flacon. |  |  |  | 8 | fl |  |  |  |  |  |
|  | Soluție de lizare a eritrocitelor.Reagenți:Lichid stabil,gata pentru folosire.Reactivw compatibele cu analizatorul hematologic BC 3600. Ambalaj securizat,marcat și etichetat de producător cu cod de bare pentru înregistrarea reactivelor în analizator.Termen de valabilitate indicat pe ambalaj d producător nu mai mic de 12 luni. Cantitate -flacon. |  |  |  | 4 | fl |  |  |  |  |  |
|  | Hîrtie termo cu lățimea 50mm și diametrul rulonului 40mm. |  |  |  | 20 | buc |  |  |  |  |  |
|  | Soluție de control 3 nivele(nivel înalt,nivel mediu,nivel jos).Autentic pentru analizatorul hematologic BC 5150 Ambalat:flacon x1 litru. Cantitate - set |  |  |  | 2 | set |  |  |  |  |  |
|  | Soluție de spălare 50 ml. Cantitate -flacon. |  |  |  | 10 | fl |  |  |  |  |  |
| - Reactive compatibile cu analizatorul hematologic Erma PCE - 210 | Solutie de diluent fl.20 litri. Ambalat :flacon x20 litri |  |  |  | 8 | fl |  |  |  |  |  |
|  | Solutie de spalare fl.5 litri. Ambalat :flacon x5 litri |  |  |  | 5 | fl |  |  |  |  |  |
|  | Solutie de lizare 0,5 litri. Ambalat : flacon x 0,5litri |  |  |  | 6 | fl |  |  |  |  |  |
|  | Set de control (uman) hematologic, 3 nivele, low, normal, high. Ambalat : 3flacoane x 2,5ml(SL) . Cantitatea - set. |  |  |  | 2 | Set |  |  |  |  |  |
| - Teste rapide cantitative pentru Analizatorul Automat FIA 8000 - sistem închis | CK-MB+ cTnl+myo, teste rapide la FIA8000 |  |  |  | 500 | buc |  |  |  |  |  |
|  | Set de control 3 nivele pentru CK-MB-cTnl+myo. teste rapide la FIA8001. cantitatea - set |  |  |  | 1 | set |  |  |  |  |  |
| - Teste pentru analiza urinei compatibile cu analizatorul U120 Urine Analizer Quick Start Guide | Teste pentru analiza urinei 11 parametri (glucoza, corpi cetonici, acid ascorbic, proteina, singe, leucocite, nitrite, densitate, pH, bilirubin, urobilinogen). Ambalat în seturi cîte 100 teste. Cantitatea - set. |  |  |  | 50 | set |  |  |  |  |  |
| - Reactive pentru ivestigaţii imunologice la analizatorul imunoenzimatic STAT-FAX - 303 | HBsAg 96 teste, Inclus control negativ și pozitiv și calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.Cantitatea - set. |  |  |  | 5 | set |  |  |  |  |  |
|  | HBs Ab 96 teste. Inclus control negativ și pozitiv și calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.Cantitatea - set. |  |  |  | 4 | Set |  |  |  |  |  |
|  | HCV Ab Elisa 96 teste. Inclus control negativ și pozitiv și calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.Cantitatea - set. |  |  |  | 4 | Set |  |  |  |  |  |
|  | HDV Ab Elisa 96 teste. Inclus control negativ și pozitiv și calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.Cantitatea - set. |  |  |  | 4 | Set |  |  |  |  |  |
|  | HBcAb 96 teste. Inclus control negativ și pozitiv și calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.Cantitatea - set. |  |  |  | 4 | Set |  |  |  |  |  |
|  | T3. Inclus control negativ și pozitiv și calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.Cantitatea - set. |  |  |  | 4 | Set |  |  |  |  |  |
|  | T4. Inclus control negativ și pozitiv și calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.Cantitatea - set. |  |  |  | 4 | Set |  |  |  |  |  |
|  | TSH. Inclus control negativ și pozitiv și calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.Cantitatea - set. |  |  |  | 4 | set |  |  |  |  |  |
| - Reagenţi,calibratori şi material de control | ASFO - FATEX. Ambalat în seturi a cîte 100 teste/5ml,cu control nagativ și pozitiv.Cantitatea - set. |  |  |  | 2 | set |  |  |  |  |  |
|  | CPR-FATEX. Ambalat în seturi a cîte 100 teste/5ml,cu control nagativ și pozitiv.Cantitatea - set. |  |  |  | 2 | set |  |  |  |  |  |
|  | RF - FATEX. Ambalat în seturi a cîte 100 teste/5ml,cu control nagativ și pozitiv.Cantitatea - set. |  |  |  | 2 | set |  |  |  |  |  |
| - Reagenti pentru determinarea grupelor sanguine | Toliclon Anti-A. Ambalat în flacoane a cîte 10 ml(100 doze) Cantitatea - flacoane. |  |  |  | 6 | fl |  |  |  |  |  |
|  | Toliclon Anti-B. Ambalat în flacoane a cîte 10 ml(100 doze). Cantitatea - flacoane. |  |  |  | 6 | fl |  |  |  |  |  |
|  | Toliclon Anti-AB. Ambalat în flacoane a cîte 10 ml(100 doze). Cantitatea - flacoane. |  |  |  | 1 | fl |  |  |  |  |  |
|  | Toliclon Anti-D Super. Ambalat în flacoane a cîte 10 ml(100 doze). Cantitatea - flacoane. |  |  |  | 6 | fl |  |  |  |  |  |
|  | Toliclon Anti-Kell Super. Ambalat în flacoane a cîte 10 ml(100 doze). Cantitatea - flacoane. |  |  |  | 4 | fl |  |  |  |  |  |
| - Consumabile p/u analiz. biochimic automat A 25 | Cuva pentru ser, 2 ml 1000buc/set. Dimensiuni 13,75x24,90mm/2ml,Prezentarea mostrei-obligatoriu. Cantitatea - set. |  |  |  | 10 | set |  |  |  |  |  |
|  | Rotor de reactie, 10 buc/set. CE certificat obligatoriu.Autorizare de la producător.Prezentarea mostrei-obligatoriu. Cantitatea- set. |  |  |  | 40 | set |  |  |  |  |  |
|  | PHOTOMETRIC LAMP. Halogen lamp pentru A25 6v 10w timp de lucru>2000 ore. Cantitatea - set. |  |  |  | 1 | Set |  |  |  |  |  |
| 11.Dozator automat (cu verificare metrologică) | Vol.5-50mkl,10-100mkl,20-200mkl,100-1000mkl |  |  |  | 4 | buc |  |  |  |  |  |
| 12.Eperubeta borosilicat | Set 250buc. |  |  |  | 1.500 | buc |  |  |  |  |  |
| 13.Eprubeta | Plastic,vol.,12ml capac,unica folosință,gradată,translucidă,transparentă. |  |  |  | 1.000 | buc |  |  |  |  |  |
| 14.Eprubeta cu citrate de Na, | 3,8%,vol.5ml |  |  |  | 5.000 | ml |  |  |  |  |  |
| 15.Eprubeta cu citrate de Na, | 3,8%,vol.2,5ml |  |  |  | 2.000 | ml |  |  |  |  |  |
| 16.Eprubete cu heparină 12 ml | Unități |  |  |  | 1.000 | un |  |  |  |  |  |
| 17.Material pentru controlul calitatii determinarii proteinei/uina cu 2 nivele (normal si patologic) | set 6 flac. X10ml |  |  |  | 1 | set |  |  |  |  |  |
| 18.Perii p/u eprubete | unități |  |  |  | 10 | un |  |  |  |  |  |
| 19.Pipete sterile | Plastic,vol.1 ml,ambalat individual |  |  |  | 10.000 | buc |  |  |  |  |  |
| 20.Glucoza | În formă de praf. |  |  |  | 5 | kg |  |  |  |  |  |
| 21.Salfete sterile | Îmbibate cu alcool 70 d/s 40 x40 mm prelucrate cu raze gama în stativ cu diminsiunele 50 x50 x80 mm |  |  |  | 10 | stative |  |  |  |  |  |
| 22.Solutie concentrata de peroxid de hidrogen | 0,33 |  |  |  | 50 | kg |  |  |  |  |  |
| 23.Termo hirtie | 1904/ 303 |  |  |  | 10 | buc |  |  |  |  |  |
| 24.Termo hirtie | 3300 |  |  |  | 10 | buc |  |  |  |  |  |
| 25.Test rapid pentru determ. CK-MB | Set 25 buc. |  |  |  | 500 | un |  |  |  |  |  |
| 26.Test rapid p-u determ.Troponime I | Set 25 buc. |  |  |  | 500 | un |  |  |  |  |  |
| 27.Teste la urina pentru aprecierea glucozei, corpi cetonici, proteină; PH | Set 100 teste |  |  |  | 50 | set |  |  |  |  |  |
| 28.Tromboplastin | Flacon 1 g. Leofilizat |  |  |  | 25 | fl |  |  |  |  |  |
| 29.Ulei de imersie | Fl.100 ml. |  |  |  | 10 | fl |  |  |  |  |  |
| 30.Teste la HBs Ag | Teste rapide la HBs Ag. |  |  |  | 100 | buc |  |  |  |  |  |
| 31.Acid sulfasalicilic | În formă de praf. |  |  |  | 1 | kg |  |  |  |  |  |
| 32.Cameră Goreav | Cu 4 poziții. |  |  |  | 4 | buc |  |  |  |  |  |
| 33.Antigen cardiolipidic 10x7 ml | Sol.gata de folosire |  |  |  | 4 | Set |  |  |  |  |  |