Conform Anexei nr.21 la Documentația Standard,

aprobată prin ordinul Ministrului Finanțelor al RM

nr.115 din 15.09.2021 (în vigoare din 01.10.2021)

CAIET DE SARCINI

- DESCRIERE GENERALĂ. INFORMAŢII

- Autoritatea contractantă: Banca Națională a Moldovei

Denumirea obiectului: Achiziționarea ascensorului, inclusiv servicii de expertiză a puțului ascensorului și lucrări de demontare-montare, care va include: Servicii de expertiză tehnică a puțului ascensorului existent, servicii de elaborare a proiectului de modernizare (înlocuirea) a ascensorului existent cu un ascensor modern, verificarea documentației de proiect de către verificator de proiecte atestat cu achiziționarea ascensorului pasager-marfar cu 2 stații pasager-marfar (majorarea capacității de greutate de la 1000 kg la 2000 kg), ușile cu deschiderea-închiderea de la buton și lucrări de demontarea/instalarea a ascensorului în sediul BNM.

În perioada de garanție, Beneficiarul poate apela la alți operatori economici pentru efectuarea lucrărilor de deservire tehnică/mentenanță, cu respectarea cerințelor tehnice ale producătorului și a normativelor în vigoare.
Operatorul economic ofertant va garanta că astfel de intervenții nu conduc la pierderea garanției.
Refuzul aplicării garanției este admis doar în cazul în care operatorul economic demonstrează, prin argumente tehnice, că defecțiunea este consecința directă a intervenției necorespunzătoare efectuate de terți.

Amplasarea obiectului: Sediul BNM din mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru nr.1

- 2. SCOPUL ACHIZIȚIEI: Majorarea capacității ascensorului de greutatea de la 1000 kg la 2000 kg

- 3. JUSTIFICAREA ACHIZIȚIEI:

Expertiză tehnică a puțului ascensorului, servicii de elaborare a proiectului de modernizare a ascensorului pasager-marfar cu 2 stații (majorarea capacității de greutatea de la 1000kg la 2000kg), verificarea documentației de proiect de către verificator de proiecte atestat, inclusiv lucrări de demontare/instalare a ascensorului vor fi executate în conformitate cu documentația de proiect special elaborată și coordonată în modul stabilit și nu vor diminua calitatea și respectarea exigențelor esențiale prevăzute de Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023, de Legea nr. 116/2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, Legea nr. 186/2008  securităţii şi sănătăţii în muncă, Legea nr. 151/2022 privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase, HG nr. 8/2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare, HG nr.506/2017 pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor Hotărârea ANRE nr. 394/2019 privind aprobarea documentului normativ-tehnic în domeniul energeticii NE1-02:2019 “Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice”.

- 4. CERINȚE REFERITOR LA SERVICIILE/LUCRĂRILE PLANIFICATE LA OBIECT:

Servicii de expertizare, proiectare și lucrări de demontare/instalarea includ:

- Expertiză tehnică a puțului ascensorului;

- Elaborarea documentatiei tehnice de proiect cu toate coordonarile si avizele (proiect trebuie sa include compartimente pentru construcție, automatizare, sistem antiincendiu, electricitate, canalizare), verificarea documentației de proiect de către verificator de proiecte atestat;

- Demontarea-montarea  asccensorului pasager-marfar cu 2 stații inclusiv permutarea tabloului/dulapului de comanda și țevei de canalizare, care trece în perete lângă puțul ascensorului;

- Punerea în functiune/dare in exploatare/înregistrarea ascensorului nou;

- Radierea ascensorului vechi din registru obiectelor industrial periculoase cu toate avizele, corodonările;

- Concluzia tehnică trebuie să specifice opțiunile de utilizare a ascensorului vechi (identificarea posibilității utilizării ascensorului în altă locație cu posibilitatea vânzării, cumpărarea ascensorului vechi de OE desemnat câștigător sau reutilarea completă a acestuia).

- Mențiune:

- În cazul unei expertize tehnice negative prevăzute în pct.4, alin.1, nu se realizează alin. 2-6 din același punct.

Responsabilități la executarea contractului:

| Denumirea: | Responsabil |  |
| --- | --- | --- |
|  | Furnizor | Cumpărător |
| Deschiderea accesului la secret de stat corespunzător dreptului de acces al OE | x | x |
| Expertiza tehnică | x |  |
| În cazul expertizei tehnice pozitive se vor începe următoarele etape: |  |  |
| Elaborarea schiței de proiect | x |  |
| Coordonarea schiței de proiect cu Cumpărător | x |  |
| Elaborarea documentației de proiect | x |  |
| Coordonarea documentației de proiect cu Cumpărător | x |  |
| Coordonarea documentației de proiect în caz de necesitate cu alte instituții | x |  |
| Verificarea documentației de proiect de către verificator atestat | x |  |
| Avizarea documentației de proiect de către organul de supraveghere, obținerea tuturor coordonărilor/avizelor/înregistrărilor | x |  |
| Înlăturarea neajunsurilor depistate în documentația de proiect | x |  |
| Lucrări de montare/demontare | x |  |
| Supravegherea lucărilor de autor de proiect | x |  |
| Bunuri (ascensor) | x |  |
| Radierea ascensorului vechi, înregistarea ascensorului nou și darea în exploatare | x |  |

* x- responsabil

- Recepţia la terminarea serviciilor de proiectare se va efectua cu  întocmirea unui act.

5.  SCHIŢA DE PROIECT, SOLUŢII ARHITECTURALE:

-	vederi generale, inclusiv elementele constructive;

-	încadrarea în situaţia existentă;

-	vederi detaliate;

- proiectul schiţă.

Expertiză tehnică a puțului ascensorului, proiectul de modernizare a ascensorului pasager-marfar cu 2 stații (majorarea capacității de greutatea de la 1000 kg la 2000kg), inclusiv lucrări de demontare/instalare a ascensorului la sediul BNM din bd. Grigore Vieru nr.1 va trebui să asigure criteriile de calitate care vor întruni în mod obligatoriu următoarele exigenţe esenţiale:

A-	Rezistenţă şi stabilitate;

B-	Siguranţă de exploatare;

C-	Siguranţă la foc;

D-	Igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului înconjurător.

Proiectul de modernizare trebuie să corespundă normativelor în vigoare cu privire la proiectarea СНиП 2.04.02-84, NCM E.03.02-2014, NCM E.03.01-2005, CPE 03.02.2018, Legii nr. 267/1994 privind apărarea împotriva incendiilor, HG nr. 847/2022 pentru aprobarea Regulilor generalede apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova

La elaborarea proiectului de modernizare e necesar de inclus aspecte legate de mediul înconjurator, includerea materialelor fără producerea daunelor  mediului înconjurator și sănătații oamenilor.

Conținutul proiectului:

-Memoriu explicativ;

-Arhitectură;

-Sisteme inginerești;

-Avizul verificatorului documentației de proiect.

- Fiecare pagină a proiectului, desenele, schiţele necesită a fi semnate şi ştampilate de prestator (Proiectant).

6. CERINȚE PRIVIND MODUL DE APROBARE A SOLUȚIILOR PROPUSE DE CĂTRE PROIECTANT:

Furnizorul va prezenta Cumpărătorului  pentru aprobare toate soluțiile identificate pentru fiecare obiectiv în format electronic și pe suport de hârtie. Doar soluțiile aprobate de către Cumpărător pot fi incluse în documentația de proiect.

7.  CERINȚE PRIVIND ASIGURAREA EFICIENȚEI ENERGETICE, MĂSURILOR DE PROTECȚIE ANTI INCENDIARĂ ȘI PROTECȚIEI MEDIULUI ÎNCONJUR

1. Se vor elabora, în volum deplin, conform exigențelor normative, compartimentele de asigurare a:

- Măsurilor de protecție antiincendiară;

- Măsurilor de protecție a mediului înconjurător.

2. Criterii pentru achiziții de tip durabile/verzi/sustenabile:

- antreprenorul va asigura lucrătorii implicați în procesul de executare a lucrărilor cu îmbrăcăminte de lucru de nivel ridicat de calitate, pe toată perioada contractuală;

- antreprenorul va utiliza produse textile cu toxicitate scăzută, de preferință produse și fibre cu impact limitat asupra mediului.

8. TERMENUL DE EXECUTARE ȘI LIVRARE:

Obiectul contractului va fi realizat în decurs de 120 zile lucrătoare, în baza solicitării  scrise prin e-mail a Cumpărătorului.

9. NUMĂRUL DE EXEMPLARE A DOCUMENTAȚIEI:

Operatorul economic va livra expertiza tehnică în 2 exemplare, documentația de proiect verificată de către un verificator de proiecte atestat în 5 exemplare pe suport de hârtie, plus varianta electronică în PDF.

10. DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTEI

Se prezintă documentele conform pct. 16 subpct.1-4 din Anunțul de participare.

11. DOCUMENTE OBLIGATORII LA EVALUAREA OFERTELOR.

Se prezintă documentele conform pct. 16 subpct.1-4  din Anunțul de participare.

12. CONDIȚII SPECIALE DE CARE DEPINDE ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI

Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini. Partea II. din Contractul-model.

Acces la secret de stat.

Conducătorul grupului de lucru:

Conducătorul grupului de lucru:

Petru ROTARU

(semnat electronic)

Semnături autorizate:

Eugeniu PRODAN,

Director Departamentul Securitate și Administrare

(semnat electronic)

Dmitri SALTÎSKI,

Șef Direcția administrarea patrimoniului și servicii sociale

(semnat electronic)

Ion Bușila,

Expert consultant, Direcția administrarea patrimoniului și servicii sociale

(semnat electronic)

Oleg Mîndru,

Inginer principal, Direcția administrarea patrimoniului și servicii sociale

(semnat electronic)

| Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini Specificaţii tehnice |  |
| --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea ascensorului, inclusiv servicii de expertiză a puțului ascensorului și lucrări de demontare-montare |

| Nr. d/o |  | Denumirea Bunurilor/Serviciilor | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lot: Achiziționarea ascensorului, inclusiv servicii de expertiză a puțului ascensorului și lucrări de demontare-montare în sediului BNM |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Servicii de expertiză tehnică a puțului ascensorului existent |  |  | Conform prevederilor Caietului de sarcini |  |  |  |
| 2. |  | Servicii de elaborare a proiectului de modernizare (înlocuire) a ascensorului existent cu un ascensor modern, verificarea documentației de proiect de către verificator de proiecte atestat |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Achiziționarea ascensorului pasager-marfar cu 2 stații conform prevederilor legislației în vigoare(HG Nr. 8/2016), inclusiv lucrări de demontare și montare |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului __________________________

Anexa nr.2 la Caietul de sarcini Specificaţii de preţ [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 şi 11 la necesitate, iar de către BNM – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziţie nr.

Obiectul achiziţiei: Achiziționarea ascensorului, inclusiv servicii de expertiză a puțului ascensorului și lucrări de demontare-montare

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) |  | Preţ unitar (cu TVA) | Suma totală (fără TVA) |  |  |  |  | Suma totală (cu TVA) |  | Termenul de livrare |  |  | Clasificaţie bugetară (IBAN) | Discount % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  |  | 9 | 10 |  | 11 |
| Lot: Achiziționarea ascensorului, inclusiv servicii de expertiză a puțului ascensorului și lucrări de demontare-montare în sediului BNM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71500000-3 | Servicii de expertiză tehnică a puțului ascensorului existent | serviciu | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prestarea serviciilor se va efectua în termen de 15 zile lucrătoare în baza solicitării scrise prin e-mail a Cumpărătorului |  |  |  | Nu se aplică |  |  |
| 71500000-3 | Servicii de elaborare a proiectului de modernizare (înlocuirea) a ascensorului existent cu un ascensor modern, verificarea documentației de proiect de către verificator de proiecte atestat | serviciu | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prestarea serviciilor se va efectua în termen de 20 zile lucrătoare în baza solicitării scrise prin e-mail a Cumpărătorului | Nu se aplică |  |  |
| 42416100-6 | Achiziționarea ascensorului pasager-marfar cu 2 stații, inclusiv lucrări de demontare și montare, precum și deservirea tehnică a ascensorului pe perioada garanție | Bun/lucrare | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prestarea serviciilor se va efectua în termen de 85 zile lucrătoare în baza solicitării scrise prin e-mail a Cumpărătorului |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Semnat electronic) _________________   Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: _________

| Anexa nr. 3 la Caietul de sarcini CONTRACT – MODEL Contract Nr. privind achiziţia de Bunuri I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU) Obiectul achiziţiei: Achiziționarea ascensorului, inclusiv servicii de expertiză a puțului ascensorului și lucrări de demontare-montare Cod CPV: ____________________________________________________________ "___"____________20__ mun. Chișinău (localitatea) |  |
| --- | --- |
| Furnizorul de Bunuri |  | Autoritatea contractantă |  |
| ___________________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei), reprezentată prin _____________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza _________________, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare Furnizor _______________________, (se indică nr.şi data de înregistrare în Registrul de Stat), pe de o parte, |  | BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI, reprezentată prin dl ________________, viceguvernator, care acționează în baza Legii nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Cumpărător, pe de altă parte, |  |

ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- Achiziţionarea ascensorului, inclusiv servicii de expertiză a puțului ascensorului, servicii de proiectare, verificare a documentației de proiect și lucrări de demontare-montare, denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziţii publice de tip _ nr.______ din_________________, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului din "___" ____________20__.

b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului:

a) Anexa nr.1: Specificaţia tehnică;

b) Anexa nr.2: Specificaţia de preț.

c. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Furnizorul se obligă prin prezentul contract să livreze Cumpărătorului Bunurile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului, în calitate de contravaloare a livrării Bunurilor, preţul Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul îşi asumă obligaţia de a livra Bunurile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile livrate de Furnizor.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie.

1.4. Termenele de garanţie/valabilitate a Bunurilor sunt indicate în Specificaţii tehnice.

2. Termeni şi condiţii de livrare

2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor la adresa Cumpărătorului: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru 1, BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI în termenele și condițiile prevăzute în Specificație.

2.2. Documentaţia de însoţire a Bunurilor include:

2.2.1. Documentația de însoțire a expertizei tehnicea a puțului ascensorului existent:

a. Factura fiscală;

b. Aviz de expertiza tehnică a puțului în două exemplare pe suport de hârtie și un exemplar electronic.

c. Proces-verbal de recepție a expertizei tehnice executate;

2.2.2 Documentația de însoțire la Bunului include:

a. Factura fiscală;

b. Actul de predare-primire a Bunurilor;

c. Proiectul ascensorului nou în 5 exemplare pe suprt de hîrtie și un exemplar în format electronic;

d. Avizul autorului de proiect;

e. Act de înregistrare a ascensorului nou în Registru obiectelor industrial periculoase;

f. Act de exluderea ascensorului demontat din Registru obiectelor industrial periculoase;

g. Pașaportul ascensorului;

Manualul/ghidul de exploatare a ascensorului;

h. Certificat de garanție a Bunului;

i. Certificatul de garanție pentru lucrările de demontare/montare;

j. Concluzia tehnică despre utilizarea ascensorului demontat conform caietului de sarcini.

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2.2. se vor prezenta Cumpărătorului cel târziu la momentul livrării Bunurilor la destinația finală. Livrarea Bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Preţul şi condiţii de plată

3.1. Preţul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat în Specificaţia prezentului Contract.

3.2. Suma totală orientativă a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: ___________________________________lei.  (suma cu cifre şi litere). Costul final al Contractului se determină în funcție de volumul Serviciilor/Bunurilor/Lucrărilor solicitate și recepționate de Cumpărător, dar nu va depăși suma totală orientativă a prezentului Contract.

3.3. Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldoveneşti.

3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi:

a) Plata pentru Serviciile prestate prevăzute în poziția 1 din Specificațiile prezentului Contract, se efectuiază de către Cumpărător, în baza Avizului de expertiză tehnică a puțului ascensorului, procesului-verbal de recepție a expertizei tehnice executate semnat de către ambele părți și facturii fiscale prezentate de către Furnizor, în decurs de 15 zile lucrătoare de la data recepționării și acceptării documentelor de către Cumpărător.

b) Plata pentru Bunurile livrate prevăzute în poziția 2 și 3 din Specificațiile prezentului Contract, se va efectuiază de către Cumpărător, în baza documentelor prevăzute în pct. 2.2.2 și facturii fiscale prezentate de către Furnizor, în decurs de 15 zile lucrătoare de la data recepționării și acceptării documentelor de către Cumpărător.

b) Furnizorul are obligația întocmirii corecte a facturii fiscale, indicând toate elementele de identificare ale acesteia și datele bancare corecte, inclusiv ale Cumpărătorului.

c) Transmiterea documentelor enumerate la pct. 2.2. cu elemente greşite şi/sau greşeli de calcul, identificate de Cumpărător, urmare recepționării acestora, atrage după sine obligaţia Furnizorului de a le anula şi de a transmite documente noi.

3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiţii de predare-primire

4.1. Bunurile se consideră predate de către Furnizor şi recepţionate de către Cumpărător dacă:

a) cantitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Lista Bunurilor și graficul livrării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2. al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie;

c) ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie.

4.2. Furnizorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Furnizor a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4. corespunzător numărului de zile de întârziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.4.

5. Standarde

5.1. Bunurile furnizate în baza Contractului vor respecta standardele prezentate de către Furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a Bunurilor.

6. Obligaţiile părţilor

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul se obligă:

a) să livreze Bunurile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract;

b) să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării Bunurilor;

c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor de către Cumpărător, în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;

d) să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la recepţionarea lor de către Cumpărător.

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectând modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract.

7. Circumstanţe care justifică neexecutarea contractului

7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanţe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pământ, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor).

7.2. Partea care invocă clauza circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului.

7.3. Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe.

7.4. În cazul în care în circumstanţele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adiţional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută punctul 7.1 şi punctul 7.3, părţile modifică contractul prin acord - adiţional, privind neîndeplinerea parţială sau integrală a obligaţiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării şi executării ulterioare a contractului.

8. Rezoluţiunea

8.1. Rezoluţiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:

a) Cumpărător în caz de refuz al Furnizorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract;

b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Furnizor a termenelor de livrare stabilite;

c) Furnizor în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor;

d) Furnizor sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Cumpărător are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achiziţiile publice;

b) Contractul a făcut obiectul unei modificări substanţiale care necesita o nouă procedură de achiziţie publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achiziţiile publice;

c) Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice şi/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanţe judecătoreşti naţionale sau, după caz, internaţionale.

8.4. Partea iniţiatoare a rezoluţiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.5. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniţia rezoluţiunea.

9. Reclamaţii

9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului la momentul recepţionării lor, fiind un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului.

9.2. Pretenţiile privind calitatea Bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului în termen de 5 zile de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens.

9.3. Furnizorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Furnizorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de Bunuri, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului.

9.5. Furnizorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată.

10. Sancţiuni

10.1. Forma de garanţie de bună executare a Contractului agreată de Cumpărător este prin transfer bancar sau scrisoare bancară, în cuantum de 5% din valoarea Contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reţine garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a Contractului.

10.3. Pentru livrarea cu întârziere a Bunurilor, Furnizorul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depăşeşte 5 zile calendaristice, Furnizorul prezintă Cumpărătorului o explicaţie în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul acceptă, Furnizorul prelungeşte termenul de valabilitate a garanţiei de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract şi Furnizorului i se va reţine garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract.

10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare, precum şi, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.

10.6. Suma penalităţii calculate Furnizorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Cumpărător din suma plăţii pentru Bunurile livrate.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziţii finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova.

12.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sunt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi.

12.3. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi.

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părţi, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmeşte în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor, Cumpărător.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data semnării.

12.6. Prezentul Contract este valabil până laîndeplinirea tuturor obligațiunilor contractuale,

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părţi.

12.8. Pentru confirmarea celor menționatei mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

II. CONDIŢIILE SPECIALE ALE CONTRACTULUI

Completare la Capitolul 3. Prețul și condițiile de plată

3.6. Valoarea finală a Contractului este condiționată de rezultatul expertizei tehnice a puțului ascensorului și este orientativă.

3.7. În cazul unui rezultat negativ al expertizei tehnice a puțului ascensorului, Furnizorul va fi achitat exclusiv pentru serviciile de expertiză, în temeiul documentației de însoțire prevăzute în pct. 2.2.1, iar Contractul încetează.

3.8. În cazul în care rezultatul expertizei tehnice a puțului de ascensor este pozitiv, Furnizorul continuă executarea Contractului, inclusiv prestarea serviciilor de proiectare, demontarea echipamentului existent, livrarea ascensorului nou și montarea acestuia, în conformitate cu Specificațiile prevăzute în Contract. Plata se va efectua după îndeplinirea integrală a obligațiilor contractuale, respectiv după livrarea bunului, în baza documentelor enumerate la pct. 2.2.2.

- Completare la Capitolul 6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul se obligă:

e) să prezinte informaţia privind existenţa metalelor preţioase, inclusiv cantitatea acestora, care se conţin în Bunurile livrate;

f) în cazul în care pe parcursul activităților de montare/demontare a Bunurilor se constată lipsa unor părți componente, fără de care Bunurile livrate nu pot funcționa în modul stabilit în documentele de achiziție şi prezentul contract, Furnizorul se obligă să completeze componenta/componentele respective din cont propriu.

Completare la Capitolul 10. Sancțiuni

10.3.1. Pentru refuzul de a vinde Bunurile în cazul situațiilor prevăzute în pct.10.2 și pct.10.3 din prezentul Contract și garanția de bună execuție este agreată de Furnizor sub formă de rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile înaintate sau reținerile succesive direct din plata cuvenită pentru facturile înaintate, Furnizorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a Contractului.

10.7. Pentru nerespectarea termenilor prevăzute la punctele 9.4. și 13.2. ale prezentului Contract, Furnizorul suportă o penalitate în valoare de 0,1 % pentru fiecare zi de întârziere din costul Bunului asupra căruia se aplică acest caz, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract.

Capitolul 13. Garanții

13.1. Termenul de garanţie a calităţii Bunurilor curge din data livrării, montării și instalării Bunurilor la sediul Cumpărătorului și este specificat în Anexa nr. 1 a prezentului Contract.

13.2. În perioada de garanție, Furnizorul se obligă să asigure constatarea defecțiunilor în maxim 2 ore şi remedierea lor în termen de 1 zi lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Cumpărător. Constatarea și remedierea defecțiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecțiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la sediul Furnizorului de către acesta.

Capitolul 14. Confidențialitate

14.1.	Toată informația furnizată de către o Parte către cealaltă Parte în vederea executării prezentului Contract se consideră a fi confidențială, dacă nu este stabilit expres de către Partea care dezvăluie că informația dată este publică.

14.2.	Niciuna dintre Părți nu are dreptul să utilizeze sau să facă publică nici o informaţie confidențială aferentă bunurilor livrate, activității celeilalte Părți, primite de la cealaltă Parte sau din alte surse prevăzute în prezentul Contract, cu excepţia informaţiei asupra căreia cealaltă Parte îşi dă acordul scris în vederea divulgării acesteia.

14.3.	Fiecare Parte îşi asumă responsabilitatea ca fiecare persoană implicată în prestarea Serviciilor prevăzute în prezentul Contract să respecte obligatoriu următoarele condiţii de păstrare a confidenţialităţii informaţiei:

a.	să nu divulge, transmită sau să utilizeze în interesul oricărei alte persoane în afară de cealaltă Parte sau persoanele împuternicite de aceasta, nici o informaţie cu caracter confidenţial sau material pe care el sau ea îl va primi de la cealaltă Parte, cu excepţia materialelor sau informaţiei aflate anterior în evidenţa acestei persoane sau care s-ar putea să fi fost obţinută înaintea unei astfel de divulgări, transmiteri sau utilizări de la persoane terţe sau din sectorul public;

b.	să respecte toate politicile sau indicaţiile date de cealaltă Parte în ceea ce priveşte asigurarea securității informației, clasificarea, utilizarea sau dispunerea oricărei informaţii cu acces limitat sau cu caracter confidenţial prin semnarea în acest sens a unui angajament de respectare a cerinţelor de securitate de către fiecare reprezentant delegat al acestei Părți;

c.	să nu folosească nici o informaţie cu acces limitat sau cu caracter confidenţial pentru obţinerea unui beneficiu personal.

14.4.	Fiecare Parte este obligată să respecte confidenţialitatea privind metodologiile/ instrumentele/ tehnicile aplicate de cealaltă Parte în livrarea Bunurilor, cu excepția celor publice.

14.5.	Părţile nu vor dezvălui, publica și răspândi informaţiile confidenţiale nimănui altcuiva decât angajaţilor proprii care au nevoie sa cunoască aceste informaţii. Dacă este necesară implicarea unei terţe părţi (companii de consultanță sau subcontractori), aceasta se va face cu acordul celeilalte Părți și urmând a fi încheiate acorduri de confidenţialitate înaintea autorizării oricărei terţe Părţi.

14.6.	Părţile vor limita accesul la asemenea informaţii confidenţiale pentru angajaţii, funcţionarii și managerii lor care au nevoie sa le cunoască, și vor informa aceste persoane asupra obligaţiilor asumate prin acest Contract.

14.7.	Fiecare Parte va păstra în deplină securitate toate suporturile materiale de stocare transmise şi care conţin informaţiile ce aparţin celeilalte Părţi, oricare ar fi forma de păstrare sau înregistrare a acestora.

14.8.	Orice pierdere sau suspiciune de pierdere a oricărui document ce conţine informaţii confidențiale va fi anunțată imediat de către Partea care a depistat pierderea respectivă.

14.9.	La cererea uneia dintre Părţi, cealaltă Parte este obligată să-i înapoieze acesteia toate suporturile materiale (de stocare) ce conţin informaţii confidenţiale, inclusiv orice copie făcută după acestea, iar orice informaţie ce se află pe suportul ce nu poate fi distrusă va fi ştearsă.

14.10.	Toate obligaţiile create prin acest capitol vor continua și după schimbarea sau terminarea relaţiei de afaceri dintre Părţi pe o perioadă nelimitată.

RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR

| Furnizor de bunuri | Cumpărător |
| --- | --- |
| Adresa poştală: Telefon: Cod fiscal: Banca: Cod: IBAN | Adresa poştală: Telefon: Cod fiscal: Banca: Cod: IBAN |
| SEMNĂTURILE PĂRŢILOR |  |  |
| Furnizor de bunuri | Cumpărător |