CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

- Denumirea beneficiarului de stat   Primăria com.Berlinți,raionul Briceni

- Organizatorul procedurii de achiziție  Primăria com.Berlinți,raionul Briceni

- Obiectul achizițiilor Extinderea si modernizarea  retelelor de iluminat public in comuna  Berlinti r-ul Briceni.

| № crt. | Simbolnormeşi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructii generale |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsA01B1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 2,96 |  |
| 2 |  | CA03B2 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 |  | 0,50 |  |
| 3 |  | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare |  |  | kg |  | 66,00 |  |
| 4 |  | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg |  |  | kg |  | 7,80 |  |
| 5 |  | CN27A |  | Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual |  |  | t |  | 1,20 |  |
| 6 |  | RpEA02C |  | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. |  |  | m |  | 24,00 |  |
| 7 |  | RpEA05C |  | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 32 mm |  |  | m |  | 20,00 |  |
| 8 |  | 34-02-025-4 |  | Montarea pilonilor simpli din beton armat cu masina de forat-macara, inaltime, m: pina la 9,5 ( CB - 95 - 90 buc, CB 10.5 - 5 buc.) |  |  | buc |  | 95,00 |  |
| 9 |  | 08-02-472-1 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm |  |  | 100 m |  | 4,32 |  |
| 10 |  | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm |  |  | 10 buc |  | 18,50 |  |
| 11 |  | 08-02-471-3 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm |  |  | 10 buc |  | 18,50 |  |
| 12 |  | 33-04-008-3 |  | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV |  |  | 1 km |  | 3,094 |  |
| 13 |  |  |  | Suport pentru corpuri de iluminat KPCT/D40x500 |  |  | buc |  | 117,00 |  |
| 14 |  |  |  | Banda de montare /inox/ F19 - 07 30mm |  |  | m |  | 1 590,00 |  |
| 15 |  |  |  | Clema pentru banda de montare KM20 - 20 |  |  | buc |  | 1 260,00 |  |
| 16 |  |  |  | Clema de sustinere PA - 25 |  |  | buc |  | 82,00 |  |
| 17 |  |  |  | Clema de ancora ZAB2x16-35/SO 158/ |  |  | buc |  | 106,00 |  |
| 18 |  |  |  | Cronstein din aluminiu CS - 1500 |  |  | buc |  | 100,00 |  |
| 19 |  |  |  | Clema de conexiune FIDOS 1,5-10/16-16-95 |  |  | buc |  | 264,00 |  |
| 20 |  |  |  | Clema de conexiune FIDOS 16-95 |  |  | buc |  | 348,00 |  |
| 21 |  |  |  | Gilza CA 35-7KWT |  |  | buc |  | 48,00 |  |
| 22 |  |  |  | Conector VAGO OJ CMK422 |  |  | buc |  | 147,00 |  |
| 23 |  |  |  | Zajim plasecnii PS 1-1 |  |  | buc |  | 189,00 |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de reparatii speciale ( lucrari de montare LEA 0,22 kV ) |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 33-04-014-2 |  | Montarea corpurilor de iluminat: stradal de tip LED 50WT |  |  | buc |  | 117,00 |  |
| 25 |  | 08-03-523-1 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A ( NH1, 20A ) |  |  | buc |  | 325,00 |  |
| 26 |  | Pret furnizor |  | Montarea cablurilor electrice de tip SIP - 5 2x25mmp |  |  | m |  | 1 627,00 |  |
| 27 |  | Pret furnizor |  | Montarea cablurilor electrice de tip SIP - 5 2x35mmp |  |  | m |  | 1 467,00 |  |
| 28 |  | 08-03-600-1 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza - ZCG112ASe 5 - 40A |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 29 |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - contactor KMI 109109A |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  | Lada metalica ЩМП350x250 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 31 |  |  |  | Intrerupator de sarcina BH - 3P 32A |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 32 |  |  |  | Intrerupator automat BA - 47 - 29, Inom. - 13A/B |  |  | buc |  | 3,00 |  |
| 33 |  |  |  | Intrerupator automat BA - 47 - 29, Inom. - 13A, 1P |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 34 |  |  |  | Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip / 5 - 50A/ 220V |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 35 |  |  |  | Taimer AHC 15A |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 36 |  |  |  | Limitator a supratensiunei de impuls OPS 1P |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 37 |  |  |  | Contactor - pornitor magnetic KMI 10910 9A |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 38 |  |  |  | Contor electronic monofazat ZCG112ASe5 - 40A |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 39 |  |  |  | Siguranta fuzibila NH1, 20A |  |  | buc |  | 325,00 |  |