Caiet de sarcini

Obiectul: Lucrări avariate de termoizolare a rețelelor termice PMI_2026, tab.cat.B-D-M, p.1

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitate de măsură | Cantitate | Caracteristici tehnice. Volume. | Valoarea estimată, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 45300000-0 | Lucrări de termoizolare a rețelelor termice spre executare pentru perioada martie-decembrie 2026 (la solicitare - avarieri) | - | - | Conform pct.7; Conform Anexei nr.1 | 3 200 000,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 3 200 000,00 |

- Descriere generală.

Lucrările vor fi executate  la obiectele “TERMOELECTRICA” S.A. – la solicitare.

Perioada de execuție: martie 2026 – decembrie 2026;

Garanții: perioada de garanție, începând de la data recepției lucrărilor conform procesului verbal și facturii fiscale, va fi de 5 ani.

2. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor.

Antreprenorul va garanta calitatea lucrărilor executate la termoizolarea rețelelor termice. În cazul apariției unei deficiențe, Antreprenorul va avea obligația de a înlătura defectele fără costuri suplimentare pentru Beneficiar.

3. Cerințe privind calculul costului.

Modalitatea de calculare a costului lucrărilor, se va efectua prin prezentarea devizelor de cheltuieli inclusiv formularele nr. 3, 5, 7, WinSmeta, calculate în conformitate cu cerințele Ordinului ”Termoelectrica” nr. 195 din 26.12.2024 (https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2025/01/Ordin-nr.195-din-26.12.2024-1.pdf).

4. Documentația normativă de reglementare a lucrărilor.

| Nr. | Denumirea documentului |
| --- | --- |
| 1. | Izolația termică a utilajului și a conductelor – NCM G.04.08:2018 |
| 2. | Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri și instalații industriale – SM EN 14303:2017, |
| 3. | Sistem management al calității – ISO-9001 |
| 4. | Legea Privind calitatea în construcții în Republica Moldova. Nr. 721 din 02-02-1996 |

5.  Documente obligatorii la depunerea ofertelor.

1.  Experiența în domeniu minim 5 ani.

2.  Lista personalului calificat în domeniul dat.

3. Certificat de atestare tehnic-profesională la lucrări specializate și instalații aferente a  dirigintelui de șantier.

4. Specificații tehnice a materialelor.

6.  Cerințe generale.

- Termenul de executare – conform comenzii Beneficiarului, martie-decembrie 2026;

- Lucrările se vor executa la solicitare în termeni prestabiliți, în dependență de volum;

- La efectuarea lucrărilor antreprenorul este obligat să se conformeze normelor de exploatare a utilajului;

- Ofertele care nu vor corespunde cerințelor caietului de sarcini nu vor fi examinate.

7. Cerințe față de materialul izolației termice.

Antreprenorul va prezenta caracteristicile materialului (cochilii din vată minerală bazaltică) în conformitate cu cerințele indicate în tabelul nr. 1, ce se va aplica în calitate de straturi termoizolante și de acoperire în componența construcțiilor termoizolante ale utilajului și ale conductelor, cerințele privind calitatea producției, cerințele sanitar-igienice și cerințele de securitate împotriva incendiilor ce trebuie să fie certificate (rezultatele încercărilor executate de Organizațiile de acreditare și autentificate vor fi aprobate prin certificat de conformitate al Republicii Moldova în corespundere cu SM EN 14303).

| Nr d/o | Caracteristici | Unitate de măsură | Valori |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Densitatea | kg/m³ | ≥ 70 |
| 2. | Temperatura de utilizare EN 14303 | oC | ≤ 2500 |
| 3. | Absorbția de apă pe termen scurt, conform EN 1609 | kg/m2 | ≤1 |
| 4. | Coeficientul de conductibilitate termică la +50oC | W/(mK) | ≤ 0,037 |
| 5. | Clasa de combustie conform EN 13501-1 | clasa | A1 |
| 6. | Lungimea cochiliei | mm | 1000 |
| 7. | Grosimea cochiliei din vată minerală bazaltică | mm | ≥ 60 |
| 8. | Protecția la coroziune sub izolație, conform EN 13468 | - | CL10 |