Obiectul achiziției:    Aparate electrice de uz casnic pentru anul 2024 repetat (Boilere electrice)

CPV-39710000-2

| Nr. d/o | Specificația tehnica a bunurilor | Cant | Suma |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Boiler electric de acumulare cu volumul cuvei de 10-15 litri. Tip: Cu acumulare Volum: 10 15 litri. Putere: 1.5 kW Materialul rezervorului: Otel Acoperire interna a rezervorului: Sticla ceramica Tip instalare: Perete Orientare: Verticala Temperatura maxima: 70 °С Adîncima față de perete: max 27 mm Culoare: Alba Garanție minim 24 luni. În set cu boilerul se include supapa de siguranță și 2 furtunuri gofrate din inox. | 30 | 48 000 |