| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Baterii și acumulatoare în asortiment |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Acumulator 60Ah |  |  |  | 12v 60Ah, electrolit acid termenul de garanție min. 18 luni |  |  |  |
| Acumulator 65Ah |  |  |  | 12v 65Ah, electrolit acid termenul de garanție min. 18 luni |  |  |  |
| Acumulator 70Ah |  |  |  | 12v 70Ah, electrolit acid termenul de garanție min. 18 luni |  |  |  |
| Acumulator 75Ah |  |  |  | 12v 75Ah, electrolit acid termenul de garanție min. 18 luni |  |  |  |
| Acumulator 100Ah |  |  |  | 12v 100Ah, electrolit acid termenul de garanție min. 18 luni |  |  |  |
| Acumulator 190Ah |  |  |  | 12v 190Ah, electrolit acid termenul de garanție min. 18 luni |  |  |  |
| Acumulator 240Ah |  |  |  | 12v 240Ah, electrolit acid termenul de garanție min. 18 luni |  |  |  |
| Lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Acumulator 70Ah |  |  |  | 12v 70Ah, electrolit alcalinic termenul de garanție min. 18 luni |  |  |  |
| Acumulator 185Ah |  |  |  | 12v 185Ah, electrolit acid termenul de garanție min. 18 luni |  |  |  |
| Acumulator 225Ah |  |  |  | 12v 225Ah, electrolit acid termenul de garanție min. 18 luni |  |  |  |
| Lot 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Acumulator tracțiune Kangoo Z.E. |  |  |  | Capacitate nominală 33KWh; Puterea maximă motor 44/60 kW/CP Voltaj total 240~400 V; Numărul de module/celule- 12/192; Greutate 255 kg; termenul de garanție din data dării în exploatare ≥ 12luni |  |  |  |
| Lot 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Acumulatore Li-ion 100 Ah |  |  |  | WB-LYP100AHA (B)/179x218x62 Capacitate nominală 100A*h; tensiune de lucru 2,7~4,0 V; tensiune nominală 3,2 V; greutate 3,6kg; dimensiuni L-179mm, W-62mm; H-218mm; curentul optim pentru încărcare - 0,5CA; termenul de garanție din data dării în exploatare ≥ 12luni |  |  |  |
| Acumulatoare Li-ion 160 Ah |  |  |  | WB-LYP160AHA (B)/209x278x65 Capacitate nominală 160A*h; tensiune de lucru 2,8~4,0 V; tensiune nominală 3,2 V; greutate 5,8kg; dimensiuni L-209mm, W-65mm; H-278mm; curentul optim pentru încărcare - 0,5CA; termenul de garanție din data dării în exploatare ≥ 12luni |  |  |  |

| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: __________ Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): ____________________________________________ E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): ____________________________________ |  |
| --- | --- |