| Reparatiea curenta la acoperisuri, bl.nr 1,5,8, IMSP SCTO | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reparatie curente

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Reparatie acoperis cu foi de ardezie. |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Blocul central |  |  |  |
| 1 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori (foi de ardezie), asbociment, |  | m2 | 900,000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 324,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 324,000 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 18,000 |
| 2 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, |  | m2 | 200,000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 72,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 72,000 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 4,000 |
| 3 | RpCH32C |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor |  | m2 | 900,000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 81,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 81,000 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 27,000 |
| 4 | RpCH32D |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente |  | m2 | 60,000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 9,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,000 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,900 |
| 5 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  | m3 | 2,800 |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om | 56,700 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,300 |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  | kg | 21,000 |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  | m3 | 0,028 |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 | 2,604 |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  | m3 | 0,336 |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg | 9,520 |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  | kg | 8,428 |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  | kg | 7,224 |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg | 8,400 |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 | 4,060 |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut | 0,420 |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut | 0,924 |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  | h-ut | 0,644 |
| 6 | RpCH07A |  | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri la constructii obisnuite |  | m2 | 900,000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 270,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 72,000 |
|  | 2010102903995 |  | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942 |  | m3 | 22,500 |
|  | 2874145886942 |  | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm |  | kg | 108,000 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 27,000 |
| 7 | RpCI10B |  | Reparatii la invelitori din placi ondulate, de azbociment, montate pe pane metalice , placile avind dimensiunile de 1750x1097x6 mm |  | m2 | 900,000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 252,000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 297,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 297,000 |
|  | 2665122700939 |  | Placa azbocim.cu ondule mari 1750 x 1097 x 6 |  | buc | 604,800 |
|  | 2665122701177 |  | Coama 2 piese ond.mari 1097 x 270 x 6 S 5936/2 |  | buc | 141,750 |
|  | 2665122701866 |  | Pazie indoita ondulata azbocim. 200x1097x6 |  | buc | 141,750 |
|  | 2665122701878 |  | Pazie indoita ondulata azbocim. 1750x316x8 |  | buc | 37,800 |
|  | 2875276312596 |  | Accesorii metalice zincate pentru invelitori din placi ondulate tip eternit |  | kg | 340,200 |
|  | 2430226102111 |  | Chit ROMALCHIT |  | kg | 189,000 |
|  | 2524906719809 |  | Rondele cu guler si capac din polietilena |  | buc | 1 228,500 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T |  | m3 | 9,450 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 225,000 |
|  | 2940420007687 |  | Masina portabila de taiat cu disc abraziv |  | h-ut | 45,000 |
| 8 | RpCI14A |  | Invelitoare din tabla plana, recuperata, gata tunsa si indreptata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,4 mm grosime cu tabla zincata . |  | m2 | 200,000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 86,000 |
|  | 7141020013350 |  | Vopsitor |  | h-om | 70,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 78,000 |
|  | 2710403641867 |  | Tabla zincata 0,4 OL32-ln |  | kg | 966,000 |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg | 54,600 |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,987 |
|  | 2873145887893 |  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 |  | kg | 7,350 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 3,600 |
| 9 | RpCU09E |  | Transporturi cu mijloace manuale si incarcarea si descarcarea materialelor transportate |  | t | 17,000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 37,400 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 115,600 |
| 10 | TsI50J |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km |  | t | 14,000 |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 6,076 |
| 11 | TrB22D2D2 |  | Transportul materialelor cu macaraua , amplasata in pozitie fixa, si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m |  | t | 17,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,210 |
|  | 2922140006739 |  | Macara |  | h-ut | 6,800 |
|  |  |  |  | Total Blocul central |  |  |
|  |  |  | 1.2. Blocul administrativ |  |  |  |
| 12 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori (foi de ardezie), asbociment, |  | m2 | 550,000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 198,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 198,000 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 11,000 |
| 13 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, |  | m2 | 90,000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 32,400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 32,400 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,800 |
| 14 | RpCH32C |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor |  | m2 | 550,000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 49,500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 49,500 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 16,500 |
| 15 | RpCH32D |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente |  | m2 | 60,000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 9,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,000 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,900 |
| 16 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  | m3 | 1,500 |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om | 30,375 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,375 |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  | kg | 11,250 |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  | m3 | 0,015 |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 | 1,395 |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  | m3 | 0,180 |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg | 5,100 |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  | kg | 4,515 |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  | kg | 3,870 |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg | 4,500 |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 | 2,175 |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut | 0,225 |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut | 0,495 |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  | h-ut | 0,345 |
| 17 | RpCH07A |  | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri la constructii obisnuite |  | m2 | 550,000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 165,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 44,000 |
|  | 2010102903995 |  | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942 |  | m3 | 13,750 |
|  | 2874145886942 |  | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm |  | kg | 66,000 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 16,500 |
| 18 | RpCI10B |  | Reparatii la invelitori din placi ondulate, de azbociment, montate pe pane metalice , placile avind dimensiunile de 1750x1097x6 mm |  | m2 | 550,000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 154,000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 181,500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 181,500 |
|  | 2665122700939 |  | Placa azbocim.cu ondule mari 1750 x 1097 x 6 |  | buc | 369,600 |
|  | 2665122701177 |  | Coama 2 piese ond.mari 1097 x 270 x 6 S 5936/2 |  | buc | 86,625 |
|  | 2665122701866 |  | Pazie indoita ondulata azbocim. 200x1097x6 |  | buc | 86,625 |
|  | 2665122701878 |  | Pazie indoita ondulata azbocim. 1750x316x8 |  | buc | 23,100 |
|  | 2875276312596 |  | Accesorii metalice zincate pentru invelitori din placi ondulate tip eternit |  | kg | 207,900 |
|  | 2430226102111 |  | Chit ROMALCHIT |  | kg | 115,500 |
|  | 2524906719809 |  | Rondele cu guler si capac din polietilena |  | buc | 750,750 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T |  | m3 | 5,775 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 137,500 |
|  | 2940420007687 |  | Masina portabila de taiat cu disc abraziv |  | h-ut | 27,500 |
| 19 | RpCI14A |  | Invelitoare din tabla plana, recuperata, gata tunsa si indreptata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,4 mm grosime cu tabla zincata . |  | m2 | 90,000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 38,700 |
|  | 7141020013350 |  | Vopsitor |  | h-om | 31,500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 35,100 |
|  | 2710403641867 |  | Tabla zincata 0,4 OL32-ln |  | kg | 434,700 |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg | 24,570 |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,444 |
|  | 2873145887893 |  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 |  | kg | 3,308 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,620 |
| 20 | RpCU09E |  | Transporturi cu mijloace manuale si incarcarea si descarcarea materialelor transportate |  | t | 9,000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 19,800 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 61,200 |
| 21 | TsI50J |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km |  | t | 8,000 |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 3,472 |
| 22 | TrB22D2D2 |  | Transportul materialelor cu macaraua , amplasata in pozitie fixa, si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m |  | t | 10,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,300 |
|  | 2922140006739 |  | Macara |  | h-ut | 4,000 |
|  |  |  |  | Total Blocul administrativ |  |  |
|  |  |  | 1.3. Blocul N 1 |  |  |  |
| 23 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori (foi de ardezie), asbociment, |  | m2 | 1 200,000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 432,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 432,000 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 24,000 |
| 24 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, |  | m2 | 220,000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 79,200 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 79,200 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 4,400 |
| 25 | RpCH32C |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor |  | m2 | 1 200,000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 108,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 108,000 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 36,000 |
| 26 | RpCH32D |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente |  | m2 | 30,000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 4,500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,500 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,450 |
| 27 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  | m3 | 3,500 |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om | 70,875 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,875 |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  | kg | 26,250 |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  | m3 | 0,035 |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 | 3,255 |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  | m3 | 0,420 |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg | 11,900 |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  | kg | 10,535 |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  | kg | 9,030 |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg | 10,500 |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 | 5,075 |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut | 0,525 |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut | 1,155 |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  | h-ut | 0,805 |
| 28 | RpCH07A |  | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri la constructii obisnuite |  | m2 | 1 200,000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 360,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 96,000 |
|  | 2010102903995 |  | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942 |  | m3 | 30,000 |
|  | 2874145886942 |  | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm |  | kg | 144,000 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 36,000 |
| 29 | RpCI10B |  | Reparatii la invelitori din placi ondulate, de azbociment, montate pe pane metalice , placile avind dimensiunile de 1750x1097x6 mm |  | m2 | 1 200,000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 336,000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 396,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 396,000 |
|  | 2665122700939 |  | Placa azbocim.cu ondule mari 1750 x 1097 x 6 |  | buc | 806,400 |
|  | 2665122701177 |  | Coama 2 piese ond.mari 1097 x 270 x 6 S 5936/2 |  | buc | 189,000 |
|  | 2665122701866 |  | Pazie indoita ondulata azbocim. 200x1097x6 |  | buc | 189,000 |
|  | 2665122701878 |  | Pazie indoita ondulata azbocim. 1750x316x8 |  | buc | 50,400 |
|  | 2875276312596 |  | Accesorii metalice zincate pentru invelitori din placi ondulate tip eternit |  | kg | 453,600 |
|  | 2430226102111 |  | Chit ROMALCHIT |  | kg | 252,000 |
|  | 2524906719809 |  | Rondele cu guler si capac din polietilena |  | buc | 1 638,000 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T |  | m3 | 12,600 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 300,000 |
|  | 2940420007687 |  | Masina portabila de taiat cu disc abraziv |  | h-ut | 60,000 |
| 30 | RpCI14A |  | Invelitoare din tabla plana, recuperata, gata tunsa si indreptata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,4 mm grosime cu tabla zincata . |  | m2 | 220,000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 94,600 |
|  | 7141020013350 |  | Vopsitor |  | h-om | 77,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 85,800 |
|  | 2710403641867 |  | Tabla zincata 0,4 OL32-ln |  | kg | 1 062,600 |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg | 60,060 |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 1,086 |
|  | 2873145887893 |  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 |  | kg | 8,085 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 3,960 |
| 31 | CE06A |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata , montata pe pane metalice, executate pe suprafete (Frantoane si stresina) mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, |  | m2 | 30,000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 33,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,000 |
|  | 2710403642000 |  | Tabla protejata anticoroziv ondulata |  | m2 | 36,225 |
|  | 2710403643220 |  | Tabla protejata anticoroziv de 0,75 mm |  | kg | 18,900 |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  | buc | 157,500 |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  | buc | 157,500 |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  | kg | 10,238 |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  | kg | 3,150 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat Autoturn |  | h-ut | 0,660 |
| 32 | RpCU09E |  | Transporturi cu mijloace manuale si incarcarea si descarcarea materialelor transportate |  | t | 24,000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 52,800 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 163,200 |
| 33 | TsI50J |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km |  | t | 22,000 |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 9,548 |
| 34 | TrB22D2D2 |  | Transportul materialelor cu macaraua , amplasata in pozitie fixa, si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m |  | t | 20,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,600 |
|  | 2922140006739 |  | Macara |  | h-ut | 8,000 |
|  |  |  |  | Total Blocul N 1 |  |  |
|  |  |  | 1.4. Blocul N 5 |  |  |  |
| 35 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori (foi de ardezie), asbociment, |  | m2 | 825,000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 297,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 297,000 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 16,500 |
| 36 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, |  | m2 | 130,000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 46,800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 46,800 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 2,600 |
| 37 | RpCH32C |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor |  | m2 | 825,000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 74,250 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 74,250 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 24,750 |
| 38 | RpCH32D |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente |  | m2 | 29,000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 4,350 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,350 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,435 |
| 39 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  | m3 | 3,800 |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om | 76,950 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,550 |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  | kg | 28,500 |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  | m3 | 0,038 |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 | 3,534 |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  | m3 | 0,456 |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg | 12,920 |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  | kg | 11,438 |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  | kg | 9,804 |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg | 11,400 |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 | 5,510 |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut | 0,570 |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut | 1,254 |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  | h-ut | 0,874 |
| 40 | RpCH07A |  | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri la constructii obisnuite |  | m2 | 825,000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 247,500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 66,000 |
|  | 2010102903995 |  | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942 |  | m3 | 20,625 |
|  | 2874145886942 |  | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm |  | kg | 99,000 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 24,750 |
| 41 | RpCI10B |  | Reparatii la invelitori din placi ondulate, de azbociment, montate pe pane metalice , placile avind dimensiunile de 1750x1097x6 mm |  | m2 | 825,000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 231,000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 272,250 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 272,250 |
|  | 2665122700939 |  | Placa azbocim.cu ondule mari 1750 x 1097 x 6 |  | buc | 554,400 |
|  | 2665122701177 |  | Coama 2 piese ond.mari 1097 x 270 x 6 S 5936/2 |  | buc | 129,938 |
|  | 2665122701866 |  | Pazie indoita ondulata azbocim. 200x1097x6 |  | buc | 129,938 |
|  | 2665122701878 |  | Pazie indoita ondulata azbocim. 1750x316x8 |  | buc | 34,650 |
|  | 2875276312596 |  | Accesorii metalice zincate pentru invelitori din placi ondulate tip eternit |  | kg | 311,850 |
|  | 2430226102111 |  | Chit ROMALCHIT |  | kg | 173,250 |
|  | 2524906719809 |  | Rondele cu guler si capac din polietilena |  | buc | 1 126,125 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T |  | m3 | 8,663 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 206,250 |
|  | 2940420007687 |  | Masina portabila de taiat cu disc abraziv |  | h-ut | 41,250 |
| 42 | RpCI14A |  | Invelitoare din tabla plana, recuperata, gata tunsa si indreptata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,4 mm grosime cu tabla zincata . |  | m2 | 130,000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 55,900 |
|  | 7141020013350 |  | Vopsitor |  | h-om | 45,500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 50,700 |
|  | 2710403641867 |  | Tabla zincata 0,4 OL32-ln |  | kg | 627,900 |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg | 35,490 |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,642 |
|  | 2873145887893 |  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 |  | kg | 4,778 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 2,340 |
| 43 | CE06A |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata , montata pe pane metalice, executate pe suprafete (Frantoane si stresina) mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, |  | m2 | 29,000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 31,900 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,900 |
|  | 2710403642000 |  | Tabla protejata anticoroziv ondulata |  | m2 | 35,017 |
|  | 2710403643220 |  | Tabla protejata anticoroziv de 0,75 mm |  | kg | 18,270 |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  | buc | 152,250 |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  | buc | 152,250 |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  | kg | 9,896 |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  | kg | 3,045 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat Autoturn |  | h-ut | 0,638 |
| 44 | RpCU09E |  | Transporturi cu mijloace manuale si incarcarea si descarcarea materialelor transportate |  | t | 19,000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 41,800 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 129,200 |
| 45 | TsI50J |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km |  | t | 17,000 |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 7,378 |
| 46 | TrB22D2D2 |  | Transportul materialelor cu macaraua , amplasata in pozitie fixa, si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m |  | t | 18,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,340 |
|  | 2922140006739 |  | Macara |  | h-ut | 7,200 |
|  |  |  |  | Total Blocul N 5 |  |  |
|  |  |  | 1.5. Blocul N 8 |  |  |  |
| 47 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori (foi de ardezie), asbociment, |  | m2 | 570,000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 205,200 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 205,200 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 11,400 |
| 48 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, |  | m2 | 80,000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 28,800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 28,800 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,600 |
| 49 | RpCH32C |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor |  | m2 | 570,000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 51,300 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 51,300 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 17,100 |
| 50 | RpCH32D |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente |  | m2 | 30,000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 4,500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,500 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,450 |
| 51 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  | m3 | 2,200 |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om | 44,550 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,950 |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  | kg | 16,500 |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  | m3 | 0,022 |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 | 2,046 |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  | m3 | 0,264 |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg | 7,480 |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  | kg | 6,622 |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  | kg | 5,676 |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg | 6,600 |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 | 3,190 |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut | 0,330 |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut | 0,726 |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  | h-ut | 0,506 |
| 52 | RpCH07A |  | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri la constructii obisnuite |  | m2 | 570,000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 171,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 45,600 |
|  | 2010102903995 |  | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942 |  | m3 | 14,250 |
|  | 2874145886942 |  | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm |  | kg | 68,400 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 17,100 |
| 53 | RpCI10B |  | Reparatii la invelitori din placi ondulate, de azbociment, montate pe pane metalice , placile avind dimensiunile de 1750x1097x6 mm |  | m2 | 570,000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 159,600 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 188,100 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 188,100 |
|  | 2665122700939 |  | Placa azbocim.cu ondule mari 1750 x 1097 x 6 |  | buc | 383,040 |
|  | 2665122701177 |  | Coama 2 piese ond.mari 1097 x 270 x 6 S 5936/2 |  | buc | 89,775 |
|  | 2665122701866 |  | Pazie indoita ondulata azbocim. 200x1097x6 |  | buc | 89,775 |
|  | 2665122701878 |  | Pazie indoita ondulata azbocim. 1750x316x8 |  | buc | 23,940 |
|  | 2875276312596 |  | Accesorii metalice zincate pentru invelitori din placi ondulate tip eternit |  | kg | 215,460 |
|  | 2430226102111 |  | Chit ROMALCHIT |  | kg | 119,700 |
|  | 2524906719809 |  | Rondele cu guler si capac din polietilena |  | buc | 778,050 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T |  | m3 | 5,985 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 142,500 |
|  | 2940420007687 |  | Masina portabila de taiat cu disc abraziv |  | h-ut | 28,500 |
| 54 | RpCI14A |  | Invelitoare din tabla plana, recuperata, gata tunsa si indreptata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,4 mm grosime cu tabla zincata . |  | m2 | 70,000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 30,100 |
|  | 7141020013350 |  | Vopsitor |  | h-om | 24,500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 27,300 |
|  | 2710403641867 |  | Tabla zincata 0,4 OL32-ln |  | kg | 338,100 |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg | 19,110 |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,345 |
|  | 2873145887893 |  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 |  | kg | 2,573 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,260 |
| 55 | CE06A |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata , montata pe pane metalice, executate pe suprafete (Frantoane si stresina) mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, |  | m2 | 30,000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 33,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,000 |
|  | 2710403642000 |  | Tabla protejata anticoroziv ondulata |  | m2 | 36,225 |
|  | 2710403643220 |  | Tabla protejata anticoroziv de 0,75 mm |  | kg | 18,900 |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  | buc | 157,500 |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  | buc | 157,500 |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  | kg | 10,238 |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  | kg | 3,150 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat Autoturn |  | h-ut | 0,660 |
| 56 | RpCU09E |  | Transporturi cu mijloace manuale si incarcarea si descarcarea materialelor transportate |  | t | 14,000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 30,800 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 95,200 |
| 57 | TsI50J |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km |  | t | 12,000 |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 5,208 |
| 58 | TrB22D2D2 |  | Transportul materialelor cu macaraua , amplasata in pozitie fixa, si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m |  | t | 16,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,080 |
|  | 2922140006739 |  | Macara |  | h-ut | 6,400 |
|  |  |  |  | Total Blocul N 8 |  |  |
|  |  |  | 1.6. Curatenie pe suprafete la plansee sub acoperis si evacuarea deeseurilor, Blocul central,Blocul administrativ, Blocul N1: N5: N8 |  |  |  |
| 59 | RpCU09E |  | Transporturi cu mijloace manuale si incarcarea si descarcarea materialelor transportate |  | t | 32,000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 70,400 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 217,600 |
| 60 | TrB22D2D2 |  | Transportul materialelor cu macaraua , amplasata in pozitie fixa, si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m |  | t | 32,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 4,160 |
|  | 2922140006739 |  | Macara |  | h-ut | 12,800 |
| 61 | TrB04A4 |  | Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala , al deseurilor. |  | t | 32,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 66,560 |
| 62 | TsI50J |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km (deseuri) |  | t | 32,000 |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 13,888 |
|  |  |  |  | Total Curatenie pe suprafete la plansee sub acoperis si evacuarea deeseurilor, Blocul central,Blocul administrativ, Blocul N1: N5: N8 |  |  |
|  |  |  | 1.7. Bloc consultativ |  |  |  |
| 63 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Utilaj de ridicat autoturn K=4) ( Sistema 125/87mm p/u toate capitole) |  | m | 220,000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 66,000 |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass 125mm |  | m | 237,930 |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  | buc | 317,240 |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  | buc | 45,320 |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc | 22,660 |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  | buc | 45,320 |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  | buc | 45,320 |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  | buc | 2 266,000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat Autoturn |  | h-ut | 17,600 |
| 64 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (utilaj de ridicat autoturn K=4) |  | m | 240,000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 84,000 |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass 87mm |  | m | 257,040 |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  | buc | 122,400 |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  | buc | 61,200 |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  | buc | 122,400 |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  | buc | 61,200 |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  | buc | 61,200 |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc | 61,200 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat Autoturn |  | h-ut | 14,400 |
|  |  |  |  | Total Bloc consultativ |  |  |
|  |  |  | 1.8. Bloc ortopedic |  |  |  |
| 65 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Utilaj de ridicat autoturn K=4) |  | m | 94,000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 28,200 |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass 125mm |  | m | 101,661 |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  | buc | 135,548 |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  | buc | 19,364 |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc | 9,682 |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  | buc | 19,364 |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  | buc | 19,364 |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  | buc | 968,200 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat Autoturn |  | h-ut | 7,520 |
| 66 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Utilaj de ridicat autoturn K=4) |  | m | 60,000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 21,000 |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass 87mm |  | m | 64,260 |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  | buc | 30,600 |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  | buc | 15,300 |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  | buc | 30,600 |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  | buc | 15,300 |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  | buc | 15,300 |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc | 15,300 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat Autoturn |  | h-ut | 3,600 |
|  |  |  |  | Total Bloc ortopedic |  |  |
|  |  |  | 1.9. Bloc Farmacie |  |  |  |
| 67 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Utilaj de ridicat autoturn K=4) |  | m | 142,000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 42,600 |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass 125mm |  | m | 153,573 |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  | buc | 204,764 |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  | buc | 29,252 |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc | 14,626 |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  | buc | 29,252 |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  | buc | 29,252 |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  | buc | 1 462,600 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat Autoturn |  | h-ut | 11,360 |
| 68 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Utilaj de ridicat -autoturn K=4) |  | m | 80,000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 28,000 |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass 87mm |  | m | 85,680 |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  | buc | 40,800 |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  | buc | 20,400 |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  | buc | 40,800 |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  | buc | 20,400 |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  | buc | 20,400 |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc | 20,400 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat Autoturn |  | h-ut | 4,800 |
|  |  |  |  | Total Bloc Farmacie |  |  |
|  |  |  | 1.10. Bloc Anesteziolojie |  |  |  |
| 69 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Utilaj de ridicat- autoturn K=4) |  | m | 226,000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 67,800 |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass 125mm |  | m | 244,419 |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  | buc | 325,892 |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  | buc | 46,556 |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc | 23,278 |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  | buc | 46,556 |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  | buc | 46,556 |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  | buc | 2 327,800 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat Autoturn |  | h-ut | 18,080 |
| 70 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Utilaj de ridicat -autoturn K=4) |  | m | 130,000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 45,500 |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass 87mm |  | m | 139,230 |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  | buc | 66,300 |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  | buc | 33,150 |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  | buc | 66,300 |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  | buc | 33,150 |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  | buc | 33,150 |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc | 33,150 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat Autoturn |  | h-ut | 7,800 |
|  |  |  |  | Total Bloc Anesteziolojie |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatie acoperis cu foi de ardezie. |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |