	Restaurarea in complex a Bisercii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisercii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 4-1-1
 Alimentarea cu energie electrica. Iluminat electric exterior (25/11-22.23 IEE/REAE)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie



	1
	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu

	m3
	
	54,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,060
	111,24

	2
	TsH222A
	Incarcarea solului in transport auto

	m3
	
	9,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,110
	9,99

	3
	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km

	t
	
	15,300



	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0571
	0,874

	4
	TsC51A
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I

	100 m3
	
	0,090



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,300
	0,027

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,002
	0,00

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,330
	0,03

	5
	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	
	45,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,310
	13,95

	6
	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv

	100 m3
	
	0,450



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,820
	3,969

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,430
	4,244

	7
	RpEJ04A
	Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime)

	m3
	
	4,200



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,500
	2,10

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	3,400
	14,28

	
	2010102904405
	Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm
	m3
	0,0014
	0,006

	
	2010102906958
	Rigle de rasinoase 8x10x400 cm
	m3
	0,0007
	0,003

	8
	RpEJ04B
	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina

	m3
	
	4,200



	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	0,860
	3,612

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,100
	0,42

	9
	34-02-003-1
	Executarea conductelor din tevi de polietilena D63mm

	1 km
	
	0,016



	
	1
	Muncitor
	h-om
	133,000
	2,128

	
	530-0182-63
	Teava PE D63mm
	m
	1 000,000
	16,00

	10
	RpEJ07A
	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura / Stalp pentru felinar cu usa KARMEL 3500 x 275/60 mm Otel/Polimer Fumagalli cu Ancora pentru stвlp Tip C 182 x 235 x 14 mm Metal Fumagalli sau analog stil clasic

	buc
	
	5,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	8,750
	43,75

	
	2811106302048-K
	Stalp pentru felinar cu usa KARMEL 3500 x 275/60 mm Otel/Polimer Fumagalli cu Ancora pentru stвlp Tip C 182 x 235 x 14 mm Metal Fumagalli
	buc
	1,010
	5,05

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	100,000
	500,00

	
	1421102200642
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm
	m3
	0,200
	1,00

	
	1421102200161
	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,180
	0,90

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,084
	0,42

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,120
	0,60

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,225
	1,125

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Lucrari de montare



	2.1. Fixare



	11
	33-04-013-3
	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 4 conductori in bransament

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,320
	3,32

	
	542-9025
	Lubrifiant "ЗЭС"
	kg
	0,500
	0,50

	
	031001
	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m
	h-ut
	1,370
	1,37

	
	400001
	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t
	h-ut
	0,170
	0,17

	12
	
	Intinzator pentru tros carlig-inel M8

	buc
	
	1,000



	
	600-16
	Intinzator pentru tros carlig-inel M8
	buc
	1,000
	1,00

	13
	08-02-318-1
	Ancorare cu cablu de otel, la peretele cladirii, cu instalarea cirligului

	buc
	
	2,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,820
	5,64

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,020
	0,04

	
	031050
	Turle telescopice, 25 m
	h-ut
	0,400
	0,80

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,020
	0,04

	14
	
	Suport de ancorare CA1500 (CA 1500/2000, SO253)

	buc
	
	2,000



	
	600-CA1500
	Suport de ancorare CA1500 (CA 1500/2000, SO253)
	buc
	1,000
	2,00

	15
	
	Clama СГ-20 (A200, NC20)

	buc
	
	4,000



	
	600-SG-20
	Clama СГ-20 (A200, NC20)
	buc
	1,000
	4,00

	16
	
	Banda de otel 20x0.7x1000 mm ЛМ-50 (A-2007)

	buc
	
	4,000



	
	600-LM-50
	Banda de otel 20x0.7x1000 mm ЛМ-50 (A-2007)
	buc
	1,000
	4,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Fixare
	

	2.2. Cabluri



	17
	08-02-149-1
	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg

	100 m
	
	0,400



	
	1
	Muncitor
	h-om
	17,100
	6,84

	
	1011770
	Carton gudronat presarat cu material  macrogranular "ТВК-350"
	m2
	0,210
	0,084

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,00416
	0,002

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,008

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0048
	0,002

	
	5009825
	Cercel
	buc
	8,000
	3,20

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,390
	0,156

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	2,750
	1,10

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	2,750
	1,10

	
	031050
	Turle telescopice, 25 m
	h-ut
	13,300
	5,32

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,390
	0,156

	18
	
	Cablu AVVGt 4x16mm2

	m
	
	40,000



	
	600-AVVGt-4x16
	Cablu AVVGt 4x16mm2
	m
	1,000
	40,00

	19
	08-02-145-1
	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg

	100 m
	
	2,200



	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,320
	16,104

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,00006
	0,00

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,00832
	0,018

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,040
	0,088

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,096
	0,211

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,500
	1,10

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,390
	0,858

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	1,710
	3,762

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	1,710
	3,762

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,390
	0,858

	20
	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg

	100 m
	
	0,300



	
	1
	Muncitor
	h-om
	12,400
	3,72

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,00006
	0,00

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,00832
	0,002

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0041
	0,001

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0096
	0,003

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,500
	0,15

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,390
	0,117

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	3,000
	0,90

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	3,000
	0,90

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,390
	0,117

	21
	
	Cablu АПвБбШв-1 5x16mm2

	m
	
	22,000



	
	600-APvBbSv-5x16
	Cablu АПвБбШв-1 5x16mm2
	m
	1,000
	22,00

	22
	
	Cablu АПвБбШв-1 3x10mm2

	m
	
	228,000



	
	600-APvBbSv-3x10
	Cablu АПвБбШв-1 3x10mm2
	m
	1,000
	228,00

	23
	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg

	100 m
	
	0,580



	
	1
	Muncitor
	h-om
	12,400
	7,192

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,00006
	0,00

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,00832
	0,005

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0041
	0,002

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0096
	0,006

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,500
	0,29

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,390
	0,226

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	3,000
	1,74

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	3,000
	1,74

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,390
	0,226

	24
	
	Cablu АПвБбШв-1 5x10mm2

	m
	
	30,000



	
	600-APvBbSv-5x10
	Cablu АПвБбШв-1 5x10mm2
	m
	1,000
	30,00

	25
	
	Cablu VVGng 3x1.5 mm2

	m
	
	20,000



	
	600-VVGng-3x1.5
	Cablu VVGng 3x1.5
	m
	1,000
	20,00

	26
	
	Cablu VVGng 5x4,0mm2

	m
	
	8,000



	
	600-VVGng-5x4
	Cablu VVGng 5x4,0mm2
	m
	1,000
	8,00

	27
	08-02-142-1
	Executarea patului pentru un singur cablu in transee

	100 m
	
	2,200



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,630
	14,586

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	4,990
	10,978

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	4,990
	10,978

	28
	
	Nisip cernut

	m3
	
	9,000



	
	600nisip
	Nisip cernut
	m3
	1,000
	9,00

	29
	08-02-143-1
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu

	100 m
	
	2,200



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,510
	14,322

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	4,240
	9,328

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	4,240
	9,328

	30
	
	Caramida plina 250x120x65

	buc
	
	600,000



	
	600caramida
	Caramida plina 250x120x65
	buc
	1,000
	600,00

	31
	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm

	100 m
	
	0,080



	
	1
	Muncitor
	h-om
	34,700
	2,776

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,0515
	0,004

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,050
	0,084

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	21,800
	1,744

	
	1039160
	Mansoane de cuplare
	buc
	10,000
	0,80

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	25,000
	2,00

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	10,000
	0,80

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,000
	0,08

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	5,000
	0,40

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,220
	0,018

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	17,900
	1,432

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,440
	0,355

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,220
	0,018

	32
	
	Tub metalic gofrat cu izolatie d-32mm РЗ ЦП-ф32

	m
	
	8,000



	
	600-RZ-TP-32
	Tub metalic gofrat cu izolatie d-32mm РЗ ЦП-ф32
	m
	1,000
	8,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Cabluri
	

	2.3. Panou de evidenta



	33
	08-03-572-2
	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe suport metalic

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	2,32

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170
	0,17

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030
	0,03

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,120
	0,12

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,120
	0,12

	34
	
	Pictograma pe panou

	buc
	
	1,000



	
	201
	Pictograma pe panou 
	buc
	1,000
	1,00

	35
	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,870
	0,87

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,010
	0,01

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,010
	0,01

	36
	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	2,32

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,380
	0,38

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	1,22


	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047
	0,047

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare
	kg
	0,036
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,005
	0,005

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130
	0,13

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,04

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,200
	0,20

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,005
	0,005

	37
	08-01-061-1
	Dispozitiv de siguranta / descarcator

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,130
	1,13

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,140
	0,14

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,020
	0,02

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	0,005
	0,005

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,020
	0,02

	38
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,560
	1,56

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001
	0,001

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049
	0,049

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006
	0,006

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036
	0,036

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001
	0,001

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006
	0,006

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare
	kg
	0,012
	0,012

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002
	0,002

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130
	0,13

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002
	0,002

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Panou de evidenta
	

	2.4. Panou de distributie



	39
	08-03-572-4
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,490
	3,49

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,250
	0,25

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170
	0,17

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030
	0,03

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,290
	0,29

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,150
	1,15

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,290
	0,29

	40
	
	Pictograma pe panou

	buc
	
	1,000



	
	201
	Pictograma pe panou 
	buc
	1,000
	1,00

	41
	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	2,32

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,380
	0,38

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047
	0,047

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare
	kg
	0,036
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,005
	0,005

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130
	0,13

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,04

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,200
	0,20

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,005
	0,005

	42
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	
	5,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,560
	7,80

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070
	0,35

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001
	0,005

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049
	0,245

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,07

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	6,10

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006
	0,03

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036
	0,18

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	30,50

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	5,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,10

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001
	0,005

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006
	0,03

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare
	kg
	0,012
	0,06

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002
	0,01

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130
	0,65

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,20

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002
	0,01

	43
	08-03-575-1
	Dispozitiv: Contactor

	buc
	
	2,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,120
	2,24

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,020
	0,04

	44
	08-03-575-1
	Dispozitiv: Fotoreleu

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,120
	1,12

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,020
	0,02

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002
	0,002

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002
	0,002

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Panou de distributie
	

	2.5. Corpuri de iluminat



	45
	08-02-369-4
	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor

	buc
	
	5,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,280
	6,40

	
	1019460
	Banda "ПХВ-304"
	kg
	0,012
	0,06

	
	5009264
	Teava de policlorvinila
	kg
	0,010
	0,05

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare
	kg
	0,010
	0,05

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,020
	0,10

	
	031050
	Turle telescopice, 25 m
	h-ut
	0,450
	2,25

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,020
	0,10

	46
	RpEK16A
	Montarea proiectorului (la sol)

	buc
	
	11,000



	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,400
	4,40

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Corpuri de iluminat
	

	2.6. Accesorii



	47
	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm

	10 buc
	
	0,600



	
	1
	Muncitor
	h-om
	8,290
	4,974

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,002
	0,001

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,780
	0,468

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,140
	0,084

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,540
	1,524

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,140
	0,084

	48
	
	Electrod vertical din otel rotund ф20 mm

	m
	
	18,000



	
	600/ot20
	Electrod vertical din otel rotund ф20 mm
	m
	1,000
	18,00

	49
	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2

	100 m
	
	0,350



	
	1
	Muncitor
	h-om
	16,600
	5,81

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,0037
	0,001

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,900
	0,315

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,220
	0,077

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	3,130
	1,096

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,220
	0,077

	50
	
	Banda din otel zincata 40x4 mm

	m
	
	35,000



	
	600/ot40x4
	Banda din otel zincata 40x4 mm
	m
	1,000
	35,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Accesorii
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	3. Utilaj



	3.1. Panou de evidenta



	51
	
	Panou de evidenta BZUM DDE-3-63

	buc
	
	1,000



	
	700-BZUM-63
	Panou de evidenta BZUM DDE-3-63
	buc
	1,000
	1,00

	52
	
	Contor electronic tip Un=380/220V In=5-80A clasa precizie 1, ZMR-110 sau anlog

	buc
	
	1,000



	
	700-cont
	Contor electronic tip Un=380/220V In=5-80A clasa precizie 1, ZMR-110
	buc
	1,000
	1,00

	53
	
	Separator de sarcina BH-32 3P In=50A

	buc
	
	1,000



	
	700-BH32/3/50
	Separator de sarcina BH-32 3P In=50A
	buc
	1,000
	1,00

	54
	
	Limitator de supratensiune ОПС1-B 4P 400V

	buc
	
	2,000



	
	700-OPS-1B/4
	Limitator de supratensiune ОПС1-B 4P 400V
	buc
	1,000
	2,00

	55
	
	Intreruptor automat BA47-29 3P C In=32A

	buc
	
	1,000



	
	700-BA47-29/3/C32
	Intreruptor automat BA47-29 3P C In=32A
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Panou de evidenta
	

	3.2. Panou de distributie



	56
	
	Panou de distributie, cutie metalica tip ШМП-2-0 У1 IP65

	buc
	
	1,000



	
	700-SMP-2
	Panou de distributie, cutie metalica tip ШМП-2-0 У1 IP65
	buc
	1,000
	1,00

	57
	
	Separator de sarcina BH-32 3P In=40A

	buc
	
	1,000



	
	700-BH32/3/40
	Separator de sarcina BH-32 3P In=40A
	buc
	1,000
	1,00

	58
	
	Intreruptor automat BA47-29 3P C In=25A

	buc
	
	2,000



	
	700-BA47-29/3/C25
	Intreruptor automat BA47-29 3P C In=25A
	buc
	1,000
	2,00

	59
	
	Intreruptor automat BA47-29 3P C In=16A

	buc
	
	1,000



	
	700-BA47-29/3/C16
	Intreruptor automat BA47-29 3P C In=16A
	buc
	1,000
	1,00

	60
	
	Intrerupator diferential AVDT32-2P/C10/30mA

	buc
	
	2,000



	
	700-AVDT32-2P/C10/30mA
	Intrerupator diferential AVDT32-2P/C10/30mA
	buc
	1,000
	2,00

	61
	
	Contactor КМИ 10910-9A 230/AC3 In9A

	buc
	
	2,000



	
	700-KM10910
	Contactor КМИ 10910-9A 230/AC3 In9A
	buc
	1,000
	2,00

	62
	
	Fotoreleu FR 7-E 230V, 50Hz, 5A

	buc
	
	1,000



	
	700-FR7E
	Fotoreleu FR 7-E 230V, 50Hz, 5A
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Panou de distributie
	

	3.3. Corpuri de iluminat



	63
	
	Corp de iluminat stadal sfera LED 40W 3700lm 4000K IP65 IK08/5j

	buc
	
	5,000



	
	700-Sfera
	Corp de iluminat stadal sfera LED 40W 3700lm 4000K IP65 IK08/5j
	buc
	1,000
	5,00

	64
	
	Projector cu suport h=300mm de tip INTISTARK IMF 242W30-60 sau analog

	buc
	
	11,000



	
	700-D-P2W30
	Projector cu suport h=300mm de tip INTISTARK IMF 242W30-60
	buc
	1,000
	11,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Corpuri de iluminat
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Taxa pe valoare adaugata
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


