Caiet de sarcini

pentru achiziția lucrărilor

OBIECTE:   StTA-1 Sursa nr.1,  StTA -2, Sursa nr.2

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | UM | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 cat B Generare I, p. 17 |  |  |  |  |
| 1 | 45321000-3 | - Reparația capitală a izolației vanelor, conductelor și rezervoarelor de tratare chimică a apei după reparații sau înlăturarea defecțiunilor | m.l m2 m2 | 130 50 30 | Conform Listei cu cantitățile de lucrări nr. 1 anexat | 300.000,0 |
|  |  | - Lotul 2 cat B Generare I, p. 60 |  |  |  |  |
| 2 | 45321000-3 | - Reparația capitală a izolației vanelor, conductelor și rezervoarelor de tratare chimică a apei după reparații sau înlăturarea defecțiunilor | m.l | 120 | Conform Listei cu cantitățile de lucrări nr. 2 anexat | 200.000,0 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 500.000,0 |

1 . Descriere generală. Termeni de execuție.

Lucrările vor fi realizate la Sectoarele de tratare a apei din str. Meșterul Manole,3 și din str. Vadul lui Vodă,5.

Durata de executare: 50 zile ( pentru fiecare lot). Termenul de realizare a lucrărilor de restabilire a izolației termice: pentru lotul nr.1 și nr.2 -  mai - octombrie 2024.

2. Informații.

Lucrările ˝ Reparația capitală a izolației vanelor, conductelor și rezervoarelor de tratare chimică a apei după reparații sau înlăturarea defecțiunilor ”vor fi îndeplinite în afara clădirilor, la rezervoare, edificii externe, la estacadele de legătură a sectorului cu blocul central și cu  depozitul de reagenți.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

Lucrările vor fi realizate cu materialele executantului / antreprenorului. Calitatea și conformitatea lucrărilor executate cât și a materialelor utilizate trebuie să fie cu respectarea cerințelor standardelor în vigoare. Materialele utilizate: vată minerală ( cu grosimea 100mm), tablă neagră sau zincată ( 0,5 mm), sârmă moale, zincată, plasă rabit, șuruburi, ciment, azbest; acestea vor corespunde cerințelor ГОСТ 31913-2022 (EN ISO 9229:2020), SM EN ISO 12241:2022.  Principalii indicatori care caracterizează proprietățile materialelor termoizolante sunt: ​​densitatea, rezistența la apă și la medii agresive chimic, la temperatură de până la 100°C, rezistență la vibrații, stabilitate dimensională, inflamabilitate, ș.a.

4. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Transportarea, manipularea, depozitarea și păstrarea materialelor utilizate se va efectua în strictă concordanță cu cerințele de securitate în muncă și cu cele din încăperile de producere, în apropiere de utilajul aflat în funcțiune, cu respectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și în conformitate cu instrucțiunile furnizorului. Lucrările vor fi realizate în așa mod încât să nu afecteze procesul tehnologic, cât și să nu deterioreze utilajul aflat în funcțiune și să nu ducă la provocarea murdăriei. Deșeurile obținute în urma demontării / montării izolației vor fi acumulate și transportate din contul antreprenorului.

5. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Termenul de garanție pentru lucrările date este de 36 luni, în caz de apariție a viciilor ascunse ( defectelor) pe perioada de garanție, executantul/antreprenorul își asumă remedierea acestora.

6. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Lucrările vor fi realizate în afara încăperilor de producere și în condiții meteorologice naturale. În timpul funcționării, structurile termoizolante sunt supuse la temperatură înaltă, vânt, umiditate, influențe mecanice, ș.a.

7. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

În mai multe cazuri, efectuarea lucrărilor va fi la înălțimea de 3-10 metri ( sau chiar mai mult), în alte cazuri efectuarea lucrărilor va fi pe terenuri deschise și semideschise cu existența în zona executării a utilajelor tehnologice în funcțiune sau circulație de transport.

8. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Se vor utiliza numai materialele și echipamente, care corespund din punct de vedere calitativ prevederilor din standardele în vigoare.

9. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

La executarea lucrărilor vor fi necesare: mijloc de transport pentru transportarea materialelor, schele confecționate pe orizontală cu înălțimea de până la 10 m, instrumente de lucru, ferestrău mecanic, șuruburi ș.a..  Se vor asigura lucrările cu apă, electricitate, mijloace antiincendiare din contul Beneficiarului, conform p.6. ord. 52 din 30.03.2023.

10. Cerințe privind calculul costului

Estimarea costului lucrărilor date va fi realizată în conformitate cu WinSmeta, conform ord.52 din 30.03.2023 (https://termoelectrica.md/ wp-content/uploads/2023/03/doc07416220230331083928.pdf)

11.  Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor de proiectare:

| Nr | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | CO 34.04.1081-2003 | - Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
| 2 | SM EN ISO 12241:2022 | - Izolarea termică a echipamentelor din clădiri și a instalațiilor industriale. |
| 3 | ГОСТ 31913-2022 | - Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения. |
| 4 | СП 61.13330.2012 СНиП 41-03-2003 | - Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов |
| 5 | Lege nr.186 | - Legea securității și sănătății în muncă |

12. Volumul lucrărilor de reparație și echipamentului energetic:

Pentru lotul nr.1  lucrările constau în:

1. Demontarea si restabilirea izolației  termice a conductelor:

- Ø 89 mm cu satelit Ø 28 mm ~ 30 m.l. ~ 27,2 m2

- Ø 108 mm cu satelit Ø 28 mm ~ 60 m.l~58,02 m2.

- Ø 133 mm cu satelit Ø 28 mm ~ 40 m.l. ~ 41,8 m2

2. Reparația izolației termice a rezervoarelor S=50 m2

3. Recuperarea tencuielii din asbest si ciment a rezervoarelor si cisternelor S=30 m2.

Pentru lotul nr.2  lucrările constau în:

1. Demontarea si restabilirea izolației  termice a conductelor: - Ø 159 mm ~ 120 m.l~ 135,2 m2 .;

13.  Lista cu cantitățile de lucrări ( detaliate) sunt prezentate în Anexa nr.1,2

14. Documente obligatorii la depunerea ofertei:

- Specificații de preț pentru materiale și lucrări;

- Deviz de cheltuieli,  conform cerințelor ordinului intern nr.52 din 30.03.2023.

- Dovadă de experiența similară în ultimii 3 ani;

- Lista nominală și calificarea personalului preocupat de executarea lucrărilor;

- Documente ce permit executarea lucrărilor menționate, eliberate de organele abilitate ale statului

(licența, autorizații);.

- Dotarea specifică, utilajul și echipamentul necesar;

- Subcontractanți, lista lucrărilor similare, etc;

15.  Cerințe de mentenanță:

- Perioada de garanție va fi de 36 luni din data recepției finale ;

- Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon a unui service centru

pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor) – după caz.

- În cazul nerespectării termenului de executare a lucrărilor, executantul își va asuma penalizarea.

- Termenul maxim de restabilire a izolației termică ( pentru fiecare lot) ≤ 50 zile.