## Specificaţii tehnice (F4.1) Lotul 3 - Reactivi pentru analizator hemotologic automat BC-3600, Mindray, sistem închis

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziţie ocds-b3wdp1-MD-1642591795189 din 19.01.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziţie: Licitaţie deschisă |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Lotul 3 - Reactivi pentru analizator hemotologic automat BC-3600, Mindray, sistem închis |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diluent 20 litri |  |  |  | Autentic pentru analizator hematologic automat BS-3600, Mindray. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  | Certificat CE |
|  | Rinse - Soluție de curățare – 5,5litri |  |  |  | Autentic pentru analizator hematologic automat BS-3600, Mindray. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  | Certificat CE |
|  | Lyse-Soluție de lizare - 500 ml, |  |  |  | Autentic pentru analizator hematologic automat BS-3600, Mindray. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  | Certificat CE |
|  | Probe cleanser, fl 50 ml |  |  |  | Autentic pentru analizator hematologic automat BS-3600, Mindray. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  | Certificat CE |
|  | Control pentru analizator hematologic, 3 Diff cu formula leucocitară ml (scăzut, normal, ridicat.) (6fl x3,0 ml) |  |  |  | Control 3 Diff de 3 nivele (scăzut, normal, ridicat) cu formula leucocitară 6 fl x3,0 ml. Autentic pentru analizator hematologic automat BS-3600, Mindray. Material de control trebuie să fie produs de acelaș producător ca și reactive |  | Certificat CE |
|  | Hematology Calibrator |  |  |  | Calibrator trebuie să fie produs de acelaș producător ca și reactive și material de control. Autentic pentru analizator hematologic automat BS-3600, Mindray. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  | Certificat CE |
|  | Material de controlul calității extern hematologic |  |  |  | Material de control hematologic de 1 nivel. Achiziîionarea odată în3 luni. |  | Certificat CE |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ |  |  |  |  |  |  |
|  | Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |  |  |  |  |  |  |

## Specificaţii de preţ (F4.2) Lotul 3 - Reactivi pentru analizator hemotologic automat BC-3600, Mindray, sistem închis

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziţie ocds-b3wdp1-MD-1642591795189 din 19.01.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziţie: Licitaţie deschisă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de Livrare/prestare | Clasificaţie bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Lotul 3 - Reactivi pentru analizator hemotologic automat BC-3600, Mindray, sistem închis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | 3.1. Diluent 20 litri | buc | 50 |  |  |  |  | anul 2022 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | 3.2. Rinse - Soluție de curățare – 5,5*2 litri | set | 60 |  |  |  |  | anul 2022 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | 3.3. Lyse-Soluție de lizare - 500 ml, | buc | 27 |  |  |  |  | anul 2022 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | 3.4. Probe cleanser, fl 50 ml | ml | 3000 |  |  |  |  | anul 2022 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | 3.5. Control pentru analizator hematologic, 3 Diff cu formula leucocitară ml (scăzut, normal, ridicat.) (6fl x3,0 ml) | set | 60 |  |  |  |  | anul 2022 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | 3.6. Hematology Calibrator | set | 2 |  |  |  |  | anul 2022 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | 3.7. Material de controlul calității extern hematologic | set | 4 |  |  |  |  | anul 2022 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |