CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie curenta a ap. 22 din str. Valea Apelor, 21, or. Codru, mun. Chisinau

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 97,3500 |
|  |  | 2. Lucrari de constructii |  |  |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 97,3500 |
| 3 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 97,5000 |
| 4 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 97,3500 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 97,3500 |
| 6 | CN33A | Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti | m2 | 97,3500 |
| 7 | CK53E | Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 5 m2 pina la 20 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din beton cu harpon. | m2 | 34,2000 |
| 8 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite de plafon, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) | buc | 4,0000 |
| 9 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 4,0000 |
| 10 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 10,0000 |

| Lucrari de reparatie curenta a ap. 22 din str. Valea Apelor, 21, or. Codru, mun. Chisinau | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Reparatii curente

Valoarea de deviz 37 285,01 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  | m2 |  | 97,3500 |  |  | 27,560 —————————— 27,190 |  | 2 683,004 —————————— 2 646,985 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 683,004 2 646,985 |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 97,3500 |  |  | 4,899 —————————— 2,549 |  | 476,927 —————————— 248,155 |
| 3 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 97,5000 |  |  | 59,945 —————————— 46,733 |  | 5 844,614 —————————— 4 556,516 |
| 4 |  | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 97,3500 |  |  | 31,432 —————————— 25,491 |  | 3 059,904 —————————— 2 481,549 |
| 5 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 97,3500 |  |  | 4,899 —————————— 2,549 |  | 476,927 —————————— 248,155 |
| 6 |  | CN33A |  | Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti |  |  | m2 |  | 97,3500 |  |  | 97,063 —————————— 55,230 |  | 9 449,035 —————————— 5 376,689 |
| 7 |  | CK53E |  | Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 5 m2 pina la 20 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din beton cu harpon. |  |  | m2 |  | 34,2000 |  |  | 169,395 —————————— 60,669 |  | 5 793,319 —————————— 2 074,865 |
| 8 |  | RpEF01A |  | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite de plafon, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  | 283,093 —————————— 19,543 |  | 1 132,372 —————————— 78,172 |
| 9 |  | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  | 58,317 —————————— 22,942 |  | 233,268 —————————— 91,768 |
| 10 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  | 64,966 —————————— 26,341 |  | 649,657 —————————— 263,407 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 116,023 15 419,276 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 29 799,05 |
|  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  | 4 335,91 |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  | 7 % |  |  |  |  |  |  | 803,99 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100 % |  |  |  |  |  |  | 5 139,90 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  | 745,29 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100 % |  |  |  |  |  |  | 5 885,19 |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  | 353,11 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100 % |  |  |  |  |  |  | 6 238,30 |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  | 1 247,66 |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 285,01 —————— 18 066,28 |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |