CAIET DE SARCINI DEMOLAREA SCARILOR

| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Volum |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |
| 1.1 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat. | m3 | 10,0000 |  |  |
| 1.2 | TrI1AA02F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto | t | 22,0000 |  |  |
| 1.3 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km. | t | 22,0000 |  |  |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |