| Reabilitarea sistemului termic la Punctul medical din cadrul Batalionului 1 infanterie independent al Fortelor de mentinere a Pacii amplasat in comuna Cocieri, raionul Dubasari | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 01-01-2023

Lucrari de reabilitare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari constructive |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Conducte si elemente de conducte, armaturi pentru conducte la Incalzire T1, T2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Corpuri si aparate de incalzire, arzatoare si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,55 |  |  |
|  | 2822115701400 |  | RADIATOR OTEL PANOU 500/1400 33 PKKPKP |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,35 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,75 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 2822115702000 |  | RADIATOR OTEL PANOU 500/2000 33 PKKPKP |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,05 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | IB06D |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 2822115702200 |  | RADIATOR OTEL PANOU 300/2200 33 PKKPKP |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,05 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | IB07A |  | Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea (h) de pina la 1000 mm, inclusiv (RADIATOR OTEL OVAL 500X950 ALB). |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,70 |  |  |
|  | 2822115700950 |  | RADIATOR OTEL OVAL 500X950 ALB |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115836521 |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,30 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (VANA MANUALA DE ECHILIBRARE DEBIT 1" FI-FI). |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,46 |  |  |
|  | 287527420271617 |  | VANA MANUALA DE ECHILIBRARE DEBIT 1" FI-FI |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet cu bila, cu racord auto-etansat filetat tata-furtun, piulita si capac. Finisare alama. ROBINET DE GOLIRE CU SFERA 1/2" FE.. |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 287527420519750 |  | ROBINET DE GOLIRE CU SFERA 1/2" FE |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". ROBINET TUR, COLTAR 1/2" |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,98 |  |  |
|  | 287527420272875 |  | ROBINET TUR, COLTAR 1/2" |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" ROBINET RETUR CU OLANDEZ SI GARNITURA 1/2" |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,98 |  |  |
|  | 2875274202711750 |  | ROBINET RETUR CU OLANDEZ SI GARNITURA 1/2" |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | IC39D |  | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton (Colector de distributie cu 6 cai ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,55 |  |  |
|  | 291312412000016 |  | Colector de distributie cu 6 cai |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Corpuri si aparate de incalzire, arzatoare si accesorii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Conducte si accesorii T1,T2 la interior |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. TEU REDUS PP-R ALB D 25x20x25 mm |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,52 |  |  |
|  | 28752741101021166 |  | TEU REDUS PP-R ALB VALROM D 25x20x25 mm |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. TEU PP-R ALB D 20 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 28752741101021000 |  | TEU PP-R ALB D 20 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | IC35C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, la interiorul incaperilor incalzite, avind diametrul exterior de 25,0 mm. TEAVA PP-R/FB ALB D 25x4,2mm, L 4 m |  |  | m |  | 89,32 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 35,73 |  |  |
|  | 2521216711166 |  | TEAVA PP-R/FB ALB VALROM D 25x4,2mm, L 4 m |  |  | m |  | 92,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | IC35B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire,la interiorul incaperilor incalzite, avind diametrul exterior de 20,0 mm.(TEAVA PP-R/FB ALB D 20x3,4mm, L 4 m) |  |  | m |  | 23,30 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 8,16 |  |  |
|  | 2521216710812 |  | TEAVA PP-R/FB ALB D 20x3,4mm, L 4 m |  |  | m |  | 24,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | IC38B |  | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (COT PP-R ALB FIRAT, 90 GRADE, D 25 mm) |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 2875274110102666 |  | COT PP-R ALB FIRAT, 90 GRADE, D 25 mm |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | IC38A |  | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (COT PP-R ALB , 90 GRADE, D 20 mm) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 2875274110102500 |  | COT PP-R ALB , 90 GRADE, D 20 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | IC38B |  | Piesa de racordare (MUFA REDUSA)din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (MUFA REDUSA PP D.25-20) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,08 |  |  |
|  | 2875274110102213 |  | MUFA REDUSA PP D.25-20 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | RpCU05G1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,60 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (COLIER DUBLU DIN PLASTIC, SET 10 BUCATI, D 20-22 mm, 25-28mm) |  |  | buc |  | 225,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 45,00 |  |  |
|  | 28752742042025 |  | Bratara fixare (COLIER DUBLU DIN PLASTIC, SET 10 BUCATI, D 20-22 mm, 25-28mm- 1.1/2" (47-51 mm) M8 K) |  |  | buc |  | 225,00 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 11,25 |  |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | buc |  | 225,00 |  |  |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  | buc |  | 225,00 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  | buc |  | 225,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 22,50 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte si accesorii T1,T2 la interior |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Probe si diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | SF01A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" (TEAVA PP-R/FB ALB D 20x3,4mm, 25x4.2mm) |  |  | m |  | 113,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 16,95 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Probe si diverse |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte si elemente de conducte, armaturi pentru conducte la Incalzire T1, T2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Grup sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,60 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar 60x41,5x22 cm |  |  | buc |  | 4,12 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 4,08 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 4,08 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 1,22 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  | buc |  | 4,12 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | SC07B1 |  | Vas pentru closet, complet echipat Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,03 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 8,40 |  |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  |  | buc |  | 2,08 |  |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  | buc |  | 2,06 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  | buc |  | 2,06 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  | 2,06 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  | 2,06 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc |  | 2,06 |  |  |
|  | 2875114203800 |  | Cot pt. vas de closet |  |  | buc |  | 2,06 |  |  |
|  | 2521216717010 |  | Teava din material plastic cu dn=110 mm |  |  | m |  | 1,03 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | SC02A |  | Cadita pentru dus din acril 120x80x15cm Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,03 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,70 |  |  |
|  | 2875114200780 |  | Cadita pentru dus |  |  | buc |  | 2,06 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 2,06 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | SD02A |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,00 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,30 |  |  |
|  | 2913124201350 |  | Baterie de perete pt. baie cu dus |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,60 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" (Ace pentru baterie "REMER" flex ML10x1x1/2"F L-0,4m (lung)) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Grup sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Retea termica exterioare (RT) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Lucrari de terasamente (excavarea canale termice) |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc (la o adincime de 1-3 m), cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 0,23 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 1,01 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 3,48 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,17 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CP16B |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (placi pentru rigole P5-8 I=2990; L=780; H/h=70;kg=410) |  |  | buc |  | 19,00 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 24,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,85 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 2666122800600 |  | Element prefabricat (placi pentru rigole P5-8 I=2990; L=780; H/h=70;kg=410) |  |  | buc |  | 19,19 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 30,40 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  |  | h-ut |  | 8,55 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CP15B |  | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (placi pentru rigole P5-8 I=2990; L=780; H/h=70;kg=410) |  |  | buc |  | 19,00 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 11,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,85 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 2666122800600 |  | Element prefabricat (placi pentru rigole P5-8 I=2990; L=780; H/h=70;kg=410) |  |  | buc |  | 19,19 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 57,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 1,90 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente (excavarea canale termice) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Pozarea retea termica in canale |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | TfE01A |  | Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire T1,T2 in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm (Teava din otel preizolata cu polioritan rigid PUR DN 1 1/4 /110, in conformitate cu standardele EN / DIN 253)T |  |  | m |  | 116,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 11,60 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 13,92 |  |  |
|  | 2722103160000 |  | Teava din otel preizolata, d=42,25 mm (1 1/4/110mm) |  |  | m |  | 116,46 |  |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  | kg |  | 1,16 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 29,00 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 11,60 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 1,16 |  |  |
|  | 2952270004702 |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  | h-ut |  | 1,16 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | TfE02A |  | Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 7,20 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 16,80 |  |  |
|  | 2875274016000 |  | Cot din otel preizolat (Cot 90 PUR DN1 1/4 /110) |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  | kg |  | 1,82 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,17 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,32 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,48 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 16,80 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | TfE04A |  | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 7136040011700 |  | Instalator incalzire centrala |  |  | h-om |  | 4,80 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 2523156719000 |  | Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant) |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | SF01A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 130,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 19,50 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | IzA06D |  | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) |  |  | m2 |  | 9,32 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 12,86 |  |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 4,19 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 1,40 |  |  |
|  | 2430226109260 |  | Diluant 509 D.005-1 S 3123 |  |  | kg |  | 0,39 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,93 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | TfA09A2 |  | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata (eclisa 125/80(b=4.00mm) -6 buc) |  |  | kg |  | 6,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  | 2875277347000 |  | Suport mobil pt conducte (eclisa 125/80(b=4.00mm) -6 buc) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  | kg |  | 0,70 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  | buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 0,06 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pozarea retea termica in canale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.3. Pozitionarea retelei termice prin subsol (RT) |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | TfE06C |  | Montarea inelului de trecere prin zid, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011700 |  | Instalator incalzire centrala |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2875274428000 |  | Inel de trecere prin zid (Teava otel d=160-mm, L= 60cm) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | TfE02A |  | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm (Cot 90 PUR DN 1 1/4 /110 ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |
|  | 2875274016000 |  | Cot din otel preizolat (Cot 90 PUR DN1 1/4 /110) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  | kg |  | 0,23 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,29 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 2,10 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | TfE02A |  | Montarea mufei de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm (mufa PUR DN 1 1/4 /110) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |
|  | 28752740160002 |  | Mufa PUR DN 1 1/4 /110, din otel preizolat |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  | kg |  | 0,23 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,29 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 2,10 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | IC30E |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" (Mufa OTEL 1 1/4" FI) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,68 |  |  |
|  | 25231567138002 |  | MUFA OTEL 1 1/4" FI |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" |  |  | m |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,36 |  |  |
|  | 2521216701000 |  | Teava din otel |  |  | m |  | 6,09 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,52 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,23 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | IC40B |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,68 |  |  |
|  | 2875274204000 |  | Bratara fixare (Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D. 40 mm - 1.1/2" (47-51 mm) M8 K) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,30 |  |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | RpCU05G1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,12 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | IzA06D |  | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) |  |  | m2 |  | 1,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,66 |  |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 0,54 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2430226109260 |  | Diluant 509 D.005-1 S 3123 |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pozitionarea retelei termice prin subsol (RT) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.4. Pozitionarea retelei termice in punct termic (TP) |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | TfE02A |  | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm (Cot 90 PUR DN 1 1/4 /110 ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |
|  | 2875274016000 |  | Cot din otel preizolat (Cot 90 PUR DN1 1/4 /110) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  | kg |  | 0,23 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,29 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 2,10 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" |  |  | m |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,24 |  |  |
|  | 2521216701000 |  | Teava din otel |  |  | m |  | 4,06 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,34 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | IC40B |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,68 |  |  |
|  | 2875274204000 |  | Bratara fixare (Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D. 40 mm - 1.1/2" (47-51 mm) M8 K) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,30 |  |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | IzA06D |  | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) |  |  | m2 |  | 1,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,66 |  |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 0,54 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2430226109260 |  | Diluant 509 D.005-1 S 3123 |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | IA37B |  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" (Racord olandez 1 1/4) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 2521216701000 |  | Teava din otel |  |  | m |  | 1,00 |  |  |
|  | 2875274122000 |  | Racord olandez |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,28 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 2875274205100 |  | Robinet cu mufa (ROBINET CU SFERA SI OLANDEZ 1 1/4" FE-FI) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pozitionarea retelei termice in punct termic (TP) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.5. Probe si deverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | SF01A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" (Teava din otel preizolata cu polioritan rigid PUR DN 1 1/4 /110, in conformitate cu standardele EN / DIN 253) |  |  | m |  | 130,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 19,50 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Probe si deverse |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.6. Lucrari de terasament (umplutura canalelor termice) |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (pat de nisip sectiunea 3-3) |  |  | m3 |  | 8,70 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 5,31 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 8,92 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 8,70 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 76,73 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 82,04 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 3,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,93 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 3,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,25 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Pret piata |  | Banda de semnalizare |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Pret piata |  | Banda de semnalizare |  |  | m |  | 100,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament (umplutura canalelor termice) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.7. Reabilitarea inbracaminte de asfalt |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 1,60 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,44 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,76 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,16 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,34 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,67 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,35 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,34 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,55 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,14 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,57 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | DB19C |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 3,00 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,48 |  |  |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  |  | t |  | 0,42 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 2710603420375 |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | DB16D |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 3,00 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 0,28 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reabilitarea inbracaminte de asfalt |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retea termica exterioare (RT) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asgurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari constructive |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | SE44B |  | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 4,44 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 7214070021500 |  | Lacatus intertinere si reparatii |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  | 2875274122143 |  | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 12,00 |  |  |
|  | 2875274117899 |  | Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2722103306338 |  | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm |  |  | m |  | 1,20 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,00 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,21 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueili de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilajul |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Pret de piata |  | Boiler vertical cu capacitatea de 100 litri, inclusiv accesoriile pentru montare |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  | Boiler |  | Boiler vertical cu capacitatea de 100 litri, inclusiv accesoriile pentru montare |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Piata |  | POMPA CIRCULATIE Q=0,5м3/час,Н=2,0м.вд.ст. N=0,033Квт, |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  | 28752744014674 |  | POMPA CIRCULATIE Q=0,5м3/час,Н=2,0м.вд.ст. N=0,033Квт, |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilajul |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |