| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: achiziționarea serviciilor de verificare metrologică a contoarelor de gaz și corectoarelor electronice de volum de gaze, punerea în funcțiune a corectoarelor electronice de volum de gaze, reglarea, demontarea/montarea și punerea în funcțiune a sistemelor de evidență a consumului de gaze, utilizate în cadrul „Termoelectrica” S.A. |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| LOTUL 1 Verificare metrologică, a contoarelor de gaz |  |  |  |  |  |  |  |
| BK G6CTcu pereti deformabili Dn32 |  |  |  | BK G6CTcu pereti deformabili Dn32 |  |  |  |
| DKZ-G25 cu pistoane rotative Dn32 |  |  |  | DKZ-G25 cu pistoane rotative Dn32 |  |  |  |
| RVG G25 cu rotor Dn 40 |  |  |  | RVG G25 cu rotor Dn 40 |  |  |  |
| DKZ-G16 cu pistoane rotative Dn40 |  |  |  | DKZ-G16 cu pistoane rotative Dn40 |  |  |  |
| DKZ-G65 cu pistoane rotative Dn50 |  |  |  | DKZ-G65 cu pistoane rotative Dn50 |  |  |  |
| DKZ-G100 cu pistoane rotative Dn80 |  |  |  | DKZ-G100 cu pistoane rotative Dn80 |  |  |  |
| РГ-1000 cu pistoane rotative Dn200 |  |  |  | РГ-1000 cu pistoane rotative Dn200 |  |  |  |
| IMTM-CT G1600 cu turbină DN 200 |  |  |  | IMTM-CT G1600 cu turbină DN 200 |  |  |  |
| FMR G400 cu pistoane rotative Dn100 |  |  |  | FMR G400 cu pistoane rotative Dn100 |  |  |  |
| LOTUL 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificare metrologică a corectoarelor electronic de volum de gaze |  |  |  | midi ELCOR, micro ELCOR-2 |  |  |  |
| Verificare metrologică a corectoarelor electronic de volum de gaze (inclusiv traductor de presiuni Сапфир, traductor de temperatură TCM1088) |  |  |  | СПГ 761 |  |  |  |
| LOTUL 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Punerea în funcțiunea (setarea cu contor de gaze) corectoarelor de volum de gaze |  |  |  | midi ELCOR, micro ELCOR-2 |  |  |  |
| Reglare, demontare/ montare, punerea în funcțiunea sistem de evidență a consumului de gaze cu corector de volum de gaz |  |  |  | СПГ 761 |  |  |  |
| LOTUL 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Deservirea tehnică, înlocuirea baterii la corectoare, modeme a corectoarelor și repararea: contoarelor de gaze, corectoarelor de gaze (după necesitate) |  |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________