# „Aprob”

# Director al IMSP SCTO

# ____________ Serghei ȘTEPA

# Caiet de sarcini

pentru achizitii cu costuri mici

1.Denumirea autorităţii contractante: IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie

3.Obiectul achiziţiilor: Procurarea aparatelor  de aer condiționat  și montarea lor conform necesităților IMSP SCTO pentru anul 2021

|  | Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparate de aer condiționat | Suprafața de acoperire 70 m2 Regim de lucru: Răcire, Încălzire, Dezumidificare independentă cu sistem de filtrare cu plasma rece Productivitatea: Rece – 6200 (2000~9000) W Cald – 6300 (2000~9400) W Clasa de energie racire/incalzire - A++/A Factor eficiență energetică EER/C.O.P. - 3.21/3.61 Factor eficiență energetică sezonieră SEER/SCOP - 6.5/5.3 Temperatura ambiantă minima de funcționare: Racire -18~52°C Incalzire -30~24°C Nivel de zgomot max 50 dB pt. blocul interior si max 58 dB blocul exterior Consum nominal de energie 1800 (450~3700)W la răcire și 2300 (380~3800)W la încălzire Debit de aer : 1200m3/oră Freon R32 Marimea blocului intern nu trebuie să depășească 1101x327x249cm Greutatea max. 16,5kg blocul intern si max 65 kg blocul exterior Protectie de la îngheț a unității exterioare Telecomanda cu iluminatie de noapte Garanție – 2 ani Deservire - 2 ani | 7 | buc |
| 2 | Aparate de aer condiționat | Suprafața de acoperire 35 m2 Regim de lucru: Răcire, Încălzire, Dezumidificare independentă cu sistem de filtrare cu plasma rece Productivitatea: Rece – 3200 (850~5000)W Cald – 3400 (880~7200)W Clasa de energie racire/incalzire - A+++/A Factor eficiență energetică EER/C.O.P. - 3.21/3.61 Factor eficiență energetică sezonieră SEER/SCOP - 8.5/5.7 Temperatura ambiantă minima de funcționare: Racire -18~52°C Incalzire -30~24°C Nivel de zgomot max 44 dB pt. blocul interior si max 54 dB blocul exterior Consum nominal de energie 995 (75~1900)W la răcire și 1300 (130~2600)W la încălzire Debit de aer : 800m3/oră Freon R32 Marimea blocului intern nu trebuie să depășească 996x301x225cm Greutatea max. 13,5kg blocul intern si max 45.5 kg blocul exterior Protectie de la îngheț a unității exterioare Telecomanda cu iluminatie de noapte Garanție – 24 lunii Deservire – 24 luni | 2 | buc |
| 3 | Demontare, curățirea si montarea ulterioară a 8 conditionere ce deja sunt in cadru institutii conectate |  | 8 | buc |

4.  Scopul Achiziției constă în – Aparat de aer condiționat și montarea lor conform  necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2021.

  - Informația financiară – Din sursele Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.

  - Modul de prezentare a ofertelor:

- Ofertele se prezintă în limba de stat, cu specificarea clară a prețurilor oferite în perioada solocitată;

- Prețul produsului se indică în lei MD fără TVA și cu TVA, concret la tipul de produs solicitat în specificație;

- Oferta trebuie să conțină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare, cu semnătura și ștampila pe fiecare filă a acesteia.

- Se prezintă lista materialelor în mod desfăşurat, preţul materialelor include toate                                                                    cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;

- Preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziţie. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în consideraţie de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către beneficiar;

7.    Documente obligatorii solicitate din partea ofertanților:

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Certificat de înregistrare a întreprinderii | copie emis de Camera Înregistrării de Stat (Ministerul Dezvoltării Informaționale),confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului | da |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | copie eliberat de banca deţinătoare de cont | da |
|  | Licența de activitate | Copia originalului confirmată prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului | da |
|  | Formularul informativ despre ofertant | Conform F3.3 din Documentația Standart | da |
|  | Oferta de preț | Formularul ofertei F 3.1confirmată prin semnătura şi ştampila participantului | da |
|  | Formularul ofertei F 4.1 | Formularul ofertei F 4. 1confirmată prin semnătura şi ştampila participantului | da |
|  | Formularul ofertei F 4.2 | Formularul ofertei F 4.2 confirmată prin semnătura şi ştampila participantului | da |
|  | Certificate de garantie | Copia originalului confirmată prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului | da |
|  | Certificat ce atestă consume de energie | Copia originalului confirmată prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului | da |

8.  Oferta este valabilă 60 de zile de la data limită de depunere a ofertei.

9. Ofertele pot fi primite de la curier sau prin poștă, dar nu mai tîrziu de termenul limită de prezentare a ofertelor.

- Modul de întocmire:

- Fiecare pagină trebuie să fie ștampilată și semnată de conducătorul ofertantului;

- Ofertele se prezintă în original, în plic sigilat..

12. Oferta cîștigătoare se va aprecia conform criterilui – cel mai mic preț pe lot în parte și corespunderea cerințelor suplimentare (documentele obligatorii).

13.   Înștiințarea privind determinarea cîștigătorului se expediază în termen de 3 zile de la data deciziei grupului de lucru despre rezultatul examinării, evaluării  și comparării ofertelor, expusă în procesul verbal a acestuia.

14.  Condițiile de contractare:

- Contractul se încheie între beneficiarul de stat și ofertantul cîștigător în termen de 10 zile  de la data determinării ofertei cîștigătoare.

15.   Relații de contact:

Tel: 24-52-43, 24-23-30, 24-41-50, 078913550

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

Igor Cospormac – președinte al grupului de lucru, vicedirector al IMSP SCTO.

Darciuc Irina- membru, asistentă principală al IMSP SCTO.

Gabriela Doagă– secretar al comisiei, contabil șef al IMSP SCTO.

Chilaru Vitalie - membru, șef gospodarie al IMSP SCTO.

Pereverzeva Tatiana- membru, economist al IMSP SCTO.