| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2022 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziţionarea amestecurilor de gaze de calibrare pentru verificări metrologice şi controale periodice a funcționalității analizoarelor de gaze la CET s.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Hidrogen H2 - 1,50 %, restul azot N2 |  |  |  |  | ТУ6-16-2956-92 Materiale de referințță stat (№ ГСО) * - 3913-87 Se utilizează la analizoare de gaze АГ-0012 «Scurgere H2» ТГ nr. 1,2,3 -5 seturi , poz.1,2,3 Г-п30, 5ВЦ-п24 « H2 IE» |  |  |  |
| 1.2 Hidrogen H2 - 2,85 %, restul azot N2 |  |  |  |  | ТУ6-16-2956-92 Materiale de referințță stat (№ ГСО) * - 3917-87 Se utilizează la analizoare de gaze АГ-0012 «Scurgere H2» ТГ nr. 1,2,3 -5 seturi , poz.1,2,3 Г-п30, 5ВЦ-п24 « H2 IE» |  |  |  |
| 1.3 Hidrogen H2 - 90,5 %, restul azot N2 |  |  |  |  | ТУ6-16-2956-92 Materiale de referințță stat (№ ГСО) * - 3940-87 Se utilizează la analizoare de gaze АГ-0012 «Puritatea H2» TГ nr. 1,2,3 -3 seturi, poz.1,2,3 Г-п34 |  |  |  |
| 1.4 Hidrogen H2 - 95,25 %, restul azot N2 |  |  |  |  | ТУ6-16-2956-92 Materiale de referințță stat (№ ГСО) * - 3941-87 Se utilizează la analizoare de gaze АГ-0012 «Puritatea H2» TГ nr. 1,2,3 -3 seturi, poz.1,2,3 Г-п34 |  |  |  |
| 1.5 Oxigen O2 - 0,5%, restul azot N2 |  |  |  |  | ТУ6-16-2956-92 Materiale de referințță stat (№ ГСО) * - 3716-87 Se utilizează la analizoare de gaze MAK-2000-UMS «Conținutul de O2 în gazele de ardere » cazanele nr. 1,2,3 - 6 seturi poz.1,2,3 K-п125A, п126Б |  |  |  |
| 1.6 Oxigen O2 - 4,5%, restul azot N2 |  |  |  |  | ТУ6-16-2956-92 Materiale de referințță stat (№ ГСО) * - 3722-87 Se utilizează la analizoare de gaze MAK-2000-UMS «Conținutul de O2 în gazele de ardere » cazanele nr. 1,2,3 - 6 seturi poz.1,2,3 K-п125A, п126Б |  |  |  |
| 1.7 Oxigen O2 - 9,5%, restul azot N2 |  |  |  |  | ТУ6-16-2956-92 Materiale de referințță stat (№ ГСО) * - 3728-87 Se utilizează la analizoare de gaze MAK-2000-UMS «Conținutul de O2 în gazele de ardere » cazanele nr. 1,2,3 - 6 seturi poz.1,2,3 K-п125A, п126Б |  |  |  |
| 1.8 Hidrogen H2 - 1,0%, restul oxigen O2 |  |  |  |  | ТУ6-16-2956-92 Materiale de referințță stat (№ ГСО) * - 4273-87 Se utilizează la analizoare de gaze ГТХ-1M, ГТХ-4M conținutul H2 în O2 conținutul O2 în H2 instal. de electroliză -2 seturi în lucru; 2- în rezervă |  |  |  |
| 1.9 Hidrogen H2 - 1,9%, restul oxigen O2 |  |  |  |  | ТУ6-16-2956-92 Materiale de referințță stat (№ ГСО) * - 4272-87 Se utilizează la analizoare de gaze ГТХ-1M, ГТХ-4M conținutul H2 în O2 conținutul O2 în H2 instal. de electroliză -2 seturi în lucru; 2- în rezervă |  |  |  |
| 1.10 Oxigen O2 - 0,5%, restul hidrogen H2 |  |  |  |  | ТУ6-16-2956-92 Materiale de referințță stat (№ ГСО) * - 4275-87 Se utilizează la analizoare de gaze ГТХ-1M, ГТХ-4M conținutul H2 în O2 conținutul O2 în H2 instal. de electroliză -2 seturi în lucru; 2- în rezervă |  |  |  |
| 1.11 Oxigen O2 - 0,9%, restul hidrogen H2 |  |  |  |  | ТУ6-16-2956-92 Materiale de referințță stat (№ ГСО) * - 4274-87 Se utilizează la analizoare de gaze ГТХ-1M, ГТХ-4M conținutul H2 în O2 conținutul O2 în H2 instal. de electroliză -2 seturi în lucru; 2- în rezervă |  |  |  |
| 1.12 Metan CH4 - 0,7 %, în aer |  |  |  |  | ТУ6-16-2956-92 Materiale de referințță stat (№ ГСО) * - 3905-87 Se utilizează la semnalizatoare scurgere de gaze (metan) ГРП sursa1,2 «ЩИТ-2» - 5 buc. |  |  |  |
| 1.13 Aer poz. O TY.6-21-5-82 |  |  |  |  | ТУ6-16-2956-92 Materiale de referințță stat (№ ГСО) * - 3726-87 Se utilizează la analizoare de gaze АГ-0012 «Scurgere H2»ТГ nr. 1,2,3 și IE «Conțin. H2 în aer în IE» |  |  |  |
| 1.14 Hidrogen H2 - 97,5%, restul azot N2 |  |  |  |  | ТУ6-16-2956-92 Materiale de referințță stat (№ ГСО) * - 3942-87 Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек - Кристалл 9000» «Puritatea H2» TГ nr. 1,2,3 și IE |  |  |  |
| 1.15 Hidrogen H2 - 95%, restul azot N2 |  |  |  |  | ТУ6-16-2956-92 Materiale de referințță stat (№ ГСО) * - 3940-87 Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек - Кристалл 9000» «Puritatea H2» TГ nr. 1,2,3 și IE |  |  |  |
| 1.16 Oxigen O2 - 0,5%, restul hidrogen H2 |  |  |  |  | ТУ6-16-2956-92 Materiale de referințță stat (№ ГСО) * - 4274-88 Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек - Кристалл 9000» «Puritatea H2» TГ nr. 1,2,3 și IE |  |  |  |
| 1.17 Oxigen O2 - 0,1%, restul hidrogen H2 |  |  |  |  | ТУ6-16-2956-92 Materiale de referințță stat (№ ГСО) * - 4274-88 Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек - Кристалл 9000» «Puritatea H2» TГ nr. 1,2,3 și IE |  |  |  |
| 1.18 Hidrogen H2 - 0,5%, restul azot N2 |  |  |  |  | ТУ6-16-2956-92 Materiale de referințță stat (№ ГСО) * - 3943-87 Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек - Кристалл 9000» «Puritatea H2» TГ nr. 1,2,3 și IE |  |  |  |
| 1.19 Hidrogen H2 - 2,5%, restul azot N2 |  |  |  |  | ТУ6-16-2956-92 Materiale de referințță stat (№ ГСО) * - 3922-87 Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек - Кристалл 9000» «Puritatea H2» TГ nr. 1,2,3 și IE |  |  |  |
| 1.20 Oxigen O2 - 0,5%, restul azot N2 |  |  |  |  | ТУ6-16-2956-92 Materiale de referințță stat (№ ГСО) * - 3715-87 Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек – Кристалл 9000» «Puritatea H2» TГ nr. 1,2,3 și IE |  |  |  |
| 1.21 Oxigen O2 - 2,5%, restul azot N2 |  |  |  |  | ТУ6-16-2956-92 Materiale de referințță stat (№ ГСО) * - 4284-88 Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек - Кристалл 9000» «Puritatea H2» TГ nr. 1,2,3 și IE |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________