## reactive 2021 platforma
Nr. Lot | Denumirea obiectului lotului | Poziția |  |  |  |  | Suma estimativă fără TVA
|  | Descrierea obiectului lotului | Clasificator (Codul CPV) | Cantitatea | Unitatea de măsura | Denumire obiectului achiziţiei
1 | Lot.1 Reagenţi pentru investigaţii biochimice | Lot.1 Reagenţi pentru investigaţii biochimice compatibili cu analizatorul biochimic automat cu sistem închis Selectra PRO - S | 33600000-6 | 30 | ml | Calibrator cu matrice umană pentru analizor biochimic | 1500 | 1500
1 | Lot.1 Reagenţi pentru investigaţii biochimice | Lot.1 Reagenţi pentru investigaţii biochimice compatibili cu analizatorul biochimic automat cu sistem închis Selectra PRO - S | 33600000-6 | 150 | ml | Control ser normal cu matrice umană pentru analizor biochimic | 5500 | 5500
1 | Lot.1 Reagenţi pentru investigaţii biochimice | Lot.1 Reagenţi pentru investigaţii biochimice compatibili cu analizatorul biochimic automat cu sistem închis Selectra PRO - S | 33600000-6 | 100 | ml | Control ser patologic cu matrice umană pentru analizor biochimic | 3700 | 3700
1 | Lot.1 Reagenţi pentru investigaţii biochimice | Lot.1 Reagenţi pentru investigaţii biochimice compatibili cu analizatorul biochimic automat cu sistem închis Selectra PRO - S | 33600000-6 | 500 | ml | Proteina C - reactivă cu determinare turbidimetrică la analizatorul automat Selectra Pro-S | 7000 | 7000
1 | Lot.1 Reagenţi pentru investigaţii biochimice | Lot.1 Reagenţi pentru investigaţii biochimice compatibili cu analizatorul biochimic automat cu sistem închis Selectra PRO - S | 33600000-6 | 5 | ml | Calibrator cu 5 nivele Proteina C - reactivă cu determinare turbidimetrică la analizatorul automat Selectra Pro-S | 2500 | 2500
1 | Lot.1 Reagenţi pentru investigaţii biochimice | Lot.1 Reagenţi pentru investigaţii biochimice compatibili cu analizatorul biochimic automat cu sistem închis Selectra PRO - S | 33600000-6 | 2 | ml | Control I Proteina C - reactivă cu determinare turbidimetrică la analizatorul automat Selectra Pro-S | 800 | 800
1 | Lot.1 Reagenţi pentru investigaţii biochimice | Lot.1 Reagenţi pentru investigaţii biochimice compatibili cu analizatorul biochimic automat cu sistem închis Selectra PRO - S | 33600000-6 | 2 | ml | Control II Proteina C - reactivă cu determinare turbidimetrică la analizatorul automat Selectra Pro-S | 800 | 800
[7 empty] | 21800 | 0
2 | Lot.2 Reagenţi pentru cercetarea sistemului de hemostază | Lot.2 Reagenţi pentru cercetarea sistemului de hemostază compatibili cu analizatorul semiautomat LG - Paber produs de Steellex | 33600000-6 | 1600 | ml | Tromboplastină lichidă pentru determinarea timpului de protombină (TP ) metoda Clot, ISI≤1,3. Compoziția reactivului: Tromboplastină lichidă din creer de iepure cu clorură de calciu, stabilizată și conservată. | 17500 | 17500
2 | Lot.2 Reagenţi pentru cercetarea sistemului de hemostază | Lot.2 Reagenţi pentru cercetarea sistemului de hemostază compatibili cu analizatorul semiautomat LG - Paber produs de Steellex | 33600000-6 | 200 | ml | Set pentru determinarea timpului de protombină parțial activată (TTPA ) . Compoziția reactivului: 1) activator de particule paracoloidale(silicat de magneziu și aluminiu), fosfolipid în soluție tampon și stabilizatori; 2) soluție clorură de calciu 0,025M. | 1850 | 1850
2 | Lot.2 Reagenţi pentru cercetarea sistemului de hemostază | Lot.2 Reagenţi pentru cercetarea sistemului de hemostază compatibili cu analizatorul semiautomat LG - Paber produs de Steellex | 33600000-6 | 500 | ml | Trombin reagent pentru determinarea fibrinogenului metoda Clauss în plasma diluată. Componența setului: Trombina liofilizată de proviniență bovină; Caolin -suspensie 0,5 g/l; ; Buffer pentru diluție - soluție de barbital și clorură de sodiu, sodium azide; calibrator - plasmă liofilizată de proviniență umană. | 7000 | 7000
2 | Lot.2 Reagenţi pentru cercetarea sistemului de hemostază | Lot.2 Reagenţi pentru cercetarea sistemului de hemostază compatibili cu analizatorul semiautomat LG - Paber produs de Steellex | 33600000-6 | 15 | ml | Control plasma cu valori normale ale parametrilor de hemostază: TP-timp protrombină, TTPA și Fibrinogen | 550 | 550
2 | Lot.2 Reagenţi pentru cercetarea sistemului de hemostază | Lot.2 Reagenţi pentru cercetarea sistemului de hemostază compatibili cu analizatorul semiautomat LG - Paber produs de Steellex | 33600000-6 | 15 | ml | Control plasma cu valori patologice de diferite nivele ale parametrilor de hemostază: TP-timp protrombină, TTPA și Fibrinogen | 550 | 550
[7 empty] | 27450 | 0
3 | Lot. 3 Reagenţi pentru investigații hematologice | Lot. 3 Reagenţi pentru investigații hematologice compatibili cu Analizatorul hematologic automat 3 diff de tip închis Avantor/BeneSphera H32 | 33600000-6 | 200 | litru | Diluent pentru Analizator hematologic . Diluentul să fie compatibil cu Analizatorul hematologic automat de tip închis Avantor/BeneSphera H32. Diluentul să fie pe bază de apă şi să conţină: NaCl, Na2SO4 , HCl procain şi alţi conservanţi în soluţie tampon anorganică. | 3500 | 3500
3 | Lot. 3 Reagenţi pentru investigații hematologice | Lot. 3 Reagenţi pentru investigații hematologice compatibili cu Analizatorul hematologic automat 3 diff de tip închis Avantor/BeneSphera H32 | 33600000-6 | 30000 | ml | Soluţie de spălare pentru Analizator hematologic. Soluţia de spălare să fie compatibilă cu Analizatorul hematologic automat de tip închis Avantor/BeneSphera H32. Soluţia de spălare pentru Analizator hematologic automat 3 diff să fie pe bază de apă şi să conţină: Poly- oxi-ethylene-alkyl-alcohol, NaCl, Na2SO4 şi alţi conservanţi în soluţie tampon anorganică. Ambalaj 900 ml. | 5500 | 5500
3 | Lot. 3 Reagenţi pentru investigații hematologice | Lot. 3 Reagenţi pentru investigații hematologice compatibili cu Analizatorul hematologic automat 3 diff de tip închis Avantor/BeneSphera H32 | 33600000-6 | 4000 | ml | Reagent lichid pentru lizarea hematiilor pentru Analizator hematologic. Reagentul lichid pentru lizarea hematiilor să fie compatibil cu Analizatorul hematologic automat de tip închis Avantor/BeneSphera H32 şi să nu conţină în componenţa sa cianură(CN FREE). Reagentul lichid pentru lizarea hematiilor pentru Analizator hematologic automat 3 diff să fie pe bază de apă şi să conţină: Poly- oxi-ethylene-alkyl-alcohol, NaCl, Na2SO4 şi alţi conservanţi în soluţie tampon anorganică. | 1800 | 1800
3 | Lot. 3 Reagenţi pentru investigații hematologice | Lot. 3 Reagenţi pentru investigații hematologice compatibili cu Analizatorul hematologic automat 3 diff de tip închis Avantor/BeneSphera H32 | 33600000-6 | 36 | ml | Material de control cu 8 parametri, cu valori joase(Low), normale(Normal) și majorate(High) ale parametrilor hematologici pentru verificarea şi calibrarea Analizatorului hematologic automat 3 diff de tip închis Avantor/BeneSphera H32. Materialul de control să poată fi verificat la următorii parametri hematologici: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV pentru efectuarea controlului calităţii acestor parametri şi asigurarea preciziei şi acurateţei de funcţionare a Analizatorului hematologic automat . | 12200 | 12200
[7 empty] | 23000 | 0
4 | Lot.4 Teste imunologice | Lot.4 Teste imunologice vizuale efectuate prin metode calitative și semicantitative | 33600000-6 | 10 | ml | ASO: antistreptolizina O. Metoda de testare- aglutinare pe placă pe fon negru. Compoziția reactivului: suspensie de particule de latex acoperite cu streptolizina-O; sodium azide 0,95 g/l; soluție tampon - clorură de amonium 200 mmol/l cu pH 8,2 . Control pozitiv - ser cu conținutul ASO > 200 Un/ml; Control negativ - ser cu conținutul ASO < 200 Un/ml. Carduri pentru efectuarea reacțieie de aglutinare. | 260 | 260
4 | Lot.4 Teste imunologice | Lot.4 Teste imunologice vizuale efectuate prin metode calitative și semicantitative | 33600000-6 | 50 | ml | PCR - Proteina C Reactivă. Metoda de testare- aglutinare pe placă pe fon negru. Compoziția reactivului: suspensie de particule de latex acoperite cu anticorpi anti-Proteina C Reactivă de origine umană(anti-PCR); sodium azide 0,95 g/l; soluție tampon - borate buffer 100 mmol/l cu pH 8,2 . Control pozitiv - ser cu conținutul PCR > 6 mg/l. Control negativ - ser cu conținutul PCR < 6 mg/l. Carduri pentru efectuarea reacțieie de aglutinare. | 1400 | 1400
4 | Lot.4 Teste imunologice | Lot.4 Teste imunologice vizuale efectuate prin metode calitative și semicantitative | 33600000-6 | 10 | ml | FR - Factor Reumatoid. Metoda de testare- aglutinare pe placă pe fon negru.Compoziția reactivului: suspensie de particule de latex acoperite cu anticorpi gama-globulină de origine umană(anti-RF); sodium azide 0,95 g/l; soluție tampon - glycine buffer 100 mmol/l cu pH 8,2 . Control pozitiv - ser cu conținutul FR > 30 Un/ml; Control negativ - ser cu conținutul FR < 30 Un/ml. Carduri pentru efectuarea reacțieie de aglutinare. | 830 | 830
[7 empty] | 2490 | 0
5 | Lot.5 Teste imunologice | Lot.5 Teste imunologice vizuale efectuate prin metode calitative și semicantitative | 33600000-6 | 100 | teste | Test la Procalcitonina. Metoda de testare - test imunocromatografic pentru determinare vizuală calitativă în ser uman sau plasmă a procalcitoninei - marcher al infecției bacteriene. Limita de detecție - 0,5 ng/ml. Casete(cartrige) pentru determinare sigilate în ambalaje separate pentru fiecare test. | 5500 | 5500
6 | Lot.6 Teste imunologice | Lot.6 Teste imunologice vizuale efectuate prin metode calitative și semicantitative | 33600000-6 | 400 | teste | Test la Troponina I. Metoda de testare - test imunocromatografic pentru determinare vizuală calitativă în ser uman sau plasmă a Troponinei I - marcher cardiac. Limita de detecție - 1,0 ng/ml. Casete(cartrige) pentru determinare sigilate în ambalaje separate pentru fiecare test. Casetele să fie marcate corespunzător(cu inscripție Tn I sau Troponina I). | 4000 | 4000
7 | Lot.7 Teste imunologice | Lot.7 Teste imunologice vizuale efectuate prin metode calitative și semicantitative | 33600000-6 | 200 | teste | Test HBV panel. Metoda de testare - test imunocromatografic calitativ vizual pentru determinarea simultană în ser uman sau plasmă a marcherilor hepatici: HBsAg, anti-HBs, HBeAg, anti-HBe și anti-HBcor IgG. Limita de detecție - 2,0 ng/ml pentru fiecare marcher. Casete(cartrige) pentru determinare în ambalaje individuale. | 5300 | 5300
8 | Lot.8 Teste imunologice | Lot.8 Teste imunologice vizuale efectuate prin metode calitative și semicantitative | 33600000-6 | 300 | teste | Test HBsAg. Metoda de testare - test imunocromatografic calitativ, vizual pentru determinarea în ser uman sau plasmă a marcherului hepatic: HBsAg. Limita de detecție a testului-expres - 1,0 ng/ml. Casete(cartrige) pentru determinare în ambalaje individuale. Casetele să fie marcate corespunzător(cu inscripție HBsAg). | 1050 | 1050
9 | Lot.9 Teste imunologice | Lot.9 Teste imunologice vizuale efectuate prin metode calitative și semicantitative | 33600000-6 | 300 | teste | Test anti-HCV. Metoda de testare - test imunocromatografic calitativ, vizual pentru determinarea în ser uman sau plasmă a anticorpilor anti-HCV. Limita de detecție a testului-expres - 2,0 ng/ml. Casete(cartrige) pentru determinare în ambalaje individuale. Casetele să fie marcate corespunzător(cu inscripție HCV sau anti-HCV). | 2820 | 2820
10 | Lot.10 Teste imunologice | Lot.10 Teste imunologice vizuale efectuate prin metode calitative și semicantitative | 33600000-6 | 50 | teste | Test pentru depistarea sângelui ascuns în mase fecale. Casete(cartrige) pentru determinare în ambalaje individuale. | 900 | 900
0
11 | Lot.11 Teste izo-imunologice | Lot.11 Teste izo-imunologice efectuate prin metoda de aglutinare pe placă | 33600000-6 | 50 | ml | Ţoliclon: anti Dsuper IgM 10 ml cu pipetă-dozator | 200 | 200
11 | Lot.11 Teste izo-imunologice | Lot.11 Teste izo-imunologice efectuate prin metoda de aglutinare pe placă | 33600000-6 | 20 | ml | Ţoliclon: anti D IgG 10 ml cu pipetă-dozator pentru proba cu jelatină | 120 | 120
11 | Lot.11 Teste izo-imunologice | Lot.11 Teste izo-imunologice efectuate prin metoda de aglutinare pe placă | 33600000-6 | 40 | ml | Ţoliclon: anti -A IgM10 ml cu pipetă dozator | 100 | 100
11 | Lot.11 Teste izo-imunologice | Lot.11 Teste izo-imunologice efectuate prin metoda de aglutinare pe placă | 33600000-6 | 40 | ml | Ţoliclon: anti -B IgM10 ml cu pipetă dozator | 100 | 100
11 | Lot.11 Teste izo-imunologice | Lot.11 Teste izo-imunologice efectuate prin metoda de aglutinare pe placă | 33600000-6 | 40 | ml | Ţoliclon: anti -AB IgM 10 ml cu pipetă dozator | 200 | 200
11 | Lot.11 Teste izo-imunologice | Lot.11 Teste izo-imunologice efectuate prin metoda de aglutinare pe placă | 33600000-6 | 20 | ml | Ţoliclon: anti -A1 IgM 10 ml cu pipetă dozator | 200 | 200
[7 empty] | 920 | 0
12 | Lot.12 Reagenți pentru determinarea fotocolorimetrică a Hemoglobinei | Lot.12 Reagenți pentru determinarea fotocolorimetrică a Hemoglobinei | 33600000-6 | 30 | ml | Calibrator Hb (3 concentraţii) pentru metoda fotometrică de determinare. | 400 | 400
13 | Lot.13 Reagenți pentru determinarea fotocolorimetrică a Hemoglobinei | Lot.13 Reagenți pentru determinarea fotocolorimetrică a Hemoglobinei | 33600000-6 | 1000 | ml | Reagent concentrat Hemoglobina Determinare fotometrică, metoda Drabkin după punct final. Monoreagent. Reagent lichid concentrat pentru diluţie 1 : 50. Ambalaj 30-50 ml. Marcaj CE. Linearitatea: 210 g/l. | 1600 | 1600
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | 0
14 | Lot.14 Reactivi chimici | Lot. 14 Reactivi chimici pentru analize de rutină | 33600000-6 | 1 | kg | Acid acetic glacial - puritate chimică | 100 | 100
15 | Lot.15 Reactivi chimici | Lot. 15 Reactivi chimici pentru analize de rutină | 33600000-6 | 2 | kg | Acid sulfosalicilic - puritate chimică | 500 | 500
16 | Lot.16 Reactivi chimici | Lot. 16 Reactivi chimici pentru analize de rutină | 33600000-6 | 4 | kg | NaCl - puritate chimică | 260 | 260
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | 0
|  |  | 33600000-6 |  |  |  |  | 0
17 | Lot.17 Veselă şi articole de ustensilă | Lot. 17 Veselă şi articole de ustensilă | 33600000-6 | 5000 | buc. | Eprubete p/u Stat Fax, 250 buc/set, borosilicate, cu grosimea uniformă a pereților | 2100 | 2100
18 | Lot.18 Veselă şi articole de ustensilă | Lot. 18 Veselă şi articole de ustensilă | 33600000-6 | 6000 | buc. | Eprubetă conică din propilenă cu capac, volum 10 ml, gradată: 2,5-5,0-10,0 ml | 2100 | 2100
19 | Lot.19 Veselă şi articole de ustensilă | Lot. 19 Veselă şi articole de ustensilă | 33600000-6 | 10000 | buc. | Eprubete pentru cercetări de hemostază cu citrat de sodiu gradată pînă la 3,0 ml din polipropilenă cu etichetă , cu capac | 5200 | 5200
20 | Lot.20 Veselă şi articole de ustensilă | Lot. 20 Veselă şi articole de ustensilă | 33600000-6 | 10 | buc. | Termohîrtie 110 mm, rulon | 120 | 120
21 | Lot.21 Veselă şi articole de ustensilă | Lot. 21 Veselă şi articole de ustensilă | 33600000-6 | 100 | buc. | Termohîrtie 57 mm , rulon | 490 | 490
22 | Lot.22 Veselă şi articole de ustensilă | Lot. 22 Veselă şi articole de ustensilă | 33600000-6 | 10 | buc. | Perii pentru eprubete de dimensiuni mici | 130 | 130
23 | Lot.23 Veselă şi articole de ustensilă | Lot. 23 Veselă şi articole de ustensilă | 33600000-6 | 2000 | teste | Teste termoindicatoare 180oC pentru controlul sterilizării | 300 | 300
24 | Lot.24 Veselă şi articole de ustensilă | Lot. 24 Veselă şi articole de ustensilă | 33600000-6 | 15000 | buc. | Chiuvete pentru coagulometru compatibile cu modelul LG-Paber-I (4 canale) produs de Steellex | 10000 | 10000
25 | Lot.25 Veselă şi articole de ustensilă | Lot. 25 Veselă şi articole de ustensilă | 33600000-6 | 6 | buc. | Lampă halogen display/optic pentru microscop | 215 | 215
26 | Lot.26 Veselă şi articole de ustensilă | Lot. 26 Veselă şi articole de ustensilă | 33600000-6 | 6 | litri | Colorant Romanovschi pentru colorarea frotiurilor hematologice | 600 | 600
[7 empty] | 119345 | 119345

## Legendă
Legendă
50 - Milimetru patrat
51 - Centimetru patrat
53 - Decimetru patrat
54 - Mie decimetri patrati
55 - Metru patrat
56 - Milion decimetri patrati
57 - Milion metri patrati
58 - Mie metri patrati
59 - Hectar
60 - Mie hectare
61 - Kilometru patrat
62 - Metru patrat conventional
63 - Mie metri patrati conventionali
64 - Milion metri patrati conventionali
71 - Tol (inci) patrat (645,16 mm2)
73 - Picior patrat (0,092903 m2)
75 - Yard patrat (0,8361274 m2)
81 - Metru patrat arie totala
83 - Milion metri patrati arietotala
84 - Metru patrat spatiu locativ
85 - Mie metri patrati spatiu locativ
86 - Milion metri patrati spatiu locativ
87 - Metru patrat cladiri de studii si laborator
88 - Mie metri patrati cladiri de studii si laborator
89 - Milion metri patrati in сalcul de 2 milimetri
109 - Ar (100 m2)
487 - Kilogram pe secunda
499 - Miligram pe ora
500 - Kilogram pe ora
501 - Gram pe kilowatt-ora
510 - Kilogram pe gigacalorie
511 - Tona-numar
512 - Tona tractiune
514 - Om pe metru patrat
521 - Om pe kilometru patrat
522 - Om pe an
524 - Norma pe ora
526 - Norma pe schimb
527 - Ora de lucru al utilajului
528 - Tona de abur pe ora
533 - Tona pe ora
534 - Tona pe zi
535 - Tona pe schimb
538 - Om-ora
576 - Metru cub pe secunda
596 - Centimetru cub pe secunda
597 - Metru cub pe ora
599 - Litru pe kilometru
601 - Balon
604 - Borcan
607 - Damigeana
608 - Caldare
609 - Bara
612 - Calup
613 - Sac dehirtie
614 - Colac
615 - Bobina
616 - Butoias
620 - Butoi
621 - Scindura
623 - Foaie
626 - Vagon
627 - Vagon-ora
628 - Vagon-zi
629 - Mie caramide standardconventionale
630 - Numar vagoane de serviciu
631 - Cale de acces
632 - Doza
640 - Duzina (12 bucati)
641 - Unitate
644 - Unitate de utilaj
645 - Unitate de abonat
646 - Unitate de nutret
647 - Chintal unitati furajere
648 - Unitate pe tona
649 - Chintal pe hectar
650 - Port de legatura
652 - Linia de telecomunicatie deservita
653 - Minut de comunicare
759 - Kilogram pe hectar
760 - Tona pe hectar
761 - Kilogram pe om
762 - Hectar pe om
763 - Lei pe om
766 - Mie lei pe hectar
767 - Lei perora
768 - Ambalaj
779 - Duzina ambalaje
783 - Om
794 - Bucata
811 - Lada
814 - Concentratie masica de alcool
820 - Concentratie volumica de alcool
821 - Litru alcool absolut
831 - Hectolitru alcool absolut
833 - Capete
838 - Complet
839 - Sectie
908 - Numar
909 - Apartament
911 - Cat
913 - Volum fond de carti
915 - Reparatie conventionala
916 - Reparatie conventionala pe an
917 - Schimb
918 - Coala de autor
920 - Coala de tipar
921 - Coala editoriala
922 - Semn
923 - Cuvint
924 - Simbol
925 - Teava conventionala
2 - Micrometru
3 - Milimetru
4 - Centimetru
5 - Decimetru
6 - Metru
8 - Kilometru; mie metri
9 - Megametru; milion metri; mie kilometri
10 - Parsec
18 - Metru liniar
19 - Mie metri liniari
20 - Metru conventional
21 - Metru liniar sapare
22 - Centimetru liniar
23 - Zece metri liniari
39 - Tol (inci) (25,4 mm)
41 - Picior (0,3048 m)
43 - Yard (0,9144 m)
47 - Mila marina (1852 m)
48 - Mie metri conventio nali
49 - Kilometru conducta conventionala
160 - Hectogram
161 - Miligram
162 - Carat metric (1carat = 200mg=210-4 kg)
163 - Gram
165 - Mie carate metrice
166 - Kilogram
167 - Milion carate metrice
168 - Tona; tona metrica (1000 kg)
169 - Mie tone
170 - Kilotona
171 - Milion tone
172 - Tona combustibil conventional
173 - Centigram
175 - Mie tone combustibil conventional
176 - Milion tone combustibil conventional
177 - Mie tone depozitare simultana
178 - Mie tone de prelucrare
179 - Tona conventionala
180 - Tona auto
181 - Tona-registru brut (2,8316 m3)
185 - Capacitate de incarcare in tone metrice
206 - Chintal metric(100 kg); hectokilogram;decitona
207 - Milion metri cubi
208 - Erg pe secunda
209 - Kilogram-forta metru pe secunda
210 - Microwatt
211 - Miliwatt
212 - Watt
214 - Kilowatt
215 - Megawatt; mie kilowati
216 - Hectowatt
217 - Hectowatt-ora
218 - Consum in kilowati
219 - Gigawatt
220 - Microvolt
221 - Milivolt
222 - Volt
223 - Kilovolt
224 - Megavolt
225 - Volt pe metru
226 - Volt-amper
227 - Kilovolt-amper
228 - Megavolt-amper (mie kilovolti-amperi)
229 - Var
230 - Kilovar
231 - Metru pe ora
232 - Kilocalorie
233 - Gigacalorie
234 - Mie gigacalorii
235 - Milion gigacalorii
236 - Calorie pe ora
237 - Kilocalorie pe ora
238 - Gigacalorie pe ora
239 - Mie gigacalorii pe ora
240 - Calorie
241 - Milion amperi-ora
242 - Milion kilovolti amperi
243 - Watt-ora
244 - Watt pe metru patrat
245 - Kilowatt-ora
246 - Megawatt-ora; mie kilowati-ora
247 - Gigawatt-ora:milion kilowati-ora
248 - Kilovolt-amper reactiv
249 - Miliard kilowati-ora
250 - Mie kilovolti-amperi reactivi
251 - Cal-putere
252 - Mie cai-putere
253 - Milion cai-putere
254 - Bit
255 - Bait
256 - Kilobait
257 - Megabait
258 - Bod
259 - Gigabait
260 - Amper
261 - Amper pe metru
262 - Amper-secunda
263 - Amper - ora (3,6 kC)
264 - Mie amperi-ora
265 - Amper - metru patrat'
266 - Kiloamper
267 - Picoamper
268 - Volt-amper pe kilogram
269 - Miliamper
270 - Coulomb
271 - Joule
272 - Mol
273 - Kilojoule
274 - Ohm
276 - Megaohm
277 - Gigaohm
278 - Kiloohm
279 - Grad
280 - Grad Celsius
281 - Grad Fahrenheit
282 - Candela
283 - Lux
284 - Lumen
285 - Picofarad
286 - Microfarad
287 - Henry
288 - Kelvin
289 - Newton
290 - Hertz
291 - Kilohertz
292 - Megahertz
293 - Gigahertz
294 - Pascal
295 - Radi an
296 - Siemens
297 - Kilopascal
298 - Megapascal
299 - Megacalorie
300 - Atmosfera fizica (Ю1325Pa)
301 - Atmosfera tehnica (98066,5Pa)
302 - Gigabecquerel
303 - Rontgen
304 - Milicurie
305 - Curie
306 - Gram izotopi fisionabili
307 - Milimetru coloana de mercur standard (133,322 Pa)
308 - Milibar
309 - Bar
310 - Hectobar
312 - Kilobar
313 - Tesla
314 - Farad
315 - Gram pe metru cub
316 - Kilogram pe metru cub
317 - Dina pe centimetru patrat
319 - Milimetru patrat pe secunda
320 - Metru patrat pe secunda
321 - Metru patrat pe kilogram
322 - Angstrom
323 - Becquerel
324 - Weber
325 - Decibel
326 - Steradian
327 - Nod (mila marina pe ora)
328 - Metru pe secunda
329 - Centimetru pe secunda
330 - Rotatie pe secunda
331 - Rotatie pe minut
333 - Kilometru pe ora
335 - Metru pe secunda patrat
336 - Milimetru pe secunda
337 - Milimetru coloana de apa
338 - Milimetru coloana de mercur
339 - Centimetru coloana de apa
348 - Kilogram pe litru
349 - Coulomb pe kilogram
350 - Picosecunda
351 - Kilosecunda
352 - Microsecunda
353 - Milisecunda
354 - Secunda
355 - Minut
356 - Ora
357 - Ora lucratoare
358 - Ora suplimentara
359 - Zi; douazeci si patru de ore
360 - Saptamina
361 - Decada
362 - Luna
363 - Luna lucratoare
364 - Trimestru
365 - Jumatate de an
366 - An
367 - An-lumina
368 - Deceniu
369 - Secol
110 - Milimetru cub
111 - Centimetru cub; mililitru
112 - Litru; decimetru cub
113 - Metru cub
114 - Mie metri cubi
115 - Miliard metri cubi
116 - Decalitru
118 - Decilitru
119 - Mie decalitri
120 - Milion decalitri
121 - Metru cub consistent
122 - Hectolitru
123 - Metru cub conventional
124 - Mie metri cubi conventionali
125 - Milion metri cubi de prelucrare gaz pe an
126 - Megalitru
127 - Mie metri cubi consistenti
128 - Mie jumatati de litru
129 - Milion jumatati de litru
131 - Tol (inci) cub (16387,1 mm3)
132 - Picior cub (0,02831685 m3)
133 - Yard cub (0,764555 m3)
134 - Metru cub capacitate
156 - Mie metri cubi raportati
157 - Litru pe minut
158 - Litru pe zi