|  |  | Lot 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 38430000-8 | Analizator automat destinat analizelor biochimice cu system inchis de reactivi | buc | 1 | 1. Sistem analitic automat cu calculator integrat sau exterior ( procesor, monitor, tastatura+mouse) și imprimantă externă 2. Numărul de probe per tavă min. 24 eprubete 3. Tip de lucru continuu 4. Capacitatea de min.150 teste/oră; 5. Posibilitatea efectuării analizelor urgente; 6. Tip probă: ser și plasmă, urină, sînge integru/ hemolizat; 7. Regimuri de măsurare: cinetic, mono și bi cromatic, imunoturbidimetric, controlul calității de reagent rămas, semnalizare lipsă de reagent și probă; | 124000 |