ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea materiale de constructii

1. Denumirea autorităţii contractante: IP Compania “Teleradio-Moldova”

2.  IDNO: 1004600050558

3. Adresa: str. Miorița 1, mun. Chișinău, MD-2028

4. Numărul de telefon/fax: 022406935, 022723352, 062163708

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante: trm@trm.md, www.trm.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): Instituție Publică

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor | Specificarea tehnică deplină solicitată, cerințe tehnice minime | UM | Cant | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cod CPV: 44100000-1 |  |  |  |
| 1 | Lotul nr. 1 |  |  |  | 82201,67 |
| 1.1 | Email alchidic | Baza Alchidica Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, sicativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. Consum normat (g/m2) 80-100 Culoare Alb Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 2,5 Temperatura de uscare (°С) +20 Termen de valabilitate (luni) 72 Timp de uscare (ore) 2-4 Tip Email Tip de acoperire Lucioasa | buc | 26 |  |
| 1.2 | Email alchidic | Baza Alchidica Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, sicativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. Consum normat (g/m2) 80-100 Culoare Negru Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 2,5 Temperatura de uscare (°С) +20 Termen de valabilitate (luni) 72 Timp de uscare (ore) 2-4 Tip Email Tip de acoperire Lucioasa | buc | 10 |  |
| 1.3 | Email alchidic | Baza Alchidica Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, sicativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. Consum normat (g/m2) 80-100 Culoare Gri Metal Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 2,5 Temperatura de uscare (°С) +20 Termen de valabilitate (luni) 72 Timp de uscare (ore) 2-4 Tip Email Tip de acoperire Lucioasa | buc | 10 |  |
| 1.4 | Email alchidic | Baza Alchidica Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, sicativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. Consum normat (g/m2) 80-100 Culoare Maro deschis Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 2,5 Temperatura de uscare (°С) +20 Termen de valabilitate (luni) 72 Timp de uscare (ore) 2-4 Tip Email Tip de acoperire Lucioasa | buc | 10 |  |
| 1.5 | Email alchidic | Baza Alchidica Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, sicativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. Consum normat (g/m2) 80-100 Culoare Gri Luminos Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 2,5 Temperatura de uscare (°С) +20 Termen de valabilitate (luni) 72 Timp de uscare (ore) 2-4 Tip Email Tip de acoperire Lucioasa | buc | 10 |  |
| 1.6 | Grund-Email 3 in1 | Baza Alchidica Consum normat (g/m2) 90-180 Culoare Gri Destinatie Pentru metal,lemn,beton. Domeniul de utilizare Exterior si interior Termen de valabilitate (luni) 24 Timp de uscare (ore) 12 Tip Email Volum (L) 2,7 | buc | 40 |  |
| 1.7 | Vopsea lavabilă | Baza Acrilica Consum normat 0, 125-0, 17 kg/m2 Culoare Alb (se coloreaza) Destinatie Pentru suprafete minerale Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior Greutate (kg) 14 Temperatura de uscare (°С) +20 Termen de valabilitate (luni) 18 Timp de uscare (ore) 4. Pentru vopsirea calitativă a tuturor tipurilor de suprafețe suport de origine minerală: beton, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton și altele. Rezistentă la spălare și frecare; Să formeze peliculă continuă, uniformă, mată, elastică; Suprafața vopsită să fie permeabilă la vapori de apă; | căld | 37 |  |
| 1.8 | Vopsea pentru fațada | Vopsea profesională acrilsiloxanică mată profundă pentru fațade. Să prevină aparitia florescentei pe suprafata vopsita. . La aplicarea să formeze un strat neted, rezistent la intemperii, să fie cu proprietăți bune de respingere a murdăriei. Să ascundă micile defecte ale suprafeței, să fie un efect de nivelare structurantă. Grad de luciu – mat; Aplicare: rola, pensula, pulverizare Consum specific: suprafețe netede – 70 ml / m2 suprafețe rugoase – 200 ml / m2 Uscarea stratului (t° +20°C,umiditate 60%) – 3 ore Timpul de uscare completă – 12 ore.Volum 10l. | căld | 15 |  |
| 1.9 | Lac pentru lemn 3 in 1 | Model - 3 in 1 Cantitate 2.5 L Aspect lucios Compozitie material rasina alchidica, solventi, aditivi speciali Aplicare pensula, rola sau prin pulverizare Utilizare casnica / industriala; interior/exterior, pentru lemn | buc | 10 |  |
| 1.10 | Colorant vopsea | Lavabilă, 250 ml, verde, ocru, negru, albastru | buc | 40 |  |
| 1.11 | Dizolvant 649 | Domeniul de utilizare Lucrari interioare si exterioare Domeniul de utilizare vopsele, lacuri, chituri pe bază de nitroceluloză Ingrediente Solvenți organici Termen de valabilitate (luni) 12 Tip Dizolvant Volum (L) 0,9 | buc | 50 |  |
| 1.12 | Grund | Baza Acrilica Consum normat 0, 1-0, 15 kg/m2 Destinatie Pentru suprafete puternic absorbante Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 10 Temperatura de uscare (°C) +20°C Termen de valabilitate (luni) 18 Timpul uscarii complete (ore) 4 | căl | 28 |  |
|  | Lotul nr. 2 |  |  |  | 15377,50 |
| 2.1 | Glet | Baza Acrilat Consum normat 0, 5-0, 7 kg/m2 Culoare Alb Destinatie De finisaj Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior Greutate (kg) 25 Temperatura de uscare (°С) +20 Termen de valabilitate (luni) 18 Timp de uscare (ore) 6-8 | căl | 15 |  |
| 2.2 | Clei -tapete | Destinatie Pentru tapete Domeniul de utilizarePentru lucrari la interior Greutate (kg) 0,2 Ingrediente Praf dispersiv din polimeri macromoleculari naturali şi sintetici Termen de valabilitate (luni) 24 | buc | 5 |  |
| 2.3 | Chit pentru interior | Baza-Ipsos Consum normat Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m2 (la grosimea stratului de 1 mm), Pentru chituirea încheieturilor PGC — 0, 5 kg/m2 CuloareAlb DestinatieUniversal. Domeniul de utilizare Pentru lucrări la interior Greutate(kg)18 Termen de valabilitate (luni) 6 | sac | 30 |  |
| 2.4 | Clei porțelanat | Baza Ciment Destinatie Pentru gresie si faianta ceramica, Pentru gresie si faianta portelanata Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 25 Termen de valabilitate (luni) 12 | sac | 25 |  |
|  | Lotul nr. 3 |  |  |  | 1550,00 |
| 3.1 | Șurup | Ambalaj Cu bucata Cantitate (buc) 1 Culoare Gri Diametrul (mm) 4,8 Lungime (mm) 35 Material Otel zincat Tip Pentru acoperis | Buc. | 100 |  |
| 3.2 | Suruburi autofiletante pentru gips-lemn | Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 1000 Diametrul (mm) 3,5 Lungime (mm) 25 Material Otel acoperit cu fosfat Tip Pentru gips-carton | cut | 1 |  |
| 3.3 | - Suruburi autofiletante pentru gips-lemn | Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 100 Diametrul (mm) 3,5 Lungime (mm) 51 Material Otel acoperit cu fosfat Tip Pentru gips-carton | cut | 3 |  |
| 3.4 | Șurup autofiletant | Surub autofiletant cu pres-saiba WPС-4.2x40 '400buc-1cutie. | cut | 2 |  |
| 3.5 | Șurub | Surub cu cap plat 4.2x13 p/u metal 0.9mm. zincat.100buc-1 cutie | cut | 4 |  |
| 3.6 | Diblu cu șurup | Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 100 Diametru diblu (mm) 6mm Diametru surub (mm) 3,9mm Lungime diblu (mm) 40mm Lungime surub (mm) 45mm Material diblu Polipropilena Material surub Otel zincat Tip Diblu cu surub cui | cut | 6 |  |
| 3.7 | Diblu cu șurup | Ambalaj Cu bucata Cantitate (buc) 1 Diametru diblu (mm) 6mm Diametru surub (mm) 3,9mm Lungime diblu (mm) 80mm Lungime surub (mm) 85mm Material diblu Polipropilena Material surub Otel zincat Tip Diblu cu surub cui | buc. | 120 |  |
| 3.8 | - Suruburi autofiletante pentru gips-lemn 4.2x70mm | Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 50 Diametrul (mm) 4,2 Lungime (mm) 70 Material Otel acoperit cu fosfat Tip Pentru gips-carton | cut | 5 |  |
| 3.9 | Surub gips-carton | Surub gips-carton cu filet pentru metal -3.5x35 mini '200buc' | cut | 5 |  |
|  | Lotul nr. 4 |  |  |  | 20475,00 |
| 4.1 | - Broasca ingropata cu minere | Culoare-Cupru Distanta dintre axe (mm)-55 Iesirea zavoarelor-22 Indepartarea gauri de la cheie 55 Numarul de chei (buc)-5 Tip-Broasca ingropata | buc | 40 |  |
| 4.2 | - Lacat usa 60mm Total | Dimensiuni (mm)-60 Numarul de chei (buc)-5 Tip-Suspendat | buc | 25 |  |
| 4.3 | - Mecanism cilindric (IALĂ) | Dimensiune cilindru (mm) 30/30 Numarul de chei (buc) 5 Numarul de PIN cod (buc) 5buc Tip Mecanism cilindric Tip cheie Profilul | Buc | 60 |  |
| 4.4 | - Mecanism cilindric (IALĂ) | Dimensiune cilindru (mm) 35/35 Numarul de chei (buc) 5 Numarul de PIN cod (buc) 6buc Tip Mecanism cilindric Tip cheie Profilul | buc | 20 |  |
| 4.5 | - Broasca usa aluminiu cu bila, backset 20mm | Broasca simpla usa termopan, tamplarie aluminiu, cu bila si zavor, backset (dormas) 20mm. Broasca să fie reversibila, putand fi montata, atat pe usi cu deschidere in partea stanga, cat si in partea dreapta. backset 20mm – distanta din placa frontala (inclusiv grosimea acesteia), pana in centrul axului cilindrului inaltime broasca ingropata – 172.5mm adancime broasca ingropata – 36mm (inclusiv placa frontala) latime broasca ingropata – 14mm Dimensiunea placii frontale a broastei ingropate este de 23 mm (latime) x 240 mm (inaltime). Distanta intre suruburile de prindere - 214mm. | buc | 15 |  |
| 4.6 | Broască îngropată | Tip de încuietoare: de tip seif Cantitatea bolturilor: 3 bolturi Ø15,8 mm, cu un știft din oțel călit Plăcuță frontală (lungime / lăţime / grosime): 193 mm / 30 mm / 2,5 mm - Înălțimea carcasei: 103 mm - Lățimea carcasei: 94,5 mm - Grosimea carcasei: 20,6 mm - Dormas (Backset) - distanța de la placa până la mijlocul găurii cheii: 62 mm - Numărul direcții de blocare: 1 Echipament: 4 chei, şuruburi de fixare - Culoare: nikel - Garanție: 3 ani | buc | 4 |  |
|  | Lotul nr. 5 |  |  |  | 3229,17 |
| 5.1 | - Rulou cu miner 18cm | Culoare Alb Grosime (mm) 48 Latime (mm) 180 Materialul suportului Velur | buc | 20 |  |
| 5.2 | - Rola lana | Diametrul (mm) 45 Inaltime fir (mm) 20 Latime (mm) 250 Material Lana Tip Rulouri | buc | 20 |  |
| 5.3 | - Pensula | Culoare Alb Dimensiuni (mm) 30х15 Tip Pensula | buc | 40 |  |
| 5.4 | - Pensula | Culoare Alb Dimensiuni (mm) 50x15 Tip Pensula | buc | 40 |  |
| 5.5 | - Pensula | Culoare Alb Dimensiuni (mm) 70x15 Tip Pensula | buc | 40 |  |
| 5.6 | - Pensula pentru radiator 1.5 | Dimensiuni (mm) 9 Latime 1.5 cm Material Fibra naturala Tip Pensula | buc | 15 |  |
| 5.7 | - Pensula pentru radiator 2.5 | Dimensiuni (mm) 9 Latime 2.5cm Material Fibra naturala Tip Pensula | buc | 15 |  |
|  | - Lotul nr. 6 |  |  |  | 6578,33 |
| 6.1 | Disc abraziv polizor de banc | Se foloseste pentru polziare si ascutire impreuna cu un polizor de banc. Grosime disc – 20 mm Diametru disc – 200 mm Diametru de prindere – 16 mm Granulatie – P60 Domeniu de folosire – metal | Buc | 4 |  |
| 6.2 | Disc abraziv polizor de banc | Grosime disc – 16 mm Diametru disc – 150 mm Diametru de prindere – 13 mm Granulatie – P80 Domeniu de folosire – metal | Buc | 3 |  |
| 6.3 | Cutit fragmentat 18mm | Latime (mm) 18 Lungime (mm) 173 Material Otel Materialul manerului Plastic Tip Cutit | Buc | 10 |  |
| 6.4 | Lame de schimb 18mm | Grosime (mm) 0,5 Latime (mm) 18 Lungime (mm) 100 Material Otel Set 10 Tip Lama | Set | 20 |  |
| 6.5 | Disc debitat | Destinatie Pentru metal Diametrul (mm) 125 Diametrul orificiului (mm) 22,2 Grosime (mm) 1 Tip disc Pentru debitare | Buc | 80 |  |
| 6.6 | Disc debitat | Destinatie Pentru metal Diametrul (mm) 230 Grosime (mm) 1,6 Tip disc Pentru debitare | Buc | 25 |  |
| 6.7 | Disc debitat | Destinatie Diametru alezaj (mm) 22,23 Diametrul (mm) 230 Grosime (mm) 2 Tip Pentru debitare | Buc | 10 |  |
| 6.8 | Disc taiere lemn | Diametrul 190 mm x 30 mm Grosime 1.65 mm Numar de dinti 24 | Buc | 2 |  |
| 6.9 | Disc diamantat turbo | Destinatie Pentru caramida/piatra/beton Diametru alezaj (mm) 22.23 Diametrul (mm) 115 Latimea lamei (mm) 7.5 Tip Pentru debitare Tip disc Diamantat Viteza de rotatie admisa (rot/min) 13000 Viteza maxima de lucru (m/s) 80 | Buc | 4 |  |
| 6.10 | Disc diamantat turbo | Destinatie Pentru granit Diametru alezaj (mm) 20,2 Diametrul (mm) 230 Grosime (mm) 2,6 Inaltimea segmentelor (mm) 7mm Tip Diamantat pentru taiere | Buc | 4 |  |
|  | Lotul nr. 7 |  |  |  | 11812,50 |
| 7.1 | Tencuială ipsos | Baza Ipsos Consum normat 8-10 kg/m2 (la grosimea stratului de 10 mm) Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior Greutate (kg) 30 | sac | 10 |  |
| 7.2 | Ciment | Ciment CP 400R sac- 40kg. | sac | 15 |  |
| 7.3 | Nisip | 20kg Nisip spălat | sac | 120 |  |
| 7.4 | Material antiderapant | Material antiderapant obtinut din sare neiodata 70% (0-4 mm, antiaglomerant max 100 mg/kg) si nisip 30%. Utilizare pentru deszapezirea si dezghetarea drumurilor Sezon iarna Material sare+nisip Mod de ambalare sac de 25 kg | sac | 250 |  |
|  | Lotul nr. 8 |  |  |  | 68811,67 |
| 8.1 | Linocrom | Baza - Panza din fibra de sticla Destinatie - Lucrari exterioare Domeniul de utilizare Acoperisuri, terase Latime (m) 1 Lungime (m) 10 Tip Hidroizolatie in rulouri | rul | 5 |  |
| 8.2 | Adeziv montaj polistiren | Culoare Alb Destinatie Universal Domeniul de utilizare Exterior si interior Volum (ml) 280 | Buc | 40 |  |
| 8.3 | Linoleum | Grosime (mm) 3.2 Grosime strat de uzura (mm) 0.30 Latime rulou (m) 3.0 Rezistenta culorii Da Rezistenta la umiditate Rezistent | M2 | 170 |  |
| 8.4 | Banda de mascare | Culoare Galben Latime (mm) 48 Lungime (m) 33 Tip Banda de mascare | buc | 30 |  |
| 8.5 | Banda de mascare | Culoare Galben Latime (mm) 30 Lungime (m) 33 Tip Banda de mascare | buc | 50 |  |
| 8.6 | Banda rosturi plasa | Culoare Alb Latime (mm) 50 Lungime (m) 20 | buc | 40 |  |
| 8.7 | Parchet laminat | Clasa de abraziune 33 Grosime (mm) 8 Imitarea materialului Lemn Latime (mm) 192.5 Lungime 1200 (mm) Ușor de curățat, Antibacterian . Fără adaos de agenți chimici | M2 | 155 |  |
| 8.8 | Folie pt parchet | Grosime - 3mm PRC | M2 | 180 |  |
| 8.9 | Pelicula de polietilenă (transparentă) | Densitate - 80 microni Lățimea - 3 m Lungimea - 100 m Greutate aproximativă - 22 kg | m.l. | 100 |  |
| 8.10 | Banda adezivă | Lățimea – 48mm Lungimea – 300 m | buc | 25 |  |
| 8.11 | Banda adezivă | Latime (mm) 48 Lungime (m) 25 Material Peliculă din polipropilenă Tip Banda dublu adeziva | buc | 5 |  |
| 8.12 | Gips-carton | standart RB 2600x1200x9.5mm | buc | 20 |  |
|  | Lotul nr. 9 |  |  |  | 2162,50 |
| 9.1 | Pistol pentru silicon | Dimensiune: 9''/225 mm Oțel presat, cromat Arbore cu canal deschis, cu cutter | buc | 2 |  |
| 9.2 | Spaclu | Latime (mm) 300 Material carcasa Otel inoxidabil Material maner Plastic Tip Spacluri | buc | 8 |  |
| 9.3 | Spaclu | Latime (mm) 60 Material carcasa Otel inoxidabil Material maner Plastic Tip Spacluri | buc | 8 |  |
| 9.4 | Spaclu inox zimtat | Latime (mm) 150 Latime dinti (mm) 8 Material carcasa Otel inoxidabil Material maner Plastic Tip Spacluri | buc | 4 |  |
| 9.5 | Miхer | Latime (mm) 120 Lungime (mm) 600 Material Zinc | buc | 2 |  |
| 9.6 | Miхer | Latime (mm) 90 Lungime (mm) 500 Material Otel | buc | 2 |  |
| 9.7 | Capsator manual | Dimensiuni capse (mm) 4-14 Echipament Capse Material carcasa Metal Tip Mecanic | buc | 2 |  |
| 9.8 | Capse capsator manual | Cantitate in cutie (buc) 1000 Inaltime (mm) 6 Tip Capse | cut | 5 |  |
| 9.9 | Capse capsator manual | Cantitate in cutie (buc) 10000 Grosime (mm) 0.81 Inaltime (mm) 8 Latime (mm) 12.8 Tip Capse Tip capse 80 | cut | 1 |  |
|  | Lotul nr. 10 |  |  |  | 7898,33 |
| 10.1 | Plinta pentru podea | Inaltime (mm) 60 Latime (mm) 25 Lungime (mm) 2500 Material PVC Suprafata Semi-mata Tip Plinta pentru podea | buc | 95 |  |
| 10.2 | Colt interior pentru plinta | Inaltime (mm) 60 Latime (mm) 25 | buc | 66 |  |
| 10.3 | Colt exsterior pentru plinta | Inaltime (mm) 60 Latime (mm) 25 | buc | 66 |  |
| 10.4 | Element de imbinare pentru plinta | Inaltime (mm) 59 Latime (mm) 22 Material PVC Suprafata Mata Tip Element de imbinare | buc | 40 |  |
| 10.5 | Capat stanga pentru plinta artar de munte 22x59mm | Inaltime (mm) 59 Latime (mm) 22 Material PVC | buc | 28 |  |
| 10.6 | Capat dreapta pentru plinta artar de munte 22x59mm | Inaltime (mm) 59 Latime (mm) 22 Material PVC | buc | 28 |  |
| 10.7 | - Maner tragator din aluminiu | Set maner tragator usa termopan de exterior, cu profil gros de 32 mm in diametru, pentru ambele parti ale unei usi, model clasic tip D (coarne). Să se poate monta pe orice tip de usa termopan de exterior cu profil din PVC sau aluminiu. Dimensiunile manerului tragator sunt urmatoarele: 320 mm lungime x 120 mm latime x 80 mm inaltime. Distanta dintre suruburile de prindere este 300 mm. Model – dreptunghiular Tip-tragator Utilizat pentru usa exterior Orientare - mana dreapta, mana stanga, reversibil Material - aluminiu Culoare alb RAL9016 | set | 10 |  |
| 10.8 | - Maner tragator din aluminiu | Set maner tragator usa termopan de exterior, cu profil gros de 32mm in diametru, pentru ambele parti ale unei usi, model clasic tip D (coarne). Să se poate monta pe orice tip de usa termopan de exterior cu profil din PVC sau aluminiu. Dimensiunile manerului tragator: 320 mm lungime x 120 mm latime x 80 mm inaltime. Distanta dintre suruburile de prindere este 300 mm. Model- dreptunghiular Tip-tragator Utilizat -pentru usa exterior Orientare - mana dreapta, mana stanga, reversibil Material-aluminiu Culoare- culoare negru RAL9005 | set | 4 |  |
|  | Valoarea totală estimată fără TVA |  |  |  | 220096,67 |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot – se acceptă;

2) pentru mai multe loturi - se acceptă;

3) pentru toate loturile - se acceptă;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit oferte alternative

11. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate: pînă la 30 zile de la semnarea contractului;

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024

13. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferta, care va include: - Specificația tehnică, completată în conformitate cu Anexa nr. 22, - Specificația de preț, completată în conformitate cu Anexa nr. 23 | Oferta. Specificații tehnice și preț, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Obligatoriu |
| 2. | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii eliberat de Camera Înregistrării de Stat/ Lista fondatorilor sau Extras din Registrul al persoanelor juridice | Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Obligatoriu |
| 3. | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie, confirmata prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | Obligatoriu |
| 44. | Date despre participant | Cu indicarea adresei (fizice, juridice), date de contact (nr. de telefon, adresa e-mail), persoana de contact. Semnat electronic. | Obligatoriu |
| 5. | Declarație de eligibilitate | Declaratia de eligibilitate, conform Anexei nr. 2 la regulamentul cu privire la achiziţiile publice de valoare mica, aprobat prin HG nr. 870/2022 Semnat electronic. | Obligatoriu |

14. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică

Nu se aplică

15.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz) Nu se aplică

16. Ofertele se prezintă în: lei MDL

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului prețul cel mai scăzut pe lot.

18. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | - | - |

19. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA ,,RSAP”

20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”

21. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

22. Locul deschiderii ofertelor:  SIA ,,RSAP”

Ofertele întârziate vor fi respinse.

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română

24. Alte informaţii relevante:

- Operatorii economici participanți la procedura în cauză, se obligă să prezinte informații relevante și acte suplimentare la solicitarea autorității contractante în termen de 1 zi, în conformitate cu prevederile legale;

- Achitarea se va efectua în decursul a 30 de zile din momentul acceptării facturii fiscale electronice și procesului verbal de predare primire;

- Cheltuielile de transportare a bunurilor vor fi suportate de către Furnizor până la sediul Cumpărătorului.

Conducătorul grupului de lucru ____________                                    Ion Stratulat