	Reabilitarea grupurilor sanitare interioare si constructia instalatiei de stocare/ epurare a apelor uzate pentru IP Gimnaziul "Vasile Alecsandri" din or. Marculesti, r-nul Floresti
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
 Solutii arhitectural-constructive (16/2025-SAC)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Zona de interventie 1



	1.1. Demontari



	1
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea

	m2
	
	15,800



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	6,162

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	6,162

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	0,79

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	0,79

	2
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa de egalizare

	m2
	
	15,800



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	2,37

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	2,37

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	0,79

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	0,632

	3
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare pat din beton

	m2
	
	15,800



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	2,37

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	2,37

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	0,79

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	0,632

	4
	RpIzC45B
	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / Demontare cheramzit

	m3
	
	2,400



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	1,0200
	2,448

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0200
	0,048

	
	2922140006705
	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)
	h-ut
	0,2800
	0,672

	5
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare faianta pereti

	m2
	
	34,700



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	27,76

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	27,76

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,104

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,52

	6
	RpCG29C1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice

	m3
	
	0,850



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4500
	0,382

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,7500
	1,488

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1200
	0,102

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	0,068

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3200
	0,272

	
	2952270002801
	Ciocan abataj 10-15 kg
	h-ut
	0,3200
	0,272

	7
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti

	m2
	
	34,700



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	4,164

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	5,205

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	1,735

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,347

	8
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ciment pereti

	m2
	
	69,370



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	8,324

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	10,406

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	3,469

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,694

	9
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan

	m2
	
	15,800



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	1,896

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	2,37

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	0,79

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,158

	10
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa

	m2
	
	7,140



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	1,499

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	1,499

	11
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre

	m2
	
	0,560



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	0,118

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	0,118

	12
	TrB01A2-5
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m

	t
	
	8,770



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3200
	11,576

	13
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	
	8,770



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	3,947

	14
	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km

	t
	
	8,770



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1060
	0,93

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	1.2. Inchideri si compartimentari



	15
	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m

	100m2
	
	0,025



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	141,2400
	3,531

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	28,9300
	0,723

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	5 040,0000
	126,00

	
	2624102101102
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50
	m3
	2,3000
	0,058

	
	2710602000080
	Armatura A1
	kg
	90,0000
	2,25

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	2,3000
	0,058

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0160
	0,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3000
	0,008

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	4,1100
	0,103

	16
	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp

	kg
	
	0,551



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0400
	0,022

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,003

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	0,557

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,003

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,006

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	0,165

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,00

	17
	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	6,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0300
	0,18

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	1,32

	18
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	6,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	1,98

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,60

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	1,98

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,006

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,001

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,036

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,06

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,09

	19
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu M10x110mm

	buc
	
	6,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	1,20

	
	287413631330045
	Diblu M10x110mm
	buc
	1,0000
	6,00

	20
	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg

	kg
	
	6,033



	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,2100
	1,267

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,0400
	6,337

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0200
	0,122

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,0100
	0,061

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0800
	0,483

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,06

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Inchideri si compartimentari
	

	1.3. Buiandrug



	21
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	0,630



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,094

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	0,536

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,003

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	0,189

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	0,189

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,019

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,019

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	0,082

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,001

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,001

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	0,076

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,013

	22
	CC02K1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	0,755



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,1000
	0,076

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0040
	0,003

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,0250
	0,774

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,008

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	0,211

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,00115
	0,001

	23
	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	2,486



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0660
	0,164

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,012

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	2,548

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,025

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	0,696

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,002

	24
	RpCB03A1
	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20

	m3
	
	0,030



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	8,5200
	0,256

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,8100
	0,084

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	301,0000
	9,256

	
	1421102200082
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,6780
	0,021

	
	1421102200587
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,7400
	0,023

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3100
	0,01

	
	2952270003717
	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)
	h-ut
	0,6000
	0,018

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1500
	0,004

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Buiandrug
	

	1.4. Finisari tavan



	25
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	15,900



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,477

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	2,385

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,795

	26
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului

	m2
	
	15,900



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	24,327

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	113,526

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,064

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	1,256

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	0,31

	27
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	15,900



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	3,18

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	17,49

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	2,385

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,005

	28
	CF53B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj

	m2
	
	15,900



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,3100
	4,929

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	113,685

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,079

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,318

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	1,272

	29
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	15,900



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,477

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	2,385

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,795

	30
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	15,900



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	7,155

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,59

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	16,773

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,016

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,016

	31
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	15,900



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,477

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	2,385

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,795

	32
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	15,900



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	8,745

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	6,36

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,954

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	7,95

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,795

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,032

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari tavan
	

	1.5. Finisari pardosea



	33
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris fr.20/40

	m3
	
	1,300



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	1,287

	
	14211022000631
	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20/40
	m3
	1,1500
	1,495

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,13

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	0,273

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	0,546

	34
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15

	m3
	
	1,590



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	6,122

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	1,033

	
	26631021000028
	Beton cl.C12/15
	m3
	1,0250
	1,646

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,161

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	0,398

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	0,636

	35
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi

	kg
	
	20,670



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	0,517

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,103

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	20,877

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,103

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,207

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	6,201

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,012

	36
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat

	m2
	
	15,900



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	0,636

	
	2413317346000
	Suspensie de bitum filerizat-subif
	kg
	0,3000
	4,77

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,016

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,005

	37
	IzF04A
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)

	m2
	
	15,900



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	0,636

	
	23203226000361
	Mastic de bitum
	kg
	1,7000
	27,03

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0010
	0,016

	38
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=60mm

	m3
	
	0,960



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	3,696

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	0,624

	
	2663102100000
	Cimentoplast
	m3
	1,0250
	0,994

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,097

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	0,24

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	0,384

	39
	IzF04J1
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula de polietilena 120 microni

	m2
	
	15,900



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	0,318

	
	26821326016226
	Pelicula de polietilena 120 microni
	m2
	1,0800
	17,172

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,008

	40
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	
	15,900



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	9,54

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,59

	
	26641021020-12
	Mortar ciment-nisip C12
	m3
	0,0330
	0,525

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,477

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,191

	41
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12,  se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm

	m2
	
	15,900



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	3,18

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	0,636

	
	26641021020-12
	Mortar ciment-nisip C12
	m3
	0,0055
	0,175

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,095

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,048

	42
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila

	m2
	
	15,900



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,477

	
	24165861053028
	Amorsa impermeabila
	kg
	0,1500
	2,385

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,795

	43
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm

	m2
	
	15,900



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,6100
	41,499

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2900
	4,611

	
	26611128007029
	Placi gresie gr.=8mm
	m2
	1,0300
	16,377

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500
	64,395

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000
	4,77

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	318,00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000
	14,31

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450
	0,716

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	0,191

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari pardosea
	

	1.6. Finisari pereti



	44
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	76,610



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,298

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	11,492

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,831

	45
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	76,610



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	107,254

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	22,983

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070
	0,536

	
	26641021020133
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0240
	1,839

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,306

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,613

	46
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2

	m2
	
	76,610



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	15,322

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	4,597

	
	26641021020133
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0060
	0,919

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,153

	47
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	76,610



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,298

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	11,492

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,831

	48
	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm

	m2
	
	76,610



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6500
	126,406

	
	26611128007036
	Placi de faianta gr.=8mm
	m2
	1,0200
	78,924

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	3,7000
	286,292

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4700
	36,367

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	1 547,522

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0020
	0,155

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120
	0,919

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0100
	0,766

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari pereti
	

	1.7. Tamplarii



	49
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U1 850x2100(h) - 1 buc

	m2
	
	1,785



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	1,517

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,178

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	1,785

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	7,14

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	0,892

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,312

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	1,071

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	1,785

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,036

	50
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U2 750x2100(h) - 1 buc

	m2
	
	1,575



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	1,339

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,158

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	1,575

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	6,30

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	0,788

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,276

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	0,945

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	1,575

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,032

	51
	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil de trecere din aluminiu

	m
	
	1,600



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2600
	0,416

	
	274312354902560
	Profil de trecere din aluminiu
	m
	1,0500
	1,68

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0250
	0,04

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0010
	0,002

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	9,60

	52
	CK22C
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Glasvanduri tip ALT 118 cu profil aluminiu grosime 20mm

	m2
	
	16,160



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	1,2500
	20,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	1,293

	
	2030112951000
	Glasvanduri tip ALT 118 cu profil aluminiu grosime 20mm
	m2
	1,0000
	16,16

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	3,0000
	48,48

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,2100
	3,394

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,0730
	1,18

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	8,08

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,4000
	6,464

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,323

	53
	CK23A
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastra PVC 700x400(h) - 2 buc

	m2
	
	0,560



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,8500
	0,476

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0900
	0,05

	
	2030112938150
	Ferestre  din mase plastice 
	m2
	1,0000
	0,56

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	3,36

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,7050
	0,395

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,2470
	0,138

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	0,336

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	0,56

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,011

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarii
	

	1.8. Alte lucrari



	54
	RCsB31D
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 50 mm  / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm

	buc
	
	2,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,4400
	1,742

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1880
	0,744

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0099
	0,039

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0184
	0,073

	
	2952260003903
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm
	h-ut
	0,3000
	1,188

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Alte lucrari
	

	1.9. Executare gauri



	55
	RCsB29S
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm

	buc
	
	1,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,5600
	2,016

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2400
	0,864

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0098
	0,035

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0921
	0,332

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,3900
	1,404

	56
	RCsB29N
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,53 pentru adancimea de forare de 170mm

	buc
	
	1,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,4200
	0,643

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1800
	0,275

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0085
	0,013

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0556
	0,085

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,2900
	0,444

	57
	RCsB29N
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,71 pentru adancimea de forare de 190mm

	buc
	
	1,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,4200
	0,718

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1800
	0,308

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0085
	0,015

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0556
	0,095

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,2900
	0,496

	58
	RpCG29D1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice

	m3
	
	0,064



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4500
	0,029

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,6900
	0,108

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1200
	0,008

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	0,005

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3200
	0,02

	
	2952270002801
	Ciocan abataj 10-15 kg
	h-ut
	0,3200
	0,02

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Executare gauri
	

	1.10. Finisari glafuri interioare



	59
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	
	8,320



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,4860
	12,364

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,3000
	2,496

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	14,6100
	121,555

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0112
	0,093

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	0,657

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,0296
	0,246

	60
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	8,320



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,25

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,248

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,416

	61
	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv / Placi de faianta gr.=8mm b=300mm

	m
	
	25,500



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,3000
	7,65

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,55

	
	28741163125057
	Placi de faianta gr.=8mm b=300mm
	m
	1,0200
	27,31

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	0,3500
	9,371

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	6,0000
	160,65

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	0,1000
	2,678

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	0,3000
	7,65

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	0,0500
	1,275

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0010
	0,025

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari glafuri interioare
	

	1.11. Finisari glafuri exterioare



	62
	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime

	m
	
	13,200



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,5100
	6,732

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3300
	4,356

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,2900
	17,028

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0014
	0,018

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0086
	0,114

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0022
	0,029

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,02

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0015
	0,02

	63
	CN09B
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa,  aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual

	m2
	
	3,960



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,7000
	2,772

	
	2430116104050
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinil-acrilici
	kg
	0,6000
	2,376

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0500
	0,198

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,198

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	0,012

	64
	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150 mm

	m
	
	3,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3200
	0,96

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,24

	
	2743123549058
	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=150 mm
	m
	1,0000
	3,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	12,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,03

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari glafuri exterioare
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona de interventie 1
	

	2. Zona de interventie 2



	2.1. Demontari



	65
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea

	m2
	
	20,300



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	7,917

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	7,917

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	1,015

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	1,015

	66
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa de egalizare

	m2
	
	20,300



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	3,045

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	3,045

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	1,015

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	0,812

	67
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare pat din beton

	m2
	
	20,300



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	3,045

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	3,045

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	1,015

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	0,812

	68
	RpIzC45B
	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / Demontare cheramzit

	m3
	
	3,045



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	1,0200
	3,106

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0200
	0,061

	
	2922140006705
	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)
	h-ut
	0,2800
	0,853

	69
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare faianta pereti

	m2
	
	44,000



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	35,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	35,20

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,132

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,66

	70
	RpCG29C1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice

	m3
	
	1,250



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4500
	0,562

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,7500
	2,188

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1200
	0,15

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	0,10

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3200
	0,40

	
	2952270002801
	Ciocan abataj 10-15 kg
	h-ut
	0,3200
	0,40

	71
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti

	m2
	
	44,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	5,28

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	6,60

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	2,20

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,44

	72
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ciment pereti

	m2
	
	87,960



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	10,555

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	13,194

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	4,398

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,88

	73
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan

	m2
	
	20,300



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	2,436

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	3,045

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	1,015

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,203

	74
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa

	m2
	
	3,570



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	0,75

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	0,75

	75
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre

	m2
	
	0,560



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	0,118

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	0,118

	76
	TrB01A2-5
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m

	t
	
	11,540



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3200
	15,233

	77
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	
	11,540



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	5,193

	78
	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km

	t
	
	11,540



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1060
	1,223

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	2.2. Inchideri si compartimentari



	79
	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m

	100m2
	
	0,130



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	141,2400
	18,361

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	28,9300
	3,761

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	5 040,0000
	655,20

	
	2624102101102
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50
	m3
	2,3000
	0,299

	
	2710602000080
	Armatura A1
	kg
	90,0000
	11,70

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	2,3000
	0,299

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0160
	0,002

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3000
	0,039

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	4,1100
	0,534

	80
	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp

	kg
	
	4,593



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0400
	0,184

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,023

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	4,639

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,023

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,046

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	1,378

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,003

	81
	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	14,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0300
	0,42

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	3,08

	82
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	14,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	4,62

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,40

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	4,62

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,014

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,001

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,084

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,14

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,21

	83
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu M10x110mm

	buc
	
	14,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	2,80

	
	287413631330045
	Diblu M10x110mm
	buc
	1,0000
	14,00

	84
	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg

	kg
	
	14,076



	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,2100
	2,956

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,0400
	14,785

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0200
	0,284

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,0100
	0,142

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0800
	1,126

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,141

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Inchideri si compartimentari
	

	2.3. Buiandrug



	85
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	0,420



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,063

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	0,357

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,002

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	0,126

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	0,126

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,013

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,013

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	0,055

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,00

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,00

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	0,05

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,008

	86
	CC02K1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	0,604



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,1000
	0,06

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0040
	0,002

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,0250
	0,619

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,006

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	0,169

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,00115
	0,001

	87
	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	2,202



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0660
	0,145

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,011

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	2,257

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,022

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	0,617

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,002

	88
	RpCB03A1
	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20

	m3
	
	0,020



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	8,5200
	0,17

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,8100
	0,056

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	301,0000
	6,17

	
	1421102200082
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,6780
	0,014

	
	1421102200587
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,7400
	0,015

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3100
	0,006

	
	2952270003717
	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)
	h-ut
	0,6000
	0,012

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1500
	0,003

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Buiandrug
	

	2.4. Finisari tavan



	89
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	20,100



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,603

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	3,015

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,005

	90
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului

	m2
	
	20,100



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	30,753

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	143,514

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,08

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	1,588

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	0,392

	91
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	20,100



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	4,02

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	22,11

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	3,015

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,006

	92
	CF53B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj

	m2
	
	20,100



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,3100
	6,231

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	143,715

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,10

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,402

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	1,608

	93
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	20,100



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,603

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	3,015

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,005

	94
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	20,100



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	9,045

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,01

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	21,203

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,02

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,02

	95
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	20,100



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,603

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	3,015

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,005

	96
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	20,100



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	11,055

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	8,04

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	1,206

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	10,05

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	1,005

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,04

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari tavan
	

	2.5. Finisari pardosea



	97
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris fr.20/40

	m3
	
	1,610



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	1,594

	
	14211022000631
	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20/40
	m3
	1,1500
	1,852

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,161

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	0,338

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	0,676

	98
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15

	m3
	
	2,010



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	7,738

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	1,306

	
	26631021000028
	Beton cl.C12/15
	m3
	1,0250
	2,081

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,203

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	0,502

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	0,804

	99
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi

	kg
	
	26,130



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	0,653

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,131

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	26,391

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,131

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,261

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	7,839

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,016

	100
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat

	m2
	
	20,100



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	0,804

	
	2413317346000
	Suspensie de bitum filerizat-subif
	kg
	0,3000
	6,03

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,02

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,006

	101
	IzF04A
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)

	m2
	
	20,100



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	0,804

	
	23203226000361
	Mastic de bitum
	kg
	1,7000
	34,17

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0010
	0,02

	102
	IzF04J1
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula de polietilena 120 microni

	m2
	
	20,100



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	0,402

	
	26821326016226
	Pelicula de polietilena 120 microni
	m2
	1,0800
	21,708

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,01

	103
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	
	20,100



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	12,06

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,01

	
	26641021020-12
	Mortar ciment-nisip C12
	m3
	0,0330
	0,663

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,603

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,241

	104
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12,  se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm

	m2
	
	20,100



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	4,02

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	0,804

	
	26641021020-12
	Mortar ciment-nisip C12
	m3
	0,0055
	0,221

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,121

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,06

	105
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila

	m2
	
	20,100



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,603

	
	24165861053028
	Amorsa impermeabila
	kg
	0,1500
	3,015

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,005

	106
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm

	m2
	
	20,100



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,6100
	52,461

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2900
	5,829

	
	26611128007029
	Placi gresie gr.=8mm
	m2
	1,0300
	20,703

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500
	81,405

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000
	6,03

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	402,00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000
	18,09

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450
	0,905

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	0,241

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari pardosea
	

	2.6. Finisari pereti



	2.6.1. Tip 1



	107
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	95,500



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,865

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	14,325

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,775

	108
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	95,500



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	133,70

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	28,65

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070
	0,668

	
	26641021020133
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0240
	2,292

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,382

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,764

	109
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj

	m2
	
	95,500



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	9,55

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	2,865

	
	26641021020133
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0060
	1,146

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,191

	110
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	95,500



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,865

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	14,325

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,775

	111
	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm

	m2
	
	95,500



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6500
	157,575

	
	26611128007036
	Placi de faianta gr.=8mm
	m2
	1,0200
	98,384

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	3,7000
	356,884

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4700
	45,334

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	1 929,10

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0020
	0,193

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120
	1,146

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0100
	0,955

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 1
	

	2.6.2. Tip 2



	112
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	11,160



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,335

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,674

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,558

	113
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	11,160



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	15,624

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	3,348

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070
	0,078

	
	26641021020133
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0240
	0,268

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,045

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,089

	114
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	11,160



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,335

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,674

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,558

	115
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	11,160



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	13,615

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	79,682

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,045

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	0,882

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,179

	116
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	11,160



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	2,232

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	12,276

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	1,674

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,003

	117
	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj

	m2
	
	11,160



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	2,678

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	79,794

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,056

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	0,893

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	0,167

	118
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	11,160



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,335

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,674

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,558

	119
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	11,160



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	5,022

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,116

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	11,773

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,011

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,011

	120
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	11,160



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,335

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,674

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,558

	121
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	11,160



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	6,138

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	4,464

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,67

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	5,58

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,558

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,022

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 2
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari pereti
	

	2.7. Tamplarii



	122
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U3 1000x3000(h) - 1 buc inclusiv supralumina 1000x900(h)

	m2
	
	3,000



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	2,55

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,30

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	3,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	12,00

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	1,50

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,525

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	1,80

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	3,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,06

	123
	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil de trecere din aluminiu

	m
	
	1,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2600
	0,26

	
	274312354902560
	Profil de trecere din aluminiu
	m
	1,0500
	1,05

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0250
	0,025

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0010
	0,001

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	6,00

	124
	CK22C
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Glasvanduri tip ALT 118 cu profil aluminiu grosime 20mm

	m2
	
	16,170



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	1,2500
	20,212

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	1,294

	
	2030112951000
	Glasvanduri tip ALT 118 cu profil aluminiu grosime 20mm
	m2
	1,0000
	16,17

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	3,0000
	48,51

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,2100
	3,396

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,0730
	1,18

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	8,085

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,4000
	6,468

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,323

	125
	CK23A
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastra PVC 600x400(h) - 2 buc

	m2
	
	0,480



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,8500
	0,408

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0900
	0,043

	
	2030112938150
	Ferestre  din mase plastice 
	m2
	1,0000
	0,48

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	2,88

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,7050
	0,338

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,2470
	0,119

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	0,288

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	0,48

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,01

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarii
	

	2.8. Bare de sprijin



	126
	CL21A
	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati,  inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin wc pentru persoane cu dezabilitati imobila inox

	m
	
	0,400



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	1,0000
	0,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,04

	
	28112363099061
	Bara de sprijin wc pentru persoane cu dezabilitati imobila inox
	m
	1,0000
	0,40

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0200
	0,008

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0300
	0,012

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,2000
	0,48

	127
	CL21A
	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati,  inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin wc pentru persoane cu dezabilitati mobila inox

	m
	
	0,730



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	1,0000
	0,73

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,073

	
	28112363099062
	Bara de sprijin wc pentru persoane cu dezabilitati mobila inox
	m
	1,0000
	0,73

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0200
	0,015

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0300
	0,022

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,2000
	0,876

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Bare de sprijin
	

	2.9. Alte lucrari



	128
	RCsB31D
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 50 mm  / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm

	buc
	
	2,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,4400
	1,742

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1880
	0,744

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0099
	0,039

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0184
	0,073

	
	2952260003903
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm
	h-ut
	0,3000
	1,188

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Alte lucrari
	

	2.10. Executare gauri



	129
	RCsB29S
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm

	buc
	
	1,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,5600
	2,016

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2400
	0,864

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0098
	0,035

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0921
	0,332

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,3900
	1,404

	130
	RCsB29N
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm

	buc
	
	1,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,4200
	1,512

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1800
	0,648

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0085
	0,031

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0556
	0,20

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,2900
	1,044

	131
	RCsB29N
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,35 pentru adancimea de forare de 150mm

	buc
	
	1,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,4200
	0,567

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1800
	0,243

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0085
	0,011

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0556
	0,075

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,2900
	0,392

	132
	RCsB29N
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,8 pentru adancimea de forare de 200mm

	buc
	
	2,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,4200
	1,512

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1800
	0,648

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0085
	0,031

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0556
	0,20

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,2900
	1,044

	133
	RCsB29N
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,35 pentru adancimea de forare de 150mm

	buc
	
	2,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,4200
	1,134

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1800
	0,486

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0085
	0,023

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0556
	0,15

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,2900
	0,783

	134
	RpCG29D1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice

	m3
	
	0,064



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4500
	0,029

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,6900
	0,108

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1200
	0,008

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	0,005

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3200
	0,02

	
	2952270002801
	Ciocan abataj 10-15 kg
	h-ut
	0,3200
	0,02

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Executare gauri
	

	2.11. Finisari glafuri interioare



	135
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	
	7,380



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,4860
	10,967

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,3000
	2,214

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	14,6100
	107,822

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0112
	0,083

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	0,583

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,0296
	0,218

	136
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	7,380



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,221

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,107

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,369

	137
	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv / Placi de faianta gr.=8mm b=300mm

	m
	
	22,400



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,3000
	6,72

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,24

	
	28741163125057
	Placi de faianta gr.=8mm b=300mm
	m
	1,0200
	23,99

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	0,3500
	8,232

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	6,0000
	141,12

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	0,1000
	2,352

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	0,3000
	6,72

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	0,0500
	1,12

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0010
	0,022

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari glafuri interioare
	

	2.12. Finisari glafuri exterioare



	138
	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime

	m
	
	13,200



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,5100
	6,732

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3300
	4,356

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,2900
	17,028

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0014
	0,018

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0086
	0,114

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0022
	0,029

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,02

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0015
	0,02

	139
	CN09B
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa,  aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual

	m2
	
	3,960



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,7000
	2,772

	
	2430116104050
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinil-acrilici
	kg
	0,6000
	2,376

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0500
	0,198

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,198

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	0,012

	140
	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150 mm

	m
	
	3,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3200
	0,96

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,24

	
	2743123549058
	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=150 mm
	m
	1,0000
	3,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	12,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,03

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari glafuri exterioare
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona de interventie 2
	

	3. Zona de interventie 3



	3.1. Demontari



	141
	RpCK42B
	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / Demontare beton mozaicat

	m2
	
	21,700



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,4600
	9,982

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4600
	9,982

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	1,085

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	0,868

	142
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa de egalizare

	m2
	
	21,700



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	3,255

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	3,255

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	1,085

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	0,868

	143
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare pat din beton

	m2
	
	21,700



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	3,255

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	3,255

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	1,085

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	0,868

	144
	RpIzC45B
	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / Demontare cheramzit

	m3
	
	3,200



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	1,0200
	3,264

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0200
	0,064

	
	2922140006705
	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)
	h-ut
	0,2800
	0,896

	145
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare faianta pereti

	m2
	
	12,530



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	10,024

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	10,024

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,038

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,188

	146
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti

	m2
	
	12,530



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	1,504

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,88

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	0,626

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,125

	147
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ciment pereti

	m2
	
	25,050



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	3,006

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	3,758

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	1,252

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,25

	148
	TrB01A2-5
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m

	t
	
	9,800



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3200
	12,936

	149
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	
	9,800



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	4,41

	150
	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km

	t
	
	9,800



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1060
	1,039

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	3.2. Finisari pardosea



	151
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris fr.20/40

	m3
	
	1,736



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	1,719

	
	14211022000631
	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20/40
	m3
	1,1500
	1,996

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,174

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	0,365

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	0,729

	152
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15

	m3
	
	2,170



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	8,354

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	1,41

	
	26631021000028
	Beton cl.C12/15
	m3
	1,0250
	2,246

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,219

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	0,542

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	0,868

	153
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi

	kg
	
	28,210



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	0,705

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,141

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	28,492

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,141

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,282

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	8,463

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,017

	154
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat

	m2
	
	21,700



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	0,868

	
	2413317346000
	Suspensie de bitum filerizat-subif
	kg
	0,3000
	6,51

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,022

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,007

	155
	IzF04A
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)

	m2
	
	21,700



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	0,868

	
	23203226000361
	Mastic de bitum
	kg
	1,7000
	36,89

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0010
	0,022

	156
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=50mm

	m3
	
	1,302



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	5,013

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	0,846

	
	2663102100000
	Cimentoplast
	m3
	1,0250
	1,348

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,132

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	0,326

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	0,521

	157
	IzF04J1
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula de polietilena 120 microni

	m2
	
	21,700



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	0,434

	
	26821326016226
	Pelicula de polietilena 120 microni
	m2
	1,0800
	23,436

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,011

	158
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	
	21,700



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	13,02

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,17

	
	26641021020-12
	Mortar ciment-nisip C12
	m3
	0,0330
	0,716

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,651

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,26

	159
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12,  se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm

	m2
	
	21,700



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	4,34

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	0,868

	
	26641021020-12
	Mortar ciment-nisip C12
	m3
	0,0055
	0,239

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,13

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,065

	160
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila

	m2
	
	21,700



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,651

	
	24165861053028
	Amorsa impermeabila
	kg
	0,1500
	3,255

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,085

	161
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm

	m2
	
	21,700



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,6100
	56,637

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2900
	6,293

	
	26611128007029
	Placi gresie gr.=8mm
	m2
	1,0300
	22,351

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500
	87,885

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000
	6,51

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	434,00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000
	19,53

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450
	0,977

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	0,26

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari pardosea
	

	3.3. Finisari pereti



	3.3.1. Tip 1



	162
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	12,520



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,376

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,878

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,626

	163
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	12,520



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	17,528

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	3,756

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070
	0,088

	
	26641021020133
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0240
	0,30

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,05

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,10

	164
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj

	m2
	
	12,520



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	1,252

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	0,376

	
	26641021020133
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0060
	0,15

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,025

	165
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	12,520



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,376

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,878

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,626

	166
	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm

	m2
	
	12,520



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6500
	20,658

	
	26611128007036
	Placi de faianta gr.=8mm
	m2
	1,0200
	12,898

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	3,7000
	46,787

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4700
	5,943

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	252,904

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0020
	0,025

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120
	0,15

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0100
	0,125

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 1
	

	3.3.2. Tip 2



	167
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	12,520



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,376

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,878

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,626

	168
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	12,520



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	17,528

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	3,756

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070
	0,088

	
	26641021020133
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0240
	0,30

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,05

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,10

	169
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	12,520



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,376

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,878

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,626

	170
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	12,520



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	15,274

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	89,393

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,05

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	0,989

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,20

	171
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	12,520



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	2,504

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	13,772

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	1,878

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,004

	172
	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj

	m2
	
	12,520



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	3,005

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	89,518

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,063

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	1,002

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	0,188

	173
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	12,520



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,376

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,878

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,626

	174
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	12,520



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	5,634

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,252

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	13,207

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,013

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,013

	175
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	12,520



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,376

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,878

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,626

	176
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	12,520



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	6,886

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	5,008

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,751

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	6,26

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,626

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,025

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 2
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari pereti
	

	3.4. Executare gauri



	177
	RCsB29N
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm

	buc
	
	1,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,4200
	1,512

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1800
	0,648

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0085
	0,031

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0556
	0,20

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,2900
	1,044

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Executare gauri
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona de interventie 3
	

	4. Zona de interventie 4



	4.1. Demontari



	178
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea

	m2
	
	17,700



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	6,903

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	6,903

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	0,885

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	0,885

	179
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa de egalizare

	m2
	
	17,700



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	2,655

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	2,655

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	0,885

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	0,708

	180
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare pat din beton

	m2
	
	17,700



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	2,655

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	2,655

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	0,885

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	0,708

	181
	RpIzC45B
	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / Demontare cheramzit

	m3
	
	2,655



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	1,0200
	2,708

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0200
	0,053

	
	2922140006705
	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)
	h-ut
	0,2800
	0,743

	182
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti

	m2
	
	45,860



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	5,503

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	6,879

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	2,293

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,459

	183
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ciment pereti

	m2
	
	45,860



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	5,503

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	6,879

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	2,293

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,459

	184
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan

	m2
	
	17,700



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	2,124

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	2,655

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	0,885

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,177

	185
	TrB01A2-5
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m

	t
	
	7,150



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3200
	9,438

	186
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	
	7,150



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	3,218

	187
	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km

	t
	
	7,150



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1060
	0,758

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	4.2. Inchideri si compartimentari



	188
	CA03F01
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C8/10

	m3
	
	0,290



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,4500
	1,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	0,116

	
	2663102100001710
	Beton cl.C8/10
	m3
	1,0200
	0,30

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,029

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	0,174

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	0,072

	189
	CA03F01
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15

	m3
	
	0,800



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,4500
	2,76

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	0,32

	
	266310210000170
	Beton cl.C12/15
	m3
	1,0200
	0,828

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,081

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	0,48

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	0,20

	190
	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m

	100m2
	
	0,105



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	141,2400
	14,83

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	28,9300
	3,038

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	5 040,0000
	529,20

	
	2624102101102
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50
	m3
	2,3000
	0,241

	
	2710602000080
	Armatura A1
	kg
	90,0000
	9,45

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	2,3000
	0,241

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0160
	0,002

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3000
	0,032

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	4,1100
	0,432

	191
	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp

	kg
	
	5,241



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0400
	0,21

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,026

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	5,293

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,026

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,052

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	1,572

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,003

	192
	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	14,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0300
	0,42

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	3,08

	193
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	14,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	4,62

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,40

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	4,62

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,014

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,001

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,084

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,14

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,21

	194
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu M10x110mm

	buc
	
	14,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	2,80

	
	287413631330045
	Diblu M10x110mm
	buc
	1,0000
	14,00

	195
	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg

	kg
	
	14,076



	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,2100
	2,956

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,0400
	14,785

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0200
	0,284

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,0100
	0,142

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0800
	1,126

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,141

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Inchideri si compartimentari
	

	4.3. Buiandrug



	196
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	1,010



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,152

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	0,859

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,005

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	0,303

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	0,303

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,03

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,03

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	0,131

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,001

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,001

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	0,121

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,02

	197
	CC02K1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	2,264



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,1000
	0,226

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0040
	0,009

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,0250
	2,321

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,023

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	0,634

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,00115
	0,003

	198
	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	6,748



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0660
	0,445

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,034

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	6,917

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,067

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	1,889

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,007

	199
	RpCB03A1
	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20

	m3
	
	0,048



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	8,5200
	0,409

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,8100
	0,135

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	301,0000
	14,809

	
	1421102200082
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,6780
	0,033

	
	1421102200587
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,7400
	0,036

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3100
	0,015

	
	2952270003717
	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)
	h-ut
	0,6000
	0,029

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1500
	0,007

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Buiandrug
	

	4.4. Finisari tavan



	200
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	17,070



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,512

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	2,56

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,854

	201
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului

	m2
	
	17,070



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	26,117

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	121,88

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,068

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	1,349

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	0,333

	202
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	17,070



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	3,414

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	18,777

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	2,56

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,005

	203
	CF53B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj

	m2
	
	17,070



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,3100
	5,292

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	122,05

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,085

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,341

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	1,366

	204
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	17,070



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,512

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	2,56

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,854

	205
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	17,070



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	7,682

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,707

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	18,007

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,017

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,017

	206
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	17,070



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,512

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	2,56

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,854

	207
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	17,070



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	9,388

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	6,828

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	1,024

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	8,535

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,854

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,034

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari tavan
	

	4.5. Finisari pardosea



	208
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris fr.20/40

	m3
	
	1,400



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	1,386

	
	14211022000631
	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20/40
	m3
	1,1500
	1,61

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,14

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	0,294

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	0,588

	209
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15

	m3
	
	1,707



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	6,572

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	1,11

	
	26631021000028
	Beton cl.C12/15
	m3
	1,0250
	1,767

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,172

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	0,427

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	0,683

	210
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi

	kg
	
	22,200



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	0,555

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,111

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	22,422

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,111

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,222

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	6,66

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,013

	211
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat

	m2
	
	17,070



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	0,683

	
	2413317346000
	Suspensie de bitum filerizat-subif
	kg
	0,3000
	5,121

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,017

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,005

	212
	IzF04A
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)

	m2
	
	17,070



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	0,683

	
	23203226000361
	Mastic de bitum
	kg
	1,7000
	29,019

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0010
	0,017

	213
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=60mm

	m3
	
	1,024



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	3,942

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	0,666

	
	2663102100000
	Cimentoplast
	m3
	1,0250
	1,06

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,103

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	0,256

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	0,41

	214
	IzF04J1
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula de polietilena 120 microni

	m2
	
	17,070



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	0,341

	
	26821326016226
	Pelicula de polietilena 120 microni
	m2
	1,0800
	18,436

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,009

	215
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	
	17,070



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	10,242

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,707

	
	26641021020-12
	Mortar ciment-nisip C12
	m3
	0,0330
	0,563

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,512

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,205

	216
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12,  se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm

	m2
	
	17,070



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	3,414

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	0,683

	
	26641021020-12
	Mortar ciment-nisip C12
	m3
	0,0055
	0,188

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,102

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,051

	217
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila

	m2
	
	17,070



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,512

	
	24165861053028
	Amorsa impermeabila
	kg
	0,1500
	2,56

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,854

	218
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm

	m2
	
	17,070



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,6100
	44,553

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2900
	4,95

	
	26611128007029
	Placi gresie gr.=8mm
	m2
	1,0300
	17,582

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500
	69,134

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000
	5,121

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	341,40

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000
	15,363

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450
	0,768

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	0,205

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari pardosea
	

	4.6. Finisari pereti



	219
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	64,540



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,936

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	9,681

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,227

	220
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	64,540



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	90,356

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	19,362

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070
	0,452

	
	26641021020133
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0240
	1,549

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,258

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,516

	221
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2

	m2
	
	64,540



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	12,908

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	3,872

	
	26641021020133
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0060
	0,774

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,129

	222
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	64,540



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,936

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	9,681

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,227

	223
	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm

	m2
	
	64,540



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6500
	106,491

	
	26611128007036
	Placi de faianta gr.=8mm
	m2
	1,0200
	66,489

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	3,7000
	241,186

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4700
	30,637

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	1 303,708

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0020
	0,13

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120
	0,774

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0100
	0,645

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari pereti
	

	4.7. Tamplarii



	224
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U2* 750x2100(h) - 1 buc

	m2
	
	1,575



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	1,339

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,158

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	1,575

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	6,30

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	0,788

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,276

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	0,945

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	1,575

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,032

	225
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U4 700x2100(h) - 1 buc

	m2
	
	1,470



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	1,25

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,147

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	1,47

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	5,88

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	0,735

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,257

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	0,882

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	1,47

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,029

	226
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag si grile de aerisire, U5* 600x2100(h) - 1 buc

	m2
	
	1,260



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	1,071

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,126

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	1,26

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	5,04

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	0,63

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,22

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	0,756

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	1,26

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,025

	227
	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil de trecere din aluminiu

	m
	
	1,450



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2600
	0,377

	
	274312354902560
	Profil de trecere din aluminiu
	m
	1,0500
	1,522

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0250
	0,036

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0010
	0,001

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	8,70

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarii
	

	4.8. Alte lucrari



	228
	RCsB31D
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 50 mm  / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm

	buc
	
	2,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,4400
	1,742

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1880
	0,744

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0099
	0,039

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0184
	0,073

	
	2952260003903
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm
	h-ut
	0,3000
	1,188

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Alte lucrari
	

	4.9. Executare gauri



	229
	RCsB29N
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm

	buc
	
	1,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,4200
	1,512

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1800
	0,648

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0085
	0,031

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0556
	0,20

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,2900
	1,044

	230
	RCsB29N
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm

	buc
	
	1,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,4200
	0,454

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1800
	0,194

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0085
	0,009

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0556
	0,06

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,2900
	0,313

	231
	RCsB29P
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 170 mm  / k=1,98 pentru adnacimea de forare de 220mm

	buc
	
	2,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,4760
	1,885

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2040
	0,808

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0091
	0,036

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0714
	0,283

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,3300
	1,307

	232
	RCsB30N
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 150 mm / k=1,98 pentru adnacimea de forare de 220mm

	buc
	
	1,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,5670
	1,123

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2430
	0,481

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0115
	0,023

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0751
	0,149

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,3900
	0,772

	233
	RCsB29N
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm

	buc
	
	2,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,4200
	0,907

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1800
	0,389

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0085
	0,018

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0556
	0,12

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,2900
	0,626

	234
	RpCG29D1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice

	m3
	
	0,064



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4500
	0,029

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,6900
	0,108

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1200
	0,008

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	0,005

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3200
	0,02

	
	2952270002801
	Ciocan abataj 10-15 kg
	h-ut
	0,3200
	0,02

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Executare gauri
	

	4.10. Finisari glafuri interioare



	235
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	
	8,440



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,4860
	12,542

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,3000
	2,532

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	14,6100
	123,308

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0112
	0,095

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	0,667

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,0296
	0,25

	236
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	8,440



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,253

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,266

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,422

	237
	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv / Placi de faianta gr.=8mm b=300mm

	m
	
	28,100



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,3000
	8,43

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,81

	
	28741163125057
	Placi de faianta gr.=8mm b=300mm
	m
	1,0200
	30,095

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	0,3500
	10,327

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	6,0000
	177,03

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	0,1000
	2,95

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	0,3000
	8,43

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	0,0500
	1,405

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0010
	0,028

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari glafuri interioare
	

	4.11. Finisari glafuri exterioare



	238
	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime

	m
	
	13,200



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,5100
	6,732

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3300
	4,356

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,2900
	17,028

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0014
	0,018

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0086
	0,114

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0022
	0,029

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,02

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0015
	0,02

	239
	CN09B
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa,  aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual

	m2
	
	3,960



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,7000
	2,772

	
	2430116104050
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinil-acrilici
	kg
	0,6000
	2,376

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0500
	0,198

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,198

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	0,012

	240
	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150 mm

	m
	
	3,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3200
	0,96

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,24

	
	2743123549058
	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=150 mm
	m
	1,0000
	3,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	12,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,03

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari glafuri exterioare
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona de interventie 4
	

	5. Zona de interventie 5



	5.1. Demontari



	241
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea

	m2
	
	16,300



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	6,357

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	6,357

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	0,815

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	0,815

	242
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa de egalizare

	m2
	
	16,300



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	2,445

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	2,445

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	0,815

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	0,652

	243
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare pat din beton

	m2
	
	16,300



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	2,445

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	2,445

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	0,815

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	0,652

	244
	RpIzC45B
	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / Demontare cheramzit

	m3
	
	2,445



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	1,0200
	2,494

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0200
	0,049

	
	2922140006705
	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)
	h-ut
	0,2800
	0,685

	245
	RpCG29C1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice

	m3
	
	0,040



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4500
	0,018

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,7500
	0,07

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1200
	0,005

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	0,003

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3200
	0,013

	
	2952270002801
	Ciocan abataj 10-15 kg
	h-ut
	0,3200
	0,013

	246
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti

	m2
	
	41,070



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	4,928

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	6,161

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	2,054

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,411

	247
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ciment pereti

	m2
	
	41,070



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	4,928

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	6,161

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	2,054

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,411

	248
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan

	m2
	
	16,300



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	1,956

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	2,445

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	0,815

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,163

	249
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa

	m2
	
	1,785



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	0,375

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	0,375

	250
	TrB01A2-5
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m

	t
	
	6,633



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3200
	8,756

	251
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	
	6,633



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	2,985

	252
	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km

	t
	
	6,633



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1060
	0,703

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	5.2. Inchideri si compartimentari



	253
	CA03F01
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C8/10

	m3
	
	0,400



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,4500
	1,38

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	0,16

	
	2663102100001710
	Beton cl.C8/10
	m3
	1,0200
	0,414

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,041

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	0,24

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	0,10

	254
	CA03F01
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15

	m3
	
	1,110



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,4500
	3,83

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	0,444

	
	266310210000170
	Beton cl.C12/15
	m3
	1,0200
	1,149

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,113

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	0,666

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	0,278

	255
	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m

	100m2
	
	0,150



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	141,2400
	21,186

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	28,9300
	4,34

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	5 040,0000
	756,00

	
	2624102101102
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50
	m3
	2,3000
	0,345

	
	2710602000080
	Armatura A1
	kg
	90,0000
	13,50

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	2,3000
	0,345

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0160
	0,002

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3000
	0,045

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	4,1100
	0,617

	256
	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp

	kg
	
	6,415



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0400
	0,257

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,032

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	6,479

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,032

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,064

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	1,924

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,004

	257
	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	17,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0300
	0,51

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	3,74

	258
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	17,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	5,61

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,70

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	5,61

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,017

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,002

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,102

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,17

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,255

	259
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu M10x110mm

	buc
	
	17,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	3,40

	
	287413631330045
	Diblu M10x110mm
	buc
	1,0000
	17,00

	260
	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg

	kg
	
	17,092



	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,2100
	3,589

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,0400
	17,953

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0200
	0,345

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,0100
	0,173

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0800
	1,367

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,171

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Inchideri si compartimentari
	

	5.3. Buiandrug



	261
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	1,344



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,202

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	1,142

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,007

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	0,403

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	0,403

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,04

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,04

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	0,175

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,001

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,001

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	0,161

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,027

	262
	CC02K1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	2,566



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,1000
	0,257

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0040
	0,01

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,0250
	2,63

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,026

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	0,718

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,00115
	0,003

	263
	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	9,234



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0660
	0,609

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,046

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	9,465

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,092

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	2,586

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,009

	264
	RpCB03A1
	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20

	m3
	
	0,064



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	8,5200
	0,545

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,8100
	0,18

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	301,0000
	19,746

	
	1421102200082
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,6780
	0,044

	
	1421102200587
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,7400
	0,049

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3100
	0,02

	
	2952270003717
	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)
	h-ut
	0,6000
	0,038

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1500
	0,01

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Buiandrug
	

	5.4. Finisari tavan



	265
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	15,300



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,459

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	2,295

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,765

	266
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului

	m2
	
	15,300



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	23,409

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	109,242

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,061

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	1,209

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	0,298

	267
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	15,300



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	3,06

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	16,83

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	2,295

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,005

	268
	CF53B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj

	m2
	
	15,300



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,3100
	4,743

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	109,395

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,076

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,306

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	1,224

	269
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	15,300



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,459

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	2,295

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,765

	270
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	15,300



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	6,885

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,53

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	16,14

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,015

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,015

	271
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	15,300



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,459

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	2,295

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,765

	272
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	15,300



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	8,415

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	6,12

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,918

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	7,65

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,765

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,031

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari tavan
	

	5.5. Finisari pardosea



	273
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris fr.20/40

	m3
	
	1,224



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	1,212

	
	14211022000631
	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20/40
	m3
	1,1500
	1,408

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,122

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	0,257

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	0,514

	274
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15

	m3
	
	1,530



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	5,89

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	0,994

	
	26631021000028
	Beton cl.C12/15
	m3
	1,0250
	1,584

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,155

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	0,382

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	0,612

	275
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi

	kg
	
	20,000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	0,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,10

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	20,20

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,10

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,20

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	6,00

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,012

	276
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat

	m2
	
	15,290



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	0,612

	
	2413317346000
	Suspensie de bitum filerizat-subif
	kg
	0,3000
	4,587

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,015

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,005

	277
	IzF04A
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)

	m2
	
	15,290



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	0,612

	
	23203226000361
	Mastic de bitum
	kg
	1,7000
	25,993

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0010
	0,015

	278
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=60mm

	m3
	
	0,920



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	3,542

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	0,598

	
	2663102100000
	Cimentoplast
	m3
	1,0250
	0,952

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,093

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	0,23

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	0,368

	279
	IzF04J1
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula de polietilena 120 microni

	m2
	
	15,290



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	0,306

	
	26821326016226
	Pelicula de polietilena 120 microni
	m2
	1,0800
	16,513

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,008

	280
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	
	15,290



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	9,174

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,529

	
	26641021020-12
	Mortar ciment-nisip C12
	m3
	0,0330
	0,505

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,459

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,183

	281
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12,  se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm

	m2
	
	15,290



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	3,058

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	0,612

	
	26641021020-12
	Mortar ciment-nisip C12
	m3
	0,0055
	0,168

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,092

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,046

	282
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila

	m2
	
	15,290



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,459

	
	24165861053028
	Amorsa impermeabila
	kg
	0,1500
	2,294

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,765

	283
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm

	m2
	
	15,290



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,6100
	39,907

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2900
	4,434

	
	26611128007029
	Placi gresie gr.=8mm
	m2
	1,0300
	15,749

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500
	61,925

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000
	4,587

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	305,80

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000
	13,761

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450
	0,688

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	0,183

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari pardosea
	

	5.6. Finisari pereti



	284
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	68,610



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,058

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	10,292

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,43

	285
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	68,610



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	96,054

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	20,583

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070
	0,48

	
	26641021020133
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0240
	1,647

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,274

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,549

	286
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2

	m2
	
	68,610



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	13,722

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	4,117

	
	26641021020133
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0060
	0,823

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,137

	287
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	68,610



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,058

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	10,292

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,43

	288
	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm

	m2
	
	68,610



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6500
	113,206

	
	26611128007036
	Placi de faianta gr.=8mm
	m2
	1,0200
	70,682

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	3,7000
	256,396

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4700
	32,569

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	1 385,922

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0020
	0,139

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120
	0,823

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0100
	0,686

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari pereti
	

	5.7. Tamplarii



	289
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U4 700x2100(h) - 2 buc

	m2
	
	2,940



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	2,499

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,294

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	2,94

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	11,76

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	1,47

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,514

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	1,764

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	2,94

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,059

	290
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U6 800x2100(h) - 1 buc

	m2
	
	1,680



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	1,428

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,168

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	1,68

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	6,72

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	0,84

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,294

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	1,008

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	1,68

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,034

	291
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag si grile de aerisire, U5 600x2000(h) - 1 buc

	m2
	
	1,200



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	1,02

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,12

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	1,20

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	4,80

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	0,60

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,21

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	0,72

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	1,20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,024

	292
	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil de trecere din aluminiu

	m
	
	2,200



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2600
	0,572

	
	274312354902560
	Profil de trecere din aluminiu
	m
	1,0500
	2,31

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0250
	0,055

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0010
	0,002

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	13,20

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarii
	

	5.8. Alte lucrari



	293
	RCsB31D
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 50 mm  / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm

	buc
	
	2,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,4400
	1,742

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1880
	0,744

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0099
	0,039

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0184
	0,073

	
	2952260003903
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm
	h-ut
	0,3000
	1,188

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Alte lucrari
	

	5.9. Executare gauri



	294
	RCsB29S
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm / k=4,92 pentru adancimea de forare de 400mm si diametrul 250mm

	buc
	
	1,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,5600
	2,755

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2400
	1,181

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0098
	0,048

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0921
	0,453

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,3900
	1,919

	295
	RCsB29N
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm

	buc
	
	1,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,4200
	1,512

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1800
	0,648

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0085
	0,031

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0556
	0,20

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,2900
	1,044

	296
	RCsB29N
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm

	buc
	
	1,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,4200
	0,454

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1800
	0,194

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0085
	0,009

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0556
	0,06

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,2900
	0,313

	297
	RCsB29S
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / k=2,77 pentru adancimea de forare de 150mm si diametrul 270mm

	buc
	
	1,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,5600
	1,551

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2400
	0,665

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0098
	0,027

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0921
	0,255

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,3900
	1,08

	298
	RCsB29P
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 170 mm  / k=1,35 pentru adnacimea de forare de 150mm

	buc
	
	2,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,4760
	1,285

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2040
	0,551

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0091
	0,025

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0714
	0,193

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,3300
	0,891

	299
	RCsB30N
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 150 mm / k=1,98 pentru adnacimea de forare de 220mm

	buc
	
	1,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,5670
	1,123

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2430
	0,481

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0115
	0,023

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0751
	0,149

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,3900
	0,772

	300
	RCsB29N
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm

	buc
	
	1,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,4200
	1,512

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1800
	0,648

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0085
	0,031

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0556
	0,20

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,2900
	1,044

	301
	RCsB29N
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm

	buc
	
	2,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,4200
	0,907

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1800
	0,389

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0085
	0,018

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0556
	0,12

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,2900
	0,626

	302
	RpCG29D1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice

	m3
	
	0,064



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4500
	0,029

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,6900
	0,108

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1200
	0,008

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	0,005

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3200
	0,02

	
	2952270002801
	Ciocan abataj 10-15 kg
	h-ut
	0,3200
	0,02

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Executare gauri
	

	5.10. Finisari glafuri interioare



	303
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	
	7,860



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,4860
	11,68

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,3000
	2,358

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	14,6100
	114,835

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0112
	0,088

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	0,621

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,0296
	0,233

	304
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	7,860



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,236

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,179

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,393

	305
	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv / Placi de faianta gr.=8mm b=300mm

	m
	
	26,200



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,3000
	7,86

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,62

	
	28741163125057
	Placi de faianta gr.=8mm b=300mm
	m
	1,0200
	28,06

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	0,3500
	9,628

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	6,0000
	165,06

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	0,1000
	2,751

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	0,3000
	7,86

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	0,0500
	1,31

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0010
	0,026

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari glafuri interioare
	

	5.11. Finisari glafuri exterioare



	306
	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime

	m
	
	6,600



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,5100
	3,366

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3300
	2,178

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,2900
	8,514

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0014
	0,009

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0086
	0,057

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0022
	0,015

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,01

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0015
	0,01

	307
	CN09B
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa,  aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual

	m2
	
	1,980



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,7000
	1,386

	
	2430116104050
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinil-acrilici
	kg
	0,6000
	1,188

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0500
	0,099

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,099

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	0,006

	308
	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150 mm

	m
	
	1,500



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3200
	0,48

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,12

	
	2743123549058
	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=150 mm
	m
	1,0000
	1,50

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	6,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,015

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari glafuri exterioare
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona de interventie 5
	

	6. Zona de interventie 6



	6.1. Demontari



	309
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea

	m2
	
	11,330



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	4,419

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	4,419

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	0,567

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	0,567

	310
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa de egalizare

	m2
	
	11,330



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	1,70

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,70

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	0,567

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	0,453

	311
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare pat din beton

	m2
	
	11,330



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	1,70

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,70

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	0,567

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	0,453

	312
	RpIzC45B
	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / Demontare cheramzit

	m3
	
	1,700



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	1,0200
	1,734

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0200
	0,034

	
	2922140006705
	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)
	h-ut
	0,2800
	0,476

	313
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare faianta pereti

	m2
	
	43,200



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	34,56

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	34,56

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,13

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,648

	314
	RpCG29C1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice

	m3
	
	0,063



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4500
	0,028

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,7500
	0,11

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1200
	0,008

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	0,005

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3200
	0,02

	
	2952270002801
	Ciocan abataj 10-15 kg
	h-ut
	0,3200
	0,02

	315
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti

	m2
	
	43,200



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	5,184

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	6,48

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	2,16

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,432

	316
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ciment pereti

	m2
	
	86,380



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	10,366

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	12,957

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	4,319

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,864

	317
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan

	m2
	
	11,330



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	1,36

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,70

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	0,567

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,113

	318
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa

	m2
	
	1,470



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	0,309

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	0,309

	319
	TrB01A2-5
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m

	t
	
	6,100



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3200
	8,052

	320
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	
	6,100



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	2,745

	321
	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km

	t
	
	6,100



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1060
	0,647

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	6.2. Inchideri si compartimentari



	322
	CA03F01
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C8/10

	m3
	
	0,100



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,4500
	0,345

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	0,04

	
	2663102100001710
	Beton cl.C8/10
	m3
	1,0200
	0,104

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,01

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	0,06

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	0,025

	323
	CA03F01
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15

	m3
	
	0,280



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,4500
	0,966

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	0,112

	
	266310210000170
	Beton cl.C12/15
	m3
	1,0200
	0,29

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,028

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	0,168

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	0,07

	324
	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m

	100m2
	
	0,094



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	141,2400
	13,277

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	28,9300
	2,719

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	5 040,0000
	473,76

	
	2624102101102
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50
	m3
	2,3000
	0,216

	
	2710602000080
	Armatura A1
	kg
	90,0000
	8,46

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	2,3000
	0,216

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0160
	0,002

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3000
	0,028

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	4,1100
	0,386

	325
	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp

	kg
	
	4,126



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0400
	0,165

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,021

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	4,167

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,021

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,041

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	1,238

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,002

	326
	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	17,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0300
	0,51

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	3,74

	327
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	17,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	5,61

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,70

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	5,61

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,017

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,002

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,102

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,17

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,255

	328
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu M10x110mm

	buc
	
	17,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	3,40

	
	287413631330045
	Diblu M10x110mm
	buc
	1,0000
	17,00

	329
	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg

	kg
	
	17,092



	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,2100
	3,589

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,0400
	17,953

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0200
	0,345

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,0100
	0,173

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0800
	1,367

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,171

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Inchideri si compartimentari
	

	6.3. Buiandrug



	330
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	0,600



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,09

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	0,51

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,003

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	0,18

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	0,18

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,018

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,018

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	0,078

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,001

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,001

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	0,072

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,012

	331
	CC02K1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	1,208



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,1000
	0,121

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0040
	0,005

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,0250
	1,238

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,012

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	0,338

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,00115
	0,001

	332
	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	3,907



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0660
	0,258

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,02

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	4,005

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,039

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	1,094

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,004

	333
	RpCB03A1
	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20

	m3
	
	0,028



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	8,5200
	0,239

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,8100
	0,079

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	301,0000
	8,639

	
	1421102200082
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,6780
	0,019

	
	1421102200587
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,7400
	0,021

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3100
	0,009

	
	2952270003717
	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)
	h-ut
	0,6000
	0,017

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1500
	0,004

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Buiandrug
	

	6.4. Finisari tavan



	334
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	11,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,33

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,65

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,55

	335
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului

	m2
	
	11,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	16,83

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	78,54

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,044

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	0,869

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	0,214

	336
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	11,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	2,20

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	12,10

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	1,65

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,003

	337
	CF53B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj

	m2
	
	11,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,3100
	3,41

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	78,65

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,055

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,22

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,88

	338
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	11,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,33

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,65

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,55

	339
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	11,000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	4,95

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,10

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	11,604

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,011

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,011

	340
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	11,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,33

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,65

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,55

	341
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	11,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	6,05

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	4,40

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,66

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	5,50

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,55

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,022

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari tavan
	

	6.5. Finisari pardosea



	342
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris fr.20/40

	m3
	
	0,880



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	0,871

	
	14211022000631
	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20/40
	m3
	1,1500
	1,012

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,088

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	0,185

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	0,37

	343
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15

	m3
	
	1,100



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	4,235

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	0,715

	
	26631021000028
	Beton cl.C12/15
	m3
	1,0250
	1,139

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,111

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	0,275

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	0,44

	344
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi

	kg
	
	14,300



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	0,358

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,072

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	14,443

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,072

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,143

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	4,29

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,009

	345
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat

	m2
	
	10,970



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	0,439

	
	2413317346000
	Suspensie de bitum filerizat-subif
	kg
	0,3000
	3,291

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,011

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,003

	346
	IzF04A
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)

	m2
	
	10,970



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	0,439

	
	23203226000361
	Mastic de bitum
	kg
	1,7000
	18,649

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0010
	0,011

	347
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=60mm

	m3
	
	0,660



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	2,541

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	0,429

	
	2663102100000
	Cimentoplast
	m3
	1,0250
	0,683

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,067

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	0,165

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	0,264

	348
	IzF04J1
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula de polietilena 120 microni

	m2
	
	10,970



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	0,219

	
	26821326016226
	Pelicula de polietilena 120 microni
	m2
	1,0800
	11,848

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,005

	349
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	
	10,970



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	6,582

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,097

	
	26641021020-12
	Mortar ciment-nisip C12
	m3
	0,0330
	0,362

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,329

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,132

	350
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12,  se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm

	m2
	
	10,970



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	2,194

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	0,439

	
	26641021020-12
	Mortar ciment-nisip C12
	m3
	0,0055
	0,121

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,066

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,033

	351
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila

	m2
	
	10,970



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,329

	
	24165861053028
	Amorsa impermeabila
	kg
	0,1500
	1,646

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,549

	352
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm

	m2
	
	10,970



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,6100
	28,632

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2900
	3,181

	
	26611128007029
	Placi gresie gr.=8mm
	m2
	1,0300
	11,299

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500
	44,429

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000
	3,291

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	219,40

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000
	9,873

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450
	0,494

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	0,132

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari pardosea
	

	6.6. Finisari pereti



	6.6.1. Tip 1



	353
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	95,640



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,869

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	14,346

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,782

	354
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	95,640



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	133,896

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	28,692

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070
	0,669

	
	26641021020133
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0240
	2,295

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,383

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,765

	355
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj

	m2
	
	95,640



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	9,564

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	2,869

	
	26641021020133
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0060
	1,148

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,191

	356
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	95,640



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,869

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	14,346

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,782

	357
	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm

	m2
	
	95,640



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6500
	157,806

	
	26611128007036
	Placi de faianta gr.=8mm
	m2
	1,0200
	98,528

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	3,7000
	357,407

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4700
	45,40

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	1 931,928

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0020
	0,193

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120
	1,148

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0100
	0,956

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 1
	

	6.6.2. Tip 2



	358
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	8,400



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,252

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,26

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,42

	359
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	8,400



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	11,76

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	2,52

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070
	0,059

	
	26641021020133
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0240
	0,202

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,034

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,067

	360
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	8,400



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,252

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,26

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,42

	361
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	8,400



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	10,248

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	59,976

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,034

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	0,664

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,134

	362
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	8,400



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	1,68

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	9,24

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	1,26

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,003

	363
	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj

	m2
	
	8,400



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	2,016

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	60,06

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,042

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	0,672

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	0,126

	364
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	8,400



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,252

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,26

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,42

	365
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	8,400



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	3,78

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,84

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	8,861

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,008

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,008

	366
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	8,400



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,252

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,26

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,42

	367
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	8,400



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	4,62

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	3,36

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,504

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	4,20

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,42

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,017

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 2
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari pereti
	

	6.7. Tamplarii



	368
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U2 750x2100(h) - 1 buc

	m2
	
	1,575



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	1,339

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,158

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	1,575

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	6,30

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	0,788

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,276

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	0,945

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	1,575

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,032

	369
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag si grile de aerisire, U5 600x2000(h) - 2 buc

	m2
	
	2,400



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	2,04

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,24

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	2,40

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	9,60

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	1,20

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,42

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	1,44

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	2,40

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,048

	370
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U7 770x2100(h) - 1 buc

	m2
	
	1,617



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	1,374

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,162

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	1,617

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	6,468

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	0,808

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,283

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	0,97

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	1,617

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,032

	371
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U8* 670x2100(h) - 1 buc

	m2
	
	1,407



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	1,196

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,141

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	1,407

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	5,628

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	0,704

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,246

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	0,844

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	1,407

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,028

	372
	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil de trecere din aluminiu

	m
	
	2,190



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2600
	0,569

	
	274312354902560
	Profil de trecere din aluminiu
	m
	1,0500
	2,30

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0250
	0,055

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0010
	0,002

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	13,14

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarii
	

	6.8. Alte lucrari



	373
	RCsB31D
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 50 mm  / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm

	buc
	
	1,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,4400
	0,871

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1880
	0,372

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0099
	0,02

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0184
	0,036

	
	2952260003903
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm
	h-ut
	0,3000
	0,594

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Alte lucrari
	

	6.9. Executare gauri



	374
	RCsB29S
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm

	buc
	
	1,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,5600
	2,016

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2400
	0,864

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0098
	0,035

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0921
	0,332

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,3900
	1,404

	375
	RCsB29N
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm

	buc
	
	1,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,4200
	0,832

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1800
	0,356

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0085
	0,017

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0556
	0,11

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,2900
	0,574

	376
	RCsB29N
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,35 pentru adancimea de forare de 150mm

	buc
	
	2,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,4200
	1,134

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1800
	0,486

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0085
	0,023

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0556
	0,15

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,2900
	0,783

	377
	RCsB30N
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 150 mm / k=1,98 pentru adnacimea de forare de 220mm

	buc
	
	1,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,5670
	1,123

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2430
	0,481

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0115
	0,023

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0751
	0,149

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,3900
	0,772

	378
	RCsB29N
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,35 pentru adancimea de forare de 150mm

	buc
	
	3,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,4200
	1,701

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1800
	0,729

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0085
	0,034

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0556
	0,225

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,2900
	1,174

	379
	RCsB29N
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm

	buc
	
	1,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,4200
	0,832

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1800
	0,356

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0085
	0,017

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0556
	0,11

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,2900
	0,574

	380
	RpCG29D1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice

	m3
	
	0,064



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4500
	0,029

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,6900
	0,108

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1200
	0,008

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	0,005

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3200
	0,02

	
	2952270002801
	Ciocan abataj 10-15 kg
	h-ut
	0,3200
	0,02

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Executare gauri
	

	6.10. Finisari glafuri interioare



	381
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	
	7,860



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,4860
	11,68

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,3000
	2,358

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	14,6100
	114,835

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0112
	0,088

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	0,621

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,0296
	0,233

	382
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	7,860



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,236

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,179

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,393

	383
	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv / Placi de faianta gr.=8mm b=300mm

	m
	
	26,200



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,3000
	7,86

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,62

	
	28741163125057
	Placi de faianta gr.=8mm b=300mm
	m
	1,0200
	28,06

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	0,3500
	9,628

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	6,0000
	165,06

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	0,1000
	2,751

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	0,3000
	7,86

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	0,0500
	1,31

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0010
	0,026

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari glafuri interioare
	

	6.11. Finisari glafuri exterioare



	384
	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime

	m
	
	6,600



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,5100
	3,366

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3300
	2,178

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,2900
	8,514

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0014
	0,009

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0086
	0,057

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0022
	0,015

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,01

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0015
	0,01

	385
	CN09B
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa,  aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual

	m2
	
	1,980



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,7000
	1,386

	
	2430116104050
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinil-acrilici
	kg
	0,6000
	1,188

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0500
	0,099

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,099

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	0,006

	386
	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150 mm

	m
	
	1,500



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3200
	0,48

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,12

	
	2743123549058
	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=150 mm
	m
	1,0000
	1,50

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	6,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,015

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari glafuri exterioare
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona de interventie 6
	

	7. Zona de interventie 7



	7.1. Demontari



	387
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea

	m2
	
	15,800



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	6,162

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	6,162

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	0,79

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	0,79

	388
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa de egalizare

	m2
	
	15,800



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	2,37

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	2,37

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	0,79

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	0,632

	389
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare faianta pereti

	m2
	
	35,000



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	28,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	28,00

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,105

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,525

	390
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti

	m2
	
	35,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	4,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	5,25

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	1,75

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,35

	391
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ciment pereti

	m2
	
	69,980



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	8,398

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	10,497

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	3,499

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,70

	392
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan

	m2
	
	15,800



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	1,896

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	2,37

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	0,79

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,158

	393
	TrB01A2-5
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m

	t
	
	3,600



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3200
	4,752

	394
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	
	3,600



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	1,62

	395
	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km

	t
	
	3,600



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1060
	0,382

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	7.2. Finisari tavan



	396
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	15,800



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,474

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	2,37

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,79

	397
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului

	m2
	
	15,800



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	24,174

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	112,812

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,063

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	1,248

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	0,308

	398
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	15,800



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	3,16

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	17,38

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	2,37

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,005

	399
	CF53B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj

	m2
	
	15,800



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,3100
	4,898

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	112,97

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,079

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,316

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	1,264

	400
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	15,800



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,474

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	2,37

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,79

	401
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	15,800



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	7,11

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,58

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	16,667

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,016

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,016

	402
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	15,800



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,474

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	2,37

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,79

	403
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	15,800



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	8,69

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	6,32

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,948

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	7,90

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,79

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,032

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari tavan
	

	7.3. Finisari pardosea



	404
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat

	m2
	
	15,800



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	0,632

	
	2413317346000
	Suspensie de bitum filerizat-subif
	kg
	0,3000
	4,74

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,016

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,005

	405
	IzF04A
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)

	m2
	
	15,800



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	0,632

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	1,7000
	26,86

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,3400
	5,372

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,0006
	0,009

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	1,1300
	17,854

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0010
	0,016

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0130
	0,205

	406
	CD65G
	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala а mortarului M-50,  inaltimeа etajului pina la 4 m

	m3
	
	0,101



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	4,9700
	0,502

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,8900
	0,09

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	395,0000
	39,895

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0010
	0,00

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	51,9500
	5,247

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	12,9200
	1,305

	
	1421202200513
	Nisip sortat nespalat 0-3 mm
	m3
	0,2800
	0,028

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,5130
	0,052

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,4000
	0,04

	407
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast

	m3
	
	0,790



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	3,042

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	0,514

	
	2663102100000
	Cimentoplast
	m3
	1,0250
	0,818

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,08

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	0,198

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	0,316

	408
	IzF04J1
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula de polietilena 120 microni

	m2
	
	15,800



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	0,316

	
	26821326016226
	Pelicula de polietilena 120 microni
	m2
	1,0800
	17,064

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,008

	409
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	
	15,800



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	9,48

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,58

	
	26641021020-12
	Mortar ciment-nisip C12
	m3
	0,0330
	0,521

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,474

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,19

	410
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12,  se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm

	m2
	
	15,800



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	3,16

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	0,632

	
	26641021020-12
	Mortar ciment-nisip C12
	m3
	0,0055
	0,174

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,095

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,047

	411
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila

	m2
	
	15,800



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,474

	
	24165861053028
	Amorsa impermeabila
	kg
	0,1500
	2,37

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,79

	412
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm

	m2
	
	15,800



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,6100
	41,238

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2900
	4,582

	
	26611128007029
	Placi gresie gr.=8mm
	m2
	1,0300
	16,274

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500
	63,99

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000
	4,74

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	316,00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000
	14,22

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450
	0,711

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	0,19

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari pardosea
	

	7.4. Finisari pereti



	413
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	75,330



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,26

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	11,30

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,767

	414
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	75,330



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	105,462

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	22,599

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070
	0,527

	
	26641021020133
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0240
	1,808

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,301

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,603

	415
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2

	m2
	
	75,330



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	15,066

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	4,52

	
	26641021020133
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0060
	0,904

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,151

	416
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	75,330



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,26

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	11,30

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,767

	417
	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm

	m2
	
	75,330



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6500
	124,294

	
	26611128007036
	Placi de faianta gr.=8mm
	m2
	1,0200
	77,605

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	3,7000
	281,508

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4700
	35,759

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	1 521,666

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0020
	0,152

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120
	0,904

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0100
	0,753

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari pereti
	

	7.5. Tamplarii



	418
	CK22C
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Glasvanduri tip ALT 118 cu profil aluminiu grosime 20mm

	m2
	
	12,000



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	1,2500
	15,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,96

	
	2030112951000
	Glasvanduri tip ALT 118 cu profil aluminiu grosime 20mm
	m2
	1,0000
	12,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	3,0000
	36,00

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,2100
	2,52

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,0730
	0,876

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	6,00

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,4000
	4,80

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,24

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarii
	

	7.6. Alte lucrari



	419
	RCsB31D
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 50 mm  / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm

	buc
	
	2,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,4400
	1,742

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1880
	0,744

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0099
	0,039

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0184
	0,073

	
	2952260003903
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm
	h-ut
	0,3000
	1,188

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Alte lucrari
	

	7.7. Executare gauri



	420
	RCsB29S
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm

	buc
	
	1,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,5600
	2,016

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2400
	0,864

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0098
	0,035

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0921
	0,332

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,3900
	1,404

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Executare gauri
	

	7.8. Finisari glafuri interioare



	421
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	
	8,470



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,4860
	12,586

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,3000
	2,541

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	14,6100
	123,747

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0112
	0,095

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	0,669

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,0296
	0,251

	422
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	8,470



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,254

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,271

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,424

	423
	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv / Placi de faianta gr.=8mm b=300mm

	m
	
	21,570



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,3000
	6,471

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,157

	
	28741163125057
	Placi de faianta gr.=8mm b=300mm
	m
	1,0200
	23,101

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	0,3500
	7,927

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	6,0000
	135,891

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	0,1000
	2,265

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	0,3000
	6,471

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	0,0500
	1,078

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0010
	0,022

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari glafuri interioare
	

	7.9. Finisari glafuri exterioare



	424
	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime

	m
	
	13,200



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,5100
	6,732

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3300
	4,356

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,2900
	17,028

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0014
	0,018

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0086
	0,114

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0022
	0,029

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,02

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0015
	0,02

	425
	CN09B
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa,  aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual

	m2
	
	3,960



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,7000
	2,772

	
	2430116104050
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinil-acrilici
	kg
	0,6000
	2,376

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0500
	0,198

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,198

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	0,012

	426
	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150 mm

	m
	
	3,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3200
	0,96

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,24

	
	2743123549058
	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=150 mm
	m
	1,0000
	3,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	12,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,03

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari glafuri exterioare
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona de interventie 7
	

	8. Zona de interventie 8



	8.1. Demontari



	427
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea

	m2
	
	15,500



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	6,045

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	6,045

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	0,775

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	0,775

	428
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa de egalizare

	m2
	
	15,500



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	2,325

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	2,325

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	0,775

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	0,62

	429
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare faianta pereti

	m2
	
	33,660



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	26,928

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	26,928

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,101

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,505

	430
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti

	m2
	
	33,660



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	4,039

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	5,049

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	1,683

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,337

	431
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ciment pereti

	m2
	
	67,320



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	8,078

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	10,098

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	3,366

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,673

	432
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan

	m2
	
	15,500



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	1,86

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	2,325

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	0,775

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,155

	433
	TrB01A2-5
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m

	t
	
	3,400



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3200
	4,488

	434
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	
	3,400



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	1,53

	435
	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km

	t
	
	3,400



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1060
	0,36

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	8.2. Finisari tavan



	436
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	15,500



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,465

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	2,325

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,775

	437
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului

	m2
	
	15,500



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	23,715

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	110,67

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,062

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	1,224

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	0,302

	438
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	15,500



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	3,10

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	17,05

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	2,325

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,005

	439
	CF53B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj

	m2
	
	15,500



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,3100
	4,805

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	110,825

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,078

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,31

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	1,24

	440
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	15,500



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,465

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	2,325

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,775

	441
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	15,500



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	6,975

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,55

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	16,351

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,015

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,015

	442
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	15,500



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,465

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	2,325

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,775

	443
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	15,500



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	8,525

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	6,20

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,93

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	7,75

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,775

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,031

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari tavan
	

	8.3. Finisari pardosea



	444
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat

	m2
	
	15,500



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	0,62

	
	2413317346000
	Suspensie de bitum filerizat-subif
	kg
	0,3000
	4,65

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,015

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,005

	445
	IzF04A
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)

	m2
	
	15,500



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	0,62

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	1,7000
	26,35

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,3400
	5,27

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,0006
	0,009

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	1,1300
	17,515

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0010
	0,015

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0130
	0,202

	446
	CD65G
	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala а mortarului M-50,  inaltimeа etajului pina la 4 m

	m3
	
	0,108



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	4,9700
	0,537

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,8900
	0,096

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	395,0000
	42,66

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0010
	0,00

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	51,9500
	5,611

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	12,9200
	1,395

	
	1421202200513
	Nisip sortat nespalat 0-3 mm
	m3
	0,2800
	0,03

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,5130
	0,055

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,4000
	0,043

	447
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast

	m3
	
	0,780



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	3,003

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	0,507

	
	2663102100000
	Cimentoplast
	m3
	1,0250
	0,807

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,079

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	0,195

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	0,312

	448
	IzF04J1
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula de polietilena 120 microni

	m2
	
	15,500



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	0,31

	
	26821326016226
	Pelicula de polietilena 120 microni
	m2
	1,0800
	16,74

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,008

	449
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	
	15,500



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	9,30

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,55

	
	26641021020-12
	Mortar ciment-nisip C12
	m3
	0,0330
	0,511

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,465

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,186

	450
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12,  se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm

	m2
	
	15,500



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	3,10

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	0,62

	
	26641021020-12
	Mortar ciment-nisip C12
	m3
	0,0055
	0,17

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,093

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,046

	451
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila

	m2
	
	15,500



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,465

	
	24165861053028
	Amorsa impermeabila
	kg
	0,1500
	2,325

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,775

	452
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm

	m2
	
	15,500



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,6100
	40,455

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2900
	4,495

	
	26611128007029
	Placi gresie gr.=8mm
	m2
	1,0300
	15,965

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500
	62,775

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000
	4,65

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	310,00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000
	13,95

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450
	0,698

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	0,186

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari pardosea
	

	8.4. Finisari pereti



	453
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	70,020



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,101

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	10,503

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,501

	454
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	70,020



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	98,028

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	21,006

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070
	0,49

	
	26641021020133
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0240
	1,68

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,28

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,56

	455
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2

	m2
	
	70,020



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	14,004

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	4,201

	
	26641021020133
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0060
	0,84

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,14

	456
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	70,020



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,101

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	10,503

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,501

	457
	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm

	m2
	
	70,020



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6500
	115,533

	
	26611128007036
	Placi de faianta gr.=8mm
	m2
	1,0200
	72,135

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	3,7000
	261,665

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4700
	33,238

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	1 414,404

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0020
	0,141

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120
	0,84

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0100
	0,70

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari pereti
	

	8.5. Tamplarii



	458
	CK22C
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Glasvanduri tip ALT 118 cu profil aluminiu grosime 20mm

	m2
	
	13,330



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	1,2500
	16,662

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	1,066

	
	2030112951000
	Glasvanduri tip ALT 118 cu profil aluminiu grosime 20mm
	m2
	1,0000
	13,33

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	3,0000
	39,99

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,2100
	2,799

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,0730
	0,973

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	6,665

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,4000
	5,332

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,267

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarii
	

	8.6. Alte lucrari



	459
	RCsB31D
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 50 mm  / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm

	buc
	
	2,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,4400
	1,742

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1880
	0,744

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0099
	0,039

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0184
	0,073

	
	2952260003903
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm
	h-ut
	0,3000
	1,188

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Alte lucrari
	

	8.7. Executare gauri



	460
	RCsB29S
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm

	buc
	
	1,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,5600
	2,016

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2400
	0,864

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0098
	0,035

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0921
	0,332

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,3900
	1,404

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Executare gauri
	

	8.8. Finisari glafuri interioare



	461
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	
	8,470



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,4860
	12,586

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,3000
	2,541

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	14,6100
	123,747

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0112
	0,095

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	0,669

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,0296
	0,251

	462
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	8,470



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,254

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,271

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,424

	463
	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv / Placi de faianta gr.=8mm b=300mm

	m
	
	21,570



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,3000
	6,471

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,157

	
	28741163125057
	Placi de faianta gr.=8mm b=300mm
	m
	1,0200
	23,101

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	0,3500
	7,927

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	6,0000
	135,891

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	0,1000
	2,265

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	0,3000
	6,471

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	0,0500
	1,078

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0010
	0,022

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari glafuri interioare
	

	8.9. Finisari glafuri exterioare



	464
	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime

	m
	
	13,200



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,5100
	6,732

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3300
	4,356

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,2900
	17,028

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0014
	0,018

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0086
	0,114

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0022
	0,029

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,02

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0015
	0,02

	465
	CN09B
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa,  aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual

	m2
	
	3,960



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,7000
	2,772

	
	2430116104050
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinil-acrilici
	kg
	0,6000
	2,376

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0500
	0,198

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,198

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	0,012

	466
	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150 mm

	m
	
	3,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3200
	0,96

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,24

	
	2743123549058
	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=150 mm
	m
	1,0000
	3,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	12,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,03

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari glafuri exterioare
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona de interventie 8
	

	9. Zona de interventie 9



	9.1. Demontari



	467
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea

	m2
	
	15,400



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	6,006

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	6,006

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	0,77

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	0,77

	468
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa de egalizare

	m2
	
	15,400



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	2,31

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	2,31

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	0,77

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	0,616

	469
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare pat din beton

	m2
	
	15,400



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	2,31

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	2,31

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	0,77

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	0,616

	470
	RpIzC45B
	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / Demontare cheramzit

	m3
	
	2,310



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	1,0200
	2,356

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0200
	0,046

	
	2922140006705
	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)
	h-ut
	0,2800
	0,647

	471
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare faianta pereti

	m2
	
	18,130



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	14,504

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	14,504

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,054

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,272

	472
	RpCG29C1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice

	m3
	
	5,830



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4500
	2,624

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,7500
	10,202

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1200
	0,70

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	0,466

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3200
	1,866

	
	2952270002801
	Ciocan abataj 10-15 kg
	h-ut
	0,3200
	1,866

	473
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos pereti

	m2
	
	18,130



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	2,176

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	2,72

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	0,906

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,181

	474
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ciment pereti

	m2
	
	36,250



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	4,35

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	5,438

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	1,812

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,362

	475
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pe baza de ipsos tavan

	m2
	
	15,400



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	1,848

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	2,31

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	0,77

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,154

	476
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa

	m2
	
	5,355



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	1,125

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	1,125

	477
	TrB01A2-5
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m

	t
	
	16,850



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3200
	22,242

	478
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	
	16,850



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	7,582

	479
	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km

	t
	
	16,850



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1060
	1,786

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	9.2. Inchideri si compartimentari



	480
	CA03F01
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C8/10

	m3
	
	0,750



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,4500
	2,588

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	0,30

	
	2663102100001710
	Beton cl.C8/10
	m3
	1,0200
	0,776

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,076

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	0,45

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	0,188

	481
	CA03F01
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15

	m3
	
	2,080



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,4500
	7,176

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	0,832

	
	266310210000170
	Beton cl.C12/15
	m3
	1,0200
	2,153

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,211

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	1,248

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	0,52

	482
	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m

	100m2
	
	0,395



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	141,2400
	55,79

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	28,9300
	11,427

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	5 040,0000
	1 990,80

	
	2624102101102
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50
	m3
	2,3000
	0,908

	
	2710602000080
	Armatura A1
	kg
	90,0000
	35,55

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	2,3000
	0,908

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0160
	0,006

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3000
	0,119

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	4,1100
	1,623

	483
	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp

	kg
	
	12,884



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0400
	0,515

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,064

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	13,013

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,064

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,129

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	3,865

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,008

	484
	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	17,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0300
	0,51

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	3,74

	485
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	17,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	5,61

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,70

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	5,61

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,017

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,002

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,102

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,17

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,255

	486
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu M10x110mm

	buc
	
	17,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	3,40

	
	287413631330045
	Diblu M10x110mm
	buc
	1,0000
	17,00

	487
	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg

	kg
	
	17,092



	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,2100
	3,589

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,0400
	17,953

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0200
	0,345

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,0100
	0,173

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0800
	1,367

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,171

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Inchideri si compartimentari
	

	9.3. Buiandrug



	488
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	1,533



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,23

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	1,303

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,008

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	0,46

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	0,46

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,046

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,046

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	0,199

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,002

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,002

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	0,184

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,031

	489
	CC02K1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	2,415



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,1000
	0,242

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0040
	0,01

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,0250
	2,475

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,024

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	0,676

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,00115
	0,003

	490
	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	10,300



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0660
	0,68

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,052

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	10,558

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,103

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	2,884

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,01

	491
	RpCB03A1
	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20

	m3
	
	0,073



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	8,5200
	0,622

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,8100
	0,205

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	301,0000
	22,522

	
	1421102200082
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,6780
	0,051

	
	1421102200587
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,7400
	0,055

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3100
	0,023

	
	2952270003717
	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)
	h-ut
	0,6000
	0,044

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1500
	0,011

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Buiandrug
	

	9.4. Finisari tavan



	492
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	15,600



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,468

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	2,34

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,78

	493
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului

	m2
	
	15,600



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	23,868

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	111,384

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,062

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	1,232

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	0,304

	494
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	15,600



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	3,12

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	17,16

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	2,34

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,005

	495
	CF53B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj

	m2
	
	15,600



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,3100
	4,836

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	111,54

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,078

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,312

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	1,248

	496
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	15,600



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,468

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	2,34

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,78

	497
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	15,600



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	7,02

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,56

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	16,456

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,016

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,016

	498
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	15,600



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,468

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	2,34

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,78

	499
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	15,600



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	8,58

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	6,24

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,936

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	7,80

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,78

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,031

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari tavan
	

	9.5. Finisari pardosea



	500
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris fr.20/40

	m3
	
	1,250



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	1,238

	
	14211022000631
	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20/40
	m3
	1,1500
	1,438

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,125

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	0,262

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	0,525

	501
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15

	m3
	
	1,560



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	6,006

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	1,014

	
	26631021000028
	Beton cl.C12/15
	m3
	1,0250
	1,615

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,158

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	0,39

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	0,624

	502
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi

	kg
	
	20,300



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	0,508

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,101

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	20,503

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,101

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,203

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	6,09

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,012

	503
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat

	m2
	
	15,600



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	0,624

	
	2413317346000
	Suspensie de bitum filerizat-subif
	kg
	0,3000
	4,68

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,016

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,005

	504
	IzF04A
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)

	m2
	
	15,600



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	0,624

	
	23203226000361
	Mastic de bitum
	kg
	1,7000
	26,52

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0010
	0,016

	505
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=60mm

	m3
	
	0,940



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	3,619

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	0,611

	
	2663102100000
	Cimentoplast
	m3
	1,0250
	0,973

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,095

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	0,235

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	0,376

	506
	IzF04J1
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula de polietilena 120 microni

	m2
	
	15,600



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	0,312

	
	26821326016226
	Pelicula de polietilena 120 microni
	m2
	1,0800
	16,848

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,008

	507
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	
	15,600



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	9,36

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,56

	
	26641021020-12
	Mortar ciment-nisip C12
	m3
	0,0330
	0,515

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,468

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,187

	508
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment C12 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar C12,  se adauga k=2, pentru grosimea finala 40mm

	m2
	
	15,600



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	3,12

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	0,624

	
	26641021020-12
	Mortar ciment-nisip C12
	m3
	0,0055
	0,172

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,094

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,047

	509
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila

	m2
	
	15,600



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,468

	
	24165861053028
	Amorsa impermeabila
	kg
	0,1500
	2,34

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,78

	510
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie gr.=8mm

	m2
	
	15,600



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,6100
	40,716

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2900
	4,524

	
	26611128007029
	Placi gresie gr.=8mm
	m2
	1,0300
	16,068

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500
	63,18

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000
	4,68

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	312,00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000
	14,04

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450
	0,702

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	0,187

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari pardosea
	

	9.6. Finisari pereti



	511
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	103,130



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	3,094

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	15,47

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	5,156

	512
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	103,130



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	144,382

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	30,939

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070
	0,722

	
	26641021020133
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0240
	2,475

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,413

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,825

	513
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2

	m2
	
	103,130



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	20,626

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	6,188

	
	26641021020133
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0060
	1,238

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,206

	514
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	103,130



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	3,094

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	15,47

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	5,156

	515
	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm / Placi de faianta gr.=8mm

	m2
	
	103,130



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6500
	170,164

	
	26611128007036
	Placi de faianta gr.=8mm
	m2
	1,0200
	106,245

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	3,7000
	385,397

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4700
	48,956

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	2 083,226

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0020
	0,208

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120
	1,238

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0100
	1,031

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari pereti
	

	9.7. Tamplarii



	516
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U3 1000x2100(h) - 1 buc

	m2
	
	2,100



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	1,785

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,21

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	2,10

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	8,40

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	1,05

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,367

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	1,26

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	2,10

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,042

	517
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U4 700x2100(h) - 1 buc

	m2
	
	1,470



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	1,25

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,147

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	1,47

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	5,88

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	0,735

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,257

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	0,882

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	1,47

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,029

	518
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag si grile de aerisire, U5* 600x2000(h) - 1 buc

	m2
	
	1,200



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	1,02

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,12

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	1,20

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	4,80

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	0,60

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,21

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	0,72

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	1,20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,024

	519
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag cu rost de ventilare de 20mm, U6* 800x2100(h) - 1 buc

	m2
	
	1,680



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	1,428

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,168

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	1,68

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	6,72

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	0,84

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,294

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	1,008

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	1,68

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,034

	520
	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil de trecere din aluminiu

	m
	
	2,500



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2600
	0,65

	
	274312354902560
	Profil de trecere din aluminiu
	m
	1,0500
	2,625

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0250
	0,062

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0010
	0,002

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	15,00

	521
	CK22C
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Glasvanduri tip ALT 118 cu profil aluminiu grosime 20mm

	m2
	
	5,270



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	1,2500
	6,588

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,422

	
	2030112951000
	Glasvanduri tip ALT 118 cu profil aluminiu grosime 20mm
	m2
	1,0000
	5,27

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	3,0000
	15,81

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,2100
	1,107

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,0730
	0,385

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	2,635

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,4000
	2,108

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,105

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarii
	

	9.8. Bare de sprijin



	522
	CL21A
	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati,  inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin wc pentru persoane cu dezabilitati imobila inox

	m
	
	0,400



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	1,0000
	0,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,04

	
	28112363099061
	Bara de sprijin wc pentru persoane cu dezabilitati imobila inox
	m
	1,0000
	0,40

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0200
	0,008

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0300
	0,012

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,2000
	0,48

	523
	CL21A
	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati,  inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin wc pentru persoane cu dezabilitati mobila inox

	m
	
	0,730



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	1,0000
	0,73

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,073

	
	28112363099062
	Bara de sprijin wc pentru persoane cu dezabilitati mobila inox
	m
	1,0000
	0,73

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0200
	0,015

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0300
	0,022

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,2000
	0,876

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Bare de sprijin
	

	9.9. Alte lucrari



	524
	RCsB31D
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 50 mm  / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm

	buc
	
	4,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,4400
	3,485

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1880
	1,489

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0099
	0,078

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0184
	0,146

	
	2952260003903
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm
	h-ut
	0,3000
	2,376

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Alte lucrari
	

	9.10. Executare gauri



	525
	RCsB29S
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm

	buc
	
	1,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,5600
	2,016

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2400
	0,864

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0098
	0,035

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0921
	0,332

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,3900
	1,404

	526
	RCsB29N
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm

	buc
	
	3,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,4200
	1,361

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1800
	0,583

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0085
	0,028

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0556
	0,18

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,2900
	0,94

	527
	RCsB30N
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 150 mm / k=1,98 pentru adnacimea de forare de 220mm

	buc
	
	1,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,5670
	1,123

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2430
	0,481

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0115
	0,023

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0751
	0,149

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,3900
	0,772

	528
	RCsB29N
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,08 pentru adancimea de forare de 120mm

	buc
	
	3,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,4200
	1,361

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1800
	0,583

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0085
	0,028

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0556
	0,18

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,2900
	0,94

	529
	RCsB29N
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,35 pentru adancimea de forare de 150mm

	buc
	
	1,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,4200
	0,567

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1800
	0,243

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0085
	0,011

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0556
	0,075

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,2900
	0,392

	530
	RpCG29D1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice

	m3
	
	0,064



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4500
	0,029

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,6900
	0,108

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1200
	0,008

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	0,005

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3200
	0,02

	
	2952270002801
	Ciocan abataj 10-15 kg
	h-ut
	0,3200
	0,02

	531
	RCsB29N
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm / k=1,35 pentru adancimea de forare de 150mm

	buc
	
	1,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,4200
	0,567

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1800
	0,243

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0085
	0,011

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0556
	0,075

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,2900
	0,392

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Executare gauri
	

	9.11. Finisari glafuri interioare



	532
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	
	9,930



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,4860
	14,756

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,3000
	2,979

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	14,6100
	145,077

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0112
	0,111

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	0,784

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,0296
	0,294

	533
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	9,930



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,298

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,49

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,496

	534
	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv / Placi de faianta gr.=8mm b=300mm

	m
	
	19,170



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,3000
	5,751

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,917

	
	28741163125057
	Placi de faianta gr.=8mm b=300mm
	m
	1,0200
	20,531

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	0,3500
	7,045

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	6,0000
	120,771

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	0,1000
	2,013

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	0,3000
	5,751

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	0,0500
	0,958

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0010
	0,019

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari glafuri interioare
	

	9.12. Finisari glafuri exterioare



	535
	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime

	m
	
	13,200



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,5100
	6,732

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3300
	4,356

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,2900
	17,028

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0014
	0,018

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0086
	0,114

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0022
	0,029

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,02

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0015
	0,02

	536
	CN09B
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa,  aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual

	m2
	
	3,960



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,7000
	2,772

	
	2430116104050
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinil-acrilici
	kg
	0,6000
	2,376

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0500
	0,198

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,198

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	0,012

	537
	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150 mm

	m
	
	3,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3200
	0,96

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,24

	
	2743123549058
	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=150 mm
	m
	1,0000
	3,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	12,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,03

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari glafuri exterioare
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona de interventie 9
	

	10. Zona de interventie 10



	10.1. Demontari



	538
	RpCK41E
	Desfacerea pardoselilor din asfalt turnat pe fundatie existenta / Demontare asfalt

	m2
	
	0,300



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,0900
	0,027

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0900
	0,027

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0300
	0,009

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0300
	0,009

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0500
	0,015

	539
	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu / Decapare pietris

	m3
	
	0,024



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1900
	0,029

	540
	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu / Demontare scara-prag

	m3
	
	1,640



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,1000
	3,444

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200
	2,165

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	0,082

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,2900
	0,476

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,2900
	0,476

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1500
	0,246

	541
	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu / Decapare pietris

	m3
	
	0,440



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1900
	0,524

	542
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / Incarcare deseuri

	100 m3
	
	0,021



	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	0,047

	543
	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km

	t
	
	4,080



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1060
	0,432

	544
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / Excavare sol

	100 m3
	
	0,060



	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	0,135

	545
	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km

	t
	
	10,200



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1060
	1,081

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	10.2. Scara-Rampa



	546
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris fr.20/40

	m3
	
	0,800



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	0,792

	
	14211022000631
	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20/40
	m3
	1,1500
	0,92

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,08

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	0,168

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	0,336

	547
	CA02C01
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01,  turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10

	m3
	
	0,332



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	1,278

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	0,216

	
	26631021000025
	Beton cl.C8/10
	m3
	1,0200
	0,342

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,034

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	0,083

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	0,133

	548
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	13,500



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	2,025

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	11,475

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,067

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	4,05

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	4,05

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,405

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,405

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	1,755

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,014

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,014

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	1,62

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,27

	549
	CC02N2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	192,066



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0580
	11,14

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	0,576

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	196,868

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	1,921

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	53,778

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,192

	550
	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C30/37 XC4 XF3

	m3
	
	2,700



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	13,095

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	1,215

	
	26631021000038
	Beton cl.C30/37 XC4 XF3
	m3
	1,0250
	2,851

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1500
	0,417

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	1,62

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2800
	0,756

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Scara-Rampa
	

	10.3. Balustrada



	551
	CH06A
	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 maini curente, h900

	m
	
	6,500



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,9000
	5,85

	
	281210630571269
	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 maini curenta, h900
	m
	1,0000
	6,50

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,1000
	0,65

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,0600
	0,39

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,7000
	4,55

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0250
	0,163

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,2000
	1,30

	552
	CH06A
	Balustrada din otel inoxidabil cu 2 maini curente, h900

	m
	
	1,700



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,9000
	1,53

	
	281210630571372
	Balustrada din otel inoxidabil cu 2 maini curente, h900
	m
	1,0000
	1,70

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,1000
	0,17

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,0600
	0,102

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,7000
	1,19

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0250
	0,042

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,2000
	0,34

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Balustrada
	

	10.4. Finisare rampa si scara



	553
	CG24A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment C12, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp

	m
	
	3,100



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,6800
	2,108

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0700
	0,217

	
	26641021020-12
	Mortar ciment-nisip C12
	m3
	0,0040
	0,012

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0015
	0,005

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,031

	554
	IzF20D
	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare, spre exterior cu placi din polistiren celular obisnuit de 20 mm grosime, fixate cu chit de aracet

	m
	
	3,100



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0700
	0,217

	
	25213026029022
	Placi termoizolante, placi polistiren celular 20
	m2
	0,1000
	0,31

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	0,1000
	0,31

	
	2462106109925
	Aracet dp 50 
	kg
	0,0600
	0,186

	555
	RpCE22A
	Etansarea rosturilor exterioare cu silicon de exterior

	m
	
	3,100



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,3100
	0,961

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0600
	0,186

	
	2430226102111S
	Silicon de exterior
	kg
	0,5000
	1,55

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0150
	0,046

	556
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa impermeabila

	m2
	
	9,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,27

	
	24165861053028
	Amorsa impermeabila
	kg
	0,1500
	1,35

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,45

	557
	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi gresie antiderapanata gr.=8mm

	m2
	
	9,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,8550
	34,695

	
	266111280070357
	Placi gresie antiderapanata gr.=8mm
	m2
	1,0200
	9,18

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	5,8000
	52,20

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	0,1500
	1,35

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,2000
	1,80

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,0200
	0,18

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0050
	0,045

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,3430
	3,087

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0360
	0,324

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0072
	0,065

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisare rampa si scara
	

	10.5. Pereu



	558
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris fr.20/40

	m3
	
	0,304



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	0,301

	
	14211022000631
	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20/40
	m3
	1,1500
	0,35

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,03

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	0,064

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	0,128

	559
	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C30/37 XC4 XF3

	m3
	
	0,380



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	1,843

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	0,171

	
	26631021000038
	Beton cl.C30/37 XC4 XF3
	m3
	1,0250
	0,401

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1500
	0,059

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	0,228

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2800
	0,106

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereu
	

	10.6. Tamplarii



	560
	CK21D
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu, dubla, prag hmax=15mm, Ue 1550x2650(h) - 1 buc

	m2
	
	4,108



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,9500
	3,903

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1100
	0,452

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	4,108

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	16,432

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5500
	2,259

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1930
	0,793

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	2,465

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	4,108

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,082

	561
	CK21D
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu, dubla, prag hmax=15mm, U1 1880x2700(h) - 1 buc

	m2
	
	5,076



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,9500
	4,822

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1100
	0,558

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	5,076

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	20,304

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5500
	2,792

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1930
	0,98

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	3,046

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	5,076

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,102

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarii
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona de interventie 10
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


