Specificaţii tehnice F- 4.1.

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2. 6,] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Lotul nr. 1 – instrumentariu și consumabile neurochirurgicale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Pensa neurochirurgicala ciupitoare lamina |  |  |  | De tip Ferris-Smith-Kerrison, sub unghi in sus de 40°, Latimea branselor 2mm, Lungimea 20cm: Poanson, cu ejector, detasabil. Tăierea în sus |  | ISO; CE |  |
| 1.2 | Pensa neurochirurgicala |  |  |  | De tip Ferris-Smith-Kerrison, ciupitoare lamina, 40°, Latimea branselor 3mm, Lungimea 20cm; Poanson, cu ejector, detasabil. Tăierea în sus |  | ISO; CE |  |
| 1.3 | Pensa neurochirurgicala |  |  |  | De tip Ferris-Smith-Kerrison, ciupitoare lamina, 40°, Latimea branselor 4mm, lungimea 20cm, Poanson, cu ejector, detasabil. Tăierea in sus |  | ISO; CE |  |
| 1.4 | Pensa neurochirurgicala |  |  |  | De tip Ferris-Smith-Kerrison Punch, ciupitoare lamina, 40°, Latimea branselor 5mm, Lungimea 20cm; Poanson, cu ejector, detasabil. Tăierea in sus |  | ISO; CE |  |
| 1.5 | Pensa neurochirurgicala |  |  |  | De tip Rongeur, Caspar, ciupitoare discuri intervertebrale, dreapta., Latimea branselor 2 mm, Lungimea 20 cm; detasabila |  | ISO; CE |  |
| 1.6 | Pensa neurochirurgicala |  |  |  | De tip Rongeur, Caspar, ciupitoare discuri intervertebrale, dreapta., Latimea branselor 3 mm, Lungimea 20 cm; detasabila |  | ISO; CE |  |
| 1.7 | Pensa neurochirurgicala |  |  |  | De tip Rongeur, Caspar, ciupitoare discuri intervertebrale, dreapta., Latimea branselor 4 mm, Lungimea 20 cm; detasabila |  | ISO; CE |  |
| 1.8 | Pensa neurochirurgicala |  |  |  | De tip Rongeur, Caspar, ciupitoare discuri intervertebrale, dreapta., Latimea branselor 5 mm, Lungimea 20 cm; detasabila; |  | ISO; CE |  |
| 1.9 | Pensa neurochirurgicala |  |  |  | De tip Rongeur, Caspar, ciupitoare discuri intervertebrale, angulara in sus 30°., Latimea branselor 2 mm, Lungimea 20 cm detasabila |  | ISO; CE |  |
| 1.10 | Pensa neurochirurgicala |  |  |  | De tip Rongeur, Caspar, ciupitoare discuri intervertebrale, angulara in sus 30°., Latimea branselor 3 mm, Lungimea 20 cm detasabila |  | ISO; CE |  |
| 1.11 | Pensa neurochirurgicala |  |  |  | De tip Rongeur, Caspar, ciupitoare discuri intervertebrale, curbata in sus 30° .,Latimea branselor 4 mm, Lungimea 20 cm , detasabila |  | ISO; CE |  |
| 1.12 | Pensa neurochirurgicala |  |  |  | De tip Rongeur, Caspar, ciupitoare discuri intervertebrale, curbata in sus 30°, Latimea branselor 5 mm, Lungimea 20 cm, detasabila |  | ISO; CE |  |
| 1.13 | Ciupitor de os neurochirurgical |  |  |  | De tip BONE RONGEUR, LUER, drept., Lungimea 18.5 cm., 7 2/8" |  | ISO; CE |  |
| 1.14 | Cureta de os |  |  |  | De tip Volkmann., ovala, Lungimea 17 cm; latimea 3,7 mm, 6 6/8"; cu mâner gol |  | ISO; CE |  |
| 1.15 | Cureta de os |  |  |  | De tip Volkmann., ovala, Lungime 17 cm; 6 6/8"; cu maner gol |  | ISO; CE |  |
| 1.16 | Cureta de os |  |  |  | De tip Volkmann., ovala, Lungime 17 cm; latimea 5,2 mm; cu maner gol |  | ISO; CE |  |
| 1.17 | Tamper de gresa osoasa |  |  |  | De tip Caspar, diametru Ø 12 mm, Lungime 20 cm |  | ISO; CE |  |
| 1.18 | Tamper de gresa osoasa |  |  |  | De tip Caspar, diametru Ø 8 mm, Lungime 22 cm; 8 5/8" |  | ISO; CE |  |
| 1.19 | Pensa pentru tumori |  |  |  | De tip Toennis, medium, oţel inoxidabil |  | ISO; CE |  |
| 1.20 | Canula aspiratie |  |  |  | De tip Frazier, diametru ø 5.0 mm, lungimea 19.5 cm; otel 18/8 martinit, antimagnetic, inoxidabil, acid-resistent |  | ISO; CE |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Specificații de preț F-4.2.

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/ prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Lotul nr. 1 – instrumentariu și consumabile neurochirurgicale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 33169000-2 | Pensa neurochirurgicala ciupitoare lamina | buc. | 2 |  |  |  |  | 31.12.2025 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
| 1.2 | 33169000-2 | Pensa neurochirurgicala | buc. | 2 |  |  |  |  | 31.12.2025 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
| 1.3 | 33169000-2 | Pensa neurochirurgicala | buc. | 2 |  |  |  |  | 31.12.2025 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
| 1.4 | 33169000-2 | Pensa neurochirurgicala | buc. | 2 |  |  |  |  | 31.12.2025 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
| 1.5 | 33169000-2 | Pensa neurochirurgicala | buc. | 2 |  |  |  |  | 31.12.2025 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
| 1.6 | 33169000-2 | Pensa neurochirurgicala | buc. | 2 |  |  |  |  | 31.12.2025 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
| 1.7 | 33169000-2 | Pensa neurochirurgicala | buc. | 2 |  |  |  |  | 31.12.2025 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
| 1.8 | 33169000-2 | Pensa neurochirurgicala | buc. | 2 |  |  |  |  | 31.12.2025 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
| 1.9 | 33169000-2 | Pensa neurochirurgicala | buc. | 2 |  |  |  |  | 31.12.2025 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
| 1.10 | 33169000-2 | Pensa neurochirurgicala | buc. | 2 |  |  |  |  | 31.12.2025 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
| 1.11 | 33169000-2 | Pensa neurochirurgicala | buc. | 2 |  |  |  |  | 31.12.2025 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
| 1.12 | 33169000-2 | Pensa neurochirurgicala | buc. | 2 |  |  |  |  | 31.12.2025 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
| 1.13 | 33169000-2 | Ciupitor de os neurochirurgical | buc. | 2 |  |  |  |  | 31.12.2025 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
| 1.14 | 33169000-2 | Cureta de os | buc. | 2 |  |  |  |  | 31.12.2025 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
| 1.15 | 33169000-2 | Cureta de os | buc. | 2 |  |  |  |  | 31.12.2025 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
| 1.16 | 33169000-2 | Cureta de os | buc. | 2 |  |  |  |  | 31.12.2025 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
| 1.17 | 33169000-2 | Tamper de gresa osoasa | buc. | 1 |  |  |  |  | 31.12.2025 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
| 1.18 | 33169000-2 | Tamper de gresa osoasa | buc. | 2 |  |  |  |  | 31.12.2025 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
| 1.19 | 33169000-2 | Pensa pentru tumori | buc. | 1 |  |  |  |  | 31.12.2025 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
| 1.20 | 33169000-2 | Canula aspiratie | buc. | 4 |  |  |  |  | 31.12.2025 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________