(Denumirea operatorului economic)

adresa completă____________________________________

tel, fax, e-mail _____________________________________

OFERTĂ

Către ÎS „Moldelectrica”, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78

(denumirea beneficiarului şi adresa completă)

Examinând documentaţia de achiziţie referitor la achiziţia:

D-205/10-22: Materiale electrice în asortiment

(denumirea contractului de achiziţie anunţate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, şi anume:

- Furnizarea (executarea, prestarea):

| Nr. d/o | Denumirea | U.M | Cantitate | Specificarea tehnică | Preț unitar, Lei fără TVA | Suma ofertei, Lei fără TVA | Suma ofertei, Lei cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cleme de curent | buc | 820 | URTK-SP(0311126) producator Phoenix Contact sau analog |  |  |  |
| 2 | Limitator de clema | buc | 242 | CLIPFIX-35(3022218) producator Phoenix Contact sau analog |  |  |  |
| 3 | Jumper pentru cleme | buc | 96 | FBI 10-6(0203250) producator Phoenix Contact sau analog |  |  |  |
| 4 | Marcarator pentru cleme | buc | 166 | KLM-A(1004348) producator Phoenix Contact sau analog |  |  |  |
| 5 | Clema | buc | 144 | UT4-PE (3044128) producator Phoenix Contact sau analog |  |  |  |
| 6 | Marcator pentru cleme | plastine | 50 | UCT-TM 6 producator Phoenix Contact sau analog |  |  |  |
| 7 | Marcator pentru fir | buc | 4100 | PATG 2/30 producator Phoenix Contact sau analog |  |  |  |
| 8 | Caseta pentru marcator pentru fir | plastine | 100 | US-WMT (30*4) producator Phoenix Contact sau analog |  |  |  |
| Total Lot 1, Lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Corob metal cu capac | m | 10 | 1-100 x h-100 |  |  |  |
| 2 | Corob metal cu capac | m | 120 | 1-100 x h-50 |  |  |  |
| 3 | Corob metal cu capac | m | 84 | 1-160 x h-160 |  |  |  |
| 4 | Conector | buc | 450 | RJ12 cu 6 contacte |  |  |  |
| 5 | Batarie Litium, 6V | buc | 30 | CR-P2 |  |  |  |
| 6 | Întrerupător automat | buc | 60 | 1P C-10A |  |  |  |
| 7 | Întrerupător automat | buc | 20 | 2P C-10A |  |  |  |
| 8 | Întrerupător automat | buc | 15 | 2P C60H-DC 10A |  |  |  |
| 9 | Întrerupător automat | buc | 34 | 2PC6DC |  |  |  |
| 10 | Întrerupător automat | buc | 22 | 2PC10DC |  |  |  |
| 11 | Furtun metalic cu izolație | m | 550 | Ø50mm |  |  |  |
| 12 | Furtun metalic cu izolație | m | 1750 | D 21 |  |  |  |
| 13 | Furtun metalic cu izolație | m | 200 | D 18 |  |  |  |
| 14 | Furtun metalic cu izolație | m | 200 | D 15 |  |  |  |
| 15 | Mufă p/u furtun metalic | buc | 388 | PG29 |  |  |  |
| 16 | Mufă p/u furtun metalic | buc | 96 | PG21 |  |  |  |
| 17 | Șină de montare | m | 55 | Din 35mm*1000mm |  |  |  |
| 18 | Profil metalic perforat | m | 20 | 25 x 45x25 |  |  |  |
| 19 | Profil metalic perforat | m | 40 | 25x35 |  |  |  |
| 20 | Profil metalic perforat | m | 90 | 25x10 |  |  |  |
| Total Lot 2, Lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |
| Total ofertă, Lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |

LIVRARE : Depozit Central IS “MOLDELECTRICA” – or. Chișinău, str. Ciocana 8.

Furnizorul prezintă oferta comercială cu transportarea materialelor pîna la locul descărcării, indicat în caietul de sarcini.

Furnizorul trebuie să suporte toate cheltuielile și riscurile legate de aducerea mărfii în acest loc. Descărcarea materialelor va fi efectuată de catre  IS MOLDELECTRICA.

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este: ___________________________________________________________lei, fără TVA

(suma în litere şi în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de__________________________________________________lei,                                                                                                   (suma în litere şi în cifre)

III.Termen executare:_____________________________________________________

(se completează în mod obligatoriu)

IV. Modalitatea de plată:_________________________________________________

(se completează în mod obligatoriu)

Data completării:______________

__________________________________________________________

(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)  şi L.Ş.