| ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5] |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: |  |  |  |  |
| Denumirea licitaţiei: Confecționarea montarea/demontarea ferestrestrelor, ușilor și a altor elemente conexe. |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunului | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45421100-5 | Ferestre | Profil PVC cu geam termopan 4-16-4, sticla exterioară transparetă cu protecție termică și fonică, deschideri oscilobatante, grosimea tocului de profil 60mm, mecanism cu posibilitatea de deschider triplă, culoarea albă, 2 deschideri per/unit și cu un sistem de ventilație calitativ, cu glafuri exterioare din aluminiu (culoare albă), pervazuri interioare, din plastic, (culoare albă), plase pentru insecte, tip pe buzunare, culoare albă. |  |  |
| 45421100-5 | Uși exterioare | Profil de aluminiu, de intrare în bloc, cu punte termică, tipul tocului de intrare profil cu grosimea nu mai mic de 74 mm, accesorii adăugătoare la ușă: complect de mînere poleite cu strat de inox(contra ruginii), prag de aluminiu. |  |  |
| 45421100-5 | Uși interioare | Profil PVC, culoare albă, cu geam termopan nu mai mic4-16-4 mm, sticlă exterioară simplă transparentă sau reflate la necesitatea încăperii, grosime tocului de profil 60 mm, mecanism cu mîner de ambele părți și lăcată cu 3 chei, |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): _______________________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): _______________________________________________