| Anexa nr.22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunulu |  | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertan |  | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 1.Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 Biosystems(sistem închis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALT/GPT set 5 fl. x 50 ml |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 50ml |  |  |  |  |  |
| AST/GOT set 5 fl. x 50 ml |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 50 ml |  |  |  |  |  |
| ALBUMIN set 5 fl. x 50 ml |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 50 ml |  |  |  |  |  |
| ALP-AMP set 5 fl. x 20 ml |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 20 ml |  |  |  |  |  |
| α-AMYLASE set 5 fl. x 20 ml |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 20 ml |  |  |  |  |  |
| BILIRUBIN (TOTAL) set 5 fl. x 50 ml |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 50 ml |  |  |  |  |  |
| BILIRUBIN (DIRECT) set 5 fl. x 50 ml |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 50 ml |  |  |  |  |  |
| CALCIUM- ARSENAZO set 10 fl. x 50 ml |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml |  |  |  |  |  |
| CHOLESTEROL set 10 fl. x 50 ml |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml |  |  |  |  |  |
| CREATININE set 10 fl. x 50 ml |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml |  |  |  |  |  |
| γ-GLUTAMILTRANSFERASE set 5 fl. x 50 ml |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 50 ml |  |  |  |  |  |
| GLUCOSE set 10 fl. x 50 ml |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml |  |  |  |  |  |
| IRON-FERROZINE set 5 fl. x 50 ml |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 50 ml |  |  |  |  |  |
| LACTATE DEHIDROGENASE (LDH) set 5 fl. x 50 ml |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 50 ml |  |  |  |  |  |
| LIPASE set 2 fl. x 24 ml |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25, set 2 fl. x 24 ml |  |  |  |  |  |
| PROTEIN (TOTAL) set 10 fl. x 50 ml |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml |  |  |  |  |  |
| TRIGLYCERIDES set 10 fl. x 50 ml |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml |  |  |  |  |  |
| UREA/BUN-UV set 5 fl. x 50 ml |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 50 ml |  |  |  |  |  |
| URIC ACID set 10 fl. x 50 ml |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml |  |  |  |  |  |
| CHOLESTEROL LDL DIRECT set 4 fl. x 20 ml + standard cantitate suficientă |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25, set 4 fl. x 20 ml |  |  |  |  |  |
| CHOLESTEROL HDL DIRECT set 4 fl. x 20 ml + standard cantitate suficientă |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25, set 4 fl. x 20 ml |  |  |  |  |  |
| Magneziu (Magnesium) cu ambalaj special pentru A-25 |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25, 4 fl. x 16ml |  |  |  |  |  |
| BIOCHEMISTRY HUMAN EXTERNAL QUALITY CONTROL PROGRAM PREVECAL set 12 fl. x 5 ml |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25, set 12 fl. x 5 ml |  |  |  |  |  |
| PREVECAL COAGULATION EXTERNAL QUALITY CONTROL 12x1ml |  |  |  |  | flacon 12 x 1 ml |  |  |  |  |  |
| CONTROL HEMATOLOGIC EXTERN |  |  |  |  | flacon 12 x 1 ml |  |  |  |  |  |
| BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM (HUMAN) I set 5 fl. x 5 ml |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 5 ml |  |  |  |  |  |
| BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM (HUMAN) II set 5 fl. x 5 ml |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 5 ml |  |  |  |  |  |
| HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR) BSA set 1 x 72 ml |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25, set 1 x 72 ml |  |  |  |  |  |
| HEMOGLOBIN A1C CONTROL (NORMAL) set 1 x 0,5 ml |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25, set 1 x 0,5 ml |  |  |  |  |  |
| HEMOGLOBIN A1C CONTROL (ELEVATED) set 1 x 0,5 ml |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25, set 1 x 0,5 ml |  |  |  |  |  |
| HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR)STANDAR set 4 x 0,5 ml |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25, set 4 x 0,5 ml |  |  |  |  |  |
| CK-Nac- creatinfosfokinaza |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25, set 3 x 16 ml |  |  |  |  |  |
| ASO |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25 fl 1x50 ml |  |  |  |  |  |
| RF |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25 fl 1x50ml |  |  |  |  |  |
| PCR |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25 fl 1x2x50ml |  |  |  |  |  |
| Calibrator pentru ASO |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25 |  |  |  |  |  |
| Calibrator pentru RF |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25 |  |  |  |  |  |
| Calibrator pentru PCR |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25 |  |  |  |  |  |
| Reuma control I |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25 |  |  |  |  |  |
| Reuma control II |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25 |  |  |  |  |  |
| Proteina in urina cu Perargalol rosu |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25 |  |  |  |  |  |
| Control proteina in urina |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 25 |  |  |  |  |  |
| Soluţie concentrată de spălare fl. 100 ml p/u A-15 |  |  |  |  | fl. 100 ml |  |  |  |  |  |
| Soluţie concentrată de sistem lichid fl. 1000 ml p/u A-15 |  |  |  |  | fl. 1000 ml |  |  |  |  |  |
| Soluţie de spălare fl. 1000 ml p/u A-15 |  |  |  |  | fl. 1000 ml |  |  |  |  |  |
| Lot 2.Consumabile p/u analiz. biochimic automat A 25 Biosystems(sistem închis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PHOTOMETRIC LAMP |  |  |  |  | timp de lucru >2000 ore |  |  |  |  |  |
| CAP BOTTLE |  |  |  |  | compatibil cu canistrele existente |  |  |  |  |  |
| Ac pentru dozarea reactivului |  |  |  |  | specific p/u A 25 |  |  |  |  |  |
| Rotor de reacţie p/u analizator A-25 set 10 buc. |  |  |  |  | specific p/u A 25 set 10 buc. |  |  |  |  |  |
| Lot 3.Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. EasyLyte Na/K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Control Kaliu Natriu 2m/3nivele |  |  |  |  | CE Marca |  |  |  |  |  |
| Dailz rinse / clearning sol kna 100ml |  |  |  |  | CE Marca |  |  |  |  |  |
| Solutie pack kaliu/Natriu 800ml |  |  |  |  | CE Marca |  |  |  |  |  |
| Electrod K |  |  |  |  | CE Marca |  |  |  |  |  |
| Electrod Na |  |  |  |  | CE Marca |  |  |  |  |  |
| Electrod referens |  |  |  |  | CE Marca |  |  |  |  |  |
| Internal filing solution |  |  |  |  | CE Marca |  |  |  |  |  |
| Kit de mentinanta pentru analizator ionoselectiv Easy Lyfe Na-K |  |  |  |  | CE Marca |  |  |  |  |  |
| Solution valve 2108 |  |  |  |  | CE Marca |  |  |  |  |  |
| Tub penru pompa peristaltica |  |  |  |  | CE Marca |  |  |  |  |  |
| Lot 4. Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. hematologice automat Benesphera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diluent ERMA fl 20 lit. p/u Bebesphera |  |  |  |  | 1 fl x 20 lit. |  |  |  |  |  |
| Soluție de lizare 1000 ml p/u Bebesphera |  |  |  |  | 1 fl. x 1.0 ml |  |  |  |  |  |
| Soluție de spălare 5000 ml. p/u Bebesphera |  |  |  |  | 1 fl. x 5000 ml. |  |  |  |  |  |
| Solutie concentrata de hipoclorid 0.5 L p/u Bebesphera |  |  |  |  | fl. 1000 ml |  |  |  |  |  |
| Lot 5. Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. hematologice automat 3diff Mindray(sistem inchis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solutie de diluare M-30 Diluent 20L |  |  |  |  | 1 fl x 20 lit. |  |  |  |  |  |
| Soluție de lizare M-30CFL LYSE 0,5L |  |  |  |  | 1 fl. x 0.5 ml |  |  |  |  |  |
| Soluție de spălare Probe Cleanser 50 ml |  |  |  |  | 1 fl. x 50 ml |  |  |  |  |  |
| Soluție de control hematologic 3diff în 3 niveleBC-3DControl 3 x 3,0 ml (1L, 1N, 1H) |  |  |  |  | fl.3 a câte 3 ml |  |  |  |  |  |
| Hîrtie termo 50 mm |  |  |  |  | Hîrtie termo 50 mm (mindray) 1 buc |  |  |  |  |  |
| Lot 6. Consumabile p/u coagulometru CA-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuve cu bare metalice pentru probe |  |  |  |  | Cuve cu bare metalice pentru probe, compatibilă CA-02, din polistirol, amb. pînă la 500 buc. |  |  |  |  |  |
| Lot 7. Reagenţi,calibratori şi material de control p/u coagulometru CA-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plasmă de control cu nivel normal (PT,FIB,TT,APTT) |  |  |  |  | fl. pînă la 1 ml |  |  |  |  |  |
| Plasmă de control cu nivel patologic (PT,FIB,TT,APTT) |  |  |  |  | fl. pînă la 1 ml |  |  |  |  |  |
| Timpul de tromboplastină parțial activat (TTPA) |  |  |  |  | flacon 10 x 5 ml |  |  |  |  |  |
| Lot 8.Solutie albastru de metilen 0.4%(Ziehl Neelsen)(solutie), 1000ml |  |  |  |  | fl. pînă la 1000 ml |  |  |  |  |  |
| Lot 9.Solutie de colorare dupa Gram |  |  |  |  | ambalaj 4 x 250 ml |  |  |  |  |  |
| Lot 10.Acid sulfosalicilic |  |  |  |  | CE Marca |  |  |  |  |  |
| Lot 11.Expres teste diagnostice p/u analiza de rutină a urinei 11 parametri |  |  |  |  | set 100 teste |  |  |  |  |  |
| Lot 12.Proba cu timol |  |  |  |  | flacon pînă la 11 ml |  |  |  |  |  |
| Lot 13.Mission Urine Control 1 si 2 |  |  |  |  | set 2 x 10 ml |  |  |  |  |  |
| Lot 14.Reactivi pentru investigatii imunologice |  |  |  |  | Troponii I serum |  |  |  |  |  |
| Lot 15.Eprubetă cu Citrat de Na 2,5ml de 3,8 % ,9NC |  |  |  |  | vol. 2,5 ml, din masă plastică cu capac, cu etichetă, în stativ cîte 50 eprubete, ambalaj pînă lA 2500 buc. |  |  |  |  |  |
| Lot 16.Capilar pediatric prelucrat cu K3EDTA p/u colectarea sîngelui din deget |  |  |  |  | vol. 250 µl , ambalaj 100 buc.; cu eticheta ,pe fiecare să fie indicat limita, termenul de valabilitate și lotul. |  |  |  |  |  |
| Lot 17.Pahar de sticla termostabile gradate 100ml |  |  |  |  | CE Marca |  |  |  |  |  |
| Lot 18.Pahar de sticla termostabile gradate 500ml |  |  |  |  | CE Marca |  |  |  |  |  |
| Lot 19.Pahar de sticla termostabile gradate 1000ml |  |  |  |  | CE Marca |  |  |  |  |  |
| Lot 20.Eprubetă cu K3 EDTA (vol. 1 ml) |  |  |  |  | vol. 1 ml, cu capac și etichetă în stativ cîte 50 eprubete, ambalaj pînă lA 2500 buc. |  |  |  |  |  |
| Lot 21.Planşetă de unică folosinţă p/u efectuarea grupei sanguine |  |  |  |  | din masă plastică, cu 10 godeuri. |  |  |  |  |  |
| Lot 22.Slaid pentru microscopierea sedimentului urinar |  |  |  |  | slaid p/u 10 microscopieri ambalaj pînă la 100 buc. |  |  |  |  |  |
| Lot 23.Eprubete de plastic transparente cu volum de 12 ml pentru urină |  |  |  |  | CE Marca |  |  |  |  |  |
| Lot 24.Eprubete cu gel de separare 10 ml |  |  |  |  | CE Marca |  |  |  |  |  |
| Lot 25.Tamponașe îmbibate cu alcool 70 % ambalate individual |  |  |  |  | CE Marca |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Lot 1. Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 Biosystems(sistem închis). ALT/GPT set 5 fl. x 50 ml; ml; 2000. AST/GOT set 5 fl. x 50 ml; ml; 2000. ALBUMIN set 5 fl. x 50 ml; ml; 500. ALP-AMP set 5 fl. x 20 ml; ml; 1000. α-AMYLASE set 5 fl. x 20 ml; ml; 1500. BILIRUBIN (TOTAL) set 5 fl. x 50 ml; ml; 2500. BILIRUBIN (DIRECT) set 5 fl. x 50 ml; ml; 2500. CALCIUM- ARSENAZO set 10 fl. x 50 ml; ml; 1000. CHOLESTEROL set 10 fl. x 50 ml; ml; 2500. CREATININE set 10 fl. x 50 ml; ml; 3500. γ-GLUTAMILTRANSFERASE set 5 fl. x 50 ml; ml; 1250. GLUCOSE set 10 fl. x 50 ml; ml; 3000. IRON-FERROZINE set 5 fl. x 50 ml; ml; 1000. LACTATE DEHIDROGENASE (LDH) set 5 fl. x 50 ml; ml; 500. LIPASE set 2 fl. x 24 ml; ml; 1000. PROTEIN (TOTAL) set 10 fl. x 50 ml; ml; 1000. TRIGLYCERIDES set 10 fl. x 50 ml; ml; 2500. UREA/BUN-UV set 5 fl. x 50 ml; ml; 3000. URIC ACID set 10 fl. x 50 ml; ml; 1000. CHOLESTEROL LDL DIRECT set 4 fl. x 20 ml + standard cantitate suficientă; ml; 1000. CHOLESTEROL HDL DIRECT set 4 fl. x 20 ml + standard cantitate suficientă; ml; 800. Magneziu (Magnesium) cu ambalaj special pentru A-25; ml; 320. BIOCHEMISTRY HUMAN EXTERNAL QUALITY CONTROL PROGRAM PREVECAL set 12 fl. x 5 ml; set; 1. PREVECAL COAGULATION EXTERNAL QUALITY CONTROL 12x1ml; set; 1. CONTROL HEMATOLOGIC EXTERN; set; 1. BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM (HUMAN) I set 5 fl. x 5 ml; ml; 75. BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM (HUMAN) II set 5 fl. x 5 ml; ml; 75. HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR) BSA set 1 x 72 ml; ml; 360. HEMOGLOBIN A1C CONTROL (NORMAL) set 1 x 0,5 ml; ml; 10. HEMOGLOBIN A1C CONTROL (ELEVATED) set 1 x 0,5 ml; ml; 10. HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR)STANDAR set 4 x 0,5 ml; ml; 10. CK-Nac- creatinfosfokinaza; ml; 144. ASO; ml; 350. RF; ml; 350. PCR; ml; 1200. Calibrator pentru ASO; ml; 1. Calibrator pentru RF; ml; 1. Calibrator pentru PCR; ml; 1. Reuma control I; ml; 1. Reuma control II; ml; 1. Proteina in urina cu Perargalol rosu; ml; 500. Control proteina in urina; ml; 10. Soluţie concentrată de spălare fl. 100 ml p/u A-15; Flacon; 2. Soluţie concentrată de sistem lichid fl. 1000 ml p/u A-15; Flacon; 3. Soluţie de spălare fl. 1000 ml p/u A-15; Flacon; 1. Lot 2.Consumabile p/u analiz. biochimic automat A 25 Biosystems(sistem închis). PHOTOMETRIC LAMP; Bucată; 2. CAP BOTTLE; Bucată; 1. Ac pentru dozarea reactivului; Bucată; 1. Rotor de reacţie p/u analizator A-25 set 10 buc.; Bucată; 700. Cuva pentru ser la analizator A-25 set 1000 buc.; Bucată; 12000. Lot 3.Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. EasyLyte Na/K. Control Kaliu Natriu 2m/3nivele; Bucată; 1. Dailz rinse / clearning sol kna 100ml; Bucată; 4. Solutie pack kaliu/Natriu 800ml; Bucată; 5. Electrod K; Bucată; 1. Electrod Na; Bucată; 1. Electrod referens; Bucată; 1. Internal filing solution; Bucată; 1. Kit de mentinanta pentru analizator ionoselectiv Easy Lyfe Na-K; Bucată; 1. Solution valve 2108; Bucată; 1. Tub penru pompa peristaltica; Bucată; 1. Lot 4. Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. hematologice automat Benesphera. Diluent ERMA fl 20 lit. p/u Bebesphera; ml; 200. Soluție de lizare 1000 ml p/u Bebesphera; fl; 10. Soluție de spălare 5000 ml. p/u Bebesphera; fl; 4. Solutie concentrata de hipoclorid 0.5 L p/u Bebesphera; fl; 1. Lot 5. Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. hematologice automat 3diff Mindray(sistem inchis). Solutie de diluare M-30 Diluent 20L; fl; 10. Soluție de lizare M-30CFL LYSE 0,5L; fl; 8. Soluție de spălare Probe Cleanser 50 ml; fl; 10. Soluție de control hematologic 3diff în 3 niveleBC-3DControl 3 x 3,0 ml (1L, 1N, 1H); fl; 4. Hîrtie termo 50 mm; Bucata; 2. Lot 6. Consumabile p/u coagulometru CA-02. Cuve cu bare metalice, p/u coagulometru CA-02; Bucata; 6000. Lot 7. Reagenţi,calibratori şi material de control p/u coagulometru CA-02. Plasmă de control cu nivel normal (PT,FIB,TT,APTT); ml; 10. Plasmă de control cu nivel patologic (PT,FIB,TT,APTT); ml; 10. Timpul de tromboplastină parțial activat (TTPA); set; 2. Lot 8.Solutie albastru de metilen 0.4%(Ziehl Neelsen)(solutie), 1000ml; ml; 1000. Lot 9.Solutie de colorare dupa Gram; ml; 1000. Lot 10.Acid sulfosalicilic; kg; 500. Lot 11.Expres teste diagnostice p/u analiza de rutină a urinei 11 parametri; teste; 10000. Lot 12.Proba cu timol; ml; 50. Lot 13.Mission Urine Control 1 si 2; ml; 60. Lot 14.Reactivi pentru investigatii imunologice; Bucata; 500. Lot 15.Eprubetă cu Citrat de Na 2,5ml de 3,8 % ,9NC; Bucata; 3000. Lot 16.Capilar pediatric prelucrat cu K3EDTA p/u colectarea sîngelui din deget; Bucata; 200. Lot 17.Pahar de sticla termostabile gradate 100ml; Bucata; 2. Lot 18.Pahar de sticla termostabile gradate 500ml; Bucata; 2. Lot 19.Pahar de sticla termostabile gradate 1000ml; Bucata; 2. Lot 20.Eprubetă cu K3 EDTA (vol. 1 ml); Bucata; 3000. Lot 21.Planşetă de unică folosinţă p/u efectuarea grupei sanguine; Bucata; 200. Lot 22.Slaid pentru microscopierea sedimentului urinar; Bucata; 200. Lot 23.Eprubete de plastic transparente cu volum de 12 ml pentru urină; Bucata; 12000. Lot 24.Eprubete cu gel de separare 10 ml; Bucata; 12000. Lot 25.Tamponașe îmbibate cu alcool 70 % ambalate individual; Bucata; 10000. Total lot:. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |