| Anexa nr. 22 la Documentația standard din Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15 septembrie 2021 Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a gazelor medicale conform necesităților IMSP pentru anul 2022 (suplimentar) |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| Oxigen medical gazos (O2 – gazos) (IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății și IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Toma Ciorbă”) |  |  |  | Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 6,3 m3 (40 litri). Cerințe tehnice conform GOST 5583-78, Puritate ≥ 99,5 %. |  |  |
| Dioxid de carbon medical gazos (CO2 - gazos) (IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală) |  |  |  | Butelii de dioxid de carbon medical în stare gazificată de 10 litri (7 kg gaz), cu dimensiuni ce corespund buteliilor aflate în dotarea instituției beneficiare. Puritatea ≥ 99,9 %. |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |