| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție nr. nr. ocds-b3wdp1-MD-1711715977255 din 12.04.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Reagenți și consumabile de laborator pentru 2024 (partea II) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1. Reactivi si consumabile pentru analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur CP” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADVIA Centaur HBsAgII |  |  |  | Reactiv pentru determinarea testului HBsAgII. Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur” |  |  |  |  |
| ADVIA Centaur enhanced T3 |  |  |  | Reactiv pentru determinarea testului Total T3. Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur” |  |  |  |  |
| ADVIA Centaur Anti-HCV |  |  |  | Reactiv pentru determinarea testului Anti HCV. Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur” |  |  |  |  |
| ADVIA Centaur T4-total |  |  |  | Reactiv pentru determinarea testului Total T4. Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur” |  |  |  |  |
| ADVIA Centaur TSH3 ultra |  |  |  | Reactiv pentru determinarea testului TSH. Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur” |  |  |  |  |
| ADVIA Centaur FT4 |  |  |  | Reactiv pentru determinarea testului FT4. Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur” |  |  |  |  |
| ADVIA Centaur testosteron II |  |  |  | Reactiv pentru determinarea testului Testosteron. Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur” |  |  |  |  |
| ADVIA Centaur Anti-TPO |  |  |  | Reactiv pentru determinarea testului Anti TPO. Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur” |  |  |  |  |
| ADVIA Centaur Prolactin |  |  |  | Reactiv pentru determinarea testului Prolactina. Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur” |  |  |  |  |
| ADVIA Centaur Total IgE |  |  |  | Reactiv pentru determinarea testului Total IgE. Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur” |  |  |  |  |
| ADVIA Centaur tPSA |  |  |  | Reactiv pentru determinarea testului total PSA. Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur” |  |  |  |  |
| ADVIA Centaur CA 125 II |  |  |  | Reactiv pentru determinarea testului CA 125. Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur” |  |  |  |  |
| Advia Centaur HBcT 2 |  |  |  | Reactiv pentru determinarea testului HBcT. Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur” |  |  |  |  |
| Advia Centaur anti HBs2 |  |  |  | Reactiv pentru determinarea testului anti HBs. Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur” |  |  |  |  |
| Advia Centaur AFP |  |  |  | Reactiv pentru determinarea testului AFP. Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur” |  |  |  |  |
| Advia Centaur CEA |  |  |  | Reactiv pentru determinarea testului CEA. Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur” |  |  |  |  |
| Advia Centaur Ca 19-9 |  |  |  | Reactiv pentru determinarea testului CA 19-9. Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur” |  |  |  |  |
| Advia centaur CA 15-3 |  |  |  | Reactiv pentru determinarea testului CA 15-3. Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur” |  |  |  |  |
| ADVIA Centaur Calibrator A |  |  |  | Pentru calibrarea testelor (FT3, FT4, T3, T4, ). Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur” |  |  |  |  |
| ADVIA Centaur Calibrator B |  |  |  | Pentru calibrarea testelor ( Prolactin). Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur” |  |  |  |  |
| ADVIA Centaur Calibrator Q |  |  |  | Pentru calibrarea testelor (PSA). Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur” |  |  |  |  |
| ADVIA Centaur Calibrator 80 |  |  |  | Pentru calibrarea testelor (total IgE). Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur” |  |  |  |  |
| ADVIA Centaur Calibrator O |  |  |  | Pentru calibrarea testelor (aTPO). Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur” |  |  |  |  |
| ADVIA Centaur Calibrator CA 125 II |  |  |  | Pentru calibrarea testelor (CA 125 II). Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur” |  |  |  |  |
| ADVIA Centaur Calibrator D |  |  |  | Pentru calibrarea testelor (AFP, CEA). Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur” |  |  |  |  |
| APW1 |  |  |  | Solutie de spalare compatibila cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur” |  |  |  |  |
| APW3 |  |  |  | Solutie de spalare compatibila cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur” |  |  |  |  |
| PW3 |  |  |  | Solutie de spalare compatibila cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur” |  |  |  |  |
| ADVIA Centaur T3/T4/VB12 Ancillary Reagent |  |  |  | Reagent suplimentar pentru T3,T4, compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Cenatur” |  |  |  |  |
| Lyphocheck Imunoassay Control L1 |  |  |  | Control immunologic pentru verificarea valorilor la testele : AFP, Calcitonin, CEA, Insulin, Prolactin, PSA, T3 (Free), T3 (Total), T4 (Free), T4 (Total), Testosterone, Thyroglobulin (Tg). Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur” |  |  |  |  |
| Lyphocheck Imunoassay Control L2 |  |  |  | Control immunologic pentru verificarea valorilor la testele : AFP, C-Calcitonin, CEA, Prolactin, PSA, T3 (Free), T3 (Total), T4 (Free), T4 (Total), Testosterone, Thyroglobulin (Tg). Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur” |  |  |  |  |
| Lyphocheck Imunoassay Control L3 |  |  |  | Control immunologic pentru verificarea valorilor la testele : AFP, C-Peptide, Calcitonin, CEA, Prolactin, PSA, T3 (Free), T3 (Total), T4 (Free), T4 (Total), Testosterone, Thyroglobulin (Tg). Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur” |  |  |  |  |
| ADVIA Centaur HBsAg Control |  |  |  | Control immunologic pentru verificarea valorilo de HBSAg. Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur” |  |  |  |  |
| ADVIA Centaur Anti-HCV Control |  |  |  | Control immunologic pentru verificarea valorilo de HCV. Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur” |  |  |  |  |
| ADVIA Centaur Anti-HBc Total Control |  |  |  | Control immunologic pentru verificarea valorilo de Anti-HBc Total. Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur” |  |  |  |  |
| ADVIA Centaur aHBs2 quality control material |  |  |  | Control immunologic pentru verificarea valorilo de aHBs. Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur” |  |  |  |  |
| ADVIA Centaur Anti-TPO Control 1, 2 |  |  |  | Control immunologic pentru verificarea valorilor de Anti-TPO. Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur” |  |  |  |  |
| Lyphocheck Tumor Marker L1 |  |  |  | Control immunologic pentru verificarea valorilor la markerii tumorali, compatibil cu analizatrul automat ”Advia Centaur” |  |  |  |  |
| Lyphocheck Tumor Marker L2 |  |  |  | Control immunologic pentru verificarea valorilor la markerii tumorali, compatibil cu analizatrul automat ”Advia Centaur” |  |  |  |  |
| Lyphocheck Tumor Marker L3 |  |  |  | Control immunologic pentru verificarea valorilor la markerii tumorali, compatibil cu analizatrul automat ”Advia Centaur” |  |  |  |  |
| Cleaning solution |  |  |  | Solutie de spalare concetrata, compatibila cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur” |  |  |  |  |
| ADVIA Centaur Wash 1 |  |  |  | Solutie de intretinere, compatibila cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur” |  |  |  |  |
| ADVIA Centaur CP Reagent 1 and 2 |  |  |  | Acid si baza pentru reactia imunologica la anlizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur” |  |  |  |  |
| Cuvettes |  |  |  | Cuvete compatibile cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur” |  |  |  |  |
| Sample Tips |  |  |  | Virfuri de unica folosinta compatibile cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur” |  |  |  |  |
| Sample Cups (5 mL) |  |  |  | Cupite pentru controale si calibratori compatibile cu analizatorul automat de imunologie „Advia Centaur” |  |  |  |  |
| Lotul 2. Reactivi si consumabile pentru analizatorul automat de coagulare ”Sismex CA 660” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tromborel S |  |  |  | Reactiv liofilizat de tromboplastina extras din placenta umana pentru determinarea timpului de protrombina (PT) conform metodei Quick, dar si determinarea activitatii factorilor de coagulare ai caii extrinseci de coagulare (II, V, VII, X) atunci cand este folosit impreuna cu plasma deficitara de factor. Sa permita determinarea concomitenta a parametrilor derivati din PT: raportul protrombinic (PR), activitatea protrombinica (PA) si raportul international normalizat (INR). Fiecare lot de reactiv să fie insotit de un tabel de valori pentru ISI pe categorii de instrumente automate. Reactiv sub forma liofilizata cu impachetare originala de la producator10x4 ml, Compozitie: Tromboplastina din placenta umana liofilizata,Clorura de calciu,Stabilitate si stocare:min 5 zile la 2 - 8°C (dupa reconstituire)- pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 |  |  |  |  |
| PT Multicalibrator |  |  |  | Set de 6 calibratori pentru trasarea curbei de calibrare pentru activitatea protrombinica (AP) si raportul international normalizat (INR). Sa permita determinarea automata a valorii ISI a instrumentului folosit si a valorii plasmei cu activitate protrombinica de 100%. Fiecare lSet de 6 calibratori pentru trasarea curbei de calibrare pentru activitatea protrombinica (AP) si raportul international normalizat (INR). Sa permita determinarea automata a valorii ISI a instrumentului folosit si a valorii plasmei cu activitate protrombinica de 100%. Fiecare lot de reactiv va fi insotit de un tabel de valori pentru AP si INR pentru fiecare din cei 6 calibratori, pe categorii de reactiv de tromboplastina si instrumente automate. Prezentare:Set de 6 calibratori sub forma liofilizata cu impachetare originala de la producator 6x 1ml;Compozitie: Plasma umana liofilizata si stabilizata cu tampon. Stabilitate si stocare: min 4 saptamani la ≤ -18°C. pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 |  |  |  |  |
| Thrombin reagent |  |  |  | Reactiv liofilizat pentru determinarea fibrinogenului in plasma conform metodei Clauss modificate (fara dilutie). Reactiv ce nu mai presupune dilutia preliminara a plasmei cu tampon imidazol 1:10. Impachetare 10x1ml. Compozitie: Trombina bovina 100 NIH, tampon si stabilizatori. Stabilitate si stocare: 5 zile la 2 - 8°C (dupa reconstituire), 2 luni la ≤ - 20°C (dupa reconstituire) pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 |  |  |  |  |
| Owren's Veronal Buffer |  |  |  | Reactiv suplimentar pentru determinarea testului de fibrinogen.Impachetare: 10 Flacoane x 15 mL.Compozitie: sodium barbital si sodium chloride, pH 7.35. Stabilitate si stocare: 8 saptamani la 2-8°Reactiv suplimentar pentru determinarea testului de fibrinogen.Impachetare: 10 Flacoane x 15 mL.Compozitie: sodium barbital si sodium chloride, pH 7.35. Stabilitate si stocare: 8 saptamani la 2-8°C pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 |  |  |  |  |
| Actin FS |  |  |  | Reactiv lichid pentru determinarea timpului de tromboplastina partial activata (APTT) in plasma citrate, dar si activitatii factorilor de coagulare ai caii intrinseci de coagulare (VIII, IX, XI, XII) atunci cand este folosit impreuna cu plasma deficitara de factor. Sa permita determinarea concomitenta a raportului de tromboplastina partial activata. reactiv sub forma lichida cu impachetare originalade la producator 10x2; Compozitie: Fosfatide din soia purificate in acid elagic, solutie tampon, Stabilizatori, Conservanti. Stabilitate si stocare:min 7 zile la (2 - 8°C ). |  |  |  |  |
| Calcium Cloride |  |  |  | Reactiv suplimentar pentru determinarea timpului de tromboplastina partial activate (APTT). Prezentare:Reactiv sub forma lichida cu impachetare originala de la producator 10 x 15 ml;Compozitie: solutie CaCl2 0.025 mol/l. Stabilitate si stocare:min 8 saptamani la (2 - 25°C) |  |  |  |  |
| Standard Human Plasma |  |  |  | Calibratori liofilizati pentru trasarea curbei de calibrare a fibrinogenului, testelor speciale, si a testelor de cagulare ce necesita calibrare. Fiecare lot de reactiv este insotit de un tabel de valori pentru toate testele, pe categorii de instrumente. Impachetare: flacon de 1 mL. Compozitie: Plasma umana liofilizata si diluata si stabilizata cu tampon. Stabilitate si stocare: 4 saptamani la ≤ -18°C. pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 |  |  |  |  |
| Control plasma N |  |  |  | Set de control liofilizat de plasma umana pentru verificarea preciziei si deviatiei analitice a testelor PT, APTT, fibrinogen si a testelor speciale (a Proteinei C, Proteinei S libere si a Antitrombinei) in intervalul normal. Fiecare lot de control va fi insotit de un tabel de valori pentru toate testele pe categorii de reactivi si instrumente. Prezentare: Reactiv sub forma liofilizata cu impachetare originala 10 x 1ml; Compozitie: Plasma umana obtinuta de la donatori de sange sanatosi si stabilizata cu tampon HEPES. Stabilitate si stocare: min 4 saptamani la -20°C (dupa reconstituire). pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 |  |  |  |  |
| Control plasma P |  |  |  | Set de control liofilizat de plasma umana pentru verificarea preciziei si deviatiei analitice a testelor PT, APTT, fibrinogen si a testelor speciale (a Proteinei C, Proteinei S libere si a Antitrombinei) in intervalul normal. Fiecare lot de control va fi insotit de un tabel de valori pentru toate testele pe categorii de reactivi si instrumente. Prezentare: Reactiv sub forma liofilizata cu impachetare originala 10 x 1ml; Compozitie: Plasma umana obtinuta de la donatori de sange sanatosi si stabilizata cu tampon HEPES. Stabilitate si stocare: min 4 saptamani la -20°C (dupa reconstituire). pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 |  |  |  |  |
| Citrol 2 |  |  |  | Plasma de control folosita pentru verificarea valorilor patologice de timp de APTT Prezentare: Reactiv sub forma liofilizata cu impachetare originala de la producator 10 x 1ml;Compozitie: Plasma umana liofilizata, conservanti si tampon; Stabilitate si stocare: 8 ore la 15 - 25°C (flacon inchis)16 ore la 4°C (flacon inchis) |  |  |  |  |
| Innovance® D-DIMER |  |  |  | Set pentru determinarea cantitativa a testului Ddimer. Sa contina reagent gata de lucru, buffer, suplement, diluent, Calibratori. Impachetare: 3 x 4 mL, 3 x 5 mL, 3 x 2.6 mL, 3 x 5 mL,2 x 1 mL. |  |  |  |  |
| D-Dimer Control 1 & 2 |  |  |  | D-Dimer Control nivelul 1si 2. Impachetare flacoane 2x 5x1 ml. pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660. |  |  |  |  |
| CA Clean I |  |  |  | Solutie de spalare Compozitie: Hipocloride de sodiu de concentratie 1%Impachetare originala de la producator 1x 50 ml. pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 |  |  |  |  |
| CA Clean II |  |  |  | Solutie de spalare conncetrata. Impachetare originala de la producator 1x500ml, pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 |  |  |  |  |
| Cuvettes |  |  |  | Cuve de reactie din plastic siliconat compatibile cu analizorul Sysmex CA – 660 sistem inchis.Impachetrae originala de la producator: 1 set 1000 cuve. pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 |  |  |  |  |
| Lotul 3. Reagenți și consumabile pentru analizatorul immunologic ”QFT 900” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Troponina inalt sensibila |  |  |  | Teste compatibile cu analizatorul imunologic ”QFT 9000” |  |  |  |  |
| Vitamina D |  |  |  | Teste compatibile cu analizatorul imunologic ”QFT 9000” |  |  |  |  |
| Lotul 4. Spatule de lemn nesterile |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spatule de lemn pentru servicii de laborator |  |  |  | Spatule de lemn nesterile , netede la atingere pentru o singură utilizare în servicii de laborator (analize clinice) cu dimensiuni : 114x10x2 mm , ambalate a câte 100 buc.(1 set) |  |  |  |  |
| Lotul 5. Reagenți și consumabile de laborator compatibili cu analizatorul biochimic JCA BM6010/C JEOL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creatinina PAP |  |  |  | Creatinina: ambalaj (R1-6x315,R2-6x315) reactiv gata de utilizare ,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea creatininei din ser, plasma,urina, -principiul metodei: Enzimatic,colorimetric -compozitie: R1 sol.tampon pH8.1 25mmol/L;creatinaza ≥ 30kU/l, sarcozina oxidaza ≥10kU/l,ascorbat oxidaza ≥2.5kU/l,calaza ≥ 350kU/l,HTIB(3-Hydroxy2,4,6-triiodo benzoic acid) 2.3mmol/l R2 sol.tampon pH8.1 25mmol/L;creatinaza ≥ 150kU/l, Peroxidaza ≥ 50kU/l,4-AA 2mmol/lHexoceanoferat de potasiu 0,18mmol/l -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis; - stabilitate on board: minim 8 zile - stabilitatea calibrarii – minim 1 zi -liniaritate: ser, plasma, urina 0,1-14 mg/dl; -impachetare: R1 minim 315 teste |  |  |  |  |
| FOSFATAZA ALCALINA FS IFCC |  |  |  | Alkaline Phosphatase(ALP): ambalaj (R1-6x220,R2-6x220) reactiv gata de utilizare, cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea alkaline phosphatase din ser, plasma, -principiul metodei: IFCC -compozitie:R1: 2-Amino-2-methyl-1-propanol (pH 10.4 1) . 1 m o l/L, Magnesium acetate 2 mmol/L, Zinc sulphate 0.5 mmol/L, HEDTA 2.5 mmol/LR2: p-Nitrophenylphosphate 80 mmol/L-stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis;- stabilitate on board: minim 11 zile- stabilitatea calibrarii: minim 11 zile- liniaritate: 0.6 – 1400 U/L- impachetare: R1 minim 220 teste/ |  |  |  |  |
| GGT FS |  |  |  | GGT (gamma-glutamyltransferase): ambalaj (R1-6x380,R2-6x380) reactiv gata de utilizare, cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea gamma-glutamyltransferase din ser, plasma, -principiul metodei: cinetica in acord cu Szasz, standardizare IFCC -compozitie: R1: TRIS pH 8.28 135 mmol/L, Glycylglycine 135 mmol/L R2: L-Gamma-glutamyl-3-carboxy- pH 6.00,4-nitroanilide 22 mmol/L -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis; -stabilitate on board: minim 6 saptamani -stabilitatea calibrarii: minim 6 saptamani -liniaritate: 1.2 – 1200 U/L |  |  |  |  |
| Lipaza FS |  |  |  | Lipaza: ambalaj (R1-6x315,R2-6x315) reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea lipazei din ser, plasma, -principiul metodei: Colorimetric rate, standardizareIFCC, substrat in microemulsie -compozitie R1: Good’s buffer pH 8.0 50 mmol/L,Taurodesoxycholate 4.3 mmol/L,Desoxycholate 8.0 mmol/L Calcium chloride 15 mmol/L,Colipase 2.2 mg/L R2: Tartrate buffer pH 4.0 7.5 mmol/L,Taurodesoxycholate 17.2 mmol/L,Color substrate 0.65 mmol/L. -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis; - stabilitate on board: minim 12 saptamani -stabilitatea calibrarii: minim 12 saptamani -liniaritate: 3 – 300 U/L |  |  |  |  |
| Acid uric TOOS |  |  |  | Acid uric (UA): ambalaj (R1-6x315,R2-6x315) reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea acid uric din ser, plasma,urina, -principiul metodei: TOOS (N-ethyl-N-(hydroxy-3-sulphopropyl)-m-toluidin; -compozitie: R1: Phosphate buffer pH 7.0 100 mmol/L,TOOS 1.25 mmol/L,Ascorbate oxidase 1,2 kU/LR2: Phosphate buffer pH 7.0 100 mmol/L, 4-Aminoantipyrine 1.5 mmol/L,K4[Fe(CN)6] 50 μmol/L,Peroxidase (POD) 5 kU/L,Uricase U/L ³ 250 mmol/L- stabilitate: pana la expirare la 2-8 C nedeschis; - stabilitate on board: minim 6 saptamani - stabilitate calibrare: minim 6 saptamani- liniaritate: 0.24 -20.0 mg/dl; |  |  |  |  |
| LDL Colesterol |  |  |  | LDL Cholesterol: ambalaj (R1-6x150,R2-6x150) reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea LDL-ului cholesterol din ser, plasma, -principiul metodei: determinare selectiva a LDL-ului -compozitie R1: Good’s buffer pH 6.8 20 mmol/L,Cholesterol esterase (CHE) 2.5 kU/L ,holesterol oxidase (CHO) 2.5 kU/L N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-,3,5-dimethoxyaniline (H-DAOS),0.5 mmol/L,Catalase 500 kU/L R2: Good’s buffer pH 7.0 25 mmol/L,4-Aminoantipyrine 3.4 mmol/L, Peroxidase (POD) 15 kU/L -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C, nedeschis; - stabilitate on board: minim 4 saptamani -stabilitatea calibrarii: minim 4 saptamani -liniaritate: 1 – 400 mg/dl |  |  |  |  |
| CK-NAC FS |  |  |  | CK (creatin kinaza): reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea creatin kinazei din ser, plasma, amb alaj R1-6x315 R2-6x315 -principiul metodei:UV- optimizat IFCC/DGKC; -compozitie: R1: Imidazole pH 6.0 60 mmol/L,Glucose 27 mmol/L,N-Acetylcysteine (NAC) 27 mmol/L,Magnesium acetate 14 mmol/L,EDTA-Na2 2 mmol/L,NADP 2.7 mmol/L,Hexokinase (HK) ³ 5 kU/L R2: Imidazole pH 9.0 160 mmol/L,ADP 11 mmol/L,AMP 28 mmol/L,Diadenosine pentaphosphate 55 μmol/L,Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6P-DH) 14 kU/L EDTA-Na2 2 mmol/L, Creatine phosphate 160 mmol/L -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C; - stabilitate on board: minim 12 saptamani - stabilitatea calibrarii : minim 12 saptamani - liniaritate: 0.6 – 1200 U/L - impachetare: R1 minim 315 teste |  |  |  |  |
| Albumina FS |  |  |  | Albumina: Ambalaj R1-4x245 reactiv gata de utilizare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea proteinelor din ser, plazmă cu coduri de bară. -principiul metodei: Pyrogalol red -compozitie:R Pyrogalol Red 400 mmol/L -stabilitate: pana la expirare la 2-8 C; 60 zile dupa deschidere |  |  |  |  |
| Calibrator Universal p/u biochimie |  |  |  | Ser de calibrare, liofilizat, utilizat pentru calibrarea analitilor determinati pe aparat Impachetare: 6 fl x 3 ml/kit Se reconstituie cu 3 mL apa distilata deionizata Stabilitate dupa reconstituire: 30 zile la congelator |  |  |  |  |
| Calibrator p/u lipide |  |  |  | Ser de calibrare, liofilizat, utilizat pentru calibrarea analitilor determinati pe aparat Impachetare: 3 fl x 2 ml/kit Se reconstituie cu 3 mL apa distilata deionizata Stabilitate dupa reconstituire: 30 zile la congelator |  |  |  |  |
| Calibrator CRP |  |  |  | Produs de calibrare, gata de utilizare, utilizat pentru calibrarea proteinei C reactiveImpachetare 5 x 1mLStabilitate dupa deschidere: 3 luni la +2°C / +8°C |  |  |  |  |
| Calibrator ASL-O |  |  |  | Produs de calibrare, gata de utilizare, utilizat pentru calibrarea ASL-O reactive Impachetare 5 x 1 mL Stabilitate dupa deschidere: 3 luni la +2°C / +8°C |  |  |  |  |
| Calibrator FR |  |  |  | Produs de calibrare, gata de utilizare, utilizat pentru calibrarea RF reactive Impachetare 5 x 1 mL Stabilitate dupa deschidere: 3 luni la +2°C / +8°C |  |  |  |  |
| Trucal Protein L-1 |  |  |  | Ser control normal, liofilizat, ce asigura controlul parametrilor PCR,ASO,FR ,(turbodimetrie.) din ser, Impachetare: 5 fl x 1ml Lichid stabil Conditii de pastrare : de la +2°C la +8°C |  |  |  |  |
| Trucal Protein L-2 |  |  |  | Ser control normal, liofilizat, ce asigura controlul parametrilor PCR,ASO,FR ,(turbodimetrie.) din ser, Impachetare: 5 fl x 1ml Lichid stabil Conditii de pastrare : de la +2°C la +8°C |  |  |  |  |
| Biochimie Trucal CK-MB |  |  |  | Ser control patologic, liofilizat, ce asigura curba de calibrare pentru parametrii CK-MB din ser, Impachetare: 3 fl x 1ml Lichid stabil Conditii de pastrare : de la +2°C la +8°C |  |  |  |  |
| Trulab N,Control normal |  |  |  | Ser control normal, liofilizat, ce asigura controlul parametrilor de biochimie clinica uzuala din ser, Impachetare: 6 fl x 5 ml Conditii de pastrare (inainte de reconstituire): de la +2°C la +8°C Se reconstituie cu 5 ml de apa distilata Stabilitate dupa reconstuire: 30 zile la congelator |  |  |  |  |
| Trulab P,Control patologic biochimie |  |  |  | Ser control patologic, liofilizat, ce asigura controlul parametrilor de biochimie clinica uzuala din ser, Impachetare: 6 fl x 5 ml Conditii de pastrare (inainte de reconstituire): de la +2°C la +8°C Se reconstituie cu 5 ml de apa distilata Stabilitate dupa reconstuire: 30 zile la congelator |  |  |  |  |
| Solutie spalare Cuvette Wash |  |  |  | Solutie de spalare a cuvelor dupa efectuarea testelor cu codul Cat. No. 980114. Impachetare 2000 ml/bidon. Compozitie: hidroxid de sodium 3.6 %. Se pastreaza la 50-250C.Ambalaj 1x2000 ml |  |  |  |  |
| Solutie spalare Conditioner Wash |  |  |  | Solutie de verificare a cuvelor inainte de efectuarea testelor cu codul Cat. No.980115. Impachetare 2000 ml/bidon. Compozitie: acid sorbic de potasiu 0.2%, acid citric 0,07%, surfactant. Se pastreaza la 50-250 C. Ambalaj 1x2000 ml |  |  |  |  |
| Reagent Probe Wash 1 |  |  |  | Detergent cu codul Cat. No. 980106 compatibil cu analizatorul biochimc JCA-BM6010/C JEOL Ambalaj (5pcs-5x250mL) |  |  |  |  |
| Reagent Probe Wash 2 |  |  |  | Detergent cu codul Cat. No. 980107 compatibil cu analizatorul biochimc JCA-BM6010/C JEOL Ambalaj (5pcs-5x250mL) |  |  |  |  |
| Fluorinert Dialektika FC-43-5 kg |  |  |  | Ulei baie de incubare cu codul Cat. No.980001 Compozitie : fluorocarbon non- reactiv . Se pastreaza la 150-300 C. Impachetare: 1x5 kg |  |  |  |  |
| Ac –reagenți |  |  |  | Compatibil cu analizatorul JEOL |  |  |  |  |
| Ac-probe |  |  |  | C ompatibil cu analizatorul JEOL |  |  |  |  |
| Reșină de trocă ionică |  |  |  | Purolite MB400, Înpachetare 1x25 litri |  |  |  |  |
| Filtre osmoza |  |  |  | Fitre osmoza pentru statia de apa. Impachetare buc.1x1 |  |  |  |  |
| Lotul 6 Capilare Pancenco sterile |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capilare Pancenco sterile |  |  |  | Capilare Pancenco sterile de sticlă ambalate individual pentru determinarea timpului de coagulare a sângelui periferic |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |