APROBAT prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173 din 05octombrie 2018 DOCUMENTAŢIA STANDARD pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri Obiectul achiziţiei: ___Reactive și consumabile de laborator (LM, DCMU, Morfo) 2__ Cod CPV: ______33600000-6_________ Autoritarea Contractantă: IMSP Institutul de Medicină Urgentă Procedura achiziţiei: Licitație deschisă

# CAPITOLUL I # INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI (IPO) [Notă: nu se va modifica de către Autoritatea Contractantă]

## Secțiunea 1. Dispoziții generale

### Scopul procedurii de achiziție - Autoritatea contractantă, emite Documentele de atribuire în vederea achiziționării de bunuri, după cum este specificat în Fișa de Date a Achiziției (în continuare FDA). ### Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie 2.1.Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică sînt: ### libera concurenţă; ### eficienţa utilizării fondurilor publice și minimizarea riscurilor autorităților/entițălilor contractante; ### transparenţa; ### tratamentul egal, imparțial și nedescriminatoriu în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici; ### protecția mediului; ### respectarea ordinii de drept; ### confidenţialitatea; ### asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziţie publică. ### Sursa de finanţare - În FDA va fi specificată sursa de finanțare pentru plăţile contractului ce urmează a fi atribuit. - Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziții publice, mijloacele financiare sunt alocate și destinate exclusiv achiziției în cauză. ### Participanţii la licitaţie - Participant la licitaţie poate fi orice operator economic rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane, care are dreptul de a participa, în condiţiile Legiinr. 131/2015 privind achiziţiile publice (în continuare Legea nr. 131/2015), la procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice. - Dreptul de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice poate fi rezervat de către Guvern unor ateliere protejate şi întreprinderi sociale de inserţie în cazul în care majoritatea angajaţilor implicaţi sînt persoane cu dizabilităţi care, prin natura sau gravitatea deficienţelor lor, nu pot desfăşura o activitate profesională în condiţii normale. ### Cheltuielile de participare la procedura de achiziție - Ofertantul suportă toate costurile legate de pregătirea şi înaintarea ofertei, iar autoritatea contractantă nu poartă nici o responsabilitate pentru aceste costuri, indiferent de desfăşurarea sau rezultatul procedurii de licitaţie. - La depunerea ofertelor, operatorul economic, după caz, va achita o taxă. Modul de achitare a taxei menţionate, precum şi cuantumul acesteia sînt stabilite de Guvern. - Achitarea taxei pentru depunerea ofertei se va efectua prin intermediul platformei de achiziții electronice prin care se depune oferta. ### Limba de comunicare în cadrul licitaţiei - Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare DUAE), documentele de atribuire şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă vor fi întocmite în limba de stat. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba de stat. - Autoritatea contractantă poate specifica după caz, în FDA posibilitatea depunerii ofertei și într-o altă limbă de circulație internațională. ### Secţiunile Documentelor de atribuire - Documentele de atribuire includ toate secţiunile indicate în prezentul punct şi trebuie citite în conjuncţie cu orice modificare conform punctuluiIPO8. CAPITOLUL I. Instrucţiuni pentru ofertanţi CAPITOLUL II. Fişa de date a achiziţiei CAPITOLUL III. Formulare pentru depunerea ofertei CAPITOLUL IV. Specificații tehnice și de preț. CAPITOLUL V. Formularul de contract ### Clarificarea şi modificarea documentelor de atribuire - Participantul care solicită clarificări asupra documentelor de atribuire va contacta autoritatea contractantăîn scris, prin mijloace electronice de comunicare. Autoritatea contractantă va răspunde în scris, prin mijloace electronice de comunicare la orice cerere de clarificare, înainte de termenul-limită pentru depunerea ofertelor. - Pînă la expirarea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să modifice documentaţia de atribuire fie din proprie iniţiativă, fie ca răspuns la solicitarea de clarificare a unui operator economic, prelungind, după caz, termenul de depunere a ofertelor, astfel încît de la data aducerii la cunoştinţă a modificărilor operate pînă la noul termen de depunere a ofertelor să rămînă cel puţin 50% din termenul stabilit iniţial. - În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punînd astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenele prevăzute la art. 34, alin. (4) din Legea nr. 131/2015, aceasta din urmă este în drept să nu răspundă. ### Practicile de corupere şi alte practici interzise - Autoritățile contractante şi participanţii la licitaţiile publice vor respecta cele mai înalte standarde ale eticii de conduită în desfăşurarea şi implementarea proceselor de achiziţii, precum şi în executarea contractelor de achiziție publică. - În cazul în care autoritateacontractantă va depista că ofertantul a fost implicat în practicile menționatela punctul IPO9.4 în cadrul procesului de concurenţă pentru contractul de achiziţie publică sau pe parcursul executării contractului, aceasta: ### va exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie prin includerea lui în Lista de interdicţie, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici; sau ### va întreprinde orice alte măsuri prevăzute în articolul 40 al Legii nr. 131/2015. - În cazul în care, Agenția Achiziții Publice, în procesul de monitorizare a procedurilor de achiziții publice, constată că un operator economic a fost implicat în practicile menționate la punctulIPO9.4,va raporta imediat organelor competente fiecare caz de corupere sau de tentativă de corupere comis de operatorul economic respectiv. - În cadrul procedurilor de achiziție și executării contractului, nu se permit următoarele acţiuni: ### promisiunea, oferirea sau darea unei persoane cu funcţie de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau a oricărui alt lucru de valoare, pentru a influenţa acţiunile unei alte părţi; ### orice acţiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conştient sau din neglijenţă, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie; ### înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice; ### deteriorarea sau prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia; ### distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau darea unor informaţii false anchetatorilor, pentru a împiedica esenţial o anchetă condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici menționate la lit. a)-d); precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante anchetei sau să exercite ancheta. - Personalul autorităţii contractante are obligația de a exclude practicile de corupere în vederea obţinerii beneficiilor personale în legătură cu desfăşurarea procedurii de achiziţii publice.

## Secțiunea a-2-a. Criterii de calificare

### Criterii generale - Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziţii publice, operatorul economic va completa și va prezenta DUAE, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă. - Prezentarea oricărui alt formular DUAE decît cel solicitat de către autoritatea contractantă, va servi ca temei de descalificare de la procedura de achiziție publică. - Autoritatea contractantă va aplica criterii și cerințe de calificare numai referitoare la: - eligibilitatea ofertantului sau candidatului; - capacitatea de exercitare a activității profesionale; - capacitatea economică şi financiară; - capacitatea tehnică şi/sau profesională; - standarde de asigurare a calității; - standarde de protecţie a mediului. ### Eligibilitatea ofertantului sau candidatului - Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică. - Va fi exclus de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. - Va fi exclus de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre următoarele situaţii: - se află în proces de insolvabilitateca urmare a hotărîrii judecătorești; - nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit; - a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărîrea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; - prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie; - a încălcat obligaţiile aplicabile în domeniul mediului, muncii şi asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt; - se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt; - a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei, în cazul în care acest fapt se constată printr-o decizie a organului abilitat în acest sens; - se află într-o situaţie de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art.74 din Legea nr. 131/2015; - este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici. - Autoritatea contractantă, după caz, poate stabili în documentația de atribuire posibilitatea furnizării dovezilor de către operatorii economici care se află în una din situațiile menționate la puncteleIPO11.2 și IPO11.3, prin care se vor prezenta măsurile luate de aceștia pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. - Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3din bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă. - În ceea ce priveşte cazurile menţionate la punctul IPO11.3, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoane fizice şi persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul. - În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la punctulIPO11.4 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la puncteleIPO11.2 și IPO11.3, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. - Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la puncteleIPO11.2 și IPO11.3care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărîre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice. - Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținînd seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sînt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii. ### Capacitatea de exercitare a activității profesionale - Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică, capacitatea legală de a furniza bunuri, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit ### Capacitatea economică şi financiară - În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacităţii economice şi financiare, aceasta are obligaţia de a indica în documentaţia de atribuire şi informaţiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop.Capacitatea economică şi financiară se realizează, după caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi: - declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional; - rapoarte financiare sau, în cazul în care publicarea acestor rapoarte este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit ofertantul, extrase de rapoarte financiare; - declarații privind cifra de afaceri totală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informaţiile respective sînt disponibile. În acest ultim caz, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare şi data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială. - În sensul punctuluiIPO13.1 (literei c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor. - Atunci cînd un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului cîștigător îi sînt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp. - În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a demonstra capacitatea sa economică și financiară prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situației economice și financiare a ofertantului/candidatului. - Ofertantul/candidatul poate să-și demonstreze capacitatea economică și financiară și prin susținerea acordata de către o altă persoană indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă. - În cazul prevăzut la punctulIPO13.5, ofertantul/candidatul are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. - Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la punctulIPO11.2șipunctulIPO11.3 literele (c-g), care determină excluderea din procedura de atribuire. - O asociație de operatori economici la fel are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane. ### Capacitate tehnică și/sau profesională - În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții de bunuri, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de cantitatea şi de complexitatea bunurilor ce urmează să fie furnizate şi numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, următoarele: - o listă a principalelor livrări de bunuri similare efectuate în ultimii 3 ani, conţinînd valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţiprivaţi. Livrările de bunuri se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea livrărilor de bunuri se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic; - o declarație referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare; - informații referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obținut de către ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii; - certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificaţii sau standarde relevante; - mostre (în măsura în care necesitatea prezentării este justificată), descrieri şi/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru, dovada experienţeispecifice în livrarea bunurilor; - capacitate minimă de producere sau echipamentele și/sau capacitate minimă profesională - Capacitatea tehnică şi profesională a ofertantului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant şi persoana respectivă. - În cazul prevăzut la punctulIPO14.2, ofertantul/candidatul are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. - Persoana care asigură susţinerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la punctulIPO11.2șipunctulIPO11.3 literele (c-g), care determină excluderea din procedura de atribuire. - Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane doar atunci cînd acestea din urmă vor desfășura activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă. ### Standarde de asigurare a calităţii. - Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calităţii, aceasta trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate. - În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii. ### Standarde de protecție a mediului. - Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze: a) fie la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS); b) fie la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia Uniunii Europene ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea. - În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului. ### Calificarea candidaților în cazul asocierii - În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale și cele referitoare la eligibilitatea ofertantului sau candidatului, trebuie îndeplinite de către fiecare asociat. Criteriile referitoare la situația economică și financiară și cele referitoare la capacitatea tehnică și profesională pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat. Criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare va fi valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii. În cazul unei asocieri, cerințele privind standardele de asigurare a calității și standardele de protecție a mediului, trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii.

## Secțiunea a-3-a.Pregătirea ofertelor

### Documentele ce constituie oferta - Oferta va cuprinde următoarele: - propunerea financiară, care va include, după caz, și garanția pentru ofertă; - propunerea tehnică, precum și documente suport și facultative solicitate de autoritatea contractantă; - Documentul unic de achiziții european; - Operatorii economici vor pregăti ofertele într-o manieră structurată și securizată, ca răspuns la anunțul de participare publicat de către autoritatea contractantă în SIA „RSAP”, și vor depune ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea 131/2015. ### Documente pentru demonstrarea conformităţii bunurilor - Pentru a stabili conformitatea bunurilor cu cerinţele documentelor de atribuire, ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că bunurile se conformează condiţiilor de livrare, specificaţiilor tehnice şi standardelor specificate în CAPITOLUL IV. - Pentru a demonstra conformitatea tehnică a bunurilor propuse, cantităţilor propuse şi a termenelor de livrare, ofertantul va completa Formularul Specificaţii tehnice (F4.1) și Specificaţii de preț (F4.2). De asemenea, ofertantul va include documentație de specialitate, desene, extrase din cataloage şi alte date tehnice justificative, după caz. ### Oferte alternative - Operatorul economic este în drept să depună oferte alternative numai în cazul în care autoritatea contractantă a precizat explicit în anunţul de participare și în FDA punctul3.1 că permite sau solicită depunerea de oferte alternative cu precizarea în documentaţia de atribuire a cerinţelor minime obligatorii pe care operatoriieconomici trebuie să le respecte, precum şi orice alte cerinţe specifice pentru prezentarea ofertelor alternative. În cazul în care în documentația de atribuire nu este specificat explicit că autortiatea contractantă permite sau solicită depunerea de oferte alternative, aceasta din urmă nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative. ### Garanţia pentru ofertă - Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, o Garanţie pentru ofertă (F3.2), după cum este specificat în FDApunctul 3.2. - Garanţia pentru ofertă va fi corespunzător cuantumului specificat în FDApunctul 3.3, în lei moldoveneşti, şi va fi: - în formă de garanţie bancară de la o instituţie bancară licențiată, valabilă pentru perioada de valabilitate a ofertei sau altă perioadă prelungită, după caz, în conformitate cu punctul IPO23.2; sau - transfer pe contul autorităţii contractante; sau - alte forme acceptate de autoritatea contractantă, specificate în FDA punctul 3.2. - Dacă o garanţie pentru ofertă este cerută în conformitate cu punctul IPO21.2, orice ofertă neînsoţită de o astfel de garanţie pregătită în modul corespunzător va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare. - Garanţia pentru ofertă a ofertanţilor necîştigători va fi restituită imediat de la producerea oricărui din următoarele evenimente: a) expirarea termenului de valabilitate a garanţiei pentru ofertă; b) încheierea unui contract de achiziţii publice şi depunerea garanţiei de bună execuţie a contractului, dacă o astfel de garanţie este prevăzută în documentaţia de atribuire; c) suspendarea procedurii de licitaţie fără încheierea unui contract de achiziţii publice; d) retragerea ofertei înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, în cazul în care documentaţia de atribuire nu prevede inadmisibilitatea unei astfel de retrageri. - Garanţia pentru ofertă va fi reţinută dacă: - ofertantul îşi retrage sau îşi modifică oferta în timpul perioadei de valabilitate a ofertei specificate de către ofertant în Formularul ofertei, cu excepţia cazurilor prevăzute în punctul IPO23.2; sau - ofertantul cîştigător refuză: - să depună Garanţia de bună execuţie conform punctului IPO42; - să semneze contractul conform punctului IPO43. - Garanţia pentru ofertă prezentată de Asociație trebuie să fie în numele Asociației care depune oferta. ### Preţuri - Preţurile indicate de către ofertant în Formularul ofertei(F3.1) şi în Specificaţiile de preț (F4.2) se vor conforma cerinţelor specificate în punctul IPO22. - Toate loturile şi poziţiile trebuie enumerate şi evaluate separat în Specificaţiile tehnice (F4.1) și Specificațiile de preț (F4.2). - Preţul ce urmează a fi specificat în Formularul ofertei va constitui suma totală a ofertei, inclusiv TVA. - Termenii Incoterms, cum ar fi EXW, CIP, DDP şi alţi termeni similari, vor fi supuşi regulilor prevăzute în ediţia curentă a Incoterms, publicată de către Camera Internaţională de Comerţ, după cum este menţionat în FDApunctul 3.4. - Preţurile vor fi indicate după cum este arătat în Specificaţiile de preț (F4.2). - Autoritatea contractantă va efectua achitări conform metodologiei și condițiilor indicate în FDApunctul3.7. ### Termenul de valabilitate a ofertelor - Ofertele vor rămîne valabile pe parcursul perioadei specificate în FDApunctul3.8. de la data-limită de depunere a ofertei stabilită de autoritatea contractantă. O ofertă valabilă pentru un termen mai scurt va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare. - În cazuri excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, autoritatea contractantă poate solicita ofertanţilor să extindă perioada de valabilitate a ofertelor. Solicitarea și răspunsul la solicitare vor fi publicateîn SIA „RSAP”. În cazul în care se cere o garanţie pentru ofertă în cadrul procedurii de achiziție publică, conform prevederilor punctului IPO23, operatorul economic va extinde corespunzător valabilitatea garanției pentru ofertă. Un ofertant poate refuza solicitarea de extindere fără a pierde garanţia pentru ofertă. Ofertanţilor ce acceptă solicitarea de extindere nu li se va cere şi nu li se va permite să modifice ofertele. ### Valuta ofertei - Preţurile pentru bunurile solicitate vor fi indicate în lei moldoveneşti, cu excepţia cazurilor în care FDApunctul3.9.prevede altfel. ### Formatul ofertei - Oferta va fi pregătită în format electronic, în conformitate cu cerințele autorității contractante, cu ajutorul instrumentelor existente în SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015.

## Secțiunea a-4-a. Depunerea și deschiderea ofertelor

### Depunerea ofertelor - Oferta, scrisă şi semnată, după caz electronic, se prezintă în conformitate cu cerinţele expuse în documentaţia de atribuire, utilizind SIA “RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data şi ora recepţionării ofertei sau confirmă recepţionarea acesteia în cazurile în care oferta a fost depusă prin mijloace electronice.Prezentarea ofertei presupune depunerea într-un set comun a propunerii tehnice, a propunerii financiare, a DUAE și a garanției pentru ofertă. - La depunerea ofertei prin SIA „RSAP”, operatorul economic va ține cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem, prevăzînd timp suficient pentru a depune oferta în termenii stabiliți. ### Termenul limită de depunere a ofertelor - Ofertele vor fi depuse nu mai tîrziu de data şi ora specificate în FDApunctul 4.2. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să extindă termenul-limită de depunere a ofertelor prin modificarea documentelor de atribuire în conformitate cu punctul IPO7. ### Oferte întîrziate - SIA „RSAP” nu va accepta ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor. - În cazurile prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor specificate în FDA punctul 4.2, vor fi înregistrate de către autoritatea contractantă și restituite ofertantului, fără a fi deschise. ### Modificarea, substituirea şi retragerea ofertelor - În cazul în care documentaţia de atribuire nu prevede altfel, ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă. O astfel de modificare este valabilă dacă a fost efectuată înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor. ### Deschiderea ofertelor - Autoritatea contractantă va deschide ofertele în cadrul sistemului SIA „RSAP” la data şi ora specificate în FDApunctul4.2. - Informația privind ofertanții și ofertele, se fac publice prin publicarea acestora în SIA „RSAP”.

## Secțiunea a-5-a.Evaluarea și compararea ofertelor

### Confidenţialitate - SIA „RSAP” va asigura mecanisme adecvate în vederea neadmiterii divulgării conținutului ofertelor prezentate de participanți pînă la data stabilită pentru deschiderea acestora de către persoanele autorizate ale organizatorului procedurii de achiziție publică, în conformitate cu legislația. Astfel, va fi preîntîmpinată aplicarea unor eventuale practici anticoncurențiale în cadrul procedurilor de achiziții publice. ### Clarificarea ofertelor - Autoritatea contractantă poate, la necesitate, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu vor fi solicitate, oferite sau permise schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor, în conformitate cu punctul IPO33. - În cazul în care ofertantul nu execută cererea autorităţii contractante de a reconfirma datele de calificare pentru încheierea contractului, oferta i se respinge şi se selectează o altă ofertă cîştigătoare dintre ofertele rămase în vigoare. - Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult trei zile de la data expedierii acesteia. ### Determinarea conformităţii ofertelor - Aprecierea corespunderii unei oferte de către autoritatea contractantă urmează a fi bazată pe conţinutul ofertei. - Se consideră conformă cerinţelor oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, neavînd abateri esenţiale sau avînd doar abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ofertei. O abatere se va considera ca fiind neînsemnată dacă: - nu afectează în orice mod substanţial sfera de acţiune, calitatea sau performanţa bunurilor specificate în contract; - nu limitează în orice mod substanţial drepturile autorităţii contractante sau obligaţiile ofertantului conform contractului; - nu ar afecta într-un mod inechitabil poziţia competitivă a altor ofertanţi ce prezintă oferte conforme cerinţelor. - Dacă o ofertă nu este conformă cerinţelor din documentele de atribuire, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă. ### Neconformităţi, erori şi omiteri - Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă cerinţelor dacă aceasta conţine abateri neînsemnate de la prevederile documentelor de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei. Orice deviere de acest fel se va exprima cantitativ, în măsura în care este posibil, şi se va lua în considerare la evaluarea şi compararea ofertelor. - Dacă ofertantul care a depus oferta cea mai avantajoasă nu acceptă corectarea erorilor aritmetice, oferta acestuia se respinge. ### Evaluarea ofertelor - Examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor se efectuează fără participarea ofertanţilor şi a altor persoane neautorizate.Autoritatea contractantă va examina ofertele pentru a confirma faptul că toate documentele prevăzute în punctul IPO18au fost prezentate şi pentru a determina caracterul complet al fiecărui document depus. - Autoritatea contractantă stabileşte oferta/ofertele cîştigătoare aplicînd criteriul de atribuire şi factorii de evaluare prevăzuţi în documentaţia de atribuire, utilizînd instrumentele de evaluare din cadrul SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015. ### Calificarea ofertantului - Autoritatea contractantă va determina dacă ofertantul este calificat să execute Contractul. - Aprecierea calificării va fi bazată pe o examinare minuţioasă a documentelor de calificare ale ofertantului, incluse în ofertă conform prevederilor punctului IPO18, clarificărilor posibile conform punctului IPO32, precum şi în baza criteriilor stabilite în punctele IPO11-16. Criteriile care nu au fost incluse în aceste puncte nu vor fi folosite în aprecierea calificării ofertantului. - O apreciere afirmativă va constitui drept premisă pentru adjudecarea contractului ofertantului respectiv. O apreciere negativă va rezulta în descalificarea ofertei, caz în care autoritatea contractantă poate trece la următoarea ofertă cea mai avantajoasă economic, pentru a face o apreciere similară a capacităţilor acelui ofertant în executarea contractului. ### Descalificarea ofertantului - Autoritatea contractantă va descalifica ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă poate declara ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, prin includerea lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici. - Lista de interdicţie a operatorilor economici reprezintă un înscris oficial şi este întocmită actualizată şi ţinută de către Agenţia Achiziţii Publice conform prevederilor articolului 25 din Legea nr. 131/2015, cu scopul de a limita participarea operatorilor economici la procedurile de achiziţie publică. - Ofertantul poate fi descalificat în cazul în care este insolvabil, în privinţa lui a fost iniţiată procedura de sechestrare a patrimoniului, este în faliment sau în proces de lichidare sau dacă activităţile ofertantului sînt suspendate ori există un proces de judecată privind oricare dintre cele menţionate. - Ofertantul este descalificat în cazul aplicării sancţiunilor administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, faţă de persoanele de conducere ale operatorului economic în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de achiziţii publice. - Ofertantul este descalificat pentru neachitarea impozitelor şi altor plăţi obligatorii în conformitate cu legislaţia ţării în care el este rezident. Autoritatea contractantă va solicita ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor şi a persoanelor afiliate. - Autoritatea contractantă descalifică ofertantul dacă constată că acesta este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici. - Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu corespunde cerințelor de calificare. ### Anularea procedurii - Autoritatea contractantă, din propria inițiativă, anulează procedura de achiziție publică în cazurile prevăzute la art. 67, alin. (1) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica prin SIA „RSAP” sau prin alte mijloace de comunicare în cazul în care autoritatea contractantă desfășoară proceduri în baza art. 32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015, tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării, atît încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cît şi motivul anulării.

## Secțiunea a-2-a. Adjudecarea contractului

### Criteriul de adjudecare - Autoritatea contractantă va adjudeca contractul, conform criteriului stabilit înFDApunctul6.1. acelui ofertant a cărui ofertă a fost apreciată potrivit criteriilor stabilite precum şi altor condiţii şi cerinţelor din documentele de atribuire, cu condiţia ca şi ofertantul să fie calificat pentru executarea contractului. ### Dreptul autorităţii contractante de a modifica cantităţile în timpul adjudecării - La momentul adjudecării contractului, autoritatea contractantă are posibilitatea de a micşoracu acordul operatorului economic cantitatea de bunuri, în cazul în care suma contractelor este mai mare decît valoare estimată a achiziției, specificate iniţial în CAPITOLUL IV pentru a se putea încadra în mijloacele financiare alocate, însă fără a efectua vreo schimbare în preţul unitar sau în alţi termeni şi condiţii ale ofertei şi ale documentelor de atribuire. ### Înştiinţarea de adjudecare - Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, sistemul SIA „RSAP”va permite autorităților contractante pregătirea anunțului de atribuire și a notificării ofertanților, cărora li s-a atribuit sau nu contractul standardizat. - Comunicarea prin care se realizează informarea este transmisă prin mijloace electronice la adresele indicate de către ofertanţi în ofertele acestora. - Ofertanţii necîştigători vor fi informați cu privire la motivele pentru care ofertele lor nu au fost selectate. ### Garanţia de bună execuţie - La momentul încheierii contractului, dar nu mai tîrziu de data expirării Garanţiei pentru ofertă (dacă s-a cerut), ofertantul cîştigător va prezenta Garanţia de bună execuţie în mărimea prevăzută de FDApunctul6.2., folosind în acest scop formularul Garanţiei de bună execuţie (F3.3), inclus în CAPITOLUL III, sau alt formular acceptabil pentru autoritatea contractantă, dar care corespunde condiţiilor formularului (F3.3). - Refuzul ofertantului cîştigător de a depune Garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul va constitui motiv suficient pentru anularea adjudecării şi reţinerea Garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate adjudeca contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciat de către autoritatea contractantă a fi calificat în executarea Contractului. În acest caz, autoritatea contractantă va cere tuturor ofertanţilor rămaşi extinderea termenului de valabilitate a Garanţiei pentru ofertă. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte. ### Semnarea contractului - O dată cu expedierea înştiinţării de adjudecare, autoritatea contractantă va trimite ofertantului cîştigător Formularul contractului (F5.1) completat şi toate celelalte documente componente ale contratului. - Ofertantul cîştigător va semna contractul numai după împlinirea termenelor de aşteptare, în modul corespunzător şi îl va restitui autorităţii contractante în termenul specificat înFDApunctul6.5. ### Dreptul de contestare - Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legeanr. 131/2015. - Contestaţiile se vor depune direct la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile vor fi depuse, examinate şi soluţionate în modul stabilit de Legea nr. 131/2015. - Operatorul economic, în termen de pînă la 5 zile, sau după caz, 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă. - Contestaţiile privind anunțurile de participare la procedurile de achiziție publică şi documentaţia de atribuire vor fi depuse pînă la termenul limită de depunere a ofertelor.

# CAPITOLUL II # FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)

Următoarele date specifice referitoare la bunurile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile CAPITOLULUI I. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile prezentului CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOL I. Instrucţiunile pentru completarea Fişei de Date a Achiziţiei sînt oferite cu litere cursive.

## Dispoziții generale Nr.; Rubrica; Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii. 1.1.; Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO:; IMSP Institutul de Medicină Urgentă. 1.2.; Obiectul achiziției:; Reactive și consumabile de laborator (LM, DCMU, Morfo) 2. 1.3.; Numărul și tipul procedurii de achiziție:; Nr.: Conform SIA RSAP Tipul procedurii de achiziție: Licitație deschisă. 1.4.; Tipul obiectului de achiziţie:; [bunuri ]. 1.5.; Codul CPV:; 33600000-6. 1.6.; Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară:; CNAM Perioada bugetară anul 2021. 1.7.; Administratorul alocațiilor bugetare:; CNAM. 1.8.; Partenerul de dezvoltare (după caz):; Lipsește. 1.9.; Denumirea cumpărătorului, IDNO:; IMSP IMU 1003600152606. 1.10.; Destinatarul bunurilor, IDNO:; IMSP IMU 1003600152606. 1.11.; Limba de comunicare:; [limba de stat] româna. 1.12.; Locul/Modalitatea de transmiterea clarificărilor referitor la documentația de atribuire. IMSP IMU(www.achizitii.md) achizitii@urgenta.md. 1.13.; Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate; Nu. 1.14.; Tipul contractului; - [Vânzare-cumpărare]. 1.15.; Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu):; nu se aplică.

## Listă bunurilor și specificații tehnice: Nr. Lot; Denumire Lot; Poziția. Descrierea lot; CPV; Cantitatea; Unitatea de măsura; Denumire obiectului lotului; Valoarea estimativă al lotulul. 1; 1. VITEC 2; 1. VITEC 2; 33600000-6; 600; 794; 1.1. GN Carduri de identificare bacili Gr-negativi, fermentativi si nefermentativi Ambalaj standart p/u aparat: carduri. Marcaj CE; 417040,00. 1; 1. VITEC 2; 1. VITEC 2; 33600000-6; 800; 794; 1.2. AST 222 Carduri p/u testarea sensibilității la antibiotice a bacteriilor Gr-negative nefermentative N222. Ambalaj standart p/u aparat: carduri. Marcaj CE; 417040,00. 1; 1. VITEC 2; 1. VITEC 2; 33600000-6; 100; 794; 1.3. YST-08 Carduri de identificare fungi. Ambalaj standart p/u aparat: carduri. Marcaj CE; 417040,00. 1; 1. VITEC 2; 1. VITEC 2; 33600000-6; 1000; 794; 1.4. AST - GN75 Carduri p/u testarea sensibilității la antibiotice a bacteriilor Gr-negative +E SBL Test. Ambalaj standart p/u aparat: carduri. Marcaj CE; 417040,00. 1; 1. VITEC 2; 1. VITEC 2; 33600000-6; 500; 794; 1.5. Marcaj CE Carduri de identificare bacili Gr-pozitivi. Ambalaj standart p/u aparat: carduri; 417040,00. 1; 1. VITEC 2; 1. VITEC 2; 33600000-6; 600; 794; 1.6. AST 592 GP Carduri de identificare bacili Gr-pozitivi. Ambalaj standart p/u aparat: carduri. Carduri p/u testarea sensibilității la antibiotice a bacteriilor Gr-pozitive. Ambalaj standart p/u aparat: carduri. Marcaj CE; 417040,00. 1; 1. VITEC 2; 1. VITEC 2; 33600000-6; 40; 794; 1.7. Marcaj CE Carduri p/u testarea sensibilității la antibiotice a bacteriilor Gr-pozitive. Ambalaj standart p/u aparat: carduri; 417040,00. 1; 1. VITEC 2; 1. VITEC 2; 33600000-6; 300; 794; 1.8. Marcaj CE Carduri p/u testarea sensibilității la antibiotice a bacteriilor Gr-negative +E SBL Test. Ambalaj standart p/u aparat: carduri; 417040,00. 1; 1. VITEC 2; 1. VITEC 2; 33600000-6; 12; 768; 1.9. Soluție NaCl 0,45%. Marcaj: CE; amb. a 1,5L.; 417040,00. 1; 1. VITEC 2; 1. VITEC 2; 33600000-6; 1; 794; 1.10. Dispenseta p/u lichide. Marcaj CE; 417040,00. 2; 2. Tulpini de referință; 2. Tulpini de referință; 33600000-6; 1; 794; 2.1. Marcaj CE Eh.coli ATSS 25922 Substanta liofilizata impregnata pe rondele pentru carduri AST GN; 12600,00. 2; 2. Tulpini de referință; 2. Tulpini de referință; 33600000-6; 1; 794; 2.2. Marcaj CE. Klebsiella pneumoni ATCC 700603 Substanta liofilizata impregnata pe rondele, ESBL; 12600,00. 2; 2. Tulpini de referință; 2. Tulpini de referință; 33600000-6; 1; 794; 2.3. Marcaj CE.Enterobacter hormaechi ATCC 700323 Substanta liofilizata impregnata pe rondele, pentru carduri ident. GN; 12600,00. 2; 2. Tulpini de referință; 2. Tulpini de referință; 33600000-6; 1; 794; 2.4. Marcaj CE. Ps. aeruginosa ATCC 27853Substanta liofilizata impregnata pe rondele pentru carduri AST GN; 12600,00. 2; 2. Tulpini de referință; 2. Tulpini de referință; 33600000-6; 1; 794; 2.5. Marcaj CE. Staphylococcus aureus ATCC 29213.Substanta liofilizataimpregnata pe rondele peunrtu carduriAST GP; 12600,00. 2; 2. Tulpini de referință; 2. Tulpini de referință; 33600000-6; 1; 794; 2.6. Marcaj CE Enterococcus casseliflavus ATCC 700327 Substanta liofilizata impregnata pe rondele; 12600,00. 2; 2. Tulpini de referință; 2. Tulpini de referință; 33600000-6; 1; 794; 2.7. Marcaj CE. Candida albicans ATCC 14053 Substanta liofilizata impregnata pe rondele; 12600,00. 3; 3. Agar salin ci manit; Tipul reagenților: dehidratant. Ambalaj solicitat:0,5 kg.; 33600000-6; 2; 166; 3. Agar salin ci manit; 1800,00. 4; 4. Mediul tioglicolat; Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant.; 33600000-6; 5; 166; 4. Mediul tioglicolat; 3500,00. 5; 5. Plasma de iepure; Matcaj CE. Plasma de iepure 0,0002l Ambalaj -cutie-10 fiole in cutie a cite 1ml substanta uscata; 33600000-6; 10; 768; 5. Plasma de iepure; 14000,00. 6; 6. Mediu de transport Signal-oxoid Ambalaj solicitat: flacon.; Marcaj CE Tipul reagenților: lichid. Ambalaj solicitat: flacon.; 33600000-6; 800; 794; 6. Mediu de transport Signal-oxoid Ambalaj solicitat: flacon.; 69600,00. 7; 7. Agar nutritiv; Marcaj CE Tipul reagenților: lichid. Ambalaj solicitat: flacon.; 33600000-6; 6; 166; 7. Agar nutritiv; 5700,00. 8; 8. Miuller-Hinton; Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant.; 33600000-6; 2; 166; 8. Miuller-Hinton; 2200,00. 9; 9. UTI - agar cromogen; Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. Ambalaj solicitat: kg.; 33600000-6; 5; 166; 9. UTI - agar cromogen; 20000,00. 10; 10. Glucoza; Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant.; 33600000-6; 2; 166; 10. Glucoza; 3000,00. 11; 11. Lactobacagar; Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. Ambalaj solicitat: kg.; 33600000-6; 0.5; 166; 11. Lactobacagar; 600,00. 12; 12. GRM bulion; Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant.; 33600000-6; 0,5; 166; 12. GRM bulion; 400,00. 13; 13. Kligler iron agar; Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant.; 33600000-6; 6; 166; 13. Kligler iron agar; 6000,00. 14; 14. Discuri cu optohin; Marcaj CE .; 33600000-6; 1; 764; 14. Discuri cu optohin; 60,00. 15; 15. Discuri cu bacitracina; Marcaj CE .; 33600000-6; 1; 764; 15. Discuri cu bacitracina; 60,00. 16; 16. Discuri cu bila; Marcaj CE .; 33600000-6; 1; 794; 16. Discuri cu bila; 60,00. 17; 17. Chit latex aglutinare Streptococi Diagnostic reagent (cu lamele p/u aglutinare monoutilizabile ); Marcaj CE Diagnostic reagent; 33600000-6; 400; 768; 17. Chit latex aglutinare Streptococi Diagnostic reagent (cu lamele p/u aglutinare monoutilizabile ); 14000,00. 18; 18. Mediu cromogen pentru testarea sensibilitatii la fungi; Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant.; 33600000-6; 0.5; 166; 18. Mediu cromogen pentru testarea sensibilitatii la fungi; 2300,00. 19; 19. Mediu cromogen pentru diferencierea enterococilor (faecalis de faecium ); Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant.; 33600000-6; 0.5; 166; 19. Mediu cromogen pentru diferencierea enterococilor (faecalis de faecium ); 2100,00. 20; 20. Mediu de transport Amies Ambalaj solicitat: tub.; Marcaj CE Tipul reagenților: lichid. Ambalaj solicitat: tub.; 33600000-6; 3000; 794; 20. Mediu de transport Amies Ambalaj solicitat: tub.; 9000,00. 21; 21. Teste chimice indicatorii penrtu controlul sterilizarii cu aburi – 120.0 grade/celsius; 120.0 grade/celsius; 33600000-6; 2000; 768; 21. Teste chimice indicatorii penrtu controlul sterilizarii cu aburi – 120.0 grade/celsius; 600,00. 22; 22. Teste chimice indicatorii penrtu controlul sterilizarii cu aer uscat – 180.0 grade/celsius; 180.0 grade/celsius; 33600000-6; 2000; 768; 22. Teste chimice indicatorii penrtu controlul sterilizarii cu aer uscat – 180.0 grade/celsius; 400,00. 23; 23. Rondele cu antibiotice in cartuse; Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. Ambalaj solicitat: cartușe.; 33600000-6; 600; 794; 23. Rondele cu antibiotice in cartuse; 21000,00. 24; 24. ChromID Colistin R Agar, mediu cromogen .; Marcaj CE. Permite izolarea si screeningul Enterobacteiaceae rezistente la colistina:E.coli,K.pneumoniae, Acinetobacter, Ps.aeruginosa.; 33600000-6; 2; 838; 24. ChromID Colistin R Agar, mediu cromogen .; 5850,00. 25; 25. Candida cromogen agar; Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. Ambalaj solicitat: 0,5 kg.; 33600000-6; 1; 166; 25. Candida cromogen agar; 8000,00. 26; 26. Emulsie de galbenus de ou; Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. Sticle a cite 100 de ml.; 33600000-6; 12; 794; 26. Emulsie de galbenus de ou; 1200,00. 27; 27. Rondele p/u testul la oxidaza; Marcaj CE Ambalaj solicitat: flacon; 33600000-6; 10; 794; 27. Rondele p/u testul la oxidaza; 1000,00. 28; 28. Tampon steril pe tija de lemn; Marcaj CE fiecare tampon ambalat individual sau cite 2 in ambalaj; 33600000-6; 3000; 794; 28. Tampon steril pe tija de lemn; 1800,00. 29; 29. Acid citric; Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. Ambalaj solicitat: kg.; 33600000-6; 1; 166; 29. Acid citric; 60,00. 30; 30. Stripuri B stereothermophylus; Marcaj CE Ambalaj solicitat: set; 33600000-6; 5; 838; 30. Stripuri B stereothermophylus; 2500,00. 31; 31. Ansă metalică Diametrul: 1mm ; lungime 9-10 cm; metal nichel-crom; Diametrul: 1mm ; lungime 9-10 cm ; metal nichel-crom; 33600000-6; 20; 794; 31. Ansă metalică Diametrul: 1mm ; lungime 9-10 cm; metal nichel-crom; 140,00. 32; 32. Ansă metalică Diametrul: 2 mm ; lungime 9-10 cm ; metal nichel-crom; Diametrul: 2mm ; lungime 9-10 cm ; metal nichel-crom; 33600000-6; 20; 794; 32. Ansă metalică Diametrul: 2 mm ; lungime 9-10 cm ; metal nichel-crom; 140,00. 33; 33. Ansă metalică Diametrul:3mm ; lungime 9-10 cm ; metal nichel-crom; Diametrul:3mm ; lungime 9-10 cm ; metal nichel-crom; 33600000-6; 50; 794; 33. Ansă metalică Diametrul:3mm ; lungime 9-10 cm ; metal nichel-crom; 350,00. 34; 34. Ansă metalică Diametrul: 5mm ; lungime 9-10 cm ; metal nichel-crom; Diametrul: 5mm ; lungime 9-10 cm ; metal nichel-crom; 33600000-6; 20; 794; 34. Ansă metalică Diametrul: 5mm ; lungime 9-10 cm ; metal nichel-crom; 160,00. 35; 35. Virfuri conice sterile pentru dozator volum 5-100 mkl(galbene); Marcaj CE; volum 5-100mkl; 33600000-6; 2000; 794; 35. Virfuri conice sterile pentru dozator volum 5-100 mkl(galbene); 1200,00. 36; 36. Virfuri conice sterile pentru dozator volum 100-1000 mkl(albastre); Marcaj CE; volum 100-1000 mkl; 33600000-6; 1000; 794; 36. Virfuri conice sterile pentru dozator volum 100-1000 mkl(albastre); 800,00. 37; 37. Virfuri conice pentru dozator volum 3-5ml; Marcaj CE; volum 3-5ml; 33600000-6; 1000; 794; 37. Virfuri conice pentru dozator volum 3-5ml; 600,00. 38; 38. Marcher negru, albastru P/u sticlă, cu alcool; P/u sticlă, cu alcool; 33600000-6; 144; 794; 38. Marcher negru, albastru P/u sticlă, cu alcool; 1152,00. 39; 39. Titre - standart (fexonal ) C (HCl ) = 0,1mol/dm/cub; C (HCl ) = 0,1mol/dm/cub , cate 10 fiole in ambalaj; 33600000-6; 1; 768; 39. Titre - standart (fexonal ) C (HCl ) = 0,1mol/dm/cub; 450,00. 40; 40. Titre - standart (fexonal ) C ( NaON ) = 0,1mol/dm/cub; C ( NaON ) = 0,1mol/dm/cub, cate 10 fiole in ambalaj; 33600000-6; 1; 768; 40. Titre - standart (fexonal ) C ( NaON ) = 0,1mol/dm/cub; 450,00. 41; 41. Container cu lopatica steril; Marcaj: CE; 33600000-6; 300; 794; 41. Container cu lopatica steril; 450,00. 42; 42. Pipete plastic (pastior) sterle fiecare in ambalj individual; Marcaj: CE fiecare in ambalj individual; 33600000-6; 2000; 794; 42. Pipete plastic (pastior) sterle fiecare in ambalj individual; 1600,00. 43; 43. Container steril 120-150 ml; Marcaj: CE fiecare container in ambalj individual; 33600000-6; 3000; 794; 43. Container steril 120-150 ml; 9000,00. 44; 44. Eprubeta din plastic cu tampon steril; Marcaj CE. Eprubeta din plastic cu tampon steril; 33600000-6; 4000; 794; 44. Eprubeta din plastic cu tampon steril; 8000,00. 45; 45. Eprubetă Marcaj CE G1005 test tube. Marime : 12x75 Volum : 5ml. PS; Marcaj CE G1005 test tube. Marime : 12x75 Volum : 5ml. PS; 33600000-6; 10000; 794; 45. Eprubetă Marcaj CE G1005 test tube. Marime : 12x75 Volum : 5ml. PS; 2500,00. 46; 46. Kit coloratie Gram laborator-reagent - 4*125 ml.; Marcaj CE: laborator-reagent - 4*125 ml.; 33600000-6; 2; 768; 46. Kit coloratie Gram laborator-reagent - 4*125 ml.; 700,00. 47; 47. Pipete sterile gradate monoutilizabile 1 ml.; Marcaj CE : 1 ml.; 33600000-6; 1500; 794; 47. Pipete sterile gradate monoutilizabile 1 ml.; 1800,00. 48; 48. Cutie Petri din plastic sterile Diametrul: 10; Marcaj CE Diametrul: 10; 33600000-6; 20000; 794; 48. Cutie Petri din plastic sterile Diametrul: 10; 24000,00. 49; 49. Hirtie termica 55 mm pentru autoclavl ”BIOBASE”; Marcaj: CE .In ambalaj stinsa gofrat (nu rulon ); 33600000-6; 10; 794; 49. Hirtie termica 55 mm pentru autoclavl ”BIOBASE”; 50,00. 50; 50. Foite indicator pentru aprecierea PH; Marcaj : CE ; cu standard color pentru citirea rezultatului obtinut; 33600000-6; 4; 794; 50. Foite indicator pentru aprecierea PH; 1000,00. 51; 51. Saci p/u autoclavare; Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant.; 33600000-6; 300; 794; 51. Saci p/u autoclavare; 1800,00. 52; 52. Perii p/u eprubete; Perii p/u eprubete; 33600000-6; 30; 794; 52. Perii p/u eprubete; 750,00. 53; 53. vesela de laborator: pahare gradate 1 lit.; Marcaj CE. vesela de laborator: pahare gradate 1 lit.; 33600000-6; 4; 794; 53. vesela de laborator: pahare gradate 1 lit.; 220,00. 54; 54. vesela de laborator: pahare gradate 250ml.; Marcaj CE. vesela de laborator: pahare gradate 250ml.; 33600000-6; 10; 794; 54. vesela de laborator: pahare gradate 250ml.; 550,00. 55; 55. vesela de laborator: cilindru gradat100 ml.; Marcaj CE. vesela de laborator: cilindru gradat 100 ml ; cu suport (picior) din plastic; 33600000-6; 5; 794; 55. vesela de laborator: cilindru gradat100 ml.; 350,00. 56; 56. Lampa de masa cu lupa.; Mercaj CE. Marire 5dpt(x2,25);diametru lampa 230x200;fixare pe marginea mesei;reglare a corpului de lampa intru-un plan vertical-orizontal; alba.; 33600000-6; 2; 794; 56. Lampa de masa cu lupa.; 2400,00. 57; 57. Clostridium difficile toxin A+B test rapid; Marcaj CE. Clostridium difficile toxin A+B test rapid; 33600000-6; 250; 794; 57. Clostridium difficile toxin A+B test rapid; 41250,00. 58; 58. Acid azotic; Investigaţii histologice; 33600000-6; 25; 112; Acid azotic; 48,00. 59; 59. Acid clorhidric; Investigaţii histologice; 33600000-6; 2; 112; Acid clorhidric; 102,00. 60; 60. Acid sulfuric; Investigaţii histologice; 33600000-6; 2; 112; Acid sulfuric; 78,00. 61; 61. Acetonă; Investigaţii histologice; 33600000-6; 5; 112; Acetonă; 90,00. 62; 62. Toluen (amb 1 l ); Investigaţii histologice; 33600000-6; 100; 112; Toluen (amb 1 l ); 150,00. 63; 63. Cloroform; Investigaţii histologice; 33600000-6; 100; 112; Cloroform; 135,00. 64; 64. Dibutilftalat; Investigaţii histologice; 33600000-6; 2; 112; Dibutilftalat; 90,00. 65; 65. Hidroxid de amoniu; Investigaţii histologice; 33600000-6; 5; 166; Hidroxid de amoniu; 40,00. 66; 66. Formalin(amb 1l sau 5l ); Investigaţii histologice; 33600000-6; 150; 112; Formalin(amb 1l sau 5l ); 36,00. 67; 67. Glicerină; Investigaţii histologice; 33600000-6; 20; 112; Glicerină; 60,00. 68; 68. Aluminiu de potasiu; Investigaţii histologice; 33600000-6; 2; 166; Aluminiu de potasiu; 90,00. 69; 69. Hematoxilin; Investigaţii histologice; 33600000-6; 0,1; 166; Hematoxilin; 33000,00. 70; 70. Parafin; Investigaţii histologice; 33600000-6; 100; 166; Parafin; 120,00. 71; 71. Acid acetic; Investigaţii histologice; 33600000-6; 3; 112; Acid acetic; 100,00. 72; 72. Polesterol; Investigaţii histologice; 33600000-6; 40; 166; Polesterol; 50,00. 73; 73. Albastu de altian; Investigaţii histologice; 33600000-6; 0.050; 166; Albastu de altian; 33000,00. 74; 74. Fenol; Investigaţii histologice; 33600000-6; 2; 166; Fenol; 500,00. 75; 75. Colbe 1 L gradate; Investigaţii histologice; 33600000-6; 5; 794; Colbe 1 L gradate; 200,00. 76; 76. Pahare 1 L gradate; Investigaţii histologice; 33600000-6; 5; 794; Pahare 1 L gradate; 200,00. 77; 77. Pahare 0.1 ml; Investigaţii histologice; 33600000-6; 10; 794; Pahare 0.1 ml; 50,00. 78; 78. Cristalizatoare 2 L; Investigaţii histologice; 33600000-6; 5; 794; Cristalizatoare 2 L; 200,00. 79; 79. Pipete gradate 10 ml; Investigaţii histologice; 33600000-6; 20; 794; Pipete gradate 10 ml; 50,00. 80; 80. Pipete gradate 2 ml; Investigaţii histologice; 33600000-6; 20; 794; Pipete gradate 2 ml; 50,00. 81; 81. Analizator hematologic automat Norma ICON 3; 81. Analizator hematologic automat Norma ICON 3; 33600000-6; 18; 838; 1. Pack de reagenți care conține: Diluent, Soluție de lizare și soluție de spălare - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Ambalaj standart pentru aparat: Pack de reagenți care conține: 1) Diluent 2) Soluție de lizare 3) Soluție de spalare - Compatibil cu analizator hematologic automat NORMA ICON 3/5 pentru minim 400 teste. Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de Trasabilitate. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire. Camera de bord aparatului hematologic ICON trebuie să identifică pachetul prin citirea codului QR imprimat pe cutie de către producător NORMA (conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).; 92506,00. 81; 81. Analizator hematologic automat Norma ICON 3; 81. Analizator hematologic automat Norma ICON 3; 33600000-6; 2; 838; 2. Control hematologic: 1) Nivel Normal; 2) Nivel Scăzut; 3) Nive Înalt . 6 eprubete a câte 2,5 ml cu Discheta de programare automata pentru minim 22 de parametri - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Control hematologic: 1) Nivel Normal; 2) Nivel Scăzut; 3) Nivel Înalt. 6 eprubete a cîte 2,5 ml cu Discheta de programare automata pentru minim 22 de parametri, compatibili cu dispozitivul NORMA ICON 3. Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de Trasabilitate. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire. Camera de bord aparatului hematologic ICON trebuie să identifică pachetul prin citirea codului QR imprimat pe cutie de către producător NORMA (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).; 92506,00. 81; 81. Analizator hematologic automat Norma ICON 3; 81. Analizator hematologic automat Norma ICON 3; 33600000-6; 1; 838; 3. Consumabile pentru mentenanța la 6 luni NORMA ICON 3/5 - Set dedicat pentru mentenanța la 1 an pentru NORMA ICON 3, care conțune: set tub cu pompa peristaltică, conector extern, lubrifianți și materiale suplimentare; unsoare pe bază de teflon (alb); ac de recoltare închis; senzor de detectare a scurgerilor. Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de Trasabilitate. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire.; 92506,00. 82; 82. Analizator de gaze Rapid Point 500; 82. Analizator de gaze Rapid Point 500; 33600000-6; 12; 794; 1. MCART 250 teste - Cartuș de măsurare pentru 250 probe 10491447 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Ambalajul standart pentru aparat: Cărtuș compatibil cu analizatorul de gaze și ioni Rapid Point 500. Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de Trasabilitate. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat sau Rusă.; 322160,00. 82; 82. Analizator de gaze Rapid Point 500; 82. Analizator de gaze Rapid Point 500; 33600000-6; 10; 838; 2. WASH WASTE kit 4 CATRIDGE - Cartuș de spalare 8930536 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Ambalajul standart pentru aparat: Cartuș de spalare compatibil cu analizatorul de gaze și ioni Rapid Point 500. Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de Trasabilitate. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat sau Rusă.; 322160,00. 82; 82. Analizator de gaze Rapid Point 500; 82. Analizator de gaze Rapid Point 500; 33600000-6; 10; 838; 3. Seringi specializate cu litium heparină de 2,5 ml (LH - 100 UI) 250 buc/set - compatibile cu analizatorul de gaze și ioni Rapid Point 500. Volum seringă - 2,5 ml (LH - 100 UI). Ambalaj: 250 buc/set. Certificat de Conformitate de la producător. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire.; 322160,00. 83; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 107. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 33600000-6; 76; 794; 1. ALT CP IFCC A11A01627 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea alaninaminotransferazei din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit.; 801897,00. 83; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 107. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 33600000-6; 76; 794; 2. AST CP IFCC A11A01629 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea aspartataminotransferazei din ser/plasmă umană.Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit.; 801897,00. 83; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 33600000-6; 160; 794; 3. Alfa-Amilaza totala CP EPS G-7 A11A01628 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea amilazei din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit.; 801897,00. 83; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 33600000-6; 18; 794; 4. GGTP CP SZAZ Carboxylated Substrate A11A01630 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul ABX Pentra 400 pentru determinarea gamma-glutamiltranspeptidazei din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit.; 801897,00. 83; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 33600000-6; 20; 794; 5. Abumina CP Bromocresol Green A11A01664 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător ingineri. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul ABX Pentra 400 pentru determinarea albuminei din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord - 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit.; 801897,00. 83; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 33600000-6; 190; 794; 6. Proteina totală CP Biuret A11A01932 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea proteinei totale din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului.; 801897,00. 83; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 33600000-6; 180; 794; 7. Creatinina CP Jaffe/Alkaline Picrate A11A01933 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea creatininei din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit.; 801897,00. 83; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 33600000-6; 98; 794; 8. Urea CP GLDH A11A01641 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea ureei din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului.; 801897,00. 83; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 33600000-6; 90; 794; 9. Glucoza CP Glucozoxidazică A11A01668 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea glucozei din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit.; 801897,00. 83; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 33600000-6; 10; 794; 10. Proteina urinară Pirogallol red A11A01642 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea proteinei din urină umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit.; 801897,00. 83; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 33600000-6; 130; 794; 11. Bilirubina totală CP DCA A11A01639 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea bilirubinei totale din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit.; 801897,00. 83; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 33600000-6; 169; 794; 12. Bilirubina directă CP DCA A11A01635 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea bilirubinei conjugată (directă) din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit.; 801897,00. 83; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 33600000-6; 4,5; 838; 13. MULTICAL Chimie clinică Liofilizat 10 fl. x 3 ml A11A01652 - Set de calibratori multiconstituienți, originali, specifici, destinate pentru calibrarea metodicilor de chimie clinică tip lichid efectuate pe analizatorul automatizat ABX Pentra 400. Certificat de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a calibratorului! Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător ingineri.; 801897,00. 83; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 33600000-6; 1; 838; 14. TPU calibrator RTU 3x3ml - Set de calibratori originali, specifici, destinate pentru calibrarea metodicilor la analizator chimie clinică automatizat ABX Pentra 400. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a calibratorului! Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător privind ingineri.; 801897,00. 83; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 33600000-6; 2; 838; 15. Control N Liofilizat 10x5 ml A11A01653 - Control cu analiți biochimici nivel normal, original, specific pentru efectuarea controlului intern de calitate a testelor de chimie clinică efectuate pe analizatorul automat ABX Pentra 400. Certificat da Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a controlului! Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător ingineri.; 801897,00. 83; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 33600000-6; 2; 838; 16. Control P Liofilizat 10x5 ml A11A01654 - Control cu analiți biochimici nivel patologic, original, specific pentru efectuarea controlului intern de calitate a testelor de chimie clinică efectuate pe analizatorul automat Pentra C400. Certificat de Conformiate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a controlului! Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător ingineri.; 801897,00. 83; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 33600000-6; 1; 838; 17. ABX Urine Control L/H RTU 1x10ml + 1x10ml A11A01674 - Control cu analiți biochimici în 2 nivele, original, specific pentru efectuarea controlului intern de calitate a testelor de urină efectuate pe analizatorul automat Pentra C400. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a controlului! Certificatul condițiilor de transportare.; 801897,00. 83; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 33600000-6; 6; 838; 18. Clean Chem 99 CP 4x99mL A11A01789 - Cerințe generale* + Nota** Certificat de Conformitate de la producător de reactiv. Certificat de Trasabilitate! Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător ingineri. Setul de soluție de spălare original, specific, destinat pentru mentenanțele zilnice a analizatorului hematologic automat Pentra C400. La necesitate camera de bord/scaner a aparatului hematologic trebuie să identifice setul prin citirea barcodului sau codului QR imprimat pe cutie de către producător (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).; 801897,00. 83; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 33600000-6; 2; 838; 19. Sample Cup-Blue 1000 buc/cutie A11A01765 - Ependorfi de unică folosință, specifice după volum și formă pentru analizatorul semiautomat de biochimie Pentra C400, destinate pentru reacții chimice și măsurare. Certificat de Conformitate de la producător.; 801897,00. 83; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 33600000-6; 18; 838; 20. Deproteinizer CP A11A01754 - Cerințe generale* + Nota** Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de Trasabilitate! Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător ingineri. Setul de soluție de spălare original, specific, destinat pentru mentenanțele zilnice a analizatorului hematologic automat Pentra C400. La necesitate camera de bord/scaner a aparatului hematologic trebuie să identifice setul prin citirea barcodului sau codului QR imprimat pe cutie de către producător (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).; 801897,00. 83; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 33600000-6; 26; 838; 21. CUVETTES SEGMENTS A11A01891 - Cuve de unică folosință, specifice după volum și formă pentru analizatorul semiautomat de biochimie Pentra 400, destinate pentru reacții chimice și măsurare. 5400 buc/set (450x12 chiuvete). Certificat de Conformitate de la producător. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire.; 801897,00. 83; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 33600000-6; 2; 838; 22. Filtru Osmoser o mini - Seturi de filtre Osmoser o mini, specifice, originale, destinate fitrării apei de înaltă calitate compatibilă cu necesitățile analitice și de mentenanță a analizator chimie clinică automatizat Pentra C400. Certificat de Conformitate de la producător. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire. Certificat de la producător privind instruire ingineri.; 801897,00. 83; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 33600000-6; 1; 838; 23. Kit de mentenanță 6 luni P400RETET - Kit de mentenanță 12 luni, original, specific, destinat pentru asigurea funcționalității optime a aparatului automatizat de chimie clinică Pentra C400. Certificat de Conformitate de la producător. Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător privind instruire ingineri.; 801897,00. 83; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 33600000-6; 8; 794; 24. Lampa fotometrică 41W66V 1300028830 - Lampa fotometrică, originală, specifică, destinată măsurării analiților biochimici pentru asigurea funcționalității optime a aparatului automatizat de chimie clinică Pentra C400. Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de la producător privind instruire ingineri.; 801897,00. 83; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 33600000-6; 2; 838; 25. Vîrfurile din teflon 10 buc/set - Vîrfurile din teflon de calitate înaltă, specifice, originale, destinate manevrelor de dozare de înaltă precizie a volumurilor necesare de reagenți și specimene la Pentra C400. Certificat de Conformitate de la producător. Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător privind instruire ingineri.; 801897,00. 83; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 33600000-6; 3; 794; 26. Filtru de apa Pentra C400 COD 9001072 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Filtru de apa propriu și compatibil cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea fierului seric din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit.; 801897,00. 83; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 33600000-6; 12; 794; 27. Ammonia CP 1418‐1042 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea amoniului din ser/plasmă umană.; 801897,00. 83; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 33600000-6; 3; 838; 28. Ammonia calibrator 2x5 ml 1478‐1042 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Set de calibrator monoconstituient, originali specific, destinat pentru calibrarea metodei de determinare a amoniului, tip lichid efectuat pe analizatorul automatizat Pentra C400. Certificat de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a calibratorului! Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător ingineri.; 801897,00. 83; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 33600000-6; 2; 838; 29. Ammonia control 2x2x5 ml 1478‐1045 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru efectuarea controlului intern de calitate a amoniului.; 801897,00. 84; 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA; 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA; 33600000-6; 35; 838; 1. ABX Diluent, 20 L 0901020 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota** Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Ambalajul standart pentru aparat. Reactiv original, specific, compatibil cu analizatorul Yumizen H500, destinat pentru prima etapă de diluție fixă, pe bordul analizatorului, a volumelor de probă destinată pentru numărarea în mod CBC și DIFF, măsurarea Hb. Camera de bord/scaner a aparatului hematologic trebuie să identifice setul prin citirea barcodului sau codului QR imprimat pe cutie de către producător (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014); 314883,00. 84; 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA; 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA; 33600000-6; 49; 838; 2. Whitediff, 1L 1210906022 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota** Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Ambalajul standart pentru aparat. Reactiv original, specific, compatibil cu analizatorul Yumizen H500, destinat pentru etapa finală de diferite tipuri de diluții a volumelor de probă, pe bordul analizatorului, destinată pentru numărarea în mod CBC și DIFF, măsurarea Hb. Camera de bord/scanerul aparatului hematologic trebuie să identifice setul prin citirea barcodului sau codului QR imprimat pe cutie de către producător (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014); 314883,00. 84; 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA; 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA; 33600000-6; 32; 838; 3. ABX CLEANER, 1L 0903010 - Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Setul de soluție de spălare original, specific, compatibil cu analizatorul Yumizen H500, destinat pentru mentenanțele zilnice a analizatorului hematologic automat Yumizen H500; 314883,00. 84; 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA; 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA; 33600000-6; 4; 838; 4. QC Difftrol N Control hematologic: Nivel Normal 2flx3mL/set 2062203 - Cerințe pentru control: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de la producător de reactivi. Trasabilitatea controlului. Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător privind ingineri. Control hematologic Nivel Normal compatibil cu analizatorul Yumizen H500. Camera de bord/scanerul a analizatorului hematologic trebuie să identifice pachetul prin citirea barcodului sau codului QR imprimat pe cutie de către producător (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014); 314883,00. 84; 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA; 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA; 33600000-6; 3; 838; 5. QC Difftrol L Control hematologic: Nivel Micșorat 2flx3mL/set 2062207 - Cerințe pentru control: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător privind ingineri. Control hematologic Nivel Micșorat compatibil cu analizatorul Yumizen H500. Camera de bord/scanerul a analizatorului hematologic trebuie să identifice pachetul prin citirea barcodului sau codului QR imprimat pe cutie de către producător (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014); 314883,00. 84; 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA; 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA; 33600000-6; 3; 838; 6. QC Difftrol H Control hematologic: Nivel Înalt 2flx3mL/set 2062208 - Cerințe pentru control: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Control hematologic Nivel Înalt compatibil cu analizatorul Yumizen H500. Camera de bord/scanerul a analizatorului hematologic trebuie să identifice pachetul prin citirea barcodului sau codului QR imprimat pe cutie de către producător (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014); 314883,00. 84; 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA; 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA; 33600000-6; 10; 838; 7. MINOCLAIR 0,5 L 0401005 - Setul de soluție de spălare original, specific, destinat pentru mentenanțele zilnice a analizatorului hematologic automat Yumizen H500, pentru asigurarea funcționalității optime a analizatorului. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare; 314883,00. 84; 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA; 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA; 33600000-6; 1; 838; 8. Kit de mentenanță la 12 luni - original, specific, destinat pentru asigurea funcționalității optime a aparatului automatizat hematologic Yumizen H500 . Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de la producător privind instruire ingineri; 314883,00. 84; 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA; 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA; 33600000-6; 1; 838; 9. Lampa - originală, de tehnologie specifică, destinată măsurării și numărării indicilor hematologici determinați de analizatorul automatizat hematologic Yumizen H500. Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de Trasabilitate. Certificat de la producător privind instruire ingineri; 314883,00. 84; 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA; 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA; 33600000-6; 1; 838; 10. Set de calibratori MinoCal - original, specific, destinat procedurelor de calibrare a analizator hematologic automatizat Yumizen H500 în cadrul mentenanțelor efectuate de ingineri. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător privind instruire ingineri; 314883,00. 84; 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA; 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA; 33600000-6; 1; 838; 11. Latex calibrator - Setul microparticule de latex cu dimensiuni specific înzestrate pentru executarea calibrărilor, controlului de calitate optim în cadrul mentenanțelor specifice analizatorului hematologic automat Yumizen H500 și asigurarea funcționalității optime a analizatorului. Certificat de Conformitate de la producător. Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător privind instruire ingineri.; 314883,00. 85; 85. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200; 85. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200; 33600000-6; 35; 838; 1. Yumizen G PT liq 4, 12x4ml - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Set de reactivi originali, specifici analizatorului de hemostaza Yumizen G200/G800, destinat pentru determinarea protrombinei din plasmă umană și calcularea INR. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului.; 244746,00. 85; 85. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200; 85. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200; 33600000-6; 35; 838; 2. Yumizen G FIB 2, 12x2ml - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Set de reactivi originali, specifici analizatorului hemostaza - Yumizen G200/G800, destinat pentru determinarea fibrinogenului. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Certificat privind instruire ingineri.; 244746,00. 85; 85. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200; 85. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200; 33600000-6; 15; 838; 3. Yumizen G IMIDAZOL, 12x15 ml - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Set de reactivi originali, specifici analizatorului de hemostaza - Yumizen G200/G800, destinat pentru determinarea fibrinogenului. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare.; 244746,00. 85; 85. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200; 85. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200; 33600000-6; 30; 838; 4. Cuve de unică folosință pentru reacții de coagulare și măsurare. 1000 buc/set - Cuve de unică folosință, specifice după volum și formă pentru analizatorul semiautomat de hemostază Yumizen G200/G800, destinate pentru reacții de coagulare și măsurare. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificatul condițiilor de transportare.; 244746,00. 85; 85. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200; 85. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200; 33600000-6; 3; 838; 5. Yumizen G CTRL I/II, 5x1mm (2x) - Control 2 nivele, original, specific pentru efectuarea controlului intern de calitate a testelor de hemostază efectuate pe analizatorul Yumizen G200/G800. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare.; 244746,00. 85; 85. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200; 85. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200; 33600000-6; 1; 838; 6. Yumizen G CAL 12x1mL - Calibrator original, specific pentru efectuarea controlului intern de calitate a testelor de hemostază efectuate pe analizatorul Yumizen G200/G800. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare.; 244746,00. 86; 86. Eprubete cu clot activator; 1. Eprubete cu clot activator; 33600000-6; 30 000; 794; Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Eprubete cu clot activator, vacutainer (fără gel). Volum 5 ml. IVD CE. Capac roșu, tichetă. Certificat Eropean. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Prezentare obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de eprubete.; 45000,00. 87; 87. Eprubete cu K3 EDTA 2,5 ml.; 2. Eprubete cu K3 EDTA 2,5 ml.; 33600000-6; 50 000; 794; Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Eprubete pentru investigații hematologice cu K3EDTA. Volum 2,5 ml. Cu capac verde, tichetă. IVD. CE. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de eprubete.; 28500,00. 88; 88. Eprubete cu K3 EDTA. Vacuum Tub. 3 ml.; 3. Eprubete cu K3 EDTA. Vacuum Tub. 3 ml.; 33600000-6; 10 000; 794; Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Eprubete pentru investigații hematologice cu K3EDTA. Volum 3 ml. Vacuum Tub. Cu capac violet, tichetă. IVD. CE. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Certificat condițiilor de transportare. Certificat Eropean. Prezentare exemple de eprubete.; 11800,00. 89; 89. Eprubete de unică folosință; 4. Eprubete de unică folosință; 33600000-6; 10 000; 794; Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Eprubete polisteren cu diametru 13mm, înălțime 75mm fără capac. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Prezentarea obligator: Certificat de Conformitate de la producător. Prezentare exemple de eprubete.; 2000,00. 90; 90. Vîrfuri plastic albastre pentru dozator 100-1000 mkl; 5. Vîrfuri plastic albastre pentru dozator 100-1000 mkl; 33600000-6; 10 000; 794; Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Vîrfuri plastic 100-1000 mkl (albastre) p-u dozator semiautomat. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de vârfuri.; 1000,00. 91; 91. Vîrfuri plastic Tip Gilson pentru dozator 0-200 mkl; 6. Vîrfuri plastic Tip Gilson pentru dozator 0-200 mkl; 33600000-6; 100 000; 794; Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Vîrfuri galbene pentru PA de tip Gilson de 0 - 200 mkl p-u dozator semiautomat. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de vârfuri .; 4000,00. 92; 92. Saci biodegradabile pentru deșeuri, volum nominal 50kg; 7. Saci biodegradabile pentru deșeuri, volum nominal 50kg; 33600000-6; 730; 794; Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Saci (galbene) 50kg, p-u deșeri contaminate cu lichide biologice. Cu insigna ”Pericol Biologic”. Se va da preoritate celor cu densitate mai înaltă. Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor. Sacul să poată fi închis sigur. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Certificat Eropean. Prezentare exemple de saci.; 1095,00. 93; 93. Eprubete polipropilen 10 ml; 8. Eprubete polipropilen 10 ml; 33600000-6; 7 300; 794; Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Eprubete polipropilen 10 ml, p-u urină, fără capac. Rezistență la centrifugare. Prezentare exemple de eprubete.; 2409,00. 94; 94. Densitometru pentru lichide; 9. Densitometru pentru lichide; 33600000-6; 1; 794; Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Densitometru pentru măsurarea densității relative a lichidelor biologice: urodensitometru. Certificat de la producător. Certificat metrologic.; 300,00. 95; 95. Sticlă pentru microscopie; 10. Sticlă pentru microscopie; 33600000-6; 1 000; 794; Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** P/u miroscopie, margine șlefuită și fâșie p/u notițe 76x26x2mm, grosimea nu mai mic de 2mm (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).; 450,00. 96; 96. Casete pentru microscopia urinei; 11. Casete pentru microscopia urinei; 33600000-6; 1 000; 794; Casete pentru microscopia urinei cu grilă de numărare pentru 10 poziții de celule.; 5000,00. 97; 97. Pipete de unică folosință; 12. Pipete de unică folosință; 33600000-6; 5 000; 794; Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Pipete Pasteur 3 mL, de unică folosință.; 5000,00. 98; 98. Container pentru transportarea probelor biologice; 13. Container pentru transportarea probelor biologice; 33600000-6; 2; 794; Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Container pentru transportarea probelor biologice din stationar către laborator. Să dispună de poziții pentru cel puțin 10 eprubete de 4-5 mL și 4 pahare cu urină. Material polipropilen, rezistență mecanică, cu capac cu blocaj sigur ermetic, insigna «pericol biologic». Prezentare exemple de containere.; 1000,00. 99; 99. Eprubete Vacutiner 2,5 mL sau 3,0 mL cu Citrat de Na 3.2 %; 14. Eprubete Vacutiner 2,5 mL sau 3,0 mL cu Citrat de Na 3.2 %; 33600000-6; 14 000; 794; Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Eprubete vacutiner pentru investigații de hemostază 2,5mL sau 3 mL cu anticoagulant Citrat de Na 3,2 %. Capac galben sau albastru. Fixarea capacului: (1) în interiorul eprubetei în cazul capacului galben sau (2) fixarea capacului obligator pe filetul eprubetei în cazul capacului albastru. NC9. IVD. CE. Certificat Eropean. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de eprubete.; 21000,00. 100; 100. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo; 100. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo; 33600000-6; 1500; 794; 1. Test rapid cantitativ cTrI/CK-MB/Myo FIA - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Determinarea cantitativ cTrI/CK-MB/Myo din plasma, ser sau sânge integral cu anticoagulant prin metoda FIA. Componența setului: 25 card-teste de unica folosință în ambalaj ermetic individual fiecărui mini-cartridj compatibile cu analizator automat Finecare FIA Meter, WondFo. ISO. (Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat Eropean. Certificat de la producător. Prezentarea mostrelor de teste.; 300200,00. 100; 100. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo; 100. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo; 33600000-6; 1; 794; 2. Optical Laser Module - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Modul optic compatibil cu analizator automat Finecare FIA Meter, WondFo. ISO. (Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat Eropean. Certificat de la producător. Prezentarea mostrelor de teste.; 300200,00. 100; 100. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo; 100. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo; 33600000-6; 1; 794; 3. Adapter - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Adapter compatibil cu analizator automat Finecare FIA Meter, WondFo. ISO. (Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat Eropean. Certificat de la producător. Prezentarea mostrelor de teste.; 300200,00. 100; 100. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo; 100. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo; 33600000-6; 100; 794; 4. Hîrtie termo 57x30 - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Hîrtie termică compatibilă cu analizator automat Finecare FIA Meter, WondFo. ISO. (Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat Eropean. Certificat de la producător. Prezentarea mostrelor de teste.; 300200,00. 101; 101. Analizator de alcoolscopie AlcoPatrol AP-338; 101. Analizator de alcoolscopie AlcoPatrol AP-338; 33600000-6; 40; 838; 1. Muștiucuri pentru alcoolsopie expiratorie 100 buc/set - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Muștiucuri sterile, material de bază - plastmass, de unică folosință în ambalaj individual, una extremitate pentru insuflare a aerului expirat, cealaltă extremintate a muștiucului adaptată la conexiune cu alcoolscopul AlcoPatrol AP-338. Certificat de la producător. Certificat de conformitate. CE; 30600,00. 101; 101. Analizator de alcoolscopie AlcoPatrol AP-338; 101. Analizator de alcoolscopie AlcoPatrol AP-338; 33600000-6; 10; 838; 2. Hârtie termică 10 buc/set - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Hârtie termică în ambalaj individual compatibilă cu alcoolscopul AlcoPatrol AP-338. Certificat de la producător. Certificat de conformitate. CE; 30600,00. 101; 101. Analizator de alcoolscopie AlcoPatrol AP-338; 101. Analizator de alcoolscopie AlcoPatrol AP-338; 33600000-6; 2; 794; 3. Sensor - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Sensor compatibilă cu alcoolscopul AlcoPatrol AP-338. Certificat de la producător. Certificat de conformitate. Certificat de calibrare de la producător. CE. Obligator Certificat Metrologic.; 30600,00. 102; 102. Analizator glucometru semiautomat point-of-care express rapid CLEVER CHECK TD-4227; Strip-test pentru glucometru CLEVER CHECK TD-4227, 100 buc/set; 33600000-6; 20; 838; Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Strip-test cu microchip, conține ferment glicolitic specific Glucozoxidaza (A. Niger) pentru glucometria sîngelui integral express rapidă în 7 secunde. Strip-test cu microchip compatibil cu glucometru portativ poit-of-care model TD-4227 sau TD-4116. IVD. De prezentat obligator: Certificat de la producător, Certificat de conformitate, CE.; 4000,00. 103; 103. Set de diagnostic p/u analiza LCR; Reactivi chimici p/u investigații clinice generale; 33600000-6; 1; 838; Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat de la producător. Certificat de trasabilitate.; 1000,00. 104; 104. Albastru de metilen; Reactivi chimici p/u investigații clinice generale; 33600000-6; 1; 112; Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat de la producător. Certificat de trasabilitate.; 250,00. 105; 105. Azur II - Eozina K după Romanovski; Reactivi chimici p/u investigații clinice generale; 33600000-6; 2; 112; Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Colorant combinat gata pregătit de la producător. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat de la producător. Certificat de trasabilitate.; 270,00. 106; 106. Fixator May-Grunwald; Reactivi chimici p/u investigații clinice generale; 33600000-6; 2; 112; Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat de la producător. Certificat de trasabilitate.; 131,00. 107; 107. Ulei de imersie; Reactivi chimici p/u investigații clinice generale; 33600000-6; 1; 794; Cerințele p/u articole: Pentru microscopie (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).; 198,00. 108; 108. Articole pentru microscop; Piese, consumabile pentru microscop PW-BK 2000.; 33600000-6; 1; 794; Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. 1. Iluminator - lampa LED X 3.4V/3W. Marcaj: CE. Certificat de Conformitate de la producător.; 3000,00. 109; 109. Dozator semiautomat unicanal; Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator; 33600000-6; 2; 838; Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 10 mkl-100 mkl. Pasul schimbului diviziunilor: 1 μL. Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. ≤ ±1,5%; Vol.med. ≤ ±1,2%; Vol.max ≤ ± 0,8%. Imprecizie (CV%): Vol.min. ≤ 1,0%; Vol.med. ≤ 0,6%; Vol.max ≤ 0,2%.Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotatival smarties-ului pe piston. Rezistent la autoclavare 121°C/20min. Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). De prezentat exemple de dozatoare. Prezentare obligator: Certificat de la producător. Certificat Eropean. Certificat metrologic.; 4000,00. 110; 110. Dozator semiautomat unicanal; Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator; 33600000-6; 2; 838; Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 1 mkl-20 mkl. Pasul schimbului diviziunilor: 0,1 - 0,5 μL. Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. ≤ ±1,5%; Vol.med. ≤ ±1,2%; Vol.max ≤ ± 0,8%. Imprecizie (CV%): Vol.min. ≤ 1,0%; Vol.med. ≤ 0,6%; Vol.max ≤ 0,2%.Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotatival smarties-ului pe piston. Rezistent la autoclavare 121°C/20min. Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). De prezentat exemple de dozatoare. Prezentare obligator: Certificat de la producător. Certificat Eropean. Certificat metrologic.; 4000,00. 111; 111. Dozator semiautomat unicanal; Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator; 33600000-6; 2; 838; Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 10 mkl-200 mkl cu metrologie. Pasul schimbului diviziunilor: 1 μL. Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. ≤ ±1,5%; Vol.med. ≤ ±1,1%; Vol.max ≤ ± 0,6%. Imprecizie (CV%): Vol.min. ≤ 0,6%; Vol.med. ≤ 0,4%; Vol.max ≤ 0,2%. Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotatival smarties-ului pe piston. Rezistent la autoclavare 121°C/20min. Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). De prezentat exemple de dozatoare. Prezentare obligator: Certificat de la producător. Certificat Eropean. Certificat metrologic.; 4000,00. 112; 112. Suport vertical pentru dozatoare; Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator; 33600000-6; 1; 794; Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Suport vertical pentru 4 dozatoare. Plastmass.; 1000,00. 113; 113. Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program ESfEQA; 113. Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program ESfEQA; 33600000-6; 1; 838; 1. Program ESfEQA. Control Clinical Chemistry 4. COD - CC4 - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Ser uman liofilizat 5 mL pentru control extern international de calitate 4 ori pe an a cîte 2 nivele de probe raportate Clinical Chemistry 15 parametri: Ureea, Creatinina, Proteina totala, Albumina, Acid uric, Bilirubina total/conjugata, Glucoza, ALT (GPT), AST (GOT), γ-GTP, Fosfataza alcalina, Alfa-Amilaza totala, LDH, Fier, Ammoniu.; 13551,00. 113; 113. Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program ESfEQA; 113. Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program ESfEQA; 33600000-6; 1; 838; 2. Program ESfEQA. Control Coagulation 4. COD - COA4 - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Ser uman liofilizat 1 mL pentru evaluarea control extern international de calitate a sistemului de Hemostaza de 4 ori pe an a cîte 2 nivele de probe raportate: Activitatea Protrombinei după Quick în % cu INR, APTT, TT, Fibrinogen, D-dimeri.; 13551,00. 113; 113. Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program ESfEQA; 113. Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program ESfEQA; 33600000-6; 1; 838; 3. Program ESfEQA. Control Hematologie 4. COD - HEM4 - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Sînge roși integral uman stabilizat 2 mL pentru evaluarea control extern international de calitate Hematologic 5 DIFF de 4 ori pe an a cîte 2 nivele de probe raportate.; 13551,00. 114; 114. Analizator urinar semiautomat Mission U120 Smart; Urinalysis Reagent Strips 8N - 100 buc/set; 33600000-6; 60; 838; Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Strip test cu 8 parametri pentru urină - leucocite, nitriti, proteine, pH, singe, denstitatea relativa, corpi cetonici, glucoza.; 21000,00. 115; 115. Consumabile pentru fitre de apa; 115. Consumabile pentru fitre de apa; 33600000-6; 6; 794; 1. Cărtus de filtrare 5 micron - Cartridj de filtrare a apei cu următoarele caracteristici: Filtru din fibră de polipropilen de diversă porozitate pentru curățare mecanică K1, 5 microni pentru Pahare-colbe DP 10 Mono la 1/2; 3090,00. 115; 115. Consumabile pentru fitre de apa; 115. Consumabile pentru fitre de apa; 33600000-6; 6; 794; 2. Cărtus de filtrare 1 micron - Filtru din fibră de polipropilen de diversă porozitate pentru curățare mecanică K1, 1 microni pentru Pahare-colbe DP 10 Mono la 1/2; 3090,00. 115; 115. Consumabile pentru fitre de apa; 115. Consumabile pentru fitre de apa; 33600000-6; 6; 794; 3. Cărtus de filtrare din carbune - Cartridj de filtrare a apei cu următoarele caracteristici: Fitru din cărbune activ, cocos presat, prelucrat cu ioni de argint C.L.CTO.10. pentru Pahare-colbe DP 10 Mono la 1/2; 3090,00. 116; 116. Reagenți p/u investigații izoserologice; 116. Reagenți p/u investigații izoserologice; 33600000-6; 1000; 111; 1. Reagent monoclonal - Țoliclon anti-A - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).; 31287,00. 116; 116. Reagenți p/u investigații izoserologice; 116. Reagenți p/u investigații izoserologice; 33600000-6; 30; 111; 2. Reagent monoclonal - Țoliclon anti-A1 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).; 31287,00. 116; 116. Reagenți p/u investigații izoserologice; 116. Reagenți p/u investigații izoserologice; 33600000-6; 30; 111; 3. Reagent monoclonal - Țoliclon anti-A slab - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).; 31287,00. 116; 116. Reagenți p/u investigații izoserologice; 116. Reagenți p/u investigații izoserologice; 33600000-6; 1000; 111; 4. Reagent monoclonal - Țoliclon anti-B - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).; 31287,00. 116; 116. Reagenți p/u investigații izoserologice; 116. Reagenți p/u investigații izoserologice; 33600000-6; 300; 111; 5. Reagent monoclonal - Țoliclon anti-AB - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).; 31287,00. 116; 116. Reagenți p/u investigații izoserologice; 116. Reagenți p/u investigații izoserologice; 33600000-6; 1000; 111; 6. Reagent monoclonal - Țoliclon anti-D Ig G - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).; 31287,00. 116; 116. Reagenți p/u investigații izoserologice; 116. Reagenți p/u investigații izoserologice; 33600000-6; 1000; 111; 7. Reagent monoclonal - Țoliclon anti-D IgM + Ig G - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).; 31287,00. 116; 116. Reagenți p/u investigații izoserologice; 116. Reagenți p/u investigații izoserologice; 33600000-6; 1000; 111; 8. Reagent monoclonal anti-Kell IgM - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota** pentru realizarea examinărilor imunohematologice, conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).; 31287,00. 116; 116. Reagenți p/u investigații izoserologice; 116. Reagenți p/u investigații izoserologice; 33600000-6; 30; 794; 9. Placă pentru investigarea grupei de sânge - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota** pentru realizarea examinărilor imunohematologice, conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).; 31287,00. 117; 117. Analizator semiautomat Finecare FIA Meter Plus, WondFo; 117. Analizator semiautomat Finecare FIA Meter Plus, WondFo; 33600000-6; 3 000; 794; 1. Test rapid cantitativ D-dimeri, metoda FIA - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Determinarea D-dimeri din plasma, ser sau sânge integral cu anticoagulant prin metoda FIA (imunofluoriscență pe card-test). Componența setului: 25 card-teste de unica folosință compatibile cu analizator automat Finecare FIA Meter, WondFo. ISO. (Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat Eropean. Certificat de la producător, Declaratie de la participant referitor la inregistrarea metodei de analiza pe teritoriul RM.; 188000,00. 117; 117. Analizator semiautomat Finecare FIA Meter Plus, WondFo; 117. Analizator semiautomat Finecare FIA Meter Plus, WondFo; 33600000-6; 1; 838; 2. Control pentru test rapid cantitativ D-dimeri, metoda FIA - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Determinarea D-dimeri din plasma, ser sau sânge integral cu anticoagulant prin metoda FIA (imunofluoriscență pe card-test). Componența setului: 25 card-teste de unica folosință compatibile cu analizator automat Finecare FIA Meter, WondFo. ISO. (Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat Eropean. Certificat de la producător, Declaratie de la participant referitor la inregistrarea metodei de analiza pe teritoriul RM.; 188000,00. 118; 118. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 118. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 33600000-6; 45; 794; 1. Proteina C-reactivă CRP A1101611 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea cantitativă Proteinei C-reactive in ser/plasmă umană prin metoda imunoturbidimetrie.; 146900,00. 118; 118. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 118. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 33600000-6; 4; 838; 2. Calibrator pentru Proteina C-reactivă A11A01616 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota** Set de calibrator monoconstituient, original, specific, destinat pentru calibrarea metodei de determinare a proteinei C-reactive prin metoda imunoturbidimetrie tip lichid efectuate pe analizatorul automatizat Pentra C400. Certificat de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a calibratorului. Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător ingineri.; 146900,00. 118; 118. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 118. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 33600000-6; 4; 838; 3. QC (Quality Control) CRP A11A01621 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Control original, specific pentru efectuarea controlului intern de calitate a proteinei C-reactive prin metoda imunoturbidimetrie tip lichid efectuat pe analizatorul automat Pentra C400. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a controlului. Certificatul condițiilor de transportare.; 146900,00. 119; 119. Analizator automatizat AFIAS-6. REF: FPRR020; 119. Analizator automatizat AFIAS-6. REF: FPRR020; 33600000-6; 3 000; 794; 1. Test rapid Antigen SARS-CoV-2 (COVID-19), metoda FIA. REF: SMFP-71 - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Determinarea Antigen SARS-CoV-2 (COVID-19) prin metoda FIA. Componența setului: 24 cart-teste cu reagenți incorporați, de unica folosință compatibile cu Analizator automatizat AFIAS-6. Sensibilitatea clinică a metodei analitice mai mult de 84%. Specificitatea clinică a metodei analitice mai mult de 98%. De prezentat obligator: Certificat Eropean, Certificat de la producător, Declaratie de la participant referitor la inregistrarea metodei de analiza în Registru de Stat.; 661204,00. 119; 119. Analizator automatizat AFIAS-6. REF: FPRR020; 119. Analizator automatizat AFIAS-6. REF: FPRR020; 33600000-6; 4; 838; 2. Boditech Antigen SARS-CoV-2 (COVID-19 Ag) Control, 2x0,5ml. REF: CFPO-293 - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Set de controale pentru efectuarea controlului intern de calitate în investigații de determinare a Antigen SARS-CoV-2 (COVID-19) prin metoda FIA. Componența setului: flaconașe 2x0,5ml cu Antigen SARS-CoV-2 în formă liofilizată, compatibile cu Analizator automatizat AFIAS-6. De prezentat obligator: Certificat Eropean, Certificat de la producător, Declaratie de la participant referitor la inregistrarea metodei de analiza în Registru de Stat.; 661204,00. 119; 119. Analizator automatizat AFIAS-6. REF: FPRR020; 119. Analizator automatizat AFIAS-6. REF: FPRR020; 33600000-6; 9; 838; 3. Cartuș de spălare pentru AFIAS, 6 buc/set. - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Set cu cartușuri pentru mentenanța tehnică periodică a Componența setului: 6 rărtușuri compatibile cu Analizator automatizat AFIAS-6. De prezentat obligator: Certificat Eropean, Certificat de la producător, Declaratie de la participant referitor la inregistrarea metodei de analiza în Registru de Stat.; 661204,00. 120; 120. Strip-test rapid Anticorpi IgA SARS-CoV-2 (COVID-19), metoda calitativă imunocromatografică; Test rapid Anticorpi SARS-CoV-2. Imunologie express manual.; 33600000-6; 2 000; 794; Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Determinarea specifică a imunoglobulinelor IgA SARS-CoV-2 (COVID-19), metoda calitativă, principiul metodei imunocromatografie pe strip-test. Componența setului: (a) Strip-test în card-caseta ambalate individual într-o pungă de folie cu desicant; (b) Soluție tampon sterilă pentru extracția și solubilizarea imunoglobulinelor; (e) Instrucțiune de utilizare. De prezentat obligator: Certificat Eropean, Certificat de la producător, Declaratie de la participant referitor la inregistrarea metodei de analiza pe teritoriul RM.; 300000,00. 121; 121. Strip-test rapid Anticorpi IgM, IgG SARS-CoV-2 (COVID-19), metoda calitativă imunocromatografică; Test rapid Anticorpi SARS-CoV-2. Imunologie express manual.; 33600000-6; 1 000; 794; Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Determinarea imunoglobulinelor Anti-SARS-CoV-2 IgM, IgG pentru diagnostic COVID-19, metoda imunocromatografie rapidă pe strip-test pentru detectarea calitativă specifică a imunoglobulinelor. Componența setului: (a) Strip-test în card-caseta ambalate individual într-o pungă de folie cu desicant; (b) Soluție tampon sterilă pentru extracția și solubilizarea imunoglobulinelor; (c) Strip-test în card-caseta să posede benzi separate pentru determinarea calitativa IgM și IgG separat; (e) Instrucțiune de utilizare. De prezentat obligator: Certificat Eropean, Certificat de la producător, Declaratie de la participant referitor la inregistrarea metodei de analiza pe teritoriul RM.; 300000,00.

## Pregătirea ofertelor

| 3.1. | Oferte alternative: | [vor fi acceptate] /[nu vor fi acceptate] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Garanţia pentru ofertă: | [forma garanției a/b/c] - Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii:IMSP Institutul de Medicină Urgentă Denumirea Băncii: Victoriabank S.A. Codul fiscal:1003600152606 Contul de decontare; MD55VI022510300000002MDL Contul trezorerial: Contul bancar: VICBMD2X416 cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. ____ din _______” sau cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publicănr. ____ din _______”sau |  |  |  |
| 3.3. | Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: | 1% din valoarea ofertei fără TVA. |  |  |  |
| 3.4. | Ediţia aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi: | _2010__ [ediția aplicabilă] |  |  |  |
| 3.5. | Termenul de livrare: | La comandă după necesități , timp de 24 ore după efectuarea comenzii |  |  |  |
| 3.6. | Locul livrării bunurilor: | DDP- Franco destinație vămuit, Incoterms 2010; ( mun. Chișinău, str. T. Ciorbă 1, sediul IMSP IMU |  |  |  |
| 3.7. | Metoda și condițiile de plată vor fi: | Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii; |  |  |  |
| 3.8. | Perioada valabilităţii ofertei va fi de: | [ _60__zile] |  |  |  |
| 3.9. | Ofertele în valută străină: | nu se acceptă |  |  |  |
| ## Depunerea și deschiderea ofertelor |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor, este: |  |  |  |  |
|  |  | SIA RSAP |  |  |  |
| 4.2. | Termenul limită de depunere a ofertelor este: | Conform SIA RSAP |  |  |  |
| 4.3. | Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”). |  | Ofertele vor fi depuse prin SIA “RSAP” |  |  |
| ## Evaluarea și compararea ofertelor |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: | [lei MD], nu se acceptă valută străină |  |  |  |
|  | Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: | - |  |  |  |
|  | Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: | - |  |  |  |
| 5.2. | Modalalitatea de efectuare a evaluării: | Evaluarea va fi efectuată pe: [indicaţi: pe loturi (poziții) |  |  |  |
| 5.3. | Factorii de evaluarea vor fi următorii: | Cel mai mic preț fără TVA în corespundere cu cerințele solicitate conform caietului de sarcini. |  |  |  |
| ## Adjudecarea contractului |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: | Se va aplica criteriul de evaluare: Cel mai mic preț fără TVA și corespunderea cerințelor solicitate |  |  |  |
| 6.2. | Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat): | _5__% |  |  |  |
| 6.3. | Garanţia de bună execuţie a contractului: | [forma garanției de bună execuție a/b/c] - Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii:IMSP Institutul de Medicină Urgentă Denumirea Băncii: Victoriabank S.A. Codul fiscal:1003600152606 Contul de decontare; MD55VI022510300000002MDL Contul trezorerial: Contul bancar: VICBMD2X416 - cu nota “Garanția de bună execuție” sau “Pentru garanţia de bună execuție la procedura de achiziție publicănr. ______ din ___________” |  |  |  |
| 6.4. | Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul | [indicaţi una din formele de mai jos] _____________ - Societate pe acţiuni - Societate cu răspundere limitată Altele _________ |  |  |  |
| 6.5. | Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare: | [_5__ numărul de zile] |  |  |  |

Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: ________________________________

| # CAPITOLUL III FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI |  |
| --- | --- |
| Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă. |  |
| Formular | Denumirea |
| F3.1 | Formularul ofertei |
| F3.2 | Garanţia pentru ofertă – formularul garanţiei bancare |
| F3.3 | Garanţie de bună execuţie |

## Garanţia pentru oferta (Garanția bancară) (F3.2)

[Banca emitentă va completa acest formular de garanţie bancară în conformitate cu instrucţiunile indicate mai jos. Garanţia bancară se va imprima pe foaie cu antetul băncii, pe hîrtie specială protejată.] __________________________________________________________________ [Numele băncii şi adresa oficiului sau a filialei emitente] Beneficiar: _______________________________________________________ [numele şi adresa autorităţii contractante] Data: “___” _____________________ 20__ GARANŢIE DE OFERTĂ Nr._________________ _______________________________________________________________ a fost informată că [denumirea băncii] ____________________________________________________ (numit în continuare „Ofertant”) [numele ofertantului] urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de “___” _____________________ 20__ (numită în continuare „ofertă”) pentru livrarea __________________________________________ [obiectul achiziţiei] conform anunțului de participarenr. __________________ din “___” _____________________ 20__. La cererea Ofertantului, noi, ____________________________________________,prin prezenta, [denumirea băncii] ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depăşesc în total suma de: ______________________ (_______________________________________________________) [suma în cifre] ([suma în cuvinte]) la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoţite de o declaraţie în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligaţiile sale referitor la condiţiile ofertei, şi anume: - şi-a retras oferta în timpul perioadei valabilităţii ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau - fiind anunţat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eşuează sau refuză să semneze formularul contractului;; sau (ii) eşuează sau refuză să prezinte garanţia de bună execuţie, dacă se cere conform condiţiilorlicitaţiei, ori nu a executat vreo condiţie specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţie. Această garanţie va expira în cazul în care ofertantul devine ofertant cîştigător, la primirea de către noi a copiei înştiinţării privind adjudecarea contractului şi în urma emiterii Garanţiei de bună execuţie eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului. Prezenta garanţie este valabilă pînă la data de “___” _____________________ 20__. _________________________________________ [semnătura autorizată a băncii]

## Garanţie de bună execuţie (F3.3)

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție publică Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _____________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului] (numit în continuare „Furnizor”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile] conform invitaţiei la procedura de achiziție publică nr. din _________. 201_ [numărul şi data procedurii de achiziție publică] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentelor de atribuire. În urma solicitării Furnizorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna][introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului] # CAPITOLUL IV SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE PREȚ. Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict cu textul CAPITOLULUI I, prevederile din prezentul CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOLUL I.. Formular; Denumirea. F4.1; Specificaţii tehnice. F4.2; Specificații de preț.

|  |  | ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea lotului |  | Denumirea poziției din lot | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
|  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. VITEC 2 |  | 1. VITEC 2 |  |  |  | 1.1. GN Carduri de identificare bacili Gr-negativi, fermentativi si nefermentativi Ambalaj standart p/u aparat: carduri. Marcaj CE |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. VITEC 2 |  | 1. VITEC 2 |  |  |  | 1.2. AST 222 Carduri p/u testarea sensibilității la antibiotice a bacteriilor Gr-negative nefermentative N222. Ambalaj standart p/u aparat: carduri. Marcaj CE |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. VITEC 2 |  | 1. VITEC 2 |  |  |  | 1.3. YST-08 Carduri de identificare fungi. Ambalaj standart p/u aparat: carduri. Marcaj CE |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. VITEC 2 |  | 1. VITEC 2 |  |  |  | 1.4. AST - GN75 Carduri p/u testarea sensibilității la antibiotice a bacteriilor Gr-negative +E SBL Test. Ambalaj standart p/u aparat: carduri. Marcaj CE |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. VITEC 2 |  | 1. VITEC 2 |  |  |  | 1.5. Marcaj CE Carduri de identificare bacili Gr-pozitivi. Ambalaj standart p/u aparat: carduri |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. VITEC 2 |  | 1. VITEC 2 |  |  |  | 1.6. AST 592 GP Carduri de identificare bacili Gr-pozitivi. Ambalaj standart p/u aparat: carduri. Carduri p/u testarea sensibilității la antibiotice a bacteriilor Gr-pozitive. Ambalaj standart p/u aparat: carduri. Marcaj CE |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. VITEC 2 |  | 1. VITEC 2 |  |  |  | 1.7. Marcaj CE Carduri p/u testarea sensibilității la antibiotice a bacteriilor Gr-pozitive. Ambalaj standart p/u aparat: carduri |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. VITEC 2 |  | 1. VITEC 2 |  |  |  | 1.8. Marcaj CE Carduri p/u testarea sensibilității la antibiotice a bacteriilor Gr-negative +E SBL Test. Ambalaj standart p/u aparat: carduri |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. VITEC 2 |  | 1. VITEC 2 |  |  |  | 1.9. Soluție NaCl 0,45%. Marcaj: CE; amb. a 1,5L. |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. VITEC 2 |  | 1. VITEC 2 |  |  |  | 1.10. Dispenseta p/u lichide. Marcaj CE |  |  |  |  |  |
| 2 | 2. Tulpini de referință |  | 2. Tulpini de referință |  |  |  | 2.1. Marcaj CE Eh.coli ATSS 25922 Substanta liofilizata impregnata pe rondele pentru carduri AST GN |  |  |  |  |  |
| 2 | 2. Tulpini de referință |  | 2. Tulpini de referință |  |  |  | 2.2. Marcaj CE. Klebsiella pneumoni ATCC 700603 Substanta liofilizata impregnata pe rondele, ESBL |  |  |  |  |  |
| 2 | 2. Tulpini de referință |  | 2. Tulpini de referință |  |  |  | 2.3. Marcaj CE.Enterobacter hormaechi ATCC 700323 Substanta liofilizata impregnata pe rondele, pentru carduri ident. GN |  |  |  |  |  |
| 2 | 2. Tulpini de referință |  | 2. Tulpini de referință |  |  |  | 2.4. Marcaj CE. Ps. aeruginosa ATCC 27853Substanta liofilizata impregnata pe rondele pentru carduri AST GN |  |  |  |  |  |
| 2 | 2. Tulpini de referință |  | 2. Tulpini de referință |  |  |  | 2.5. Marcaj CE. Staphylococcus aureus ATCC 29213.Substanta liofilizataimpregnata pe rondele peunrtu carduriAST GP |  |  |  |  |  |
| 2 | 2. Tulpini de referință |  | 2. Tulpini de referință |  |  |  | 2.6. Marcaj CE Enterococcus casseliflavus ATCC 700327 Substanta liofilizata impregnata pe rondele |  |  |  |  |  |
| 2 | 2. Tulpini de referință |  | 2. Tulpini de referință |  |  |  | 2.7. Marcaj CE. Candida albicans ATCC 14053 Substanta liofilizata impregnata pe rondele |  |  |  |  |  |
| 3 | 3. Agar salin ci manit |  | Tipul reagenților: dehidratant. Ambalaj solicitat:0,5 kg. |  |  |  | 3. Agar salin ci manit |  |  |  |  |  |
| 4 | 4. Mediul tioglicolat |  | Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. |  |  |  | 4. Mediul tioglicolat |  |  |  |  |  |
| 5 | 5. Plasma de iepure |  | Matcaj CE. Plasma de iepure 0,0002l Ambalaj -cutie-10 fiole in cutie a cite 1ml substanta uscata |  |  |  | 5. Plasma de iepure |  |  |  |  |  |
| 6 | 6. Mediu de transport Signal-oxoid Ambalaj solicitat: flacon. |  | Marcaj CE Tipul reagenților: lichid. Ambalaj solicitat: flacon. |  |  |  | 6. Mediu de transport Signal-oxoid Ambalaj solicitat: flacon. |  |  |  |  |  |
| 7 | 7. Agar nutritiv |  | Marcaj CE Tipul reagenților: lichid. Ambalaj solicitat: flacon. |  |  |  | 7. Agar nutritiv |  |  |  |  |  |
| 8 | 8. Miuller-Hinton |  | Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. |  |  |  | 8. Miuller-Hinton |  |  |  |  |  |
| 9 | 9. UTI - agar cromogen |  | Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. Ambalaj solicitat: kg. |  |  |  | 9. UTI - agar cromogen |  |  |  |  |  |
| 10 | 10. Glucoza |  | Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. |  |  |  | 10. Glucoza |  |  |  |  |  |
| 11 | 11. Lactobacagar |  | Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. Ambalaj solicitat: kg. |  |  |  | 11. Lactobacagar |  |  |  |  |  |
| 12 | 12. GRM bulion |  | Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. |  |  |  | 12. GRM bulion |  |  |  |  |  |
| 13 | 13. Kligler iron agar |  | Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. |  |  |  | 13. Kligler iron agar |  |  |  |  |  |
| 14 | 14. Discuri cu optohin |  | Marcaj CE . |  |  |  | 14. Discuri cu optohin |  |  |  |  |  |
| 15 | 15. Discuri cu bacitracina |  | Marcaj CE . |  |  |  | 15. Discuri cu bacitracina |  |  |  |  |  |
| 16 | 16. Discuri cu bila |  | Marcaj CE . |  |  |  | 16. Discuri cu bila |  |  |  |  |  |
| 17 | 17. Chit latex aglutinare Streptococi Diagnostic reagent (cu lamele p/u aglutinare monoutilizabile ) |  | Marcaj CE Diagnostic reagent |  |  |  | 17. Chit latex aglutinare Streptococi Diagnostic reagent (cu lamele p/u aglutinare monoutilizabile ) |  |  |  |  |  |
| 18 | 18. Mediu cromogen pentru testarea sensibilitatii la fungi |  | Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. |  |  |  | 18. Mediu cromogen pentru testarea sensibilitatii la fungi |  |  |  |  |  |
| 19 | 19. Mediu cromogen pentru diferencierea enterococilor (faecalis de faecium ) |  | Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. |  |  |  | 19. Mediu cromogen pentru diferencierea enterococilor (faecalis de faecium ) |  |  |  |  |  |
| 20 | 20. Mediu de transport Amies Ambalaj solicitat: tub. |  | Marcaj CE Tipul reagenților: lichid. Ambalaj solicitat: tub. |  |  |  | 20. Mediu de transport Amies Ambalaj solicitat: tub. |  |  |  |  |  |
| 21 | 21. Teste chimice indicatorii penrtu controlul sterilizarii cu aburi – 120.0 grade/celsius |  | 120.0 grade/celsius |  |  |  | 21. Teste chimice indicatorii penrtu controlul sterilizarii cu aburi – 120.0 grade/celsius |  |  |  |  |  |
| 22 | 22. Teste chimice indicatorii penrtu controlul sterilizarii cu aer uscat – 180.0 grade/celsius |  | 180.0 grade/celsius |  |  |  | 22. Teste chimice indicatorii penrtu controlul sterilizarii cu aer uscat – 180.0 grade/celsius |  |  |  |  |  |
| 23 | 23. Rondele cu antibiotice in cartuse |  | Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. Ambalaj solicitat: cartușe. |  |  |  | 23. Rondele cu antibiotice in cartuse |  |  |  |  |  |
| 24 | 24. ChromID Colistin R Agar, mediu cromogen . |  | Marcaj CE. Permite izolarea si screeningul Enterobacteiaceae rezistente la colistina:E.coli,K.pneumoniae, Acinetobacter, Ps.aeruginosa. |  |  |  | 24. ChromID Colistin R Agar, mediu cromogen . |  |  |  |  |  |
| 25 | 25. Candida cromogen agar |  | Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. Ambalaj solicitat: 0,5 kg. |  |  |  | 25. Candida cromogen agar |  |  |  |  |  |
| 26 | 26. Emulsie de galbenus de ou |  | Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. Sticle a cite 100 de ml. |  |  |  | 26. Emulsie de galbenus de ou |  |  |  |  |  |
| 27 | 27. Rondele p/u testul la oxidaza |  | Marcaj CE Ambalaj solicitat: flacon |  |  |  | 27. Rondele p/u testul la oxidaza |  |  |  |  |  |
| 28 | 28. Tampon steril pe tija de lemn |  | Marcaj CE fiecare tampon ambalat individual sau cite 2 in ambalaj |  |  |  | 28. Tampon steril pe tija de lemn |  |  |  |  |  |
| 29 | 29. Acid citric |  | Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. Ambalaj solicitat: kg. |  |  |  | 29. Acid citric |  |  |  |  |  |
| 30 | 30. Stripuri B stereothermophylus |  | Marcaj CE Ambalaj solicitat: set |  |  |  | 30. Stripuri B stereothermophylus |  |  |  |  |  |
| 31 | 31. Ansă metalică Diametrul: 1mm ; lungime 9-10 cm; metal nichel-crom |  | Diametrul: 1mm ; lungime 9-10 cm ; metal nichel-crom |  |  |  | 31. Ansă metalică Diametrul: 1mm ; lungime 9-10 cm; metal nichel-crom |  |  |  |  |  |
| 32 | 32. Ansă metalică Diametrul: 2 mm ; lungime 9-10 cm ; metal nichel-crom |  | Diametrul: 2mm ; lungime 9-10 cm ; metal nichel-crom |  |  |  | 32. Ansă metalică Diametrul: 2 mm ; lungime 9-10 cm ; metal nichel-crom |  |  |  |  |  |
| 33 | 33. Ansă metalică Diametrul:3mm ; lungime 9-10 cm ; metal nichel-crom |  | Diametrul:3mm ; lungime 9-10 cm ; metal nichel-crom |  |  |  | 33. Ansă metalică Diametrul:3mm ; lungime 9-10 cm ; metal nichel-crom |  |  |  |  |  |
| 34 | 34. Ansă metalică Diametrul: 5mm ; lungime 9-10 cm ; metal nichel-crom |  | Diametrul: 5mm ; lungime 9-10 cm ; metal nichel-crom |  |  |  | 34. Ansă metalică Diametrul: 5mm ; lungime 9-10 cm ; metal nichel-crom |  |  |  |  |  |
| 35 | 35. Virfuri conice sterile pentru dozator volum 5-100 mkl(galbene) |  | Marcaj CE; volum 5-100mkl |  |  |  | 35. Virfuri conice sterile pentru dozator volum 5-100 mkl(galbene) |  |  |  |  |  |
| 36 | 36. Virfuri conice sterile pentru dozator volum 100-1000 mkl(albastre) |  | Marcaj CE; volum 100-1000 mkl |  |  |  | 36. Virfuri conice sterile pentru dozator volum 100-1000 mkl(albastre) |  |  |  |  |  |
| 37 | 37. Virfuri conice pentru dozator volum 3-5ml |  | Marcaj CE; volum 3-5ml |  |  |  | 37. Virfuri conice pentru dozator volum 3-5ml |  |  |  |  |  |
| 38 | 38. Marcher negru, albastru P/u sticlă, cu alcool |  | P/u sticlă, cu alcool |  |  |  | 38. Marcher negru, albastru P/u sticlă, cu alcool |  |  |  |  |  |
| 39 | 39. Titre - standart (fexonal ) C (HCl ) = 0,1mol/dm/cub |  | C (HCl ) = 0,1mol/dm/cub , cate 10 fiole in ambalaj |  |  |  | 39. Titre - standart (fexonal ) C (HCl ) = 0,1mol/dm/cub |  |  |  |  |  |
| 40 | 40. Titre - standart (fexonal ) C ( NaON ) = 0,1mol/dm/cub |  | C ( NaON ) = 0,1mol/dm/cub, cate 10 fiole in ambalaj |  |  |  | 40. Titre - standart (fexonal ) C ( NaON ) = 0,1mol/dm/cub |  |  |  |  |  |
| 41 | 41. Container cu lopatica steril |  | Marcaj: CE |  |  |  | 41. Container cu lopatica steril |  |  |  |  |  |
| 42 | 42. Pipete plastic (pastior) sterle fiecare in ambalj individual |  | Marcaj: CE fiecare in ambalj individual |  |  |  | 42. Pipete plastic (pastior) sterle fiecare in ambalj individual |  |  |  |  |  |
| 43 | 43. Container steril 120-150 ml |  | Marcaj: CE fiecare container in ambalj individual |  |  |  | 43. Container steril 120-150 ml |  |  |  |  |  |
| 44 | 44. Eprubeta din plastic cu tampon steril |  | Marcaj CE. Eprubeta din plastic cu tampon steril |  |  |  | 44. Eprubeta din plastic cu tampon steril |  |  |  |  |  |
| 45 | 45. Eprubetă Marcaj CE G1005 test tube. Marime : 12x75 Volum : 5ml. PS |  | Marcaj CE G1005 test tube. Marime : 12x75 Volum : 5ml. PS |  |  |  | 45. Eprubetă Marcaj CE G1005 test tube. Marime : 12x75 Volum : 5ml. PS |  |  |  |  |  |
| 46 | 46. Kit coloratie Gram laborator-reagent - 4*125 ml. |  | Marcaj CE: laborator-reagent - 4*125 ml. |  |  |  | 46. Kit coloratie Gram laborator-reagent - 4*125 ml. |  |  |  |  |  |
| 47 | 47. Pipete sterile gradate monoutilizabile 1 ml. |  | Marcaj CE : 1 ml. |  |  |  | 47. Pipete sterile gradate monoutilizabile 1 ml. |  |  |  |  |  |
| 48 | 48. Cutie Petri din plastic sterile Diametrul: 10 |  | Marcaj CE Diametrul: 10 |  |  |  | 48. Cutie Petri din plastic sterile Diametrul: 10 |  |  |  |  |  |
| 49 | 49. Hirtie termica 55 mm pentru autoclavl ”BIOBASE” |  | Marcaj: CE .In ambalaj stinsa gofrat (nu rulon ) |  |  |  | 49. Hirtie termica 55 mm pentru autoclavl ”BIOBASE” |  |  |  |  |  |
| 50 | 50. Foite indicator pentru aprecierea PH |  | Marcaj : CE ; cu standard color pentru citirea rezultatului obtinut |  |  |  | 50. Foite indicator pentru aprecierea PH |  |  |  |  |  |
| 51 | 51. Saci p/u autoclavare |  | Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. |  |  |  | 51. Saci p/u autoclavare |  |  |  |  |  |
| 52 | 52. Perii p/u eprubete |  | Perii p/u eprubete |  |  |  | 52. Perii p/u eprubete |  |  |  |  |  |
| 53 | 53. vesela de laborator: pahare gradate 1 lit. |  | Marcaj CE. vesela de laborator: pahare gradate 1 lit. |  |  |  | 53. vesela de laborator: pahare gradate 1 lit. |  |  |  |  |  |
| 54 | 54. vesela de laborator: pahare gradate 250ml. |  | Marcaj CE. vesela de laborator: pahare gradate 250ml. |  |  |  | 54. vesela de laborator: pahare gradate 250ml. |  |  |  |  |  |
| 55 | 55. vesela de laborator: cilindru gradat100 ml. |  | Marcaj CE. vesela de laborator: cilindru gradat 100 ml ; cu suport (picior) din plastic |  |  |  | 55. vesela de laborator: cilindru gradat100 ml. |  |  |  |  |  |
| 56 | 56. Lampa de masa cu lupa. |  | Mercaj CE. Marire 5dpt(x2,25);diametru lampa 230x200;fixare pe marginea mesei;reglare a corpului de lampa intru-un plan vertical-orizontal; alba. |  |  |  | 56. Lampa de masa cu lupa. |  |  |  |  |  |
| 57 | 57. Clostridium difficile toxin A+B test rapid |  | Marcaj CE. Clostridium difficile toxin A+B test rapid |  |  |  | 57. Clostridium difficile toxin A+B test rapid |  |  |  |  |  |
| 58 | 58. Acid azotic |  | Investigaţii histologice |  |  |  | Acid azotic |  |  |  |  |  |
| 59 | 59. Acid clorhidric |  | Investigaţii histologice |  |  |  | Acid clorhidric |  |  |  |  |  |
| 60 | 60. Acid sulfuric |  | Investigaţii histologice |  |  |  | Acid sulfuric |  |  |  |  |  |
| 61 | 61. Acetonă |  | Investigaţii histologice |  |  |  | Acetonă |  |  |  |  |  |
| 62 | 62. Toluen (amb 1 l ) |  | Investigaţii histologice |  |  |  | Toluen (amb 1 l ) |  |  |  |  |  |
| 63 | 63. Cloroform |  | Investigaţii histologice |  |  |  | Cloroform |  |  |  |  |  |
| 64 | 64. Dibutilftalat |  | Investigaţii histologice |  |  |  | Dibutilftalat |  |  |  |  |  |
| 65 | 65. Hidroxid de amoniu |  | Investigaţii histologice |  |  |  | Hidroxid de amoniu |  |  |  |  |  |
| 66 | 66. Formalin(amb 1l sau 5l ) |  | Investigaţii histologice |  |  |  | Formalin(amb 1l sau 5l ) |  |  |  |  |  |
| 67 | 67. Glicerină |  | Investigaţii histologice |  |  |  | Glicerină |  |  |  |  |  |
| 68 | 68. Aluminiu de potasiu |  | Investigaţii histologice |  |  |  | Aluminiu de potasiu |  |  |  |  |  |
| 69 | 69. Hematoxilin |  | Investigaţii histologice |  |  |  | Hematoxilin |  |  |  |  |  |
| 70 | 70. Parafin |  | Investigaţii histologice |  |  |  | Parafin |  |  |  |  |  |
| 71 | 71. Acid acetic |  | Investigaţii histologice |  |  |  | Acid acetic |  |  |  |  |  |
| 72 | 72. Polesterol |  | Investigaţii histologice |  |  |  | Polesterol |  |  |  |  |  |
| 73 | 73. Albastu de altian |  | Investigaţii histologice |  |  |  | Albastu de altian |  |  |  |  |  |
| 74 | 74. Fenol |  | Investigaţii histologice |  |  |  | Fenol |  |  |  |  |  |
| 75 | 75. Colbe 1 L gradate |  | Investigaţii histologice |  |  |  | Colbe 1 L gradate |  |  |  |  |  |
| 76 | 76. Pahare 1 L gradate |  | Investigaţii histologice |  |  |  | Pahare 1 L gradate |  |  |  |  |  |
| 77 | 77. Pahare 0.1 ml |  | Investigaţii histologice |  |  |  | Pahare 0.1 ml |  |  |  |  |  |
| 78 | 78. Cristalizatoare 2 L |  | Investigaţii histologice |  |  |  | Cristalizatoare 2 L |  |  |  |  |  |
| 79 | 79. Pipete gradate 10 ml |  | Investigaţii histologice |  |  |  | Pipete gradate 10 ml |  |  |  |  |  |
| 80 | 80. Pipete gradate 2 ml |  | Investigaţii histologice |  |  |  | Pipete gradate 2 ml |  |  |  |  |  |
| 81 | 81. Analizator hematologic automat Norma ICON 3 |  | 81. Analizator hematologic automat Norma ICON 3 |  |  |  | 1. Pack de reagenți care conține: Diluent, Soluție de lizare și soluție de spălare - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Ambalaj standart pentru aparat: Pack de reagenți care conține: 1) Diluent 2) Soluție de lizare 3) Soluție de spalare - Compatibil cu analizator hematologic automat NORMA ICON 3/5 pentru minim 400 teste. Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de Trasabilitate. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire. Camera de bord aparatului hematologic ICON trebuie să identifică pachetul prin citirea codului QR imprimat pe cutie de către producător NORMA (conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 81 | 81. Analizator hematologic automat Norma ICON 3 |  | 81. Analizator hematologic automat Norma ICON 3 |  |  |  | 2. Control hematologic: 1) Nivel Normal; 2) Nivel Scăzut; 3) Nive Înalt . 6 eprubete a câte 2,5 ml cu Discheta de programare automata pentru minim 22 de parametri - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Control hematologic: 1) Nivel Normal; 2) Nivel Scăzut; 3) Nivel Înalt. 6 eprubete a cîte 2,5 ml cu Discheta de programare automata pentru minim 22 de parametri, compatibili cu dispozitivul NORMA ICON 3. Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de Trasabilitate. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire. Camera de bord aparatului hematologic ICON trebuie să identifică pachetul prin citirea codului QR imprimat pe cutie de către producător NORMA (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 81 | 81. Analizator hematologic automat Norma ICON 3 |  | 81. Analizator hematologic automat Norma ICON 3 |  |  |  | 3. Consumabile pentru mentenanța la 6 luni NORMA ICON 3/5 - Set dedicat pentru mentenanța la 1 an pentru NORMA ICON 3, care conțune: set tub cu pompa peristaltică, conector extern, lubrifianți și materiale suplimentare; unsoare pe bază de teflon (alb); ac de recoltare închis; senzor de detectare a scurgerilor. Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de Trasabilitate. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire. |  |  |  |  |  |
| 82 | 82. Analizator de gaze Rapid Point 500 |  | 82. Analizator de gaze Rapid Point 500 |  |  |  | 1. MCART 250 teste - Cartuș de măsurare pentru 250 probe 10491447 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Ambalajul standart pentru aparat: Cărtuș compatibil cu analizatorul de gaze și ioni Rapid Point 500. Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de Trasabilitate. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat sau Rusă. |  |  |  |  |  |
| 82 | 82. Analizator de gaze Rapid Point 500 |  | 82. Analizator de gaze Rapid Point 500 |  |  |  | 2. WASH WASTE kit 4 CATRIDGE - Cartuș de spalare 8930536 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Ambalajul standart pentru aparat: Cartuș de spalare compatibil cu analizatorul de gaze și ioni Rapid Point 500. Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de Trasabilitate. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat sau Rusă. |  |  |  |  |  |
| 82 | 82. Analizator de gaze Rapid Point 500 |  | 82. Analizator de gaze Rapid Point 500 |  |  |  | 3. Seringi specializate cu litium heparină de 2,5 ml (LH - 100 UI) 250 buc/set - compatibile cu analizatorul de gaze și ioni Rapid Point 500. Volum seringă - 2,5 ml (LH - 100 UI). Ambalaj: 250 buc/set. Certificat de Conformitate de la producător. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire. |  |  |  |  |  |
| 83 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  | 107. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  |  |  | 1. ALT CP IFCC A11A01627 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea alaninaminotransferazei din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. |  |  |  |  |  |
| 83 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  | 107. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  |  |  | 2. AST CP IFCC A11A01629 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea aspartataminotransferazei din ser/plasmă umană.Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. |  |  |  |  |  |
| 83 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  |  |  | 3. Alfa-Amilaza totala CP EPS G-7 A11A01628 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea amilazei din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. |  |  |  |  |  |
| 83 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  |  |  | 4. GGTP CP SZAZ Carboxylated Substrate A11A01630 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul ABX Pentra 400 pentru determinarea gamma-glutamiltranspeptidazei din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. |  |  |  |  |  |
| 83 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  |  |  | 5. Abumina CP Bromocresol Green A11A01664 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător ingineri. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul ABX Pentra 400 pentru determinarea albuminei din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord - 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. |  |  |  |  |  |
| 83 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  |  |  | 6. Proteina totală CP Biuret A11A01932 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea proteinei totale din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului. |  |  |  |  |  |
| 83 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  |  |  | 7. Creatinina CP Jaffe/Alkaline Picrate A11A01933 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea creatininei din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. |  |  |  |  |  |
| 83 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  |  |  | 8. Urea CP GLDH A11A01641 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea ureei din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului. |  |  |  |  |  |
| 83 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  |  |  | 9. Glucoza CP Glucozoxidazică A11A01668 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea glucozei din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. |  |  |  |  |  |
| 83 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  |  |  | 10. Proteina urinară Pirogallol red A11A01642 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea proteinei din urină umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. |  |  |  |  |  |
| 83 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  |  |  | 11. Bilirubina totală CP DCA A11A01639 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea bilirubinei totale din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. |  |  |  |  |  |
| 83 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  |  |  | 12. Bilirubina directă CP DCA A11A01635 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea bilirubinei conjugată (directă) din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. |  |  |  |  |  |
| 83 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  |  |  | 13. MULTICAL Chimie clinică Liofilizat 10 fl. x 3 ml A11A01652 - Set de calibratori multiconstituienți, originali, specifici, destinate pentru calibrarea metodicilor de chimie clinică tip lichid efectuate pe analizatorul automatizat ABX Pentra 400. Certificat de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a calibratorului! Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător ingineri. |  |  |  |  |  |
| 83 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  |  |  | 14. TPU calibrator RTU 3x3ml - Set de calibratori originali, specifici, destinate pentru calibrarea metodicilor la analizator chimie clinică automatizat ABX Pentra 400. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a calibratorului! Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător privind ingineri. |  |  |  |  |  |
| 83 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  |  |  | 15. Control N Liofilizat 10x5 ml A11A01653 - Control cu analiți biochimici nivel normal, original, specific pentru efectuarea controlului intern de calitate a testelor de chimie clinică efectuate pe analizatorul automat ABX Pentra 400. Certificat da Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a controlului! Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător ingineri. |  |  |  |  |  |
| 83 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  |  |  | 16. Control P Liofilizat 10x5 ml A11A01654 - Control cu analiți biochimici nivel patologic, original, specific pentru efectuarea controlului intern de calitate a testelor de chimie clinică efectuate pe analizatorul automat Pentra C400. Certificat de Conformiate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a controlului! Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător ingineri. |  |  |  |  |  |
| 83 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  |  |  | 17. ABX Urine Control L/H RTU 1x10ml + 1x10ml A11A01674 - Control cu analiți biochimici în 2 nivele, original, specific pentru efectuarea controlului intern de calitate a testelor de urină efectuate pe analizatorul automat Pentra C400. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a controlului! Certificatul condițiilor de transportare. |  |  |  |  |  |
| 83 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  |  |  | 18. Clean Chem 99 CP 4x99mL A11A01789 - Cerințe generale* + Nota** Certificat de Conformitate de la producător de reactiv. Certificat de Trasabilitate! Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător ingineri. Setul de soluție de spălare original, specific, destinat pentru mentenanțele zilnice a analizatorului hematologic automat Pentra C400. La necesitate camera de bord/scaner a aparatului hematologic trebuie să identifice setul prin citirea barcodului sau codului QR imprimat pe cutie de către producător (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 83 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  |  |  | 19. Sample Cup-Blue 1000 buc/cutie A11A01765 - Ependorfi de unică folosință, specifice după volum și formă pentru analizatorul semiautomat de biochimie Pentra C400, destinate pentru reacții chimice și măsurare. Certificat de Conformitate de la producător. |  |  |  |  |  |
| 83 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  |  |  | 20. Deproteinizer CP A11A01754 - Cerințe generale* + Nota** Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de Trasabilitate! Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător ingineri. Setul de soluție de spălare original, specific, destinat pentru mentenanțele zilnice a analizatorului hematologic automat Pentra C400. La necesitate camera de bord/scaner a aparatului hematologic trebuie să identifice setul prin citirea barcodului sau codului QR imprimat pe cutie de către producător (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). |  |  |  |  |  |
| 83 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  |  |  | 21. CUVETTES SEGMENTS A11A01891 - Cuve de unică folosință, specifice după volum și formă pentru analizatorul semiautomat de biochimie Pentra 400, destinate pentru reacții chimice și măsurare. 5400 buc/set (450x12 chiuvete). Certificat de Conformitate de la producător. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire. |  |  |  |  |  |
| 83 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  |  |  | 22. Filtru Osmoser o mini - Seturi de filtre Osmoser o mini, specifice, originale, destinate fitrării apei de înaltă calitate compatibilă cu necesitățile analitice și de mentenanță a analizator chimie clinică automatizat Pentra C400. Certificat de Conformitate de la producător. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire. Certificat de la producător privind instruire ingineri. |  |  |  |  |  |
| 83 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  |  |  | 23. Kit de mentenanță 6 luni P400RETET - Kit de mentenanță 12 luni, original, specific, destinat pentru asigurea funcționalității optime a aparatului automatizat de chimie clinică Pentra C400. Certificat de Conformitate de la producător. Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător privind instruire ingineri. |  |  |  |  |  |
| 83 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  |  |  | 24. Lampa fotometrică 41W66V 1300028830 - Lampa fotometrică, originală, specifică, destinată măsurării analiților biochimici pentru asigurea funcționalității optime a aparatului automatizat de chimie clinică Pentra C400. Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de la producător privind instruire ingineri. |  |  |  |  |  |
| 83 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  |  |  | 25. Vîrfurile din teflon 10 buc/set - Vîrfurile din teflon de calitate înaltă, specifice, originale, destinate manevrelor de dozare de înaltă precizie a volumurilor necesare de reagenți și specimene la Pentra C400. Certificat de Conformitate de la producător. Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător privind instruire ingineri. |  |  |  |  |  |
| 83 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  |  |  | 26. Filtru de apa Pentra C400 COD 9001072 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Filtru de apa propriu și compatibil cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea fierului seric din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. |  |  |  |  |  |
| 83 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  |  |  | 27. Ammonia CP 1418‐1042 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea amoniului din ser/plasmă umană. |  |  |  |  |  |
| 83 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  |  |  | 28. Ammonia calibrator 2x5 ml 1478‐1042 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Set de calibrator monoconstituient, originali specific, destinat pentru calibrarea metodei de determinare a amoniului, tip lichid efectuat pe analizatorul automatizat Pentra C400. Certificat de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a calibratorului! Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător ingineri. |  |  |  |  |  |
| 83 | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  | 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  |  |  | 29. Ammonia control 2x2x5 ml 1478‐1045 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru efectuarea controlului intern de calitate a amoniului. |  |  |  |  |  |
| 84 | 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA |  | 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA |  |  |  | 1. ABX Diluent, 20 L 0901020 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota** Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Ambalajul standart pentru aparat. Reactiv original, specific, compatibil cu analizatorul Yumizen H500, destinat pentru prima etapă de diluție fixă, pe bordul analizatorului, a volumelor de probă destinată pentru numărarea în mod CBC și DIFF, măsurarea Hb. Camera de bord/scaner a aparatului hematologic trebuie să identifice setul prin citirea barcodului sau codului QR imprimat pe cutie de către producător (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) |  |  |  |  |  |
| 84 | 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA |  | 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA |  |  |  | 2. Whitediff, 1L 1210906022 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota** Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Ambalajul standart pentru aparat. Reactiv original, specific, compatibil cu analizatorul Yumizen H500, destinat pentru etapa finală de diferite tipuri de diluții a volumelor de probă, pe bordul analizatorului, destinată pentru numărarea în mod CBC și DIFF, măsurarea Hb. Camera de bord/scanerul aparatului hematologic trebuie să identifice setul prin citirea barcodului sau codului QR imprimat pe cutie de către producător (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) |  |  |  |  |  |
| 84 | 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA |  | 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA |  |  |  | 3. ABX CLEANER, 1L 0903010 - Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Setul de soluție de spălare original, specific, compatibil cu analizatorul Yumizen H500, destinat pentru mentenanțele zilnice a analizatorului hematologic automat Yumizen H500 |  |  |  |  |  |
| 84 | 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA |  | 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA |  |  |  | 4. QC Difftrol N Control hematologic: Nivel Normal 2flx3mL/set 2062203 - Cerințe pentru control: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de la producător de reactivi. Trasabilitatea controlului. Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător privind ingineri. Control hematologic Nivel Normal compatibil cu analizatorul Yumizen H500. Camera de bord/scanerul a analizatorului hematologic trebuie să identifice pachetul prin citirea barcodului sau codului QR imprimat pe cutie de către producător (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) |  |  |  |  |  |
| 84 | 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA |  | 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA |  |  |  | 5. QC Difftrol L Control hematologic: Nivel Micșorat 2flx3mL/set 2062207 - Cerințe pentru control: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător privind ingineri. Control hematologic Nivel Micșorat compatibil cu analizatorul Yumizen H500. Camera de bord/scanerul a analizatorului hematologic trebuie să identifice pachetul prin citirea barcodului sau codului QR imprimat pe cutie de către producător (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) |  |  |  |  |  |
| 84 | 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA |  | 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA |  |  |  | 6. QC Difftrol H Control hematologic: Nivel Înalt 2flx3mL/set 2062208 - Cerințe pentru control: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Control hematologic Nivel Înalt compatibil cu analizatorul Yumizen H500. Camera de bord/scanerul a analizatorului hematologic trebuie să identifice pachetul prin citirea barcodului sau codului QR imprimat pe cutie de către producător (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) |  |  |  |  |  |
| 84 | 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA |  | 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA |  |  |  | 7. MINOCLAIR 0,5 L 0401005 - Setul de soluție de spălare original, specific, destinat pentru mentenanțele zilnice a analizatorului hematologic automat Yumizen H500, pentru asigurarea funcționalității optime a analizatorului. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare |  |  |  |  |  |
| 84 | 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA |  | 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA |  |  |  | 8. Kit de mentenanță la 12 luni - original, specific, destinat pentru asigurea funcționalității optime a aparatului automatizat hematologic Yumizen H500 . Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de la producător privind instruire ingineri |  |  |  |  |  |
| 84 | 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA |  | 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA |  |  |  | 9. Lampa - originală, de tehnologie specifică, destinată măsurării și numărării indicilor hematologici determinați de analizatorul automatizat hematologic Yumizen H500. Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de Trasabilitate. Certificat de la producător privind instruire ingineri |  |  |  |  |  |
| 84 | 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA |  | 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA |  |  |  | 10. Set de calibratori MinoCal - original, specific, destinat procedurelor de calibrare a analizator hematologic automatizat Yumizen H500 în cadrul mentenanțelor efectuate de ingineri. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător privind instruire ingineri |  |  |  |  |  |
| 84 | 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA |  | 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA |  |  |  | 11. Latex calibrator - Setul microparticule de latex cu dimensiuni specific înzestrate pentru executarea calibrărilor, controlului de calitate optim în cadrul mentenanțelor specifice analizatorului hematologic automat Yumizen H500 și asigurarea funcționalității optime a analizatorului. Certificat de Conformitate de la producător. Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător privind instruire ingineri. |  |  |  |  |  |
| 85 | 85. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200 |  | 85. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200 |  |  |  | 1. Yumizen G PT liq 4, 12x4ml - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Set de reactivi originali, specifici analizatorului de hemostaza Yumizen G200/G800, destinat pentru determinarea protrombinei din plasmă umană și calcularea INR. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. |  |  |  |  |  |
| 85 | 85. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200 |  | 85. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200 |  |  |  | 2. Yumizen G FIB 2, 12x2ml - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Set de reactivi originali, specifici analizatorului hemostaza - Yumizen G200/G800, destinat pentru determinarea fibrinogenului. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Certificat privind instruire ingineri. |  |  |  |  |  |
| 85 | 85. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200 |  | 85. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200 |  |  |  | 3. Yumizen G IMIDAZOL, 12x15 ml - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Set de reactivi originali, specifici analizatorului de hemostaza - Yumizen G200/G800, destinat pentru determinarea fibrinogenului. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. |  |  |  |  |  |
| 85 | 85. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200 |  | 85. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200 |  |  |  | 4. Cuve de unică folosință pentru reacții de coagulare și măsurare. 1000 buc/set - Cuve de unică folosință, specifice după volum și formă pentru analizatorul semiautomat de hemostază Yumizen G200/G800, destinate pentru reacții de coagulare și măsurare. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificatul condițiilor de transportare. |  |  |  |  |  |
| 85 | 85. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200 |  | 85. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200 |  |  |  | 5. Yumizen G CTRL I/II, 5x1mm (2x) - Control 2 nivele, original, specific pentru efectuarea controlului intern de calitate a testelor de hemostază efectuate pe analizatorul Yumizen G200/G800. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. |  |  |  |  |  |
| 85 | 85. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200 |  | 85. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200 |  |  |  | 6. Yumizen G CAL 12x1mL - Calibrator original, specific pentru efectuarea controlului intern de calitate a testelor de hemostază efectuate pe analizatorul Yumizen G200/G800. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. |  |  |  |  |  |
| 86 | 86. Eprubete cu clot activator |  | 1. Eprubete cu clot activator |  |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Eprubete cu clot activator, vacutainer (fără gel). Volum 5 ml. IVD CE. Capac roșu, tichetă. Certificat Eropean. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Prezentare obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de eprubete. |  |  |  |  |  |
| 87 | 87. Eprubete cu K3 EDTA 2,5 ml. |  | 2. Eprubete cu K3 EDTA 2,5 ml. |  |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Eprubete pentru investigații hematologice cu K3EDTA. Volum 2,5 ml. Cu capac verde, tichetă. IVD. CE. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de eprubete. |  |  |  |  |  |
| 88 | 88. Eprubete cu K3 EDTA. Vacuum Tub. 3 ml. |  | 3. Eprubete cu K3 EDTA. Vacuum Tub. 3 ml. |  |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Eprubete pentru investigații hematologice cu K3EDTA. Volum 3 ml. Vacuum Tub. Cu capac violet, tichetă. IVD. CE. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Certificat condițiilor de transportare. Certificat Eropean. Prezentare exemple de eprubete. |  |  |  |  |  |
| 89 | 89. Eprubete de unică folosință |  | 4. Eprubete de unică folosință |  |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Eprubete polisteren cu diametru 13mm, înălțime 75mm fără capac. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Prezentarea obligator: Certificat de Conformitate de la producător. Prezentare exemple de eprubete. |  |  |  |  |  |
| 90 | 90. Vîrfuri plastic albastre pentru dozator 100-1000 mkl |  | 5. Vîrfuri plastic albastre pentru dozator 100-1000 mkl |  |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Vîrfuri plastic 100-1000 mkl (albastre) p-u dozator semiautomat. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de vârfuri. |  |  |  |  |  |
| 91 | 91. Vîrfuri plastic Tip Gilson pentru dozator 0-200 mkl |  | 6. Vîrfuri plastic Tip Gilson pentru dozator 0-200 mkl |  |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Vîrfuri galbene pentru PA de tip Gilson de 0 - 200 mkl p-u dozator semiautomat. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de vârfuri . |  |  |  |  |  |
| 92 | 92. Saci biodegradabile pentru deșeuri, volum nominal 50kg |  | 7. Saci biodegradabile pentru deșeuri, volum nominal 50kg |  |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Saci (galbene) 50kg, p-u deșeri contaminate cu lichide biologice. Cu insigna ”Pericol Biologic”. Se va da preoritate celor cu densitate mai înaltă. Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor. Sacul să poată fi închis sigur. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Certificat Eropean. Prezentare exemple de saci. |  |  |  |  |  |
| 93 | 93. Eprubete polipropilen 10 ml |  | 8. Eprubete polipropilen 10 ml |  |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Eprubete polipropilen 10 ml, p-u urină, fără capac. Rezistență la centrifugare. Prezentare exemple de eprubete. |  |  |  |  |  |
| 94 | 94. Densitometru pentru lichide |  | 9. Densitometru pentru lichide |  |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Densitometru pentru măsurarea densității relative a lichidelor biologice: urodensitometru. Certificat de la producător. Certificat metrologic. |  |  |  |  |  |
| 95 | 95. Sticlă pentru microscopie |  | 10. Sticlă pentru microscopie |  |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** P/u miroscopie, margine șlefuită și fâșie p/u notițe 76x26x2mm, grosimea nu mai mic de 2mm (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 96 | 96. Casete pentru microscopia urinei |  | 11. Casete pentru microscopia urinei |  |  |  | Casete pentru microscopia urinei cu grilă de numărare pentru 10 poziții de celule. |  |  |  |  |  |
| 97 | 97. Pipete de unică folosință |  | 12. Pipete de unică folosință |  |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Pipete Pasteur 3 mL, de unică folosință. |  |  |  |  |  |
| 98 | 98. Container pentru transportarea probelor biologice |  | 13. Container pentru transportarea probelor biologice |  |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Container pentru transportarea probelor biologice din stationar către laborator. Să dispună de poziții pentru cel puțin 10 eprubete de 4-5 mL și 4 pahare cu urină. Material polipropilen, rezistență mecanică, cu capac cu blocaj sigur ermetic, insigna «pericol biologic». Prezentare exemple de containere. |  |  |  |  |  |
| 99 | 99. Eprubete Vacutiner 2,5 mL sau 3,0 mL cu Citrat de Na 3.2 % |  | 14. Eprubete Vacutiner 2,5 mL sau 3,0 mL cu Citrat de Na 3.2 % |  |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Eprubete vacutiner pentru investigații de hemostază 2,5mL sau 3 mL cu anticoagulant Citrat de Na 3,2 %. Capac galben sau albastru. Fixarea capacului: (1) în interiorul eprubetei în cazul capacului galben sau (2) fixarea capacului obligator pe filetul eprubetei în cazul capacului albastru. NC9. IVD. CE. Certificat Eropean. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de eprubete. |  |  |  |  |  |
| 100 | 100. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo |  | 100. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo |  |  |  | 1. Test rapid cantitativ cTrI/CK-MB/Myo FIA - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Determinarea cantitativ cTrI/CK-MB/Myo din plasma, ser sau sânge integral cu anticoagulant prin metoda FIA. Componența setului: 25 card-teste de unica folosință în ambalaj ermetic individual fiecărui mini-cartridj compatibile cu analizator automat Finecare FIA Meter, WondFo. ISO. (Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat Eropean. Certificat de la producător. Prezentarea mostrelor de teste. |  |  |  |  |  |
| 100 | 100. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo |  | 100. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo |  |  |  | 2. Optical Laser Module - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Modul optic compatibil cu analizator automat Finecare FIA Meter, WondFo. ISO. (Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat Eropean. Certificat de la producător. Prezentarea mostrelor de teste. |  |  |  |  |  |
| 100 | 100. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo |  | 100. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo |  |  |  | 3. Adapter - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Adapter compatibil cu analizator automat Finecare FIA Meter, WondFo. ISO. (Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat Eropean. Certificat de la producător. Prezentarea mostrelor de teste. |  |  |  |  |  |
| 100 | 100. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo |  | 100. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo |  |  |  | 4. Hîrtie termo 57x30 - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Hîrtie termică compatibilă cu analizator automat Finecare FIA Meter, WondFo. ISO. (Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat Eropean. Certificat de la producător. Prezentarea mostrelor de teste. |  |  |  |  |  |
| 101 | 101. Analizator de alcoolscopie AlcoPatrol AP-338 |  | 101. Analizator de alcoolscopie AlcoPatrol AP-338 |  |  |  | 1. Muștiucuri pentru alcoolsopie expiratorie 100 buc/set - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Muștiucuri sterile, material de bază - plastmass, de unică folosință în ambalaj individual, una extremitate pentru insuflare a aerului expirat, cealaltă extremintate a muștiucului adaptată la conexiune cu alcoolscopul AlcoPatrol AP-338. Certificat de la producător. Certificat de conformitate. CE |  |  |  |  |  |
| 101 | 101. Analizator de alcoolscopie AlcoPatrol AP-338 |  | 101. Analizator de alcoolscopie AlcoPatrol AP-338 |  |  |  | 2. Hârtie termică 10 buc/set - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Hârtie termică în ambalaj individual compatibilă cu alcoolscopul AlcoPatrol AP-338. Certificat de la producător. Certificat de conformitate. CE |  |  |  |  |  |
| 101 | 101. Analizator de alcoolscopie AlcoPatrol AP-338 |  | 101. Analizator de alcoolscopie AlcoPatrol AP-338 |  |  |  | 3. Sensor - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Sensor compatibilă cu alcoolscopul AlcoPatrol AP-338. Certificat de la producător. Certificat de conformitate. Certificat de calibrare de la producător. CE. Obligator Certificat Metrologic. |  |  |  |  |  |
| 102 | 102. Analizator glucometru semiautomat point-of-care express rapid CLEVER CHECK TD-4227 |  | Strip-test pentru glucometru CLEVER CHECK TD-4227, 100 buc/set |  |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Strip-test cu microchip, conține ferment glicolitic specific Glucozoxidaza (A. Niger) pentru glucometria sîngelui integral express rapidă în 7 secunde. Strip-test cu microchip compatibil cu glucometru portativ poit-of-care model TD-4227 sau TD-4116. IVD. De prezentat obligator: Certificat de la producător, Certificat de conformitate, CE. |  |  |  |  |  |
| 103 | 103. Set de diagnostic p/u analiza LCR |  | Reactivi chimici p/u investigații clinice generale |  |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat de la producător. Certificat de trasabilitate. |  |  |  |  |  |
| 104 | 104. Albastru de metilen |  | Reactivi chimici p/u investigații clinice generale |  |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat de la producător. Certificat de trasabilitate. |  |  |  |  |  |
| 105 | 105. Azur II - Eozina K după Romanovski |  | Reactivi chimici p/u investigații clinice generale |  |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Colorant combinat gata pregătit de la producător. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat de la producător. Certificat de trasabilitate. |  |  |  |  |  |
| 106 | 106. Fixator May-Grunwald |  | Reactivi chimici p/u investigații clinice generale |  |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat de la producător. Certificat de trasabilitate. |  |  |  |  |  |
| 107 | 107. Ulei de imersie |  | Reactivi chimici p/u investigații clinice generale |  |  |  | Cerințele p/u articole: Pentru microscopie (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 108 | 108. Articole pentru microscop |  | Piese, consumabile pentru microscop PW-BK 2000. |  |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. 1. Iluminator - lampa LED X 3.4V/3W. Marcaj: CE. Certificat de Conformitate de la producător. |  |  |  |  |  |
| 109 | 109. Dozator semiautomat unicanal |  | Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator |  |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 10 mkl-100 mkl. Pasul schimbului diviziunilor: 1 μL. Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. ≤ ±1,5%; Vol.med. ≤ ±1,2%; Vol.max ≤ ± 0,8%. Imprecizie (CV%): Vol.min. ≤ 1,0%; Vol.med. ≤ 0,6%; Vol.max ≤ 0,2%.Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotatival smarties-ului pe piston. Rezistent la autoclavare 121°C/20min. Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). De prezentat exemple de dozatoare. Prezentare obligator: Certificat de la producător. Certificat Eropean. Certificat metrologic. |  |  |  |  |  |
| 110 | 110. Dozator semiautomat unicanal |  | Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator |  |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 1 mkl-20 mkl. Pasul schimbului diviziunilor: 0,1 - 0,5 μL. Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. ≤ ±1,5%; Vol.med. ≤ ±1,2%; Vol.max ≤ ± 0,8%. Imprecizie (CV%): Vol.min. ≤ 1,0%; Vol.med. ≤ 0,6%; Vol.max ≤ 0,2%.Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotatival smarties-ului pe piston. Rezistent la autoclavare 121°C/20min. Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). De prezentat exemple de dozatoare. Prezentare obligator: Certificat de la producător. Certificat Eropean. Certificat metrologic. |  |  |  |  |  |
| 111 | 111. Dozator semiautomat unicanal |  | Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator |  |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 10 mkl-200 mkl cu metrologie. Pasul schimbului diviziunilor: 1 μL. Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. ≤ ±1,5%; Vol.med. ≤ ±1,1%; Vol.max ≤ ± 0,6%. Imprecizie (CV%): Vol.min. ≤ 0,6%; Vol.med. ≤ 0,4%; Vol.max ≤ 0,2%. Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotatival smarties-ului pe piston. Rezistent la autoclavare 121°C/20min. Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). De prezentat exemple de dozatoare. Prezentare obligator: Certificat de la producător. Certificat Eropean. Certificat metrologic. |  |  |  |  |  |
| 112 | 112. Suport vertical pentru dozatoare |  | Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator |  |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Suport vertical pentru 4 dozatoare. Plastmass. |  |  |  |  |  |
| 113 | 113. Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program ESfEQA |  | 113. Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program ESfEQA |  |  |  | 1. Program ESfEQA. Control Clinical Chemistry 4. COD - CC4 - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Ser uman liofilizat 5 mL pentru control extern international de calitate 4 ori pe an a cîte 2 nivele de probe raportate Clinical Chemistry 15 parametri: Ureea, Creatinina, Proteina totala, Albumina, Acid uric, Bilirubina total/conjugata, Glucoza, ALT (GPT), AST (GOT), γ-GTP, Fosfataza alcalina, Alfa-Amilaza totala, LDH, Fier, Ammoniu. |  |  |  |  |  |
| 113 | 113. Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program ESfEQA |  | 113. Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program ESfEQA |  |  |  | 2. Program ESfEQA. Control Coagulation 4. COD - COA4 - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Ser uman liofilizat 1 mL pentru evaluarea control extern international de calitate a sistemului de Hemostaza de 4 ori pe an a cîte 2 nivele de probe raportate: Activitatea Protrombinei după Quick în % cu INR, APTT, TT, Fibrinogen, D-dimeri. |  |  |  |  |  |
| 113 | 113. Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program ESfEQA |  | 113. Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program ESfEQA |  |  |  | 3. Program ESfEQA. Control Hematologie 4. COD - HEM4 - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Sînge roși integral uman stabilizat 2 mL pentru evaluarea control extern international de calitate Hematologic 5 DIFF de 4 ori pe an a cîte 2 nivele de probe raportate. |  |  |  |  |  |
| 114 | 114. Analizator urinar semiautomat Mission U120 Smart |  | Urinalysis Reagent Strips 8N - 100 buc/set |  |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Strip test cu 8 parametri pentru urină - leucocite, nitriti, proteine, pH, singe, denstitatea relativa, corpi cetonici, glucoza. |  |  |  |  |  |
| 115 | 115. Consumabile pentru fitre de apa |  | 115. Consumabile pentru fitre de apa |  |  |  | 1. Cărtus de filtrare 5 micron - Cartridj de filtrare a apei cu următoarele caracteristici: Filtru din fibră de polipropilen de diversă porozitate pentru curățare mecanică K1, 5 microni pentru Pahare-colbe DP 10 Mono la 1/2 |  |  |  |  |  |
| 115 | 115. Consumabile pentru fitre de apa |  | 115. Consumabile pentru fitre de apa |  |  |  | 2. Cărtus de filtrare 1 micron - Filtru din fibră de polipropilen de diversă porozitate pentru curățare mecanică K1, 1 microni pentru Pahare-colbe DP 10 Mono la 1/2 |  |  |  |  |  |
| 115 | 115. Consumabile pentru fitre de apa |  | 115. Consumabile pentru fitre de apa |  |  |  | 3. Cărtus de filtrare din carbune - Cartridj de filtrare a apei cu următoarele caracteristici: Fitru din cărbune activ, cocos presat, prelucrat cu ioni de argint C.L.CTO.10. pentru Pahare-colbe DP 10 Mono la 1/2 |  |  |  |  |  |
| 116 | 116. Reagenți p/u investigații izoserologice |  | 116. Reagenți p/u investigații izoserologice |  |  |  | 1. Reagent monoclonal - Țoliclon anti-A - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 116 | 116. Reagenți p/u investigații izoserologice |  | 116. Reagenți p/u investigații izoserologice |  |  |  | 2. Reagent monoclonal - Țoliclon anti-A1 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 116 | 116. Reagenți p/u investigații izoserologice |  | 116. Reagenți p/u investigații izoserologice |  |  |  | 3. Reagent monoclonal - Țoliclon anti-A slab - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 116 | 116. Reagenți p/u investigații izoserologice |  | 116. Reagenți p/u investigații izoserologice |  |  |  | 4. Reagent monoclonal - Țoliclon anti-B - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 116 | 116. Reagenți p/u investigații izoserologice |  | 116. Reagenți p/u investigații izoserologice |  |  |  | 5. Reagent monoclonal - Țoliclon anti-AB - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 116 | 116. Reagenți p/u investigații izoserologice |  | 116. Reagenți p/u investigații izoserologice |  |  |  | 6. Reagent monoclonal - Țoliclon anti-D Ig G - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 116 | 116. Reagenți p/u investigații izoserologice |  | 116. Reagenți p/u investigații izoserologice |  |  |  | 7. Reagent monoclonal - Țoliclon anti-D IgM + Ig G - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 116 | 116. Reagenți p/u investigații izoserologice |  | 116. Reagenți p/u investigații izoserologice |  |  |  | 8. Reagent monoclonal anti-Kell IgM - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota** pentru realizarea examinărilor imunohematologice, conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 116 | 116. Reagenți p/u investigații izoserologice |  | 116. Reagenți p/u investigații izoserologice |  |  |  | 9. Placă pentru investigarea grupei de sânge - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota** pentru realizarea examinărilor imunohematologice, conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). |  |  |  |  |  |
| 117 | 117. Analizator semiautomat Finecare FIA Meter Plus, WondFo |  | 117. Analizator semiautomat Finecare FIA Meter Plus, WondFo |  |  |  | 1. Test rapid cantitativ D-dimeri, metoda FIA - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Determinarea D-dimeri din plasma, ser sau sânge integral cu anticoagulant prin metoda FIA (imunofluoriscență pe card-test). Componența setului: 25 card-teste de unica folosință compatibile cu analizator automat Finecare FIA Meter, WondFo. ISO. (Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat Eropean. Certificat de la producător, Declaratie de la participant referitor la inregistrarea metodei de analiza pe teritoriul RM. |  |  |  |  |  |
| 117 | 117. Analizator semiautomat Finecare FIA Meter Plus, WondFo |  | 117. Analizator semiautomat Finecare FIA Meter Plus, WondFo |  |  |  | 2. Control pentru test rapid cantitativ D-dimeri, metoda FIA - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Determinarea D-dimeri din plasma, ser sau sânge integral cu anticoagulant prin metoda FIA (imunofluoriscență pe card-test). Componența setului: 25 card-teste de unica folosință compatibile cu analizator automat Finecare FIA Meter, WondFo. ISO. (Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat Eropean. Certificat de la producător, Declaratie de la participant referitor la inregistrarea metodei de analiza pe teritoriul RM. |  |  |  |  |  |
| 118 | 118. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  | 118. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  |  |  | 1. Proteina C-reactivă CRP A1101611 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea cantitativă Proteinei C-reactive in ser/plasmă umană prin metoda imunoturbidimetrie. |  |  |  |  |  |
| 118 | 118. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  | 118. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  |  |  | 2. Calibrator pentru Proteina C-reactivă A11A01616 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota** Set de calibrator monoconstituient, original, specific, destinat pentru calibrarea metodei de determinare a proteinei C-reactive prin metoda imunoturbidimetrie tip lichid efectuate pe analizatorul automatizat Pentra C400. Certificat de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a calibratorului. Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător ingineri. |  |  |  |  |  |
| 118 | 118. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  | 118. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400 |  |  |  | 3. QC (Quality Control) CRP A11A01621 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Control original, specific pentru efectuarea controlului intern de calitate a proteinei C-reactive prin metoda imunoturbidimetrie tip lichid efectuat pe analizatorul automat Pentra C400. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a controlului. Certificatul condițiilor de transportare. |  |  |  |  |  |
| 119 | 119. Analizator automatizat AFIAS-6. REF: FPRR020 |  | 119. Analizator automatizat AFIAS-6. REF: FPRR020 |  |  |  | 1. Test rapid Antigen SARS-CoV-2 (COVID-19), metoda FIA. REF: SMFP-71 - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Determinarea Antigen SARS-CoV-2 (COVID-19) prin metoda FIA. Componența setului: 24 cart-teste cu reagenți incorporați, de unica folosință compatibile cu Analizator automatizat AFIAS-6. Sensibilitatea clinică a metodei analitice mai mult de 84%. Specificitatea clinică a metodei analitice mai mult de 98%. De prezentat obligator: Certificat Eropean, Certificat de la producător, Declaratie de la participant referitor la inregistrarea metodei de analiza în Registru de Stat. |  |  |  |  |  |
| 119 | 119. Analizator automatizat AFIAS-6. REF: FPRR020 |  | 119. Analizator automatizat AFIAS-6. REF: FPRR020 |  |  |  | 2. Boditech Antigen SARS-CoV-2 (COVID-19 Ag) Control, 2x0,5ml. REF: CFPO-293 - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Set de controale pentru efectuarea controlului intern de calitate în investigații de determinare a Antigen SARS-CoV-2 (COVID-19) prin metoda FIA. Componența setului: flaconașe 2x0,5ml cu Antigen SARS-CoV-2 în formă liofilizată, compatibile cu Analizator automatizat AFIAS-6. De prezentat obligator: Certificat Eropean, Certificat de la producător, Declaratie de la participant referitor la inregistrarea metodei de analiza în Registru de Stat. |  |  |  |  |  |
| 119 | 119. Analizator automatizat AFIAS-6. REF: FPRR020 |  | 119. Analizator automatizat AFIAS-6. REF: FPRR020 |  |  |  | 3. Cartuș de spălare pentru AFIAS, 6 buc/set. - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Set cu cartușuri pentru mentenanța tehnică periodică a Componența setului: 6 rărtușuri compatibile cu Analizator automatizat AFIAS-6. De prezentat obligator: Certificat Eropean, Certificat de la producător, Declaratie de la participant referitor la inregistrarea metodei de analiza în Registru de Stat. |  |  |  |  |  |
| 120 | 120. Strip-test rapid Anticorpi IgA SARS-CoV-2 (COVID-19), metoda calitativă imunocromatografică |  | Test rapid Anticorpi SARS-CoV-2. Imunologie express manual. |  |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Determinarea specifică a imunoglobulinelor IgA SARS-CoV-2 (COVID-19), metoda calitativă, principiul metodei imunocromatografie pe strip-test. Componența setului: (a) Strip-test în card-caseta ambalate individual într-o pungă de folie cu desicant; (b) Soluție tampon sterilă pentru extracția și solubilizarea imunoglobulinelor; (e) Instrucțiune de utilizare. De prezentat obligator: Certificat Eropean, Certificat de la producător, Declaratie de la participant referitor la inregistrarea metodei de analiza pe teritoriul RM. |  |  |  |  |  |
| 121 | 121. Strip-test rapid Anticorpi IgM, IgG SARS-CoV-2 (COVID-19), metoda calitativă imunocromatografică |  | Test rapid Anticorpi SARS-CoV-2. Imunologie express manual. |  |  |  | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Determinarea imunoglobulinelor Anti-SARS-CoV-2 IgM, IgG pentru diagnostic COVID-19, metoda imunocromatografie rapidă pe strip-test pentru detectarea calitativă specifică a imunoglobulinelor. Componența setului: (a) Strip-test în card-caseta ambalate individual într-o pungă de folie cu desicant; (b) Soluție tampon sterilă pentru extracția și solubilizarea imunoglobulinelor; (c) Strip-test în card-caseta să posede benzi separate pentru determinarea calitativa IgM și IgG separat; (e) Instrucțiune de utilizare. De prezentat obligator: Certificat Eropean, Certificat de la producător, Declaratie de la participant referitor la inregistrarea metodei de analiza pe teritoriul RM. |  |  |  |  |  |
|  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ ## Specificații de preț (F4.2). [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Denumirea procedurii de achiziție:. Cod CPV; Denumirea bunurilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri. 1; 1. VITEC 2; 1. VITEC 2; 600; buc. 1. VITEC 2; 1. VITEC 2; 800; buc. 1. VITEC 2; 1. VITEC 2; 100; buc. 1. VITEC 2; 1. VITEC 2; 1000; buc. 1. VITEC 2; 1. VITEC 2; 500; buc. 1. VITEC 2; 1. VITEC 2; 600; buc. 1. VITEC 2; 1. VITEC 2; 40; buc. 1. VITEC 2; 1. VITEC 2; 300; buc. 1. VITEC 2; 1. VITEC 2; 12; ambalaj. 1. VITEC 2; 1. VITEC 2; 1; buc. 2. Tulpini de referință; 2. Tulpini de referință; 1; buc. 2. Tulpini de referință; 2. Tulpini de referință; 1; buc. 2. Tulpini de referință; 2. Tulpini de referință; 1; buc. 2. Tulpini de referință; 2. Tulpini de referință; 1; buc. 2. Tulpini de referință; 2. Tulpini de referință; 1; buc. 2. Tulpini de referință; 2. Tulpini de referință; 1; buc. 2. Tulpini de referință; 2. Tulpini de referință; 1; buc. 3. Agar salin ci manit; Tipul reagenților: dehidratant. Ambalaj solicitat:0,5 kg.; 2; kg. 4. Mediul tioglicolat; Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant.; 5; kg. 5. Plasma de iepure; Matcaj CE. Plasma de iepure 0,0002l Ambalaj -cutie-10 fiole in cutie a cite 1ml substanta uscata; 10; ambalaj. 6. Mediu de transport Signal-oxoid Ambalaj solicitat: flacon.; Marcaj CE Tipul reagenților: lichid. Ambalaj solicitat: flacon.; 800; buc. 7. Agar nutritiv; Marcaj CE Tipul reagenților: lichid. Ambalaj solicitat: flacon.; 6; kg. 8. Miuller-Hinton; Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant.; 2; kg. 9. UTI - agar cromogen; Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. Ambalaj solicitat: kg.; 5; kg. 10. Glucoza; Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant.; 2; kg. 11. Lactobacagar; Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. Ambalaj solicitat: kg.; 0.5; kg. 12. GRM bulion; Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant.; 0,5; kg. 13. Kligler iron agar; Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant.; 6; kg. 14. Discuri cu optohin; Marcaj CE .; 1; buc. 15. Discuri cu bacitracina; Marcaj CE .; 1; buc. 16. Discuri cu bila; Marcaj CE .; 1; buc. 17. Chit latex aglutinare Streptococi Diagnostic reagent (cu lamele p/u aglutinare monoutilizabile ); Marcaj CE Diagnostic reagent; 400; ambalaj. 18. Mediu cromogen pentru testarea sensibilitatii la fungi; Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant.; 0.5; kg. 19. Mediu cromogen pentru diferencierea enterococilor (faecalis de faecium ); Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant.; 0.5; kg. 20. Mediu de transport Amies Ambalaj solicitat: tub.; Marcaj CE Tipul reagenților: lichid. Ambalaj solicitat: tub.; 3000; buc. 21. Teste chimice indicatorii penrtu controlul sterilizarii cu aburi – 120.0 grade/celsius; 120.0 grade/celsius; 2000; ambalaj. 22. Teste chimice indicatorii penrtu controlul sterilizarii cu aer uscat – 180.0 grade/celsius; 180.0 grade/celsius; 2000; ambalaj. 23. Rondele cu antibiotice in cartuse; Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. Ambalaj solicitat: cartușe.; 600; buc. 24. ChromID Colistin R Agar, mediu cromogen .; Marcaj CE. Permite izolarea si screeningul Enterobacteiaceae rezistente la colistina:E.coli,K.pneumoniae, Acinetobacter, Ps.aeruginosa.; 2; set. 25. Candida cromogen agar; Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. Ambalaj solicitat: 0,5 kg.; 1; kg. 26. Emulsie de galbenus de ou; Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. Sticle a cite 100 de ml.; 12; buc. 27. Rondele p/u testul la oxidaza; Marcaj CE Ambalaj solicitat: flacon; 10; buc. 28. Tampon steril pe tija de lemn; Marcaj CE fiecare tampon ambalat individual sau cite 2 in ambalaj; 3000; buc. 29. Acid citric; Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. Ambalaj solicitat: kg.; 1; kg. 30. Stripuri B stereothermophylus; Marcaj CE Ambalaj solicitat: set; 5; set. 31. Ansă metalică Diametrul: 1mm ; lungime 9-10 cm; metal nichel-crom; Diametrul: 1mm ; lungime 9-10 cm ; metal nichel-crom; 20; buc. 32. Ansă metalică Diametrul: 2 mm ; lungime 9-10 cm ; metal nichel-crom; Diametrul: 2mm ; lungime 9-10 cm ; metal nichel-crom; 20; buc. 33. Ansă metalică Diametrul:3mm ; lungime 9-10 cm ; metal nichel-crom; Diametrul:3mm ; lungime 9-10 cm ; metal nichel-crom; 50; buc. 34. Ansă metalică Diametrul: 5mm ; lungime 9-10 cm ; metal nichel-crom; Diametrul: 5mm ; lungime 9-10 cm ; metal nichel-crom; 20; buc. 35. Virfuri conice sterile pentru dozator volum 5-100 mkl(galbene); Marcaj CE; volum 5-100mkl; 2000; buc. 36. Virfuri conice sterile pentru dozator volum 100-1000 mkl(albastre); Marcaj CE; volum 100-1000 mkl; 1000; buc. 37. Virfuri conice pentru dozator volum 3-5ml; Marcaj CE; volum 3-5ml; 1000; buc. 38. Marcher negru, albastru P/u sticlă, cu alcool; P/u sticlă, cu alcool; 144; buc. 39. Titre - standart (fexonal ) C (HCl ) = 0,1mol/dm/cub; C (HCl ) = 0,1mol/dm/cub , cate 10 fiole in ambalaj; 1; ambalaj. 40. Titre - standart (fexonal ) C ( NaON ) = 0,1mol/dm/cub; C ( NaON ) = 0,1mol/dm/cub, cate 10 fiole in ambalaj; 1; ambalaj. 41. Container cu lopatica steril; Marcaj: CE; 300; buc. 42. Pipete plastic (pastior) sterle fiecare in ambalj individual; Marcaj: CE fiecare in ambalj individual; 2000; buc. 43. Container steril 120-150 ml; Marcaj: CE fiecare container in ambalj individual; 3000; buc. 44. Eprubeta din plastic cu tampon steril; Marcaj CE. Eprubeta din plastic cu tampon steril; 4000; buc. 45. Eprubetă Marcaj CE G1005 test tube. Marime : 12x75 Volum : 5ml. PS; Marcaj CE G1005 test tube. Marime : 12x75 Volum : 5ml. PS; 10000; buc. 46. Kit coloratie Gram laborator-reagent - 4*125 ml.; Marcaj CE: laborator-reagent - 4*125 ml.; 2; ambalaj. 47. Pipete sterile gradate monoutilizabile 1 ml.; Marcaj CE : 1 ml.; 1500; buc. 48. Cutie Petri din plastic sterile Diametrul: 10; Marcaj CE Diametrul: 10; 20000; buc. 49. Hirtie termica 55 mm pentru autoclavl ”BIOBASE”; Marcaj: CE .In ambalaj stinsa gofrat (nu rulon ); 10; buc. 50. Foite indicator pentru aprecierea PH; Marcaj : CE ; cu standard color pentru citirea rezultatului obtinut; 4; buc. 51. Saci p/u autoclavare; Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant.; 300; buc. 52. Perii p/u eprubete; Perii p/u eprubete; 30; buc. 53. vesela de laborator: pahare gradate 1 lit.; Marcaj CE. vesela de laborator: pahare gradate 1 lit.; 4; buc. 54. vesela de laborator: pahare gradate 250ml.; Marcaj CE. vesela de laborator: pahare gradate 250ml.; 10; buc. 55. vesela de laborator: cilindru gradat100 ml.; Marcaj CE. vesela de laborator: cilindru gradat 100 ml ; cu suport (picior) din plastic; 5; buc. 56. Lampa de masa cu lupa.; Mercaj CE. Marire 5dpt(x2,25);diametru lampa 230x200;fixare pe marginea mesei;reglare a corpului de lampa intru-un plan vertical-orizontal; alba.; 2; buc. 57. Clostridium difficile toxin A+B test rapid; Marcaj CE. Clostridium difficile toxin A+B test rapid; 250; buc. 58. Acid azotic; Investigaţii histologice; 25; litru. 59. Acid clorhidric; Investigaţii histologice; 2; litru. 60. Acid sulfuric; Investigaţii histologice; 2; litru. 61. Acetonă; Investigaţii histologice; 5; litru. 62. Toluen (amb 1 l ); Investigaţii histologice; 100; litru. 63. Cloroform; Investigaţii histologice; 100; litru. 64. Dibutilftalat; Investigaţii histologice; 2; litru. 65. Hidroxid de amoniu; Investigaţii histologice; 5; kg. 66. Formalin(amb 1l sau 5l ); Investigaţii histologice; 150; litru. 67. Glicerină; Investigaţii histologice; 20; litru. 68. Aluminiu de potasiu; Investigaţii histologice; 2; kg. 69. Hematoxilin; Investigaţii histologice; 0,1; kg. 70. Parafin; Investigaţii histologice; 100; kg. 71. Acid acetic; Investigaţii histologice; 3; litru. 72. Polesterol; Investigaţii histologice; 40; kg. 73. Albastu de altian; Investigaţii histologice; 0.050; kg. 74. Fenol; Investigaţii histologice; 2; kg. 75. Colbe 1 L gradate; Investigaţii histologice; 5; buc. 76. Pahare 1 L gradate; Investigaţii histologice; 5; buc. 77. Pahare 0.1 ml; Investigaţii histologice; 10; buc. 78. Cristalizatoare 2 L; Investigaţii histologice; 5; buc. 79. Pipete gradate 10 ml; Investigaţii histologice; 20; buc. 80. Pipete gradate 2 ml; Investigaţii histologice; 20; buc. 81. Analizator hematologic automat Norma ICON 3; 81. Analizator hematologic automat Norma ICON 3; 18; set. 81. Analizator hematologic automat Norma ICON 3; 81. Analizator hematologic automat Norma ICON 3; 2; set. 81. Analizator hematologic automat Norma ICON 3; 81. Analizator hematologic automat Norma ICON 3; 1; set. 82. Analizator de gaze Rapid Point 500; 82. Analizator de gaze Rapid Point 500; 12; buc. 82. Analizator de gaze Rapid Point 500; 82. Analizator de gaze Rapid Point 500; 10; set. 82. Analizator de gaze Rapid Point 500; 82. Analizator de gaze Rapid Point 500; 10; set. 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 107. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 76; buc. 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 107. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 76; buc. 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 160; buc. 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 18; buc. 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 20; buc. 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 190; buc. 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 180; buc. 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 98; buc. 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 90; buc. 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 10; buc. 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 130; buc. 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 169; buc. 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 4,5; set. 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 1; set. 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 2; set. 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 2; set. 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 1; set. 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 6; set. 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 2; set. 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 18; set. 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 26; set. 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 2; set. 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 1; set. 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 8; buc. 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 2; set. 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 3; buc. 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 12; buc. 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 3; set. 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 83. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 2; set. 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA; 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA; 35; set. 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA; 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA; 49; set. 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA; 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA; 32; set. 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA; 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA; 4; set. 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA; 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA; 3; set. 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA; 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA; 3; set. 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA; 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA; 10; set. 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA; 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA; 1; set. 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA; 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA; 1; set. 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA; 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA; 1; set. 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA; 84. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500, HORIBA; 1; set. 85. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200; 85. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200; 35; set. 85. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200; 85. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200; 35; set. 85. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200; 85. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200; 15; set. 85. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200; 85. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200; 30; set. 85. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200; 85. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200; 3; set. 85. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200; 85. Analizator hemostaza HORIBA Yumizen G200; 1; set. 86. Eprubete cu clot activator; 1. Eprubete cu clot activator; 30 000; buc. 87. Eprubete cu K3 EDTA 2,5 ml.; 2. Eprubete cu K3 EDTA 2,5 ml.; 50 000; buc. 88. Eprubete cu K3 EDTA. Vacuum Tub. 3 ml.; 3. Eprubete cu K3 EDTA. Vacuum Tub. 3 ml.; 10 000; buc. 89. Eprubete de unică folosință; 4. Eprubete de unică folosință; 10 000; buc. 90. Vîrfuri plastic albastre pentru dozator 100-1000 mkl; 5. Vîrfuri plastic albastre pentru dozator 100-1000 mkl; 10 000; buc. 91. Vîrfuri plastic Tip Gilson pentru dozator 0-200 mkl; 6. Vîrfuri plastic Tip Gilson pentru dozator 0-200 mkl; 100 000; buc. 92. Saci biodegradabile pentru deșeuri, volum nominal 50kg; 7. Saci biodegradabile pentru deșeuri, volum nominal 50kg; 730; buc. 93. Eprubete polipropilen 10 ml; 8. Eprubete polipropilen 10 ml; 7 300; buc. 94. Densitometru pentru lichide; 9. Densitometru pentru lichide; 1; buc. 95. Sticlă pentru microscopie; 10. Sticlă pentru microscopie; 1 000; buc. 96. Casete pentru microscopia urinei; 11. Casete pentru microscopia urinei; 1 000; buc. 97. Pipete de unică folosință; 12. Pipete de unică folosință; 5 000; buc. 98. Container pentru transportarea probelor biologice; 13. Container pentru transportarea probelor biologice; 2; buc. 99. Eprubete Vacutiner 2,5 mL sau 3,0 mL cu Citrat de Na 3.2 %; 14. Eprubete Vacutiner 2,5 mL sau 3,0 mL cu Citrat de Na 3.2 %; 14 000; buc. 100. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo; 100. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo; 1500; buc. 100. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo; 100. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo; 1; buc. 100. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo; 100. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo; 1; buc. 100. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo; 100. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo; 100; buc. 101. Analizator de alcoolscopie AlcoPatrol AP-338; 101. Analizator de alcoolscopie AlcoPatrol AP-338; 40; ser. 101. Analizator de alcoolscopie AlcoPatrol AP-338; 101. Analizator de alcoolscopie AlcoPatrol AP-338; 10; set. 101. Analizator de alcoolscopie AlcoPatrol AP-338; 101. Analizator de alcoolscopie AlcoPatrol AP-338; 2; buc. 102. Analizator glucometru semiautomat point-of-care express rapid CLEVER CHECK TD-4227; Strip-test pentru glucometru CLEVER CHECK TD-4227, 100 buc/set; 20; set. 103. Set de diagnostic p/u analiza LCR; Reactivi chimici p/u investigații clinice generale; 1; set. 104. Albastru de metilen; Reactivi chimici p/u investigații clinice generale; 1; litru. 105. Azur II - Eozina K după Romanovski; Reactivi chimici p/u investigații clinice generale; 2; litru. 106. Fixator May-Grunwald; Reactivi chimici p/u investigații clinice generale; 2; litru. 107. Ulei de imersie; Reactivi chimici p/u investigații clinice generale; 1; buc. 108. Articole pentru microscop; Piese, consumabile pentru microscop PW-BK 2000.; 1; buc. 109. Dozator semiautomat unicanal; Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator; 2; set. 110. Dozator semiautomat unicanal; Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator; 2; set. 111. Dozator semiautomat unicanal; Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator; 2; set. 112. Suport vertical pentru dozatoare; Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator; 1; buc. 113. Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program ESfEQA; 113. Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program ESfEQA; 1; set. 113. Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program ESfEQA; 113. Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program ESfEQA; 1; set. 113. Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program ESfEQA; 113. Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program ESfEQA; 1; set. 114. Analizator urinar semiautomat Mission U120 Smart; Urinalysis Reagent Strips 8N - 100 buc/set; 60; set. 115. Consumabile pentru fitre de apa; 115. Consumabile pentru fitre de apa; 6; buc. 115. Consumabile pentru fitre de apa; 115. Consumabile pentru fitre de apa; 6; buc. 115. Consumabile pentru fitre de apa; 115. Consumabile pentru fitre de apa; 6; buc. 116. Reagenți p/u investigații izoserologice; 116. Reagenți p/u investigații izoserologice; 1000; mililitru. 116. Reagenți p/u investigații izoserologice; 116. Reagenți p/u investigații izoserologice; 30; mililitru. 116. Reagenți p/u investigații izoserologice; 116. Reagenți p/u investigații izoserologice; 30; mililitru. 116. Reagenți p/u investigații izoserologice; 116. Reagenți p/u investigații izoserologice; 1000; mililitru. 116. Reagenți p/u investigații izoserologice; 116. Reagenți p/u investigații izoserologice; 300; mililitru. 116. Reagenți p/u investigații izoserologice; 116. Reagenți p/u investigații izoserologice; 1000; mililitru. 116. Reagenți p/u investigații izoserologice; 116. Reagenți p/u investigații izoserologice; 1000; mililitru. 116. Reagenți p/u investigații izoserologice; 116. Reagenți p/u investigații izoserologice; 1000; mililitru. 116. Reagenți p/u investigații izoserologice; 116. Reagenți p/u investigații izoserologice; 30; buc. 117. Analizator semiautomat Finecare FIA Meter Plus, WondFo; 117. Analizator semiautomat Finecare FIA Meter Plus, WondFo; 3 000; buc. 117. Analizator semiautomat Finecare FIA Meter Plus, WondFo; 117. Analizator semiautomat Finecare FIA Meter Plus, WondFo; 1; set. 118. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 118. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 45; buc. 118. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 118. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 4; set. 118. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 118. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400; 4; set. 119. Analizator automatizat AFIAS-6. REF: FPRR020; 119. Analizator automatizat AFIAS-6. REF: FPRR020; 3 000; buc. 119. Analizator automatizat AFIAS-6. REF: FPRR020; 119. Analizator automatizat AFIAS-6. REF: FPRR020; 4; set. 119. Analizator automatizat AFIAS-6. REF: FPRR020; 119. Analizator automatizat AFIAS-6. REF: FPRR020; 9; set. 120. Strip-test rapid Anticorpi IgA SARS-CoV-2 (COVID-19), metoda calitativă imunocromatografică; Test rapid Anticorpi SARS-CoV-2. Imunologie express manual.; 2 000; buc. 121. Strip-test rapid Anticorpi IgM, IgG SARS-CoV-2 (COVID-19), metoda calitativă imunocromatografică; Test rapid Anticorpi SARS-CoV-2. Imunologie express manual.; 1 000; buc. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________. |  |

| # CAPITOLUL V FORMULARUL DE CONTRACT |  |
| --- | --- |
| Formular | Denumirea |
| F5.1 | Contract-model |

|  | ## Contract-model (F5.1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ACHIZIŢII PUBLICE |  |  |
|  | Contract Nr. _________ de achiziţionare a Reactivelor de laborator 1 Cod CPV: ___33600000-6___ “___”_________2020 _____Chișinău____ (localitataea) |  |  |
|  | Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |  |
|  | ______________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Vînzător ______________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte, | _IMSP Instututul de Medicină Urgentă__, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ____Mihail Ciocanu____, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza __regulamentului___, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Cumpărător _1003600152606_____, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte, |  |
|  | ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: - Achiziţionarea ______Reactivelor și consumanilelor de laborator 1_________, (denumirea bunului) denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip __Licitație deschisă nr._______ din_________________, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „___” _______________________ 20__. - Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrale ale Contractului: - Specificaţia tehnică; - Specificația de preț; - [adăugaţi alte documente componente conform necesităţii, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepţionare provizorie şi finală etc.] - Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. - În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vînzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. - Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, precum şi a înlăturării defectelor lor, preţul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătibilă conform prevederilor Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. |  |  |
| - Obiectul Contractului |  |  |  |
| - Vînzătorul îşi asumă obligaţia de a livra Bunurile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. - Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile de Vînzător. - Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. - Termenele de garanţie [valabilitate, după caz] a Bunurilor sînt indicate în Specificaţie. |  |  |  |
| - Termeni şi condiţii de livrare |  |  |  |
| - Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vînzător în termenele prevăzute de graficul de livrare. - Documentaţia de însoţire a Bunurilor include: [Cerinţele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform cerinţelor actuale.] - Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinaţia finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus. |  |  |  |
| - Preţul şi condiţii de plată |  |  |  |
| - Preţul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. - Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: ____________________________________lei MD. (suma cu cifre şi litere) - Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldoveneşti. - Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: [Cerinţele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform cerinţelor actuale.] - Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract. |  |  |  |
| - Condiţii de predare-primire |  |  |  |
| - Bunurile se consideră predate de către Vînzător şi recepţionate de către Cumpărător [destinatar, după caz] dacă: - cantitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor şi graficul livrării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; - calitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; - ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie. - Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. |  |  |  |
| - Standarde |  |  |  |
| - Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. - Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. |  |  |  |
| - Obligaţiile părţilor |  |  |  |
| - În baza prezentului Contract, Vînzătorul se obligă: - să livreze Bunurile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; - să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de ____ zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor; - să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor de către Cumpărător [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; - să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor pe toată perioada de pînă la recepţionarea lor de către Cumpărător [destinatar, după caz]. - În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă: - să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; - să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. |  |  |  |
| - Forţa majoră |  |  |  |
| - Părţile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forţă majoră (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). - Partea care invocă clauza de forţă majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor de forţă majoră. - Survenirea circumstanţelor de forţă majoră, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. |  |  |  |
| - Rezilierea |  |  |  |
| - Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. - Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către: - Cumpărător în caz de refuz al Vînzătorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract; - Cumpărător în caz de nerespectare de către Vînzător a termenelor de livrare stabilite; - Vînzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor; - Vînzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. - Partea iniţiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de ___ zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. - Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de ___ zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezilierea. |  |  |  |
| - Reclamaţii |  |  |  |
| - Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorul la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului. - Pretenţiile privind calitatea bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de ___ zile lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens. - Vînzătorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de ___ zile lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată. - În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de ___ zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. - Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. - În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată. - Sancţiuni - Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este ____________________________________________, în cuantum de __% din valoarea contractului. - Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de ___% [indicați procentajul] din suma totală a contractului. - Pentru livrarea cu întîrziere a Bunurilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de ___% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de ___ % [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește ________ zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Vînzătorului i se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1. - Pentru achitarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de ___% [indicați procentajul] din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de ___% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract. |  |  |  |
| - Drepturi de proprietate intelectuală |  |  |  |
| - Furnizorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: - reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi - daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. |  |  |  |
| - Dispoziţii finale |  |  |  |
| - Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. - De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi documentele perfectate anterior îşi pierd valabilitatea. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. - Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. - Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător. - Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoarela data înregistrării la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial. - Prezentul contract este valabil pînă la 31 decembrie 20__. - Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți. - Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus. |  |  |  |
| - Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor |  |  |  |
|  | Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |  |
|  | Adresa poştală: | Adresa poştală: |  |
|  | Telefon: | Telefon: 022 250 809 |  |
|  | Cont de decontare: | Cont de decontare: |  |
|  | Banca: | Banca: |  |
|  | Adresa poştală a băncii: | Adresa poştală a băncii: |  |
|  | Cod: | Cod: |  |
|  | Cod fiscal: | Cod fiscal: |  |
|  | - Semnăturile părţilor |  |  |
|  | Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |  |
|  | Semnătura autorizată: | Semnătura autorizată: |  |
|  | L.Ș. | L.Ș. |  |
|  |  | Contabil: |  |
|  |  | Înregistrat Nr.: |  |
|  |  | Trezoreria: |  |
|  |  | Data: |  |

Autoritatea contractantă trebuie să ţină cont de situaţiilecînd, în cazul unei extinderi a perioadei de executare a Contractului, autoritatea contractantă va avea nevoie să ceară o extindere şi a acestei garanţii de la bancă. O astfel de cerere trebuie să fie întocmită în scris şi trebuie făcută înainte de expirarea datei stabilite în garanţie. În procesul pregătirii acestei Garanţii, autoritatea contractantă ar putea lua în considerare adăugarea următorului text în formular, la sfîrşitul penultimului paragraf:  „Noi sîntem de acord cu o singură extindere a acestei Garanţii pentru o perioadă ce nu depăşeşte [şase luni] [un an], ca răspuns al cererii în scris a autorităţii contractante pentru o astfel de extindere, şi o astfel de cerere urmează a fi prezentată nouă înainte de expirarea prezentei garanţii.”