LOT 2

Lista cu cantitaţile № 4-3

Alimentarea cu energie electrica. Utilaj

(denumirea )

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Generator curent electric 200kVA, cu neutru împământat, diesel, 380V, carcasa insonorizata, automatizare inclusa | buc | 1,00 |  |  |