# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziția de bunuri și servicii ce constă în

Achiziționarea echipamentului de iluminare scenică și accesorii cu montarea

și punerea în funcțiune din sala de spectacol a IP Teatrul Alexie Mateevci

prin procedura de achiziție: cererea ofertelor de preț

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante. Da

Denumirea autorității contractante: _ IP ”IP Teatrul Alexie Mateevci ”.

IDNO:___1003600128568_____________________________________________

Adresa____mun. Chișinău, str. A. Șciusev 93__________________________

Numărul de telefon/fax: ___ 022 232358, 068136083, 079623606

Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:tamsecretar@gmail.com

MD09TRPCCC518430A01589AA

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în SIA RSAP

# Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):

Instituţie publică națională de cultură, de artă şi de alte genuri artistice care satisface cerinţele culturale ale societăţii şi care întruneşte activitatea de creaţie, de producţie, economică, tehnică, ştiinţifică şi de instruire în vederea creării şi prezentării în faţa publicului a spectacolelor, desfăşurării unor alte activităţi culturale de masă.

# Beneficiarul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

Achiziționarea echipamentului de iluminare scenică și accesorii cu montarea și punerea în funcțiune

| nr. | Lumin scenice | U/m | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tevi speciale de fixare pentru bare (gratarul scenei) | buc | 5 |
| *tevi din metal cu gauri speciale pentru fixare de gratarul scenei, și găuri pentru fixarea barelor teatrale și a barelor pentru decor și haina scenei |  |  |  |
| *30m de teava, 80x60x5mm |  |  |  |
| *este acoperita cu vopsea de pulbere rezistenta neagră |  |  |  |
| *garantie 10 ani |  |  |  |
| 2 | Bara teatrala profesională (cu caracteristicile:) | buc | 6 |
| *14 prize termorezistente 180' 16A |  |  |  |
| *fixare universală cu diamentru de 50mm, pe toată lungimea barei |  |  |  |
| *fișă MP24 pentru comutare dimmer/distribuitor |  |  |  |
| *bara este formata din 2 bare de metal paralele sudate intre ele la distanta de 8cm |  |  |  |
| *este acoperita cu vopsea de pulbere rezistenta neagră |  |  |  |
| *lungimea barei 5800mm |  |  |  |
| *comutare la 380V, 3 faze |  |  |  |
| *garantie 10 ani |  |  |  |
| 3 | Distribuitor p-u Bara teatrala | buc | 6 |
| *Carcasă rigidă de aluminiu cu vopsea de pulbere rezistentă neagră |  |  |  |
| *Fișă MP24 p-u comutare la bara tearală |  |  |  |
| *Protecție: 15 siguranțe fuzibile 0,5-15A |  |  |  |
| *Fișe In & Out |  |  |  |
| *Indicația fazelor ABC și DMX |  |  |  |
| *Dimensiuni: 190x170x75mm (maximum) |  |  |  |

| *garantie 10 ani |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Fixatoare p-u instalarea tevilor speciale de grinzi | buc | 40 |
| *din metal 6mm grosime, îndoite în formă de U cu găuri speciale, pentru a fixa tevile speciale de gratarul scenei |  |  |  |
| *este acoperita cu vopsea de pulbere rezistenta neagră |  |  |  |
|  | *garantie 10 ani |  |  |
| 5 | Proiector teatral cu lentilă fresnel | buc | 8 |
|  | *Sursa LED 200W (minimal) |  |  |
|  | *Zoom manual 10-60° |  |  |
|  | *LED dual, WW + WC |  |  |
|  | *Voliere p-u obstrucționare fascicul |  |  |
|  | *CRI >95 (min) |  |  |
|  | *Refresh rate PWM: 10kHz (min) |  |  |
|  | *Flicker Free p-u teatru și platou TV |  |  |
|  | *Mod de operare: Manual, DMX |  |  |
|  | *Canale control: 4 (min) |  |  |
|  | *Strobe ajustabil |  |  |
| *Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă de culoare neagră |  |  |  |
|  | *Cablu de alimentare detașabil powercon |  |  |
|  | *DMX In & Out – XLR 3 pini |  |  |
|  | *Sistem de convecție natural + ventilare |  |  |
|  | *Alimentare: 100-240V 50Hz |  |  |
|  | *Greutate: 6,95 kg (maxim) |  |  |
|  | *Garanție 3 ani (minim) |  |  |
| 6 | Proiector teatral LED Wash | buc | 6 |
|  | *Sursa LED 19x15W (minimal) |  |  |
|  | *Zoom motorizat 7-58° |  |  |
|  | *LED quadro RGBW 4 in 1 |  |  |
|  | *Macrosuri de culori |  |  |
|  | *Rotire cap PAN 540°, TILT 270° |  |  |
|  | *CRI >95 (min) |  |  |
|  | *Refresh rate PWM: 10kHz (min) |  |  |
|  | *Flicker Free p-u teatru și platou TV |  |  |
|  | *Mod de operare: Manual, DMX, RDM |  |  |
|  | *Canale control: 25 (min) |  |  |
|  | *Strobe ajustabil |  |  |
| *Carcasă din metal si plastic termorezistent cu vopsea durabilă de culoare neagră |  |  |  |
|  | *Cablu de alimentare detașabil powercon |  |  |

|  | *DMX In & Out – XLR 3 pini |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Sistem de convecție natural + ventilare |  |  |  |
|  | *Silențios (teatru si TV) |  |  |  |
|  | *Alimentare: 100-240V 50Hz |  |  |  |
|  | *Greutate: 7,95 kg (maxim) |  |  |  |
|  | *Garanție 3 ani (minim) |  |  |  |
| 7 | Proiector teatral de profil LED | buc | 2 |  |
|  | *Sursa LED 200W (minimal) |  |  |  |
|  | *Zoom manual 15-40° |  |  |  |
|  | *LED dual, WW + WC |  |  |  |
|  | *Cuțite p-u modelare fascicul lumină |  |  |  |
|  | *CRI >95 (min) |  |  |  |
|  | *Refresh rate PWM: 10kHz (min) |  |  |  |
|  | *Flicker Free p-u teatru și platou TV |  |  |  |
|  | *Mod de operare: Manual, DMX, RDM |  |  |  |
|  | *Canale control: 4 (min) |  |  |  |
|  | *Strobe ajustabil |  |  |  |
| *Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă de culoare neagră |  |  |  |  |
|  | *Cablu de alimentare detașabil powercon |  |  |  |
|  | *DMX In & Out – XLR 3 pini |  |  |  |
|  | *Sistem de convecție natural + ventilare, Silențios |  |  |  |
|  | *Alimentare: 100-240V 50Hz |  |  |  |
|  | *Garanție 3 ani (minim) |  |  |  |
| 8 | Proiector teatral inteligent de profil | buc | 1 |  |
|  | *Sursa LED 600W (minimal) |  |  |  |
|  | *Zoom motorizat 3,5-55° |  |  |  |
|  | *Lentilă 150mm |  |  |  |
|  | *Mixaj culori: CMY, CTO, roată culori statice 7 + |  |  |  |
|  | *Iris motorizat, Strobe, Focus |  |  |  |
|  | *Gobo: roată cu 7 + gobo rotative (interschimbabile) |  |  |  |
|  | *Gobo: roată cu 9+ gobo statice |  |  |  |
|  | *Frost filtru (wash) |  |  |  |
| *Prismă cu 4 facete, indexabil ca unghi, incl rotație în ambele direcții |  |  |  |  |
| *4 Cuțite de profilare a fasciculuilui de lumină, cu cite 2 motoare per cuțit |  |  |  |  |
|  | *Rotirea modului cu cuțite la +- 60° |  |  |  |
|  | *Rotire cap PAN 540°, TILT 270° |  |  |  |
|  | *CRI >95 (min) |  |  |  |
|  | *Refresh rate PWM: 25kHz (min) |  |  |  |
|  | *Flicker Free p-u teatru și platou TV |  |  |  |

|  | *Mod de operare: Manual, DMX, RDM |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *Canale control: 32 (min) |  |  |
|  | *Strobe ajustabil |  |  |
|  | *Cablu de alimentare detașabil powercon |  |  |
|  | *DMX In & Out – XLR 3 pini |  |  |
|  | *Sistem de convecție natural + ventilare |  |  |
|  | *Silențios (teatru si TV) |  |  |
|  | *Alimentare: 100-240V 50Hz |  |  |
|  | *Greutate: 27,9 kg (maxim) |  |  |
|  | *Garanție 3 ani (minim) |  |  |
| 9 | Cablu de siguranță | buc | 17 |
| *Cablu de oțel galvanizat negru 4mm x 1000mm (maxim) |  |  |  |
|  | *Cu clipsă de fixare |  |  |
|  | *Greutate acceptată: 15 kg (minim) |  |  |
|  | *Greutate testate: 175 kg |  |  |
|  | *Garanție 3 ani (minim) |  |  |
| 10 | Fixatoare p-u proiectoare (montare pe teava) | buc | 10 |
|  | *Fixator pentru țeavă cu diametru 48-51mm |  |  |
|  | *Construcție aluminiu cu vopsea durabilă neagră |  |  |
|  | *Strîngere prin declanșator extrudat de țeavă |  |  |
|  | *Cu șurub M10 și piuliță blocabilă p-u fixare lumini |  |  |
|  | *Greutate acceptată: 20 kg (minim) |  |  |
|  | *Dimensiuni 28x100mm (maxim) |  |  |
|  | *Greutate proprie: 0,28 kg (maxim) |  |  |
|  | *Garanție 3 ani (minim) |  |  |
| 11 | Cablu profesional teatral negru 120 Ohm | m | 180 |
|  | *Cablu professional digital flexibil |  |  |
|  | *Impedanță Ohm: 120 |  |  |
| *Construcție cablu: 2 fire moi răsucite, acoperite de ecran |  |  |  |
|  | *Acopire cablu – PVC negru |  |  |
|  | *Diametru: 6mm (maxim) |  |  |
| *Ecran dublu - strat impletit si folie suplimentara de aluminiu |  |  |  |
|  | *Garanție 3 ani (minim) |  |  |
| 12 | Conectori 3 pini | buc | 52 |
|  | *Număr contacte: 3 |  |  |
|  | *Tip: XLR |  |  |
|  | *Pe cablu |  |  |
|  | *Tata (Male), Mama (Female) |  |  |
|  | *Garanție 3 ani (minim) |  |  |

| 13 | Splitter | buc | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *Distribuie și amplifică semnalul |  |  |
|  | *Intrare 3 pini – 1 (minim) |  |  |
|  | *Ieșiri isolate galvanic și amplificate – 8 (minim) |  |  |
|  | *Ieșire suplimentară – loop -1 (minim) |  |  |
|  | *Bloc de alimentare 5V 3A (inclus) |  |  |
| *Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă neagra |  |  |  |
|  | * In & Out – XLR 3 pini |  |  |
|  | *Sistem de convecție natural |  |  |
|  | *Dimensiuni: 165x140x64mm (maxim) |  |  |
|  | *Garanție 3 ani (minim) |  |  |
| 14 | Livrare, montare, instalare, programare, ajustare, couching | serv | 1 |
|  | Servicii punere în funcțiune: |  |  |
|  | *Livrare la locul montării |  |  |
|  | *Montarea tuturor echipamentelor |  |  |
|  | *Utilizarea schelelor, scărilor |  |  |
| *Toate accesoriile, instrumentele, metize, spite necesare montării (din contul executorului) |  |  |  |
|  | *Utilizare podiumuri |  |  |
|  | *Programare echipament |  |  |
|  | *Couching pentru tot sistemul electronic |  |  |
|  | *Schita proiect |  |  |
|  | *Garanție la lucrări: 3 ani (minim) |  |  |

Valoarea estimativă 600 000 lei, fără TVA

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se interzice

- Termenii și condițiile de executare solicitați: 45 zile

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2025

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu este cazul

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu este cazul

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

  - Criterii și cerințe privind oferta

| Nr. d/o | Descrierea criteriului / cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului / cerinței | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Propunerea tehnică | Formularul ofertei Semnate electronic de către operatorul economic și prezentate prin SIA RSAP. | Da |
|  |  | Devizul – ofertă pentru lucrări Anexele nr.22, 23 Semnate electronic de către operatorul economic și prezentate prin SIA RSAP. | Da |
|  |  | Formularul Declarație privind valabilitatea ofertei. Prezentat prin SIA RSAP în conformitate cu modelul din Anexa 8 și semnat electronic de către operatorul economic. | Da |
|  |  | Formularul Cererea de participare. Prezentat prin SIA RSAP în conformitate cu modelul din Anexa 7 și semnat electronic de către operatorul economic. | Da |
|  | DUAE | DUAE. Completat integral, semnat electronic de operatorul economic și prezentat prin SIA RSAP. | Da |
|  | Garanția pentru ofertă 1% | Scrisoare de garanție emisă de către o instituție financiară | Da |

  - Criterii de calificare și selecție a operatorilor economici

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | (DUAE) – Documentul unic de achiziții european. | Formular completat- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 2 | Oferta tehnică | Anexa nr. 22 din Documentația standard completată- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 3 | Oferta financiară | Anexa nr. 23 din Documentația standard completată- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 4 | Cerere de participare | Anexa nr. 7 din Documentația standard completată- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 5 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8 din Documentația standard completată- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 6 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale | Copia Extrasului din Registru de Stat al persoanelor juridice (cu indicarea listei asociaților). | Obligatoriu |
| 7 | Minim 5 ani de experiență | Documente confirmative (Declarații pe propria răspundere) | Obligatoriu |
| 8 | Indicarea numărului de înregistrare din „Lista producătorilor” conform Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice aprobat prin H.G. nr. 212 din 07.03.2018 | Documente confirmative. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 9 | Ofertantul este obligat: - să viziteze Sala de spectacol pentru a evalua, pe propria răspundere, cheltuială și risc, factorii necesari pentru pregătirea Ofertei sale și semnarea contractului. | Certificatul de vizită pe teren și examinare a obiectului. | Obligatoriu |
| 10 | Standarde de asigurare a calității | Certificatele de conformitate pentru materialele prezentate. | Obligatoriu |
| 13 | Lichiditatea generală 2024 >=100%, confirmat prin aplicarea emnăturii electronice | confirmat prin aplicarea emnăturii electronice | Obligatoriu |
| 14 | - Certificat privind lipsa restanțelor față de bugetul public național. | - Certificat privind lipsa restanțelor confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 14 | - Realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani (2022,2023,2024) egală sau mai mare decît 2000 000 lei. | Rapoartele financiare pentru 2022,2023,2024 | Obligatoriu |
| 15 | Personal de specialitat ecalificat | Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului Anexa nr.14 la Documentația standard Ordin MF nr.115 din 15.09.2021, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. Alăturat, ofertantul va prezenta certificatele de atestare tehnico-profesioanală și adeverințele pentru: - Diriginte lucrări specializate, instalații și rețele electrice, Securitatea și sanătatea în muncă; - Proiectant avizat în domeniul construcțiilor | obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, cuantumul_____1%_____.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz_____5%____________, cuantumul_________.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz ____________________nu se aplică_______________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):____________________

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): ____________________________nu se aplică__________________________________

- Ofertele se prezintă în valuta___________lei MD____________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: ___cel mai scăzut preț__

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _____20 zile_____________________________

- Locul deschiderii ofertelor: __________________(SIA RSAP) ________________________

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: __________________________________________________________________________

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: ______________________________________________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): _______

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:________________________________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:________________nu se aplică_____________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:______25.06.2025______________________

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| Sistemul de comenzi electronice | da |
| Facturarea electronică | nu |
| Plățile electronice | nu |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ______nu__________________________________(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ________________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  __Frunze-Hatman Elena____  .