|  | - Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova - Instituția Medico-Sanitară Publică - „Spitalul Clinic Bălți” |  |
| --- | --- | --- |

MD-3100, mun. Bălţi, str. Decebal, nr. 101, tel: 0231-586-97; fax: 0231-587-33, mail: scmb@ms.md, pagina web: www.scb.md

Nr.                                    din „24” octombrie 2023

La nr._______________ din ________________

Anexa nr. 23

la Documentația standard

## CAIET DE SARCINI

Obiectul: lucrări de conectare a generatorului Diesel 160kW  PT-382

pentru a. 2023

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: IMSP „Spitalul Clinic Bălți”

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală.

- lucrări de conectare a generatorului Diesel 160kW  PT-382

2. Informaţii şi proiectare.

- lucrări de conectare a generatorului Diesel 160kW  PT-382

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate.

- Meterialele, echipamentele utilizate vor fi certificate conform normelor RM;

- Echipamentul tehnologic trebuie sa corespunda sarcinilor in constructii;

4. Mostre.

- nu se aplică

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente.

Antreprenorul la șantier este obligat:

- de a limita accesul la șantier;

- conectareaa la apa și electricitate;

- asigură colectarea și evacuarea gunoiului;

- respecta cerințele în securitatea muncii pe șantier.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie.

La finalizarea lucrărilor antreprenorul este obligat să prezinte cartea tehnică cu îndeplinirea proceselor verbale a executării lucrărilor și fazelor de execuție, precum și certificatele de calitate a materialelor utilizate.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor.

La depistarea viciilor ascunse ca rezultat a executării lucrălor, acestea se constată în prezența Beneficiarului, supravegherii tehnice și Antreprenorului prin înscriere în cartea tehnică.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie.

-

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive.

-

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului.

- Conform noremelor și standardelor aprobate pe teritoriul R.M.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor.

Antreprenorul va respecta normele în vigoare a R.M. la compartimentul nivelului zgomotului și vibrațiilor produse în cadrul executării lucrărilor de reparație.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor.

-

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor.

-

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor.

-

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor.

-

16. Definiţii.

-

17. Cerinţe privind calculul costului.

Calculul costului a lucrării se va efectua conform normelor stabilite în vigoare R.M.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei.

Ofertantul va prezenta documentele obligatorie menționate în Anunțul de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor.

Ofertantul va prezenta documentele obligatorii conform cerințelor menționate în Anunțul de participare, Documentația standard și DUAE.

Conducătorul grupului de lucru:   Gheorghe BRÎNZA                                               L.Ș.

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de conectare a generatorului Diesel 160kW  PT-382 pentru a. 2023

Autoritatea contractantă: IMSP „Spitalul Clinic Bălți”, mun. Bălți, str. Decebal, 101.

(denumirea, adresa)

| Conectarea generatorului Diesel 160kW PT-382 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpEJ04A | Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime) Materiale marunte (cuie, scoabe, sirma) din val. mat. explicitate=1,0500 | m3 | 8,4000 |
| 2 | RpEJ04B | Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina | m3 | 8,4000 |
| 3 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 12,0000 |
| 4 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 3,0000 |
| 5 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 10,0000 |
| 6 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 54,8000 |
| 7 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 3,9000 |
| 8 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 9 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,5000 |
| 10 |  | Nisip | m3 | 4,0000 |
| 11 | 08-02-146-5 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 0,5000 |
| 12 |  | Cablu АПВБбШп-1 4x240mm2 | m | 50,0000 |
| 13 | 08-02-405-5 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 240 mm2 | 100 m | 0,2200 |
| 14 |  | Cablu AVVGng-1 4x240mm2 | m | 22,0000 |
| 15 | 08-02-405-1 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 | 100 m | 0,5000 |
| 16 |  | Cablu de control KVVGng 7x2.5mm2 | m | 13,0000 |
| 17 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,5000 |
| 18 |  | Caramida | buc | 450,0000 |
| 19 | 08-02-164-5 | Manson terminal, metalic, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 | buc | 4,0000 |
| 20 |  | Mufe 4KVNTp-1 150/240 | buc | 4,0000 |
| 21 | 08-02-144-7 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 240 mm2 | 100 buc | 0,1600 |
| 22 |  | Papuc de cablu TA-240 | buc | 16,0000 |
| 23 | 08-02-144-1 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 | 100 buc | 0,1400 |
| 24 | 08-03-523-2 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A | buc | 6,0000 |
| 25 |  | Siguranta fuzibila PPN-33 315A | buc | 6,0000 |
| 26 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 | buc | 2,0000 |
| 27 |  | Intrerupator automat BA88-33 160A | buc | 2,0000 |
| 28 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 6,0000 |
| 29 |  | Intrerupator automat BA47-100 80A 3P | buc | 2,0000 |
| 30 |  | Intrerupator automat BA47-29 32A 3P | buc | 2,0000 |
| 31 |  | Intrerupator automat BA47-29 16A 1P | buc | 2,0000 |
| 32 | 08-03-572-7 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 | buc | 2,0000 |
| 33 |  | Cutie electrica CE 392(AAR 400A alimentat din 3 serse) | buc | 1,0000 |
| 34 |  | Cutie electrica CE 288 (Distributie) | buc | 1,0000 |
| 35 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 0,0600 |
| 36 |  | Jgheab metalic neperforat cu capac 200*200*2000mm | buc | 6,0000 |
| 37 | RpEB05A | Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, instalat pe ziduri de caramida sau beton, din banda de otel OB 37 de 20-40 mm, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm, zincate, confectionarea si montarea suporturilor, racordarea la receptoare sau aparate, cu cositorirea locului de racordare, precum si vopsirea cu asfalt-lac a conductorului, inclusiv schela usoara pe capre pina la 3 m inaltime. Materiale marunte (electrozi, aliaj, asfalt-lac etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0500 | m | 12,0000 |
| 38 | 08-03-482-18 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 2 t | buc | 1,0000 |

Conducătorul grupului de lucru:   Gheorghe BRÎNZA                                               L.Ș.