CAIET  DE SARCINI

Obiectul  (Lucrări de instalare a pompelor  sistemului de încălzire in PTC 5043 din str. Alba Iulia, 202/4):

PMI 2022 S-1 Categoria B – Distribuție – Investiție, cod Nr. 2022120016.

| Nr. d/o | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lucrări de instalare a pompelor a sistemului de încălzire | buc | 4 | Conform Listei cu cantitățile de lucrări |
| 2. | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  | 172 451,39 |

- Descriere generală.

Lucrările de instalare a pompelor  sistemului de încălzire vor fi executate la PTC 5043 din str. Alba Iulia, 202/4,  obiectul “TERMOELECTRICA” S.A.

Perioada de execuție: iunie – decembrie 2022;

Garanții: perioada de garanție, începând de la data recepției calitative, va fi de minimum 5 ani.

2. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor.

Antreprenorul garantează calitatea lucrărilor de montare a pompelor de circulație. În cazul apariției unei deficiențe, Antreprenorul are obligația de a înlătura în termen de 5 zile calendaristice pe baza unui act încheiat între reprezentanții părților, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, sau în alt termen specificat de Beneficiar.

3. Cerinţe privind calculul costului.

1.Modalitatea de calculare a costului lucrărilor, se va efectua prin prezentarea proceselor verbale inclusiv formularele nr. 3, 5, 7, WinSmeta  în conformitate cu cerințele ordinului nr.190 al ”TERMOELECTRICA” SA din 31.12.2021 (https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2022/01/Ordin-nr.190-din-31.12.2022-cu-anexe.pdf).

5. Documentaţia tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor de proiectare.

| Nr. | Denumirea documentului |
| --- | --- |
| 1. | Regulamentul “Executării lucrărilor de pozare, reamenajare construcțiilor subterane în orașulul Chișinău și în localitățile de subordinea orășeneasca” CHIȘINĂU 1991. |

6. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor.

- Experienţa în domeniu;

- Documente confermative că compania este dotată cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele necesare pentru efectuarea lucrărilor;

- Deținerea personalului calificat;

- În rezultatul efectuării lucrărilor ofertantul este obligat să se conformeze caracteristicilor tehnico-normative;

- Deviz-lucrări (forme 3,5,7) WinSmeta.

7.  Cerinţe de mentenanţă.

- Termenul de executare – 30 zile din data semnării actului de primire pentru instalare a pompelor, semnat de ambele părți;

- La efectuarea lucrărilor să se respecte normele securității și sănătății în muncă;

- La efectuarea lucrărilor antreprenorul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului;

- Ofertele care nu vor îndeplini condițiile caietului de sarcini nu vor fi acceptate pentru examinare.