| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2024 ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției: Achiziționarea țevilor și accesorii pentru rețele inginerești, inclusiv mobilier sanitar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | U.m. | Cant. | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  | Termen de achitare |  | Discount % |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |
|  | Lotul 1 Conducte și accesorii de îmbinare pentru canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ţeavă PVC Ø 50 mm pentru canalizare interioară | L=0,5 m |  | Buc. | 15 |  |  |  |  | Bunurile, materiale vor fi livrate la comanda beneficiarului, conform necesităților reale în decurs de maxim 10 zile calendaristice din data înaintării comenzii. |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |
| 2. |  | L=1,0 m |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | L=2,0 m |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ţeavă PVC Ø 110 mm pentru canalizare interioară | L=1,0 m |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | L=1,5 m |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | L=3 m |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Ţeavă PVC Ø 110 mm pentru canalizare exterioară | L=1,0 m |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | L= 4,0 m |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Ţeavă PVC Ø 160 mm pentru canalizare exterioară | L= 3 m |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | L= 6 m |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Cot PVC pentru conducte de canalizare interioară | 90˚, Ø 50 mm |  | Buc. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | 90˚, Ø 100 mm |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | 45˚, Ø 100 mm |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | 45˚, Ø 50 mm |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Manson PVC pentru conducte de canalizare interioară | Ø50 mm |  | Buc. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Ø110 mm |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Piesă PVC pentru inspecţie la canalizare interioară | Ø110 mm |  | Buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Ø50 mm |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Capac PVC pentru conducte de canalizare interioară | Ø110 mm |  | Buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  | Ø50 mm |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Ramificație PVC pentru conducte de canalizare interioară | Ø110x110x45˚ mm |  | Buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  | Ø110x110x90˚ mm |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  | Ø50x50x45˚ mm |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  | Ø50x50x90˚ mm |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 2 Conducte și accesorii de îmbinare din polietilenă pentru apeduct (apă potabilă) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Țeavă PE 100 pentru apeduct | Ø 20x2 mm Presiune nominală – 12 bar |  | Buc. | 50 |  |  |  |  | Bunurile, materiale vor fi livrate la comanda beneficiarului, conform necesităților reale în decurs de maxim 10 zile calendaristice din data înaintării comenzii. |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |
| 26. |  | Ø 32x2 mm Presiune nominală – 16 bar |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  | Ø 50x3 mm Presiune nominală – 16 bar |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Accesorii pentru îmbinarea conductelor din PE | Cot compresiune | Ø 20 mm, 90˚ | Buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. |  |  | Ø 32 mm, 90˚ |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. |  |  | Ø 50 mm, 90˚ |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. |  | Mufă compresiune | Ø 20 mm |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. |  |  | Ø 32 mm |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. |  |  | Ø 50 mm |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. |  | Teu compresiune | Ø 20 mm |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. |  |  | Ø 32 mm |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. |  |  | Ø 50 mm |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. |  | Adapter cu filet interior | Ø 20 mm |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. |  |  | Ø 20/15 mm |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. |  |  | Ø 32 mm |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. |  |  | Ø 50 mm |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 3 Conducte și accesorii de îmbinare din polipropilenă pentru apeduct (apă potabilă) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Ţevi pentru reţeaua de alimentare cu apă din polipropilenă | Ţeavă Ø 20; Pentru apă rece; Culoare - albă Presiunea nominală – 20 bar |  | m | 50 |  |  |  |  | Bunurile, materiale vor fi livrate la comanda beneficiarului, conform necesităților reale în decurs de maxim 10 zile calendaristice din data înaintării comenzii. |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |
| 42. |  | Ţeavă Ø 20; Pentru apă fierbinte Culoare - albă Presiunea nominală – 20 bar |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. |  | Ţeavă Ø 25; Pentru apă rece Culoare - albă Presiunea nominală – 20 bar |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. |  | Ţeavă Ø 25; Pentru apă fierbinte Culoare - albă Presiunea nominală – 20 bar |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Fitinguri pentru reţeaua de alimentare cu apă din polipropilenă | Cot electrosudabil 90˚ Ø 20 |  | Buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. |  | Cot electrosudabil 90˚ Ø 25 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. |  | Mufă electrosudabilă Ø 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. |  | Mufă electrosudabilă Ø 25 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. |  | Teu electrosudabil Ø 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. |  | Teu electrosudabil Ø 25 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. |  | Mufă electrosudabil Ø 20 cu racord (filet metalic) 1/2 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. |  | cot electrosudabil 90˚ Ø 20 cu racord (filet metalic) 1/2 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. |  | Mufă electrosudabil Ø 25 cu racord (filet metalic) 1/2 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. |  | Teu electrosudabil Ø 25 cu racord (filet metalic) 1/2 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Tevi si Fitinguri pentru conducte PEX-AL-PEX | Teava PEX-AL-PEX dn 16x2 |  | m | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. |  | Adaptor d.16 x ½ FI, din alama |  | Buc. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. |  | Adaptor d.16 x ½ FE, din alama |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. |  | Adaptor FE ½ FE , din alama |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. |  | Cot egal L16, din alama |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. |  | Cot L16 x ½ FI, din alama |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. |  | Cot L16 x ½ FE, din alama |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 4 Robinete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Robinet Maevschi sau echivalent | Ǿ 15 mm Presiune nominala – 10 bar |  | Buc. | 10 |  |  |  |  | Bunurile, materiale vor fi livrate la comanda beneficiarului, conform necesităților reale în decurs de maxim 10 zile calendaristice din data înaintării comenzii. |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |
| 63. | Ventil d-15 mm | Materialul corpului - bronz Pentru sistemul de alimentare cu apă potabilă |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Ventil d-20 mm | Materialul corpului - bronz Pentru sistemul de alimentare cu apă potabilă |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Robinet sferic pentru lavoar | Ǿ 15 mm |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Amestecător | Pentru baie |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. |  | Pentru lavoar |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Robinet sferic pentru WC | Ǿ 15 mm Cu intrare laterală |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. |  | Ǿ 15 mm Cu intrare inferioară |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Robinet pentru pisoar | Ǿ 15 mm De perete |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Cap pentru amestecător | Tip vechi |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. |  | Catridj Ǿ 32 mm |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. |  | Catridj Ǿ 40 mm |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 5 Elemente de racordare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Furtun elastic | L= 50 cm Filet interior-exterior |  | Buc. | 40 |  |  |  |  | Bunurile, materiale vor fi livrate la comanda beneficiarului, conform necesităților reale în decurs de maxim 10 zile calendaristice din data înaintării comenzii. |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |
| 75. |  | L= 50 cm Filet interior-interior |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. |  | Pentru amestecător l= 50 cm |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. | Sifon | Pentru lavoar |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. |  | Pentru vas WC, d. 100 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 6 Mobilier sanitar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | Lavoar din oțel emailat | Dimensiuni 500x500 mm Culoare – alb SM SR EN 4688:2010 |  |  | 2 |  |  |  |  | Bunurile, materiale vor fi livrate la comanda beneficiarului, conform necesităților reale în decurs de maxim 10 zile calendaristice din data înaintării comenzii. |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |
| 80. | Lavoar din faianță | Dimensiuni 56.5x45x82 cm In complet cu piedestal Culoare – alb SM SR EN 4688:2010 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. | Vas de closet din faianță în complet | Closet de podea Lăţime: 36.5 cm; Lungime: 63 cm Înălţime: 80.5 cm; culoarea: alb |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. | Pisoar din faianță | Format clasic |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83. | Uscătoare de mini | Dimensiuni orientative: 250x250 mm Corp din plastic Producere de aer cald 50÷60 ˚C Putere ~1200 W |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |