CAIET DE SARCINI

- Denumirea autorității contractante: IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

- IDNO: 1015600032824

- Adresa: mun Chișinău, str. Constantin Vârnav, 16

- Numărul de telefon/fax: 022 02-59-07

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: cnamup@ambulanta.md / www.ambulanta.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: www.e-licitatie.md / www.mtender.gov.md (documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP)

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Lot nr. 1 Recipiente pentru deșeuri medicale

| Nr. ord | Denumirea bunului | Specificarea tehnică deplină solicitată | UM | Canti tatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Recipient pentru deșeuri tăitoare-înțepătoare | -Recipient pentru deșeuri tăitoare-înțepătoare cu (pictograma pericol biologic) scris în limba de stat. -Material: politilenă HDPE -Culoare: galbenă -Recipient testat impotriva perforarii cu obiecte ascuțite. -Capacul trebuie să permită deschiderea și închiderea temporară cu ușurință și să împidice scurgerea conținutului cînd este închis. -Orificiu de intrare cu diametru nu mai mic de 50 mm. -Formă dreptunghiulară cu demmensiunele: lațimea 70-80 mm, înălțimea 150-170 mm, grosomea peretelui nu mai mică de ≥ 1,2 mm. -Volumul 750-1000 ml. | buc | 1000 |
| 2 | Recipient pentru deșeurile menajere | -Recipient pentru deșeuri menajere. -Material: politilenă HDPE -Culoare: verde -Capacul trebuie să permită deschiderea și închiderea temporară cu ușurință și să împedice scurgerea conținutului cind este închis. -Orificiu de intrare cu diametrul nu mai mic de 50 mm. -Formă dreptunghiulară cu dimensiunele: lățimea 70-80 mm, înălțimea 150-170 mm, grosimea peretelui nu mai mică de ≥ 1 mm. -Volumul 750-1000 ml | buc | 600 |
| Valoarea totală estimată fără TVA: |  |  |  | 26600,00 |

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: la necesitate în termen de 10 zile de la înaintarea comenzii.

- Metoda și condițiile de plată vor fi: Prin transfer, în decurs de 10 de zile bancare după livrare și semnarea facturilor fiscal.