| - Replanificarea si Reconstructia Blocului 02 la Centrului de Sanatate Sireti in Gradinita de Copii, r-nul Straseni, satul Siret №06/PE-2017 | - Formular Nr.1 - WinCmeta |
| --- | --- |
| - (denumirea obiectivului) |  |

- Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

- Incalzire si ventilare

- (denumirea lucrări)

| - № - crt. | - Simbol norme si cod resurse | - Denumire lucrărilor | - Unitatea de măsură | - Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| - 1 | - Thermona | - Водонагреватель накопительный ОКС 250 NTRR | - buc | - 1,000 |
| - 2 | - Pretul furnizorului | - Бак расширительный V=19 l | - buc | - 1,000 |
| - 3 | - Danfoss | - Клапан 2-х ходовой проходной VGUF DN32mm с эл.приводом AMV(E) | - buc | - 1,000 |
| - 4 | - Danfoss | - Регулятор температуры AVT DN32mm | - buc | - 1,000 |
| - 5 | - Pretul furnizorului | - Устройство магнитной обработки воды УМОВ-3 DN20mm | - buc | - 1,000 |
| - 6 | - Pretul furnizorului | - Регулятор давления универсальный УРРД-М DN20mm | - buc | - 1,000 |
| - 7 | - Danfoss | - Регулятор давления ASV-PV DN20mm | - buc | - 3,000 |
| - 8 | - Danfoss | - Регулятор давления ASV-PV DN32mm | - buc | - 1,000 |
| - 9 | - REMAK | - Смесительный узел SUMX 4,0 | - buc | - 1,000 |
| - 10 | - Systemair | - Вентилятор RS 60-35-L3 | - buc | - 1,000 |
| - 11 | - Sistemair | - Вентилятор KBT 250 E4 | - buc | - 1,000 |
| - 12 | - Sistemair | - Калорифер VBR 60-35-2 | - buc | - 1,000 |
| - 13 | - Sistemair | - Кассета фильтра FFK 60-35 | - buc | - 1,000 |
| - 14 | - Sistemair | - Клапан отсечной воздушный CBK-HC 60-35 | - buc | - 1,000 |
| - 15 | - Pret de piata | - Электропривод Belimo TF230 | - buc | - 1,000 |
| - 16 | - Sistemair | - Гибкая вставка DS 60-35 | - buc | - 2,000 |
| - 17 | - Sistemair | - Гибкая вставка ASF 250/KB | - buc | - 2,000 |
| - 18 | - Sistemair | - Шумоглушитель LDR 60-35 | - buc | - 1,000 |
| - 19 | - Sistemair | - Жироуловитель ALS-KBT | - buc | - 1,000 |
| - 20 | - Sistemair | - Кожух WSD KBT | - buc | - 1,000 |
| - 21 | - Sistemair | - Кронштейны WBK | - buc | - 1,000 |
|  |  | - Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| - 22 | - IA16A | - Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de pina la 400 l, inclusiv | - buc | - 1,000 |
| - 23 | - IA28A | - Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 500 l | - buc | - 1,000 |
| - 24 | - ID01C | - Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан 2-х ходовой d 1 1/4" | - buc | - 1,000 |
| - 25 | - AcB09A | - Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor | - buc | - 1,000 |
| - 26 | - IA42C | - Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 35 mc/h, cu racord de intrare Dn 1"si iesire Dn 1 1/4" (Регулятор температуры) | - buc | - 1,000 |
| - 27 | - IA25A | - Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, Магнитное устр-во | - buc | - 1,000 |
| - 28 | - IA42A | - Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1/2"-3/4'' | - buc | - 4,000 |
| - 29 | - IA42C | - Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 35 mc/h, cu racord de intrare Dn 1"si iesire Dn 1 1/4" (Регулятор температуры) | - buc | - 1,000 |
| - 30 | - IB17B | - Generator de aer cald monobloc, avind puterea calorica de 25.100 - 45.000 kcal/h (Смесительный узел) | - buc | - 1,000 |
| - 31 | - VC01B | - Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic | - buc | - 2,000 |
| - 32 | - VC29A | - Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер) | - buc | - 1,000 |
| - 33 | - VC11A | - Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg | - buc | - 1,000 |
| - 34 | - VC12A | - Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Клапан воздушный ) | - buc | - 1,000 |
| - 35 | - AcB09A | - Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor | - buc | - 1,000 |
| - 36 | - VC24A | - Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Гибкая вставка) | - buc | - 4,000 |
| - 37 | - VB18A | - Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm | - buc | - 1,000 |
| - 38 | - VC12A | - Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg ( Жироуловитель ) | - buc | - 1,000 |
|  |  | - Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | - Capitolul 3.1. Отопление |  |  |
| - 39 | - IB01A | - Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140-500 (4сек-2шт) | - m2 | - 1,950 |
| - 40 | - IB01A | - Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140-500 (5сек-2шт) | - m2 | - 2,440 |
| - 41 | - IB01A | - Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140-500 (6сек-1шт) | - m2 | - 1,460 |
| - 42 | - IB01A | - Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140-500 (8сек-1шт) | - m2 | - 1,950 |
| - 43 | - IB01A | - Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140-500 (9сек-5шт) | - m2 | - 10,980 |
| - 44 | - IB01A | - Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140-500 (11сек-2шт) | - m2 | - 5,360 |
| - 45 | - IB01A | - Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140-500 (12сек-1шт) | - m2 | - 2,920 |
| - 46 | - IB01A | - Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140-500 (13сек-2шт) | - m2 | - 6,340 |
| - 47 | - IB01A | - Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140-500 (15сек-3шт) | - m2 | - 10,980 |
| - 48 | - IB01A | - Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140-500 (16сек-1шт) | - m2 | - 3,900 |
| - 49 | - IB01A | - Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140-500 (17сек-2шт) | - m2 | - 8,290 |
| - 50 | - IB01A | - Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140-500 (20сек-2шт) | - m2 | - 9,760 |
| - 51 | - IB01A | - Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140-500 (21сек-5шт) | - m2 | - 25,620 |
| - 52 | - ID01A | - Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан угловой RLV-15-CX Danfoss | - buc | - 46,000 |
| - 53 | - ID01A | - Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Термостатический элемент RA 2991 DN1/2'' Danfoss | - buc | - 14,000 |
| - 54 | - ID01A | - Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан угловой RA-NCX DN1/2'' Danfoss | - buc | - 14,000 |
| - 55 | - ID01A | - Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан MSV-BD DN1/2'' Danfoss | - buc | - 4,000 |
| - 56 | - ID01B | - Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан MSV-BD DN 3/4" Danfoss | - buc | - 2,000 |
| - 57 | - ID01B | - Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан MSV-S (MSV-M) DN 3/4" Danfoss | - buc | - 4,000 |
| - 58 | - ID01B | - Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан MSV-S (MSV-M) DN1" Danfoss | - buc | - 4,000 |
| - 59 | - ID06A | - Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Автоматический воздухоотводчик d3/8'' | - buc | - 4,000 |
| - 60 | - ID04A | - Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Спускной кран DN 1/2" | - buc | - 2,000 |
| - 61 | - ID04A | - Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Cran Maevschi DN 1/2" | - buc | - 29,000 |
| - 62 |  | - Экран для стального радиатора 500х1000 | - buc | - 4,000 |
| - 63 |  | - Экран для стального радиатора 500х1300 | - buc | - 2,000 |
| - 64 |  | - Экран для стального радиатора 500х1500 | - buc | - 2,000 |
| - 65 | - IC36A | - Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala PPR d20x3,4mm (К=1,3 на фитинги) | - m | - 169,000 |
| - 66 | - IC36B | - Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala PPR 25x4,2mm (К=1,3 на фитинги) | - m | - 262,000 |
| - 67 | - IC36C | - Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d32x5,4mm (К=1,3 на фитинги) | - m | - 40,000 |
| - 68 | - IC36D | - Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d40x6,7mm (К=1,3 на фитинги) | - m | - 12,000 |
| - 69 | - IC36E | - Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d50x8,3mm (К=1,3 на фитинги) | - m | - 11,000 |
| - 70 | - IE03A | - Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | - m | - 431,000 |
| - 71 | - IE03B | - Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | - m | - 63,000 |
| - 72 | - RpIF09D | - Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП d22x10mm | - m | - 139,000 |
| - 73 | - RpIF09D | - Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП d28x10mm | - m | - 262,000 |
| - 74 | - RpIF09D | - Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП d35x10mm | - m | - 40,000 |
| - 75 | - RpIF09D | - Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП d42x10mm | - m | - 12,000 |
| - 76 | - RpIF09D | - Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП d52x10mm | - m | - 11,000 |
| - 77 | - IC38D | - Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Переход PP/Ot d40x32mm | - buc | - 2,000 |
|  |  | - Capitolul 3.2. Теплоснабжение системы отопления и ГВС |  |  |
| - 78 | - IA18B | - Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Mанометр | - buc | - 3,000 |
| - 79 | - ID04A | - Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран трехходовой для манометра d1/2" | - buc | - 3,000 |
| - 80 | - IA18A | - Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda | - buc | - 2,000 |
| - 81 | - IA18J | - Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Закладные детали ) | - buc | - 5,000 |
| - 82 | - ID06A | - Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Автоматический клапан d1/2'' | - buc | - 1,000 |
| - 83 | - ID04A | - Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан предохранительный d15mm | - buc | - 2,000 |
| - 84 | - ID01B | - Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый DN3/4" | - buc | - 5,000 |
| - 85 | - ID01B | - Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый DN1" | - buc | - 2,000 |
| - 86 | - ID01B | - Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан обратный DN3/4" | - buc | - 1,000 |
| - 87 | - SE56A1 | - Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta d20mm Danfoss | - buc | - 1,000 |
| - 88 | - IC12A | - Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, 57 x 3 mm (K=1,4 на фитинги) | - m | - 50,000 |
| - 89 | - IC11D | - Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (K=1,4 на фитинги) | - m | - 13,000 |
| - 90 | - IC11B | - Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (K=1,4 на фитинги) | - m | - 3,000 |
| - 91 | - IE03A | - Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | - m | - 3,000 |
| - 92 | - IE03B | - Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | - m | - 63,000 |
| - 93 | - RpIF09D | - Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ISOTEC KK-AL d18x40mm | - m | - 10,000 |
| - 94 | - RpIF09D | - Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ISOTEC KK-AL d32x40mm | - m | - 13,000 |
| - 95 | - RpIF09D | - Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ISOTEC KK-AL d60x40mm | - m | - 50,000 |
|  |  | - Capitolul 3.3. Коллектор |  |  |
| - 96 | - ID04C | - Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d50mm | - buc | - 2,000 |
| - 97 | - ID01B | - Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан ASV-M DN1" Danfoss | - buc | - 3,000 |
| - 98 | - ID04B | - Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан ASV-M DN1 1/2" Danfoss | - buc | - 1,000 |
| - 99 | - ID04A | - Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Спускной кран DN 1/2" | - buc | - 2,000 |
| - 100 | - IA18A | - Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda | - buc | - 2,000 |
| - 101 | - IA18J | - Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Закладные детали) | - buc | - 2,000 |
| - 102 | - IA18B | - Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Mанометр | - buc | - 2,000 |
| - 103 | - ID04A | - Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран трехходовой для манометра d1/2" | - buc | - 2,000 |
| - 104 | - IA18J | - Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Закладные детали) | - buc | - 2,000 |
| - 105 | - IC46A | - Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat Распределительная гребенка d89x3,5 mm на 4 выхода L=1300mm | - buc | - 2,000 |
|  |  | - Capitolul 3.4. Теплоснабжение П1 |  |  |
| - 106 | - ID06A | - Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Автомат. воздухоотводчик d3/8'' | - buc | - 2,000 |
| - 107 | - ID04A | - Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Спускной кран DN 1/2" | - buc | - 2,000 |
| - 108 | - IC36D | - Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d40x6,7mm (К=1,3 на фитинги) | - m | - 35,000 |
| - 109 | - IE03B | - Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | - m | - 35,000 |
| - 110 | - RpIF09D | - Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП d42x10mm | - m | - 35,000 |
| - 111 | - IA18J | - Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Закладные детали) | - buc | - 2,000 |
|  |  | - Capitolul 3.5. Вентиляция |  |  |
| - 112 | - CL20A | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ЖР 600x350 | - buc | - 1,000 |
| - 113 | - CL20A | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка РП 625x565 VENTS | - buc | - 5,000 |
| - 114 | - CL20A | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка MV450Р/2 VENTS | - buc | - 5,000 |
| - 115 | - CL20A | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONG 140x100 VENTS | - buc | - 1,000 |
| - 116 | - CL20A | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONG 140x140 VENTS | - buc | - 3,000 |
| - 117 | - CL20A | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONG 200x140 VENTS | - buc | - 1,000 |
| - 118 | - CL20A | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONG 300x100 VENTS | - buc | - 1,000 |
| - 119 | - CL20A | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONG 340x100 VENTS | - buc | - 8,000 |
| - 120 | - CL20A | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONG 340x140 VENTS | - buc | - 4,000 |
| - 121 | - CL20A | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONG 340x240 VENTS | - buc | - 5,000 |
| - 122 | - CL20A | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONG 400x100 VENTS | - buc | - 1,000 |
| - 123 | - CL20A | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONG 400x140 VENTS | - buc | - 4,000 |
| - 124 | - CL20A | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONL 590x300 VENTS | - buc | - 2,000 |
| - 125 | - CL20A | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONL 690x300 VENTS | - buc | - 4,000 |
| - 126 | - CL20A | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONL 590x240 VENTS | - buc | - 6,000 |
| - 127 | - CL20A | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Регулятор расхода воздуха MR d160mm | - buc | - 1,000 |
| - 128 | - VA11I | - Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Переход) 600x350/700x200 L=350mm | - m2 | - 0,840 |
| - 129 | - VA14H | - Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Переход) 450x300/250 L=350mm | - m2 | - 0,510 |
| - 130 | - VA17H | - Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (Переход) 250/400 L=350mm | - m2 | - 0,470 |
| - 131 | - VB30D | - Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime | - m2 | - 0,870 |
| - 132 | - VB30D | - Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime (150x100) | - m2 | - 0,500 |
| - 133 | - VB30D | - Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime (150x150) | - m2 | - 0,600 |
| - 134 | - VB30D | - Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime (200x150) | - m2 | - 4,900 |
| - 135 | - VB30D | - Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime (300x150) | - m2 | - 2,700 |
| - 136 | - VB30D | - Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime (400x150) | - m2 | - 1,100 |
| - 137 | - VB30D | - Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime (450x150) | - m2 | - 2,400 |
| - 138 | - VC35C | - Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra УП1 d200mm | - buc | - 1,000 |
| - 139 | - VC35C | - Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra УП1-01 d250mm | - buc | - 3,000 |
| - 140 | - VC35C | - Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra УП1-04 d450mm | - buc | - 1,000 |
| - 141 | - VC35C | - Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra УП1-05 d500mm | - buc | - 2,000 |
| - 142 | - VA02E | - Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d160) | - m2 | - 0,250 |
| - 143 | - VA02F | - Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250) | - m2 | - 5,500 |
| - 144 | - VA02F | - Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400) | - m2 | - 10,050 |
| - 145 | - VA02A | - Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | - m2 | - 63,500 |
| - 146 | - VA02B | - Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | - m2 | - 70,000 |
| - 147 | - VA02C | - Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | - m2 | - 32,400 |
| - 148 | - VA02C1 | - Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | - m2 | - 2,850 |
| - 149 | - IzH22A | - Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 60 mm IZOVER KIM AL | - m2 | - 91,700 |
| - 150 | - VB32A | - Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare | - buc | - 4,000 |

- Proiectant

- (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

- L.S.