# Formularul nr. 1

Obiectivul: Reabilitarea și adaptarea monumentului de arhitectură de talie națională (nr. 42), din str. Independenței nr. 26, or. Bălți

Obiectul: [TS] Comunicații telefonice și de semnalizare

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-1-4

| Devizul: Lucrări de montare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Rețeaua de calculatoare |  |  |
| 1.1 | 10-01-039-06 | Organizer | buc | 3,00 |
| 1.2 | 10-04-101-10 | WI-FI | buc | 10,00 |
| 1.3 | 08-03-574-1 | Conectoare | 100 fire | 0,03 |
| 1.4 | 10-04-066-07 | Prize | buc | 34,00 |
| 1.5 | 08-03-574-1 | Conectoare | 100 fire | 1,06 |
| 1.6 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm. | 100 m | 10,00 |
| 1.7 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm. | 100 m | 0,04 |
| 1.8 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m. | 100 m | 0,52 |
| 1.9 | 08-02-390-3 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 0,50 |
| 1.10 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2. | 100 m | 12,00 |
| 1.11 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg. | 100m | 8,00 |
| 1.12 | 10-06-048-06 | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal eliberat. | 100 m | 0,25 |
| 1.13 | Pret producator | Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandard, 1U | buc | 1,00 |
| 1.14 | Pret producator | Priza date retea cu 1 modul cu rama in set 1RJ-45, de tip Legrand | buc | 15,00 |
| 1.15 | Pret producator | Priza date retea cu 2 modue cu rama in set 2RJ-45, de tip Legrand | buc | 19,00 |
| 1.16 | Pret producator | Conector Rj-45. UTP cat.5 | buc | 106,00 |
| 1.17 | Pret producator | Cutie de montaj, diam.50mm (Eurodoza) | buc | 34,00 |
| 1.18 | Pret producator | Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m, cupru (Patch -cord) | buc | 53,00 |
| 1.19 | Pret producator | Cablu de legatura UTP cat.5e, 3m, cupru (Patch -cord) | buc | 53,00 |
| 1.20 | Pret producator | Cablu cu conductoare din cupru, cu ecran UTP cat.5e | m | 2 000,00 |
| 1.21 | Pret producator | Cablu telecomunicatii, fibro-optic FO-2 | m | 25,00 |
| 1.22 | Pret producator | Teava din PVC d=20mm | m | 1 000,00 |
| 1.23 | Pret producator | Teava din PVC d=40mm | m | 4,00 |
| 1.24 | Pret producator | Jgheab metalic neperforat 100x200mm | m | 52,00 |
| 1.25 | Pret producator | Capac p/u jgheab 200x10mm | m | 52,00 |
| 1.26 | Pret producator | Canal din masa plastica 100x60mm | m | 50,00 |
| 1.27 | Pret producator | Set pentru impamintare TE | set | 1,00 |
| 1.28 | Pret producator | Materiale de fixare | kg | 20,00 |
|  |  | TOTAL Rețeaua de calculatoare |  |  |
|  |  | Rețea de telefonie |  |  |
| 1.29 | 10-01-039-06 | Organaizer | buc | 1,00 |
| 1.30 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton. | 100 m | 10,00 |
| 1.31 | 08-03-574-1 | Conectoare | 100 fire | 0,29 |
| 1.32 | Pret producator | Organaizer cabluri, 1U | buc | 1,00 |
| 1.33 | Pret producator | Cablu pentru baterii acumulatoare | buc | 3,00 |
| 1.34 | Pret producator | Priza retea de telefonie RJ-45 cu rama in set | buc | 23,00 |
| 1.35 | Pret producator | Priza retea de telefonie 2RJ-45 cu rama in set | buc | 3,00 |

| 1.36 | Pret producator | Cutie de montaj, diam.50mm (Eurodoza) | buc | 26,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.37 | Pret producator | Conector Rj-45. UTP cat.5 | buc | 29,00 |
| 1.38 | Pret producator | Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m, cupru (Patch -cord) | buc | 58,00 |
| 1.39 | Pret producator | Cablu cu conductoare din cupru, cu ecran UTP cat.5e | m | 1 000,00 |
| 1.40 | Pret producator | Materiale de fixare | kg | 5,00 |
|  |  | TOTAL Rețea de telefonie |  |  |

| Devizul: Utilaj |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Rețeaua de calculatoare |  |  |
| 2.1 | Pret producator | Wi-Fi, 802.11ac tehnology, analog cu Ubiguiti AP AC-LR | buc | 10,00 |
|  |  | TOTAL Rețeaua de calculatoare |  |  |

## Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

## L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md;  Telefon: 022-522032;