Formularul nr. 1

Obiectivul: Reabilitareași adaptarea monumentului de arhitecturăde talie națională(nr. 42), din str. Independenței nr. 26, or. Bălți

Obiectul: [TS] Comunicații telefonice și de semnalizare

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-1-4

Devizul: Lucrări de montare

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Rețeaua de calculatoare |  |  |
| 1 | 10-01-039-06 | Organizer | buc | 3,00 |
| 1.1 | 1 | Muncitor | h-om | 6,00 |
| 2 | 10-04-101-10 | WI-FI | buc | 10,00 |
| 2.1 | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,10 |
| 2.2 | 1 | Muncitor | h-om | 10,00 |
| 3 | 08-03-574-1 | Conectoare | 100 fire | 0,03 |
| 3.1 | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,00 |
| 3.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 3,06 |
| 3.3 | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00 |
| 3.4 | 05009502 | Fişe de extremitate | 100 buc | 0,03 |
| 3.5 | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,00 |
| 3.6 | 05429033 | Vaselinătehnică | kg | 0,00 |
| 3.7 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,01 |
| 3.8 | 1 | Muncitor | h-om | 0,50 |
| 3.9 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,00 |
| 3.10 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,00 |
| 4 | 10-04-066-07 | Prize | buc | 34,00 |
| 4.1 | 1 | Muncitor | h-om | 34,00 |
| 4.2 | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,07 |
| 4.3 | 01012073 | Aţe aspre | kg | 0,07 |
| 4.4 | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,07 |
| 4.5 | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,03 |
| 5 | 08-03-574-1 | Conectoare | 100 fire | 1,06 |
| 5.1 | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,02 |
| 5.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 108,12 |
| 5.3 | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,11 |
| 5.4 | 05009502 | Fişe de extremitate | 100 buc | 1,08 |
| 5.5 | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,08 |
| 5.6 | 05429033 | Vaselinătehnică | kg | 0,11 |
| 5.7 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,21 |
| 5.8 | 1 | Muncitor | h-om | 17,81 |
| 5.9 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,01 |
| 5.10 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,01 |
| 6 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm. | 100 m | 10,00 |
| 6.1 | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,02 |
| 6.2 | 1011924 | ElectroziЭ42А, diametru 4 mm | kg | 9,60 |
| 6.3 | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 134,00 |
| 6.4 | 1 | Muncitor | h-om | 238,00 |
| 6.5 | 30902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 158,00 |
| 6.6 | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 27,00 |
| 6.7 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 48,40 |
| 7 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm. | 100 m | 0,04 |
| 7.1 | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00 |
| 7.2 | 1011924 | ElectroziЭ42А, diametru 4 mm | kg | 0,04 |
| 7.3 | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,54 |
| 7.4 | 5009030 | Flanşe | 10 buc | 0,04 |
| 7.5 | 05009031 | Scoabe | 10 buc | 0,27 |
| 7.6 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 0,72 |
| 7.7 | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,07 |
| 7.8 | 1 | Muncitor | h-om | 1,38 |
| 7.9 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,01 |
| 7.10 | 30902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,94 |
| 7.11 | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,11 |
| 7.12 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,28 |
| 7.13 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,01 |
| 8 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m. | 100 m | 0,52 |
| 8.1 | 1011924 | ElectroziЭ42А, diametru 4 mm | kg | 3,56 |
| 8.2 | 01019103 | Dibluri de distanţare | 100 buc | 0,21 |
| 8.3 | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 6,50 |
| 8.4 | 1 | Muncitor | h-om | 15,29 |
| 8.5 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,57 |
| 8.6 | 30902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 4,74 |
| 8.7 | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,12 |
| 8.8 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,57 |
| 9 | 08-02-390-3 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 0,50 |
| 9.1 | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 0,70 |
| 9.2 | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 200,00 |
| 9.3 | 1 | Muncitor | h-om | 10,17 |
| 9.4 | 134041 | Dispozitiv de înşurubare | h-ut | 3,82 |
| 9.5 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 3,82 |
| 10 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2. | 100 m | 12,00 |
| 10.1 | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,01 |
| 10.2 | 1019852 | Vopsea | kg | 0,24 |
| 10.3 | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,60 |
| 10.4 | 05009500 | Fişe de marcare | 100 buc | 0,24 |
| 10.5 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 1,92 |
| 10.6 | 1 | Muncitor | h-om | 80,88 |
| 10.7 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,24 |
| 10.8 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,24 |
| 11 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg. | 100m | 8,00 |
| 11.1 | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00 |
| 11.2 | 101-1481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,00 |
| 11.3 | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,01 |
| 11.4 | 05009031 | Scoabe | 10 buc | 14,40 |
| 11.5 | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,17 |
| 11.6 | 05009500 | Fişe de marcare | 100 buc | 0,80 |
| 11.7 | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 2,08 |
| 11.8 | 1 | Muncitor | h-om | 92,80 |
| 11.9 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,68 |
| 11.10 | 30203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 22,00 |
| 11.11 | 30408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 22,00 |
| 11.12 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,68 |
| 12 | 10-06-048-06 | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal eliberat. | 100 m | 0,25 |
| 12.1 | 1130367 | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" | kg | 0,00 |
| 12.2 | 5440100 | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm | kg | 0,00 |
| 12.3 | 1 | Muncitor | h-om | 3,75 |
| 12.4 | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut | 0,60 |
| 13 | Pret producator | Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandard, 1U | buc | 1,00 |
| 13.1 | Pret producator | Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandard, 1U | buc | 1,00 |
| 14 | Pret producator | Priza date retea cu 1 modul cu rama in set 1RJ-45, de tip Legrand | buc | 15,00 |
| 14.1 | Pret producator | Priza date retea cu 1 modul cu rama in set 1RJ-45, de tip Legrand | buc | 15,00 |
| 15 | Pret producator | Priza date retea cu 2 modue cu rama in set 2RJ-45, de tip Legrand | buc | 19,00 |
| 15.1 | Pret producator | Priza date retea cu 2 modue cu rama in set 2RJ-45, de tip Legrand | buc | 19,00 |
| 16 | Pret producator | Conector Rj-45. UTP cat.5 | buc | 106,00 |
| 16.1 | Pret producator | Conector Rj-45. UTP cat.5 | buc | 106,00 |
| 17 | Pret producator | Cutie de montaj, diam.50mm (Eurodoza) | buc | 34,00 |
| 17.1 | Pret producator | Cutie de montaj, diam.50mm (Eurodoza) | buc | 34,00 |
| 18 | Pret producator | Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m, cupru (Patch -cord) | buc | 53,00 |
| 18.1 | Pret producator | Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m, cupru (Patch -cord) | buc | 53,00 |
| 19 | Pret producator | Cablu de legatura UTP cat.5e, 3m, cupru (Patch -cord) | buc | 53,00 |
| 19.1 | Pret producator | Cablu de legatura UTP cat.5e, 3m, cupru (Patch -cord) | buc | 53,00 |
| 20 | Pret producator | Cablu cu conductoare din cupru, cu ecran UTP cat.5e | m | 2 000,00 |
| 20.1 | Pret producator | Cablu cu conductoare din cupru, cu ecran UTP cat.5e | m | 2 000,00 |
| 21 | Pret producator | Cablu telecomunicatii, fibro-optic FO-2 | m | 25,00 |
| 21.1 | Pret producator | Cablu telecomunicatii, fibro-optic FO-2 | m | 25,00 |
| 22 | Pret producator | Teava din PVC d=20mm | m | 1 000,00 |
| 22.1 | Pret producator | Teava din PVC d=20mm | m | 1 000,00 |
| 23 | Pret producator | Teava din PVC d=40mm | m | 4,00 |
| 23.1 | Pret producator | Teava din PVC d=40mm | m | 4,00 |
| 24 | Pret producator | Jgheab metalic neperforat 100x200mm | m | 52,00 |
| 24.1 | Pret producator | Jgheab metalic neperforat 100x200mm | m | 52,00 |

| 25 | Pret producator | Capac p/u jgheab 200x10mm | m | 52,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.1 | Pret producator | Capac p/u jgheab 200x10mm | m | 52,00 |
| 26 | Pret producator | Canal din masa plastica 100x60mm | m | 50,00 |
| 26.1 | Pret producator | Canal din masa plastica 100x60mm | m | 50,00 |
| 27 | Pret producator | Set pentru impamintare TE | set | 1,00 |
| 27.1 | Pret producator | Set pentru impamintare TE | set | 1,00 |
| 28 | Pret producator | Materiale de fixare | kg | 20,00 |
| 28.1 | Pret producator | Materiale de fixare | kg | 20,00 |
|  |  | TOTAL Rețeaua de calculatoare |  |  |
|  |  | Rețea de telefonie |  |  |
| 29 | 10-01-039-06 | Organaizer | buc | 1,00 |
| 29.1 | 1 | Muncitor | h-om | 2,00 |
| 30 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton. | 100 m | 10,00 |
| 30.1 | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,03 |
| 30.2 | 1010816 | Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm | t | 0,00 |
| 30.3 | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,01 |
| 30.4 | 1100198 | Fixari figurate "СкФ-30" | 100 buc | 31,20 |
| 30.5 | 1 | Muncitor | h-om | 425,00 |
| 30.6 | 30101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 17,40 |
| 31 | 08-03-574-1 | Conectoare | 100 fire | 0,29 |
| 31.1 | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,01 |
| 31.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 29,58 |
| 31.3 | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,03 |
| 31.4 | 05009502 | Fişe de extremitate | 100 buc | 0,30 |
| 31.5 | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,02 |
| 31.6 | 05429033 | Vaselinătehnică | kg | 0,03 |
| 31.7 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,06 |
| 31.8 | 1 | Muncitor | h-om | 4,87 |
| 31.9 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,00 |
| 31.10 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,00 |
| 32 | Pret producator | Organaizer cabluri, 1U | buc | 1,00 |
| 32.1 | Pret producator | Organaizer cabluri, 1U | buc | 1,00 |
| 33 | Pret producator | Cablu pentru baterii acumulatoare | buc | 3,00 |
| 33.1 | Pret producator | Cablu pentru baterii acumulatoare | buc | 3,00 |
| 34 | Pret producator | Priza retea de telefonie RJ-45 cu rama in set | buc | 23,00 |
| 34.1 | Pret producator | Priza retea de telefonie RJ-45 cu rama in set | buc | 23,00 |
| 35 | Pret producator | Priza retea de telefonie 2RJ-45 cu rama in set | buc | 3,00 |
| 35.1 | Pret producator | Priza retea de telefonie 2RJ-45 cu rama in set | buc | 3,00 |
| 36 | Pret producator | Cutie de montaj, diam.50mm (Eurodoza) | buc | 26,00 |
| 36.1 | Pret producator | Cutie de montaj, diam.50mm (Eurodoza) | buc | 26,00 |
| 37 | Pret producator | Conector Rj-45. UTP cat.5 | buc | 29,00 |
| 37.1 | Pret producator | Conector Rj-45. UTP cat.5 | buc | 29,00 |
| 38 | Pret producator | Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m, cupru (Patch -cord) | buc | 58,00 |
| 38.1 | Pret producator | Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m, cupru (Patch -cord) | buc | 58,00 |
| 39 | Pret producator | Cablu cu conductoare din cupru, cu ecran UTP cat.5e | m | 1 000,00 |
| 39.1 | Pret producator | Cablu cu conductoare din cupru, cu ecran UTP cat.5e | m | 1 000,00 |
| 40 | Pret producator | Materiale de fixare | kg | 5,00 |
| 40.1 | Pret producator | Materiale de fixare | kg | 5,00 |
|  |  | TOTAL Rețea de telefonie |  |  |

Devizul: Utilaj

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Rețeaua de calculatoare |  |  |
| 1 | Pret producator | Wi-Fi, 802.11ac tehnology de tipul , Ubiguiti AP AC-LR | buc | 10,00 |
| 1.1 | Pret producator | Wi-Fi, 802.11ac tehnology de tipul , Ubiguiti AP AC-LR | buc | 10,00 |
|  |  | TOTAL Rețeaua de calculatoare |  |  |

## Proiectant:				(functia, semnatura, numele, prenumele)

## L.S.