____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Replanificarea  incaperilor  de  fizioterapie  in  incaperi  pentru  sterilizare  in  blocului  N1, IMSP Institutul  Neurologie  si  Neurochirurgie  nr.1/2025-TS
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari  de  constructie
	
1	CK33A
	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor
	buc	2,0000
	
2	Pret  furnizor
	Amortizator  hidraulic  pentru  usa  DS 210
	buc	2,0000
	
		2. Lucrari  de  montare
	
		2.1. Retea  structurata  de  cablu
	
3	10-06-037-05
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 600х450  ( Dulap  pentru  telecomunicatii  19"  6Ux600x450  cu  usa  fata  de  sticla, cu  lacata, cu  ventilator  incorporat )
	buc	1,0000
	
4	11-04-008-01
	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5  ( 19"  optical  patch - panel  4  porturi )
	buc	1,0000
	
5	11-04-008-01
	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5  ( router  1U  rackmount,  4X  Gidital  Ethernet, 1xSFP )
	buc	1,0000
	
6	11-04-008-01
	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5  ( patch - panel  Cat. 5e  24  porturi, 1U )
	buc	1,0000
	
7	11-04-008-01
	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5  ( filtre  de  curent  din  5  prize  19" ( PDU )  Eurostandart, 1U )
	buc	1,0000
	
8	10-02-016-06
	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare  ( Smart  UPS 500 )
	buc	1,0000
	
9	11-04-008-01
	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5  ( echipamentului   Wi-Fi )
	buc	1,0000
	
10	10-04-066-07
	Aparataj de perete: Priza ( Priza  dubla  date  retea  2RJ-45 )
	buc	3,0000
	
11	Pret  furnizor
	Priza  dubla  date  retea  2RJ-45
	buc	2,0000
	
12	10-04-066-07 apl
	Aparataj de perete: Prize  pentru  retea  1RJ-45
	buc	1,0000
	
13	Pret  furnizor
	Priza  date  retea  1RJ-45
	buc	1,0000
	
14	Pret  furnizor
	Cablu  de  legatura  UTP  cat. 5e   0.5 m ( patch - cord )
	buc	5,0000
	
15	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m	1,9950
	
16	Pret  furnizor
	Cablu  de  cupru  UTP, cat. 5e
	m	55,0000
	
17	Pret  furnizor
	Cablu  din  fibra  optic  FO 2
	m	150,0000
	
18	08-02-390-1
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm
	100 m	2,0000
	
19	Pret  furnizor
	Canal  cablu  din  plastic
	m	200,0000
	
20	08-02-406-1
	Constructii metalice (Металлоизделия)
	t	0,0030
	
		2.2. Ceasoficatie
	
21	10-08-020-01
	Ceasornice digitale electronice suspendate
	buc	2,0000
	
22	Pret  furnizor
	Ceasuri  autonome  de  perete
	buc	2,0000
	
23	Pret  de  piata
	Surse  individuale  de  energie  electrica
	buc	2,0000
	
		2.3. Control  acces
	
24	10-06-037-05
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 ( Box  metalic  350x300x80 )
	buc	2,0000
	
25	10-08-001-04
	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze ( controler  de  dirijare  a  sistemei  control  acces )
	buc	2,0000
	
26	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( cititor  de  carduri   )
	buc	2,0000
	
27	Pret  furnizor
	Cititor  de  carduri
	buc	2,0000
	
28	10-02-016-06
	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: bloc de alimentare ( sursa  de  alimentare  de  rezerva  БПД 24/12-1-1 )
	buc	2,0000
	
29	08-01-121-1
	Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12  ( acumulator  12В, 17 А/ч )
	buc	2,0000
	
30	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( Buton deschidere  usa  "Exit" )
	buc	2,0000
	
31	Pret  furnizor
	Buton deschidere  usa  "Exit"
	buc	2,0000
	
32	08-01-081-1
	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2  ( Yala  electromagnetica  ST-EL150S )
	buc	2,0000
	
33	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m	2,5000
	
34	Pret  furnizor
	Cablu  din  cupru  UTP cat.5е 4x2x0.49
	m	546,0000
	
35	Pret  de  piata
	Cablu  ШВВП 2х0,75
	m	20,0000
	
36	Pret  de  piata
	Cablu  JE-H(St)H  1x2x0.8 ( pentru  conectarea  la  panoul  SI )
	buc	180,0000
	
37	08-02-390-1
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm
	100 m	2,0000
	
38	Pret  furnizor
	Canal  cablu  din  plastic
	m	200,0000
	
39	08-02-406-1
	Constructii metalice (Металлоизделия)
	t	0,0030
	
40	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru  25 mm
	100 m	0,2000
	
41	Pret  furnizor
	Tub  polivinilhlorid  PVC  D16 mm
	m	20,0000
	
		3. Utilaj
	
		3.1. Retea  structurata  de  cablu
	
42	Pret  furnizor
	Dulap  pentru  telecomunicatii  19"  6Ux600x450  cu  usa  fata  de  sticla, cu  lacata, cu  ventilator  incorporat
	buc	1,0000
	
43	Pret  furnizor
	19"  optical  patch - panel  4  porturi
	buc	1,0000
	
44	Pret  furnizor
	Router  1U  rackmount,  4X  Gidital  Ethernet, 1xSFP
	buc	1,0000
	
45	Pret  furnizor
	Patch - panel  Cat. 5e  24  porturi, 1U
	buc	1,0000
	
46	Pret  furnizor
	Filtre  de  curent  din  5  prize  19" ( PDU )  Eurostandart, 1U
	buc	1,0000
	
47	Pret  furnizor
	Dispozitiv  de  alimentare  garantata  Smart  UPS 500
	buc	1,0000
	
48	Pret  furnizor
	Echipamentului   Wi-Fi
	buc	1,0000
	
		3.2. Control  acces
	
49	Pret  furnizor
	Box  metalic  350x300x80
	buc	2,0000
	
50	Pret  furnizor
	Controler  de  dirijare  a  sistemei  control  acces
	buc	2,0000
	
51	Pret  furnizor
	Sursa de alimentara  de  rezerva  БПД 24/12-1-1
	buc	2,0000
	
52	Pret  furnizor
	Acumulator  12V/7 A/h
	buc	2,0000
	
53	Pret  furnizor
	Buton deschidere  usa  "Exit"
	buc	2,0000
	
54	Pret  furnizor
	Yala  electromagnetica  ST-EL150S
	buc	2,0000