## Лист1
Oferta de participare la Achiziția de Valoare Mică nr. din
Nr. d/o | Cod CPV | Denumire Lot | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | U/M | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA), lei | Preţ unitar (cu TVA), lei | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei | Termen de livrare/prestare
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Lot 1. Servicii de mentenanță lunară a UPS-urilor (surselor neântrerupte de curent electric), instalate în blocul chirurgical (3 buc) și etajul 14 blocul de operații (1 buc) pentru anul 2021
1.1 | 50532400-7 | Lot 1.1 Servicii de mentenanță lunară UPS 100kVA (12 luni) TYPE PDSP33100, Power 100kVA, Input 380/400V 132A/126A 45-65Hz 3Ph+N Output 380/400V 150A/142A 50Hz 3Ph+N,Circuit diagram INF511-Y61-S104-1-02 | 1. Scanarea computerizată a UPS-lui (program soft specializat) -înlăturarea alarmei -restabilirea parametri -reînoirea sistemului operațional -recomandări 2. Verificarea conecțiuniulor ansamblurilor și componenților UPS. 3. Verificarea tempraturilor ansamlurilor și componenților UPS. 4. Verificarea Bateriilor, 1 verificare/semestru -utilaj specializat. -raport detaliat pentru fiecare baterie. -recomandari. 5. Curațirea UPS-lui de praf, la necesitate. 6. Reparatii minore. 7. Raport detaliat la zi. |  | buc | 2 |  |  |  |  | deservirea lunară în decurs de 5 zile din data solicitării, pe parcursul anului 2021
1.2 | 50532400-7 | Lot 1.2 Servicii de mentenanță lunară UPS 120kVA (12 luni) TYPE PDSP33120, Power 120kVA, Input 380/400V 158A/150A 45-65Hz 3Ph+N Output 380/400V 182A/174A 50Hz 3Ph+N,Circuit diagram INF511-Y63-S104-1-02 | 1. Scanarea computerizată a UPS-lui(program soft specializat) -înlăturarea alarmei -restabilirea parametri -reînoirea sistemului operațional -recomandări 2. Verificarea conecțiuniulor ansamblurilor și componenților UPS. 3. Verificarea tempraturilor ansamlurilor și componenților UPS. 4. Verificarea Bateriilor, 1 verificare/semestru -utilaj specializat. -raport detaliat pentru fiecare baterie. -recomandari. 5. Curațirea UPS-lui de praf, la necesitate. 6. Reparatii minore. 7. Raport detaliat la zi. |  | buc | 1
1.3 | 50532400-7 | Lot 1.3 Servicii de mentenanță lunară UPS PYRAMID DSP 30kVA-LN (PDSP33030) (12 luni) UPS PYRAMID DSP 30kVA-LN (PDSP33030); 24kW 50 -60 Hz + 5 hZ , 380 - 415 V ( + 15%) | 1. Scanarea computerizată a UPS-lui(program soft specializat) -înlăturarea alarmei -restabilirea parametri -reînoirea sistemului operațional -recomandări 2. Verificarea conecțiuniulor ansamblurilor și componenților UPS. 3. Verificarea tempraturilor ansamlurilor și componenților UPS. 4. Verificarea Bateriilor, 1 verificare/semestru -utilaj specializat. -raport detaliat pentru fiecare baterie. -recomandari. 5. Curațirea UPS-lui de praf, la necesitate. 6. Reparatii minore. 7. Raport detaliat la zi. |  | buc | 1
TOTAL