# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Instrumentar chirurgical pentru anul 2022 
 prin procedura de achiziție Licitație Publică

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

- IDNO: 1003600152592

- Adresa: MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11

- Numărul de telefon/fax: 022 44-11-85, 022-43-82-37

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.sf.treime@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate contractantă

- Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://spital.sf.treime.md

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimate fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33140000-3 | 1. Ac paracenteza Trautmann in forma de baioneta (ear knife) cu lungimea partii de lucru 7.5 cm | Buc. | 3 | 1. Ac paracenteza Trautmann in forma de baioneta (ear knife) cu lungimea partii de lucru 7.5 cm | 2940 |
| 2 | 33140000-3 | 2. Pensa auriculara zimțată (ear forceps dismalting) cu lungimea 8 cm | Buc. | 1 | 2. Pensa auriculara zimțată (ear forceps dismalting) cu lungimea 8 cm | 4090 |
| 3 | 33140000-3 | 3. Tub de aspirație conic cu luer diametru 3.0 mm lungimea 11 cm | Buc. | 2 | 3. Tub de aspirație conic cu luer diametru 3.0 mm lungimea 11 cm | 1060 |
| 4 | 33140000-3 | 4. Foarfece extradelicat curbat lungimea 10 cm | Buc. | 2 | 4. Foarfece extradelicat curbat lungimea 10 cm | 2340 |
| 5 | 33140000-3 | 5. Canula pentru irigarea sinusurilor paranazale, curbată, cu luer, lungimea 12,5 cm, diametrul 4 mm | Buc. | 2 | 5. Canula pentru irigarea sinusurilor paranazale, curbată, cu luer, lungimea 12,5 cm, diametrul 4 mm | 1640 |
| 6 | 33140000-3 | 6. Mușcător în posterior al sinusurilor maxilare, puțin curbat, posibilitatea de rotire la 360 grade, lungimea părții de lucru 10 cm | Buc. | 1 | 6. Mușcător în posterior al sinusurilor maxilare, puțin curbat, posibilitatea de rotire la 360 grade, lungimea părții de lucru 10 cm | 13200 |
| 7 | 33140000-3 | 7. Pensă nazală dreapta dupa Blakesley 0 grade cu lungimea de lucru 13 cm, mărimea 2 | Buc. | 1 | 7. Pensă nazală dreapta dupa Blakesley 0 grade cu lungimea de lucru 13 cm, mărimea 2 | 6520 |
| 8 | 33140000-3 | 8. Pensa nazala dupa Blakesley 45 grade cu lungimea de lucru 12,5 cm, marimea 2 | Buc. | 1 | 8. Pensa nazala dupa Blakesley 45 grade cu lungimea de lucru 12,5 cm, marimea 2 | 7600 |
| 9 | 33140000-3 | 9. Tub de aspiratie unghiular, cilindric 2,7 mm lungimea 80-100 mm | Buc. | 2 | 9. Tub de aspiratie unghiular, cilindric 2,7 mm lungimea 80-100 mm | 1060 |
| 10 | 33140000-3 | 10. Specul auricular diametrul 3 mm lunguimea 3 mm | Buc. | 5 | 10. Specul auricular diametrul 3 mm lunguimea 3 mm | 1250 |
| 11 | 33140000-3 | 11. Specul auricular diametrul 4 mm lunguimea 3 mm | Buc. | 5 | 11. Specul auricular diametrul 4 mm lunguimea 3 mm | 1250 |
| 12 | 33140000-3 | 12. Specul auricular diametrul 5 mm lunguimea 3 mm | Buc. | 5 | 12. Specul auricular diametrul 5 mm lunguimea 3 mm | 1250 |
| 13 | 33140000-3 | 13. Optica lungimea 18 cm diametru 4 mm unghiul de vedere 30 de grade | Buc. | 1 | 13. Optica lungimea 18 cm diametru 4 mm unghiul de vedere 30 de grade | 61350 |
| 14 | 33140000-3 | 14. Oglinzi laringiene diametru 20 mm | Buc. | 10 | 14. Oglinzi laringiene diametru 20 mm | 1000 |
| 15 | 33140000-3 | 15. Canula pentru spălarea sinusului maxilar (Ac Kulicovschi) | Buc. | 20 | 15. Canula pentru spălarea sinusului maxilar (Ac Kulicovschi) | 2600 |
| 16 | 33140000-3 | 16. Set din 10 buc capace de etanșare pentru trocar compatibile cu trocarul Richard Wolf diametrul de 5,5 mm 8921.052 | Set | 3 | 16. Set din 10 buc capace de etanșare pentru trocar compatibile cu trocarul Richard Wolf diametrul de 5,5 mm 8921.052 | 3270 |
| 17 | 33140000-3 | 17. Set din 10 buc capace de etanșare pentru trocar compatibile cu trocarul Richard Wolf diametrul de 10 mm 8923.014 | Set | 3 | 17. Set din 10 buc capace de etanșare pentru trocar compatibile cu trocarul Richard Wolf diametrul de 10 mm 8923.014 | 3270 |
| 18 | 33140000-3 | 18. Set din 10 buc de garnituri inelare pentru trocar compatibile cu trocarul Richard Wolf diametrul de 10 mm 8923.014 | Set | 3 | 18. Set din 10 buc de garnituri inelare pentru trocar compatibile cu trocarul Richard Wolf diametrul de 10 mm 8923.014 | 2100 |
| 19 | 33140000-3 | 19. Set din 10 buc de garnituri inelare pentru trocar compatibile cu trocarul richard wolf diametrul de 5,5 mm 8921.052 | Set | 3 | 19. Set din 10 buc de garnituri inelare pentru trocar compatibile cu trocarul richard wolf diametrul de 5,5 mm 8921.052 | 2100 |
| 20 | 33140000-3 | 20. Ansa-electrod de coagulare (sphere electrode) compatibil cu rezectoscopul Richard Wolf 8674205 | Buc. | 3 | 20. Ansa-electrod de coagulare (sphere electrode) compatibil cu rezectoscopul Richard Wolf 8674205 | 5700 |
| 21 | 33140000-3 | 21. Ansa-electrod de tăiere, diametrul 0.35 , compatibil cu rezectoscopul Richard Wolf 8674205 | Buc. | 5 | 21. Ansa-electrod de tăiere, diametrul 0.35 , compatibil cu rezectoscopul Richard Wolf 8674205 | 9500 |
| 22 | 33140000-3 | 22. Tub de irigare compatibil cu stația laparoscopica Richard Wolf | Buc. | 2 | 22. Tub de irigare compatibil cu stația laparoscopica Richard Wolf | 4000 |
| 23 | 33140000-3 | 23. Capace de etanșare compatibile cu ureteroscop Richard Wolf 8709.421(portocaliu) | Buc. | 2 | 23. Capace de etanșare compatibile cu ureteroscop Richard Wolf 8709.421(portocaliu) | 2180 |
| 24 | 33140000-3 | 24. Membrane de etanșare compatibile cu ureteroscop Richard Wolf 8709.421 | Buc. | 2 | 24. Membrane de etanșare compatibile cu ureteroscop Richard Wolf 8709.421 | 2180 |
| 25 | 33140000-3 | 25. Set capace de etanșare compatibile cu nefroscopul Richard Wolf 8964.401 | Set | 1 | 25. Set capace de etanșare compatibile cu nefroscopul Richard Wolf 8964.401 | 1090 |
| 26 | 33140000-3 | 26. Set membrane de etanșare compatibile cu nefroscopul Richard Wolf 8964.401 | Set | 1 | 26. Set membrane de etanșare compatibile cu nefroscopul Richard Wolf 8964.401 | 600 |
| 27 | 33140000-3 | 27. Nefroscop lungimea părții de lucru 205 mm, diametru 20.8 fr, diametrul canalului pentru instrumente 3.5 mm (instrumentul vechi poate fi luat în schimbul celui nou) | Buc. | 1 | 27. Nefroscop lungimea părții de lucru 205 mm, diametru 20.8 fr, diametrul canalului pentru instrumente 3.5 mm (instrumentul vechi poate fi luat în schimbul celui nou) | 70000 |
| 28 | 33140000-3 | 28. Optica diametrul 4 mm, lungimea 302mm, unghiul de vedere 30 de grade, compatibilă cu rezectoscopul Rudolf Medical rc040-101 | Buc. | 1 | 28. Optica diametrul 4 mm, lungimea 302mm, unghiul de vedere 30 de grade, compatibilă cu rezectoscopul Rudolf Medical rc040-101 | 30760 |
| 29 | 33140000-3 | 29. Ansa-electrod de coagulare (rollerball electrod) compatibil cu rezectoscopul Rudolf Medical rc040-101 | Buc. | 5 | 29. Ansa-electrod de coagulare (rollerball electrod) compatibil cu rezectoscopul Rudolf Medical rc040-101 | 6000 |
| 30 | 33140000-3 | 30. Ansa-electrod de tăiere (loop electrode) înclinat la 30 grade, compatibil cu rezectoscopul Rudolf Medical rc040-101 | Buc. | 40 | 30. Ansa-electrod de tăiere (loop electrode) înclinat la 30 grade, compatibil cu rezectoscopul Rudolf Medical rc040-101 | 48000 |
| 31 | 33140000-3 | 31. Amplatz renal dilatator, diametrul 26 fr, lungimea 17 cm | Buc. | 6 | 31. Amplatz renal dilatator, diametrul 26 fr, lungimea 17 cm | 4200 |
| 32 | 33140000-3 | 32. Set din 10 buc capace de etanșare compatibile cu trocarul RZ cu diametrul de 5.5mm | Set | 1 | 32. Set din 10 buc capace de etanșare compatibile cu trocarul RZ cu diametrul de 5.5mm | 500 |
| 33 | 33140000-3 | 33. Set din 10 buc de garnituri (tip C) compatibile cu trocarul RZ cu diametrul de 5.5mm | Set | 1 | 33. Set din 10 buc de garnituri (tip C) compatibile cu trocarul RZ cu diametrul de 5.5mm | 500 |
| 34 | 33140000-3 | 34. Set din 10 buc de garnituri (tip D) compatibile cu trocarul RZ cu diametrul de 5.5mm | Set | 1 | 34. Set din 10 buc de garnituri (tip D) compatibile cu trocarul RZ cu diametrul de 5.5mm | 500 |
| 35 | 33140000-3 | 35. Set din 10 buc capace de etanșare, compatibile cu trocarul RZ cu diametrul de 11 mm | Set | 1 | 35. Set din 10 buc capace de etanșare, compatibile cu trocarul RZ cu diametrul de 11 mm | 500 |
| 36 | 33140000-3 | 36. Set din 10 buc de garnituri (tip C) compatibile cu trocarul RZ cu diametrul de 11 mm | Set | 1 | 36. Set din 10 buc de garnituri (tip C) compatibile cu trocarul RZ cu diametrul de 11 mm | 500 |
| 37 | 33140000-3 | 37. Set din 10 buc de garnituri (tip D) compatibile cu trocarul RZ cu diametrul de 11 mm | Set | 1 | 37. Set din 10 buc de garnituri (tip D) compatibile cu trocarul RZ cu diametrul de 11 mm | 500 |
| 38 | 33140000-3 | 38. Trocar lungimea 90-110 mm, diametru de 10-11 mm, cu stilet piramidal | Buc. | 8 | 38. Trocar lungimea 90-110 mm, diametru de 10-11 mm, cu stilet piramidal | 56000 |
| 39 | 33140000-3 | 39. Trocar lungimea 90-110 mm, diametru de 5.5 mm cu stilet piramidal | Buc. | 8 | 39. Trocar lungimea 90-110 mm, diametru de 5.5 mm cu stilet piramidal | 56000 |
| 40 | 33140000-3 | 40. Disecting forceps 90° angled, fine serrated jaws, double action(disector curbat la 90 grade,cu fălci zimțate actiune dublă) lungimea de la 330 mm, diametrul 5 mm, monopolar cu cremalieră | Buc. | 4 | 40. Disecting forceps 90° angled, fine serrated jaws, double action(disector curbat la 90 grade,cu fălci zimțate actiune dublă) lungimea de la 330 mm, diametrul 5 mm, monopolar cu cremalieră | 50000 |
| 41 | 33140000-3 | 41. L-HOOK (cirlig pentru coagulare monopolara )lungimea de la 330 mm, diametrul 5 mm | Buc. | 4 | 41. L-HOOK (cirlig pentru coagulare monopolara )lungimea de la 330 mm, diametrul 5 mm | 8000 |
| 42 | 33140000-3 | 42. Atraumatic grasping forceps fenestrated, with cross-cut toothing (pensă moale, monopolara cu cremalieră) diametrul 5 mm, lungimea de la 330 mm | Buc. | 4 | 42. Atraumatic grasping forceps fenestrated, with cross-cut toothing (pensă moale, monopolara cu cremalieră) diametrul 5 mm, lungimea de la 330 mm | 34000 |
| 43 | 33140000-3 | 43. Grasping forceps with row of teeth, double-action(pensă cu rând de dinți, monopolară cu cremalieră) diametrul 5mm | Buc. | 4 | 43. Grasping forceps with row of teeth, double-action(pensă cu rând de dinți, monopolară cu cremalieră) diametrul 5mm | 34000 |
| 44 | 33140000-3 | 44. Atraumatic grasping forceps jaw throat with wavy tooth edge, 20 mm, double-action (pensă crocodil, cu margine ondulată a dinților, monopolară cu cremaliera) diametrul 5mm, lungimea de la 330 mm | Buc. | 3 | 44. Atraumatic grasping forceps jaw throat with wavy tooth edge, 20 mm, double-action (pensă crocodil, cu margine ondulată a dinților, monopolară cu cremaliera) diametrul 5mm, lungimea de la 330 mm | 25500 |
| 45 | 33140000-3 | 45. Scissors curved, double-action (foarfece monopolar cu cremaliera) diametrul 5 mm, lungimea de la 330 mm | Buc. | 2 | 45. Scissors curved, double-action (foarfece monopolar cu cremaliera) diametrul 5 mm, lungimea de la 330 mm | 18000 |
| 46 | 33140000-3 | 46. Spatel-Elektrode (pensa lopatica pentru coagulare manopolara )diametrul 5 mm, lungimea de la 330 mm | Buc. | 2 | 46. Spatel-Elektrode (pensa lopatica pentru coagulare manopolara )diametrul 5 mm, lungimea de la 330 mm | 4000 |
| 47 | 33140000-3 | 47. Button electrode (pensa pentru coagulare monopolară butonată) diametrul 5 mm, lungimea de la 330 mm | Buc. | 4 | 47. Button electrode (pensa pentru coagulare monopolară butonată) diametrul 5 mm, lungimea de la 330 mm | 8000 |
| 48 | 33140000-3 | 48. Telescop cu lungimea părții de lucru 330 mm, diametru 4mm, unghiul de vedere 30 grade compatibil cu rezectoscopul Richard Wolf 8680.225 | Buc. | 1 | 48. Telescop cu lungimea părții de lucru 330 mm, diametru 4mm, unghiul de vedere 30 grade compatibil cu rezectoscopul Richard Wolf 8680.225 | 88000 |
| 49 | 33140000-3 | 49. Forceps rigid pentru extragerea pietrelor, lungimea părții de lucru 340 mm, diametrul 8 fr, compatibil cu nefroscop ultrafin Richard Wolf 8964.021 | Buc. | 1 | 49. Forceps rigid pentru extragerea pietrelor, lungimea părții de lucru 340 mm, diametrul 8 fr, compatibil cu nefroscop ultrafin Richard Wolf 8964.021 | 11700 |
| 50 | 33140000-3 | 50. Pensa de apucare cu dinti aligator grosimea 5 fr, lungimea 550 mm, compatibil cu mâner Richard Wolf 8083.001 | Buc. | 1 | 50. Pensa de apucare cu dinti aligator grosimea 5 fr, lungimea 550 mm, compatibil cu mâner Richard Wolf 8083.001 | 6000 |
| 51 | 33140000-3 | 51. Set cu 6 inele pentru bandare elastică a varicelor. Certificate CE | Set | 50 | 51. Set cu 6 inele pentru bandare elastică a varicelor. Certificate CE | 110000 |
| 52 | 33140000-3 | 52. Forceps gastroscop ≤2.4mm. Pentru canal ≤2.6, certificate CE | Buc. | 20 | 52. Forceps gastroscop ≤2.4mm. Pentru canal ≤2.6, certificate CE | 2400 |
| 53 | 33140000-3 | 53. Papilotom arcuate 3-lumen. Cu certificare CE | Buc. | 20 | 53. Papilotom arcuate 3-lumen. Cu certificare CE | 28000 |
| 54 | 33140000-3 | 54. Forceps bronhoscop ≤1,8mm. Pentru canal ≤1,8, certificate CE | Buc. | 10 | 54. Forceps bronhoscop ≤1,8mm. Pentru canal ≤1,8, certificate CE | 1200 |
| 55 | 33140000-3 | 55. Mâner p/u litotripsie reutilizabil cu tub metallic, compatibil cu coșurile LTI -B20- XXX, certificate CE | Buc. | 1 | 55. Mâner p/u litotripsie reutilizabil cu tub metallic, compatibil cu coșurile LTI -B20- XXX, certificate CE | 23000 |
| 56 | 33140000-3 | 56. Detergent pentru dezinfectia/reprocesarea automată a endoscoapelor si instrumentelor chirurgicale (pentru mașini de spălat OLYMPUS)(ambalaj ≤ 5 litri), certificate CE | litri | 5 | 56. Detergent pentru dezinfectia/reprocesarea automată a endoscoapelor si instrumentelor chirurgicale (pentru mașini de spălat OLYMPUS)(ambalaj ≤ 5 litri), certificate CE | 8000 |
| 57 | 33140000-3 | 57. Dezinfectant pentru dezinfectia/reprocesarea automată a endoscoapelor si instrumentelor chirurgicale (pentru mașini de spălat OLYMPUS )(ambalaj ≤ 5 litri), certificate CE | litri | 10 | 57. Dezinfectant pentru dezinfectia/reprocesarea automată a endoscoapelor si instrumentelor chirurgicale (pentru mașini de spălat OLYMPUS )(ambalaj ≤ 5 litri), certificate CE | 20000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 898 900 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta:

- Pentru un singur lot – se acceptă

- Pentru mai multe loturi – se acceptă

- Pentru toate loturile – se acceptă

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: în baza contractului și a comenzilor trimise de către autoritatea contractantă; cantitatea livrată va corespunde comenzii şi mostrelor prezentate la deschiderea ofertei.

Comenzile se vor emite conform necesităților reale ale IMSP SCM Sfânta Treime. Livrările se vor face pentru cantitățile din comandă în termen de maxim 20 zile de la data primirii comenzii achizitorului. Costurile de livrare la depozitul beneficiarului, vor fi suportate de către furnizor (DDP, INCOTERMS 2013). Termenul de înlocuire al produselor: 48 ore de la notificarea achizitorului. Perioada 21.03.2022 – 31.12.2022.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formularul DUAE | Original, completat și confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | DA |
| 2 | Oferta tehnică | Anexa nr.22 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic | DA |
| 3 | Oferta de preț | Anexa nr.23 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic | DA |
| 4 | Cerere de participare la procedura de achiziție | Anexa nr.7 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic | DA |
| 5 | Garanția pentru ofertă în valoare de 1% | Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime” Denumirea Băncii: BC MOLDINCOMBANK SA Codul fiscal: 1003600152592 IBAN: MD22ML000000000225166614 cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. _____ din ________" Dispoziția de plată va fi atașată în modul scanat sau Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială). Formulare pentru depunerea ofertei. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) Anexa nr.9 | DA |
| 6 | Declaraţie privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. | Conform Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020. Completată și semnată electronic de către participant. (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.5zile) | DA |
| 7 | Certificat de efectuare sistematică a plăților impozitelor, contribuțiilor | copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului – 15 zile din data eliberării); confirmat prin semnatura electronică a participantului * | DA |
| 8 | Garanția de bună execuție a Contractului în valoare de 5% din valoarea Contratului | Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie (emisă de o bancă comercială) conform formularului F 5.2 din secţiunea a 5-a – Formulare de contract sau Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime” Denumirea Băncii: BC MOLDINCOMBANK SA Codul fiscal: 1003600152592 IBAN: MD22ML000000000225166614 cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a contractului nr. ______ din __________” * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător odată cu semnarea Contractului) Anexa nr.10 | DA |
| 9 | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie-eliberat de banca deținătoare de cont-semnat electronic de către operatorul economic | DA |
| 10 | Certificat de conformitate sau alt certificat ce confirmă calitatea consumabilelor oferite (conform loturilor) | Copie-eliberat de Organismul abilitat-semnat electronic de către operatorul economic | DA |
| 11 | Extras din Registru de Stat a persoanei juridice | Copie-semnat electronic de către operatorul economic | DA |
| 12 | Declarația privind valabilitatea ofertei | Anexa nr.8 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic | DA |
| 13 | Mostre | Obligatoriu la solicitare se vor prezenta mostre în termen de 2 zile | DA |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut conform cerințelor solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Conform informației din SIA RSAP „MTender”

- pe: Conform informației din SIA RSAP „MTender”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP „MTender”

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: NU

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): NU

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: NU

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: Nu a fost publicat

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform informației din SIA RSAP „MTender”

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | NU |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |
| semnarea electronică a contractelor | DA |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU

- Alte informații relevante: Nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:  Gheorghe STRAJESCU     _______________________        L.Ș.