| Nr. | Denumirea, caracteristica tehnică | Unit. măs. | Cant. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительная длина ЛЭП | км | 5,516 |
| 2 | Установка щита учёта типа BZUM-DDE-25 | шт | 1 |
|  | Монтаж распределительного щита КМПн 2 / 2 в РУ-0,4кВ, ТП | шт | 1 |
|  | Затягивание кабеля марки АВВГ 3х4мм диной 1,5м в кронштейн КРСТ (КР-4) | м | 246 |
|  | Монтаж самонесущих изолированных проводов марки СИП-5, 2х25 | км | 5,516 |
|  | Монтаж самонесущих изолированных проводов марки СИП-5, 2х25 в металорукаве по конструкциям | м | 27 |
|  | Монтаж, прокладка кабеля АВВГ 2х25мм по конструкциям в том числе в металорукаве | м | 6 |
|  | Монтаж, прокладка кабеля АВВГ 3х25мм по конструкциям в том числе в металорукаве | м | 1,5 |
|  | Монтаж выключателя нагрузки ВН-32, 40А | шт | 2 |
|  | Монтаж автоматических выключателей ВА 47-29 | шт | 6 |
|  | Монтаж цифрового таймера АСН-15 | шт | 1 |
|  | Монтаж магнитного пускателя типа KМИ-23210 | шт | 1 |
|  | Монтаж ограничителя перенапряжения типа ОПС-1В | шт | 1 |
|  | Монтаж кронштейна типа КРСТ (КР-4) | шт | 164 |
|  | Монтаж светильников типа LED-30W | шт | 164 |
|  | Устройство заземления опор ВЛ-0,4кВ (забивка вертикальных заземлителей диаметром 18мм, L-5м) | шт | 14 |
|  | Демонтаж существующих светильников | шт | 50 |
|  | Демонтаж существующих кронштейнов | шт | 52 |

Заказчик: Primaria com. Mîrzești.

Название объекта:

Reconstructia retelelor de alimentare cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, com. Mîrzești, s. Mîrzaci, 113 (PT-343).

Номер объекта: 01-343/ 2020 - AEE/IEE