| Anexa nr.1 Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției:____________________ |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |
| Mufă |  |  |  | Mufă PPR combinată d 25x3/4F, min PN25 |  |  |
| Mufă |  |  |  | Mufă PPR combinată d 25 x 3/4 M, min PN25 |  |  |
| Mufă |  |  |  | Mufă PPR combinată d 32 x 1"M, min PN25 |  |  |
| Mufă |  |  |  | Mufă PPR combinată d 40 x 1 1/4"F, min PN25 |  |  |
| COT |  |  |  | COT 90 d.25, min PN25 |  |  |
| COT |  |  |  | COT 90 d.40, min PN25 |  |  |
| Teu |  |  |  | Teu PPR d 25, min PN25 |  |  |
| Mufă |  |  |  | Mufă PPR d 32, min PN25 |  |  |
| COT |  |  |  | Cot PPR d 32 x 90° FI/FI |  |  |
| COT |  |  |  | Cot PPR d 32 x 45° FI/FI |  |  |
| Țeavă |  |  |  | Teava PPR Fiber Glass d 32 x 4,4, min PN25 |  |  |
| Țeavă |  |  |  | Teavă PPR-FB PPR d 40 *5.5, min PN25 |  |  |
| Mufă |  |  |  | Mufă PPR d 40, min PN25 |  |  |
| COT |  |  |  | Cot PPR d 40 x 90° FI/FI |  |  |
| COT |  |  |  | Cot PPR d 40 x 45° FI/FI |  |  |
| Teavă |  |  |  | Teavă PP d 50*1.0 m |  |  |
| Teavă |  |  |  | Teavă PP d 110*0.25 m |  |  |
| Teavă |  |  |  | Teavă PP d 110*2 m |  |  |
| Teavă |  |  |  | Teavă PP d 110*0.5 m |  |  |
| Teavă |  |  |  | Teavă PP d 110*1 m |  |  |
| Conector |  |  |  | Conector dilatatie (Compensator) d110 |  |  |
| Cot |  |  |  | Cot PP d110 UNIVERSAL PL |  |  |
| Robinet |  |  |  | Robinet calorifer drept Tur PPR d 25 x 3/4" FE |  |  |
| Robinet |  |  |  | Robinet calorifer drept Tur PPR d 20 x 1/2" |  |  |
| Baterie pentru bucatarie |  |  |  | Baterie pentru bucatarie, gusac mijlociu cu caseta farfor Material: alamă cromată Înălțime: 26 cm Cartuș ceramic Montare cu un singur orificiu Regulator debit M24x1 Pipă mobilă Racord flexibil G3/8 – M10x1 |  |  |
| Robinet |  |  |  | Robinet vertical Material: alamă cromată |  |  |
| Robinet |  |  |  | Robinet de gradina, dublu serviciu, 1/2" cu maneta |  |  |
| Rezervor pentru closet |  |  |  | Rezervor, mecanismul de scurgere, țeava Culoare Alb Destinație: Closete de podea Dimensiuni (mm): 415x100x297 Material: Plastic Racordare la apa Lateral Regim actionare Regim unic Tip: Rezervoare pentru closet |  |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.2 Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției:______________ Cod CPV Denumirea bunurilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bunuri Lotul 1 44411000-4 Mufă buc 150 30 zile de la solicitare MD03ML000000022519211717 44411000-4 Mufă buc 100 30 zile de la solicitare MD03ML000000022519211717 44411000-4 Mufă buc 3 30 zile de la solicitare MD03ML000000022519211717 44411000-4 Mufă buc 2 30 zile de la solicitare MD03ML000000022519211717 44411000-4 COT buc 150 30 zile de la solicitare MD03ML000000022519211717 44411000-4 COT buc 12 30 zile de la solicitare MD03ML000000022519211717 44411000-4 Teu buc 20 30 zile de la solicitare MD03ML000000022519211717 44411000-4 Mufă buc 20 30 zile de la solicitare MD03ML000000022519211717 44411000-4 COT buc 20 30 zile de la solicitare MD03ML000000022519211717 44411000-4 COT buc 20 30 zile de la solicitare MD03ML000000022519211717 44411000-4 Țeavă m 100 30 zile de la solicitare MD03ML000000022519211717 44411000-4 Țeavă m 68 30 zile de la solicitare MD03ML000000022519211717 44411000-4 Mufă buc 20 30 zile de la solicitare MD03ML000000022519211717 44411000-4 COT buc 15 30 zile de la solicitare MD03ML000000022519211717 44411000-4 COT buc 10 30 zile de la solicitare MD03ML000000022519211717 44411000-4 Teavă buc 30 30 zile de la solicitare MD03ML000000022519211717 44411000-4 Teavă buc 10 30 zile de la solicitare MD03ML000000022519211717 44411000-4 Teavă buc 10 30 zile de la solicitare MD03ML000000022519211717 44411000-4 Teavă buc 10 30 zile de la solicitare MD03ML000000022519211717 44411000-4 Teavă buc 10 30 zile de la solicitare MD03ML000000022519211717 44411000-4 Conector buc 1 30 zile de la solicitare MD03ML000000022519211717 44411000-4 Cot buc 1 30 zile de la solicitare MD03ML000000022519211717 44411000-4 Robinet buc 100 30 zile de la solicitare MD03ML000000022519211717 44411000-4 Robinet buc 50 30 zile de la solicitare MD03ML000000022519211717 44411000-4 Baterie pentru bucatarie buc 20 30 zile de la solicitare MD03ML000000022519211717 44411000-4 Robinet buc 20 30 zile de la solicitare MD03ML000000022519211717 44411000-4 Robinet buc 10 30 zile de la solicitare MD03ML000000022519211717 44411000-4 Rezervor pentru closet buc 10 30 zile de la solicitare MD03ML000000022519211717 Total lot 1 TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |