CAIET DE SARCINI

Obiectul caietului de sarcini: Achiziția serviciilor de Reparații curente și deservirea compresoarelor Instalației de distribuție  deschisă IDD - 110 kV - 3 buc.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 50531300-9 | Reparații curente și deservirea compresoarelor Instalației de distribuție exterioare (deschise) IDD - 110 kV - 3 buc. | buc. | 3 | Conform caietului de sarcini și devizului (Anexa nr.1) |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 250.000 lei |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- DESCRIEREA GENERALĂ. TERMENI DE EXECUȚIE

1.1. Locul, adresa desfășurării lucrărilor

Adresa obiectului: Republica Moldova, mun. Chișinău, CET Sursa nr.1, str. Meșterul Manole 3.

1.2. Termenul de realizare a lucrărilor: iunie-decembrie 2023, comform graficului de reparații anual.

2. INFORMAȚII ȘI PROIECTARE

2.1. La CET Sursa-1 pentru producerea de aer comprimat necesar acționării mecanismelor întreruptoarelor instalației de distribuție IDD-110 kV, sunt instalate 3 compresoare de tip 3BШ-1,6-3/46. Pentru asigurarea executării instrucțiunilor uzinei producătoare, cât și a securității energetice,  anual  se execută lucrări de mentenanță a compresoarelor (reparații curente, reparații capitale, deservire tehnică – în funcție de starea compresoarelor și a nivelului de uzură, a orelor de funcționare).

3. MATERIALE, COMPATIBILITĂȚI, REGLEMENTĂRI TEHNICE ȘI STANDARTE UTILIZATE.

3.1. Documente tehnico-normative ce dictează necesitatea lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1 | RS-21 | P.6.5.4. Reguli de exploatare tehnică a instalațiilor stațiilor electrice, centralelor termice și rețelelor aferente „TERMOELECTRICA” |
| 3.1.2 | Normele minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice aprobate prin Hotărârea ANRE nr. 155 din 01 aprilie 2022 | Punctul 710 „NORME MINIME DE EXPLOATARE A CENTRALELOR ȘI REȚELELOR ELECTRICE” |
| 3.1.3 | CO 34.04.1081-2003 | - „Reguli privind organizarea deservirii tehnice și reparației utilajului,încăperilor și construcțiilor centralelor electrice și rețelelor electrice” |

3.2  Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 3.2.1 | СО 34.04.181-2003 | Reguli privind organizarea deservirii tehnice și a reparației utilajului, a încăperilor și construcțiilor centralelor electrice și a rețelelor electrice. |
| 3.2.2 | NE1 – 02:2019 | Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice |
| 3.2.4 | РД 34.03.301-87 | Regulile protecției antiincendiare. |
| 3.2.5 | 12-1P-13 | ”Instrucţiunea pentru exploatare compresoarelor 3BШ-1,6-3/46 Sursa 1” |

3.3  La întocmirea ofertei, se vor lua în calcul toate operațiunile necesare, categoriile de lucrări și

materiale (chiar daca nu au fost menționate în prezenta documentație) considerate de către ofertant

ca necesare în vederea prestării unor servicii de reparații de calitate, complete, precum și realizarea

de probe de funcționare și reglaje aferente.

3.4  Ofertantul va respecta normele legale de protecția muncii, conform legislației și normelor RM în vigoare:

- Legea Nr.186 din 10.07.2008 securității și sănătății în muncă, implementată prin H.G. Nr.95 din 05.02.2009;

- H.G. Nr.353 din 05.05.2010 cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate și sănătate la locul de muncă, etc.

3.5  Cerințe tehnice specifice:

3.5.1  În rezultatul efectuării lucrărilor ofertantul este obligat să se conformeze caracteristicilor      de  exploatare  a utilajului în conformitate cu cerinţele documentaţiei tehnico-normative.

3.5.2  La prestarea serviciului se vor utiliza numai piese agrementate conform reglementarilor naționale în vigoare precum și standardelor naționale.

3.5.3  Lucrările vor trebui prestate corespunzător, atât în ceea ce privește calitatea execuției cât și a  folosirii de materiale (piese) de foarte buna calitate, conform solicitărilor din prezentul caiet de sarcini.

3.5.4 Lucrările se vor efectua strict în baza graficului de executare avizat de Beneficiar și autorizațiilor respective emise.

4. FURNIZAREA , PĂSTRAREA, PROTECȚIA MATERIALELOR ȘI A LUCRĂRILOR. SECURITATEA CONSTRUCȚIILOR ȘI A TERENURILOR.

- La finalizarea lucrărilor/serviciilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepţiei acestora şi va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepţie.

- Beneficiarul urmează să recepţioneze lucrările/serviciile efectuate în termen de 15 zile prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor.

- Termenul prevăzut pentru recepţia lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă de complexitatea procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate.

- În cazul în care se constată existenţa vreunor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

- Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.

- După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

5. 	ÎNCERCĂRI, INSTRUCȚIUNI, GARANȚII, ALE FURNIZORILOR, DESENE ȘI SCHEME DE EXECUȚIE.

5.1 	Încercările compresoarelor până la predarea în reparației, cât și la recepția din reparație vor fi executate de către TERMOELECTRICA S.A. , cu participarea responsabililor Executantului.

5.2  “TERMOELECTRICA” S.A. își rezervă dreptul de a modifica volumele solicitate în dependență de rezultatele măsurărilor.

5.3  Perioada de garanţie, începând de la data recepţiei calitative, va fi de minim 1 an , din data semnării procesului-verbal de ambele părți.

6.   REMEDIEREA VICIILOR ASCUNSE ȘI A DEFECTELOR

- Executorul garantează efectuarea lucrărilor/serviciilor calitativ și în volumul deplin prevăzut

de documentație tehnico-normativă de reglementare a acestor lucrărilor/serviciilor;

- Executorul poartă răspunderea pentru remedierea lor pe cheltuială propriu în termenii cât mai curând posibil dar în orice caz nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data înștiințării.

7. ECHIPAMENTELE, INSTALAȚIILE, UTILAJELE, SCULELE, INSTRUMENTELE,

DISPOZITIVELE ȘI ALTE OBIECTE NECESARE PENTRU EXECUTAREA

LUCRĂRILOR

7.1  Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, ustensile și

instrumentele proprii. La utilizarea mecanismelor, ustensile și instrumentele din proprietatea

„TERMOELECTRICA” S.A., acestea vor fi scoase din devizele de cheltuieli executive.

7.2  Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace   de  protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

8. CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI

- Costul lucrărilor/serviciilor va fi exprimat în lei fără  TVA per fiecare poziție în parte și rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

- Costul lucrărilor/serviciilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executor pentru îndeplinirea volumului de lucrări/servicii.

- Efectuarea lucrărilor în volumul prevăzut de documentaţie de deviz conform termenilor stabiliţi.

9. DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA ȘI EVALUAREA OFERTEI:

Oferta va fi prezentată în limba română și  va conține:

- Copia licenței  și omologării în domeniu;

- Lista lucrărilor similare cu experiența minim 5 ani (obligatoriu);

- Lista statelor de personal cu atestările din domeniul respectiv, cu drept de a efectua lucrări în instalații de  tensiune înaltă și medie;

- Ofertanții au obligația de a prezenta la oferta tehnică dovada că posedă dotarea tehnică pentru efectuarea tuturor lucrărilor de reparație enumerate prezentul caietul de sarcini (pașapoarte tehnice ,fotografii ale lor);

- Certificatele de calitate (conformitate) pentru materialele și utilajul livrat;

- Declarația ofertantului precum că îşi asumă responsabilitatea de respectare a condițiilor şi termenului de executare – punere în funcțiune;

- Declarația ofertantului precum că își  asumă răspunderea de păstrare a secretelor comerciale şi tehnice despre lucrările efectuate şi schemele de execuție;

- Deviz de cheltuieli.

10. Cerințe de mentenanță:

- Perioada de garanţie, începând de la data recepţiei calitative, va fi de minimum 1 an  (din data reparației) pentru toate componentele;

- Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon a unui service centru pentru obţinerea unor instrucţiuni de remediere a deranjamentelor);

- Existenţa unui service centru autorizat pentru efectuarea reparaţiilor;

- Termenul maxim de efectuare a reparaţiilor - de 30 zile;

- Garanţia la marfă pentru piese de schimb: minim 12 luni de la predare (în caz de expirare a garanţiei de la procurare);

11. Lista cu cantitățile de lucrări

- Lista cu cantitățile de lucrări va fi elaborată în conformitate cu documentația tehnică-normativă de efectuare a reparațiilor  la compresoarele de tip 3BШ-1,6-3/46   .

- Volumele de lucrări vor fi stabilite la momentul întocmirii actului de defectare a utilajului vizat.

| DEVIZ DE CHELTUIELI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reparația curentă și deservirea compresoarelor.Instalația de distribuție exterioare ( deschise) IDD-110 kV, 3 buc. |  |  |  |  |  |  |
| (Compresoare- tip 3BШ-1,6-3/46 ) |  |  |  |  |  |  |
| Baza de calcul-catalogul de prețuri 26.06.19 partea VII, III, 1/98 |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Denumirea lucrărilor | Unități | Cantitatea |  |  |  |
| I | Lucrări |  |  |  |  |  |
| 1003011201 Partea VII | Reparația curentă 3BШ-1,6-3/46 Текущий ремонт комрессора 3BШ-1,6-3/46 | buc. | 3 |  |  |  |
| 2001011001 | Reparația separatorului apă/ulei Ремонт водомаслоотделителя с изготовлением и заменои прокладок | buc. | 9 |  |  |  |
| 2001010201 | Reparația tablelor de supape Ремонт клапаных досок | buc. | 18 |  |  |  |
| 2001010401 | Reparația manivelei Ремонт шатуна с перезаливкои и расточкой подшипника, заменой (правкой) маслотрубки | buc. | 3 |  |  |  |
| 2001010601 | Reparația cilindrului tr. I Ремонт цилиндра I ступени | buc. | 3 |  |  |  |
| 2001010701 | Reparația cilindrului tr. II Ремонт цилиндра II ступени | buc. | 3 |  |  |  |
| 2001010801 | Reparația cilindrului kraitcopf tr.III Ремонт цилиндра III ступени | buc. | 3 |  |  |  |
| 2001010301 | Reparația piston kraitcopf Ремонт поршня или крейцкопфа | buc. | 9 |  |  |  |
| 2001011201 | Reparația bandaj arbore cotat Ремонт обоймы подшипника коленчатого вала | buc. | 3 |  |  |  |
| 2001011301 | Reparația capacelor de supapă Ремонт крышек клапанов шабровкой и притиркой | buc. | 9 |  |  |  |
| 0302130101 0302140101 p. 1/98 | Сontrolul metalului în colector, înlaturarea defectelor cu turnarae metalului Выборка металла, устранение дефектов с наследующей наплавкой | dm3 | 3 |  |  |  |
| 0109010301 Partea III | Reparația supapa inversată Ремонт обратного клапана ø 45 | buc. | 3 |  |  |  |
| 0119010101 | Reparația supapei executorie Ремонт мембранно- исполнительного клапана ø 63 | buc. | 9 |  |  |  |
| 0120010201 | Reparația supapei de siguranță Ремонт предохранительного клапана ø 45 | buc. | 9 |  |  |  |
|  | Total, pentru 3 compresoare |  |  |  |  |  |
|  | Total, pentru 3 compresoare cu k=4,07 |  |  |  |  |  |