| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea serviciilor de reglare și verificare metrologică a mijloacelor de măsurare utilizate la controlul nedistructiv al metalului și servicii de verificare metrologică a balanței electronice cu funcționare neautomată (cântar pentru vehicule rutiere) din cadrul “Termoelectrica”S.A. |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| LOTUL 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Reglarea mijloacelor de măsurare utilizate la controlul nedistructiv al metalului (grosimetru ultrasonic УТ-93П) |  |  |  | Conform Caietului de sarcini nr.1 |  |  |  |
| Verificare metrologică/etalonare a mijloacelor de măsurare utilizate la controlul nedistructiv al metalului (defectoscop analogic УД2-12) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Reglarea mijloacelor de măsurare utilizate la controlul nedistructiv al metalului (defectoscop analogic УД2-12) |  |  |  | Conform Caietului de sarcini nr.1 |  |  |  |
| Verificare metrologică/etalonare a mijloacelor de măsurare utilizate la controlul nedistructiv al metalului (defectoscop analogic УД2-12) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Reglarea mijloacelor de măsurare utilizate la controlul nedistructiv al metalului (defectoscop digital УДС2-РДМ-34) |  |  |  | Conform Caietului de sarcini nr.1 |  |  |  |
| Verificare metrologică a mijloacelor de măsurare utilizate la controlul nedistructiv al metalului (defectoscop digital УДС2-РДМ-34) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificarea metrologică, cu ajustare (după caz), balanță electronică cu funcționare neautomată tip BSA-30/60 D1.4 T-1 (cântar pentru vehicule rutiere) |  |  |  | Conform Caietului de sarcini nr.2 |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________