Aprob:

Director al IMSP SCTO

_______________ ȘTEPA Serghei

Caiet de sarcini

pentru achiziționarea instrumentariului chirurgical pentru anul 2023, conform necesităților secțiilor clinice din cadrul IMSP SCTO

- Denumirea beneficiarului de stat: Instituţia Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

- Organizatorul procedurii de achiziţie: Instituţia Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

| Nr.or | Denumirea DM, Instrumentar medical | Specificații tehnice a DM Descrierea instrumentariului | Cantitatea, |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pensă hemostatică, HALSTED-MOSQUITO | Pensă hemostatică, HALSTED-MOSQUITO, curbat, 14 cm | 4 buc |
| 2 | Pensă de disecție și ligatură, OVERHOLT-GEISSENDOERFER | Pensă de disecție și ligatură, OVERHOLT-GEISSENDOERFER, curbat, 21 cm | 2 buc |
| 3 | Pensă hemostatică, PHANEUF | Pensă hemostatică, PHANEUF, curbat, cu dinți, 21 cm | 2 buc |
| 4 | Pensă pentru histerectomie | Pensă pentru histerectomie, HEANEY, 19 cm | 2 buc |
| 5 | Pensă cu clemă peritoneală, MIKULICZ | Pensă cu clemă peritoneală, MIKULICZ, model ușor, 20 cm | 3 buc |
| 6 | Pensă prosop, BACKHAUS | Pensă prosop, BACKHAUS, 15 cm | 3 buc |
| 7 | Pensă prosop, BACKHAUS | Pensă prosop, BACKHAUS, 13 cm | 3 buc |
| 8 | Mânere de bisturiu | Mânere de bisturiu, nr. 4, solid, 22,5cm | 2 buc |
| 9 | Mânere de bisturiu | Mânere de bisturiu, nr. 4, solid, unghiular, 22 cm | 2 buc |
| 10 | Foarfece de operare, STANDARD | Foarfece de operare, STANDARD, 1 ascutit, usor curbat, 15,5cm | 6 buc |
| 11 | Foarfece de operare, STANDARD | Foarfece de operare, STANDARD, virfuri ascutite, usor curbat, 15,5cm | 2 buc |
| 12 | Foarfece de disecție, METZENBAUM | Foarfece de disecție, curbat, virfuri rotunde, METZENBAUM, 20 cm | 2 buc |
| 13 | Foarfece de disecție, METZENBAUM | Foarfece de disecție, curbat, 1 virf ascutit, METZENBAUM, 20 cm | 2 buc |
| 14 | Foarfece vasculare, HOHENFELLNER | Foarfece vasculare,HOHENFELLNER, curbat, 23 cm | 1 buc |
| 15 | Foarfece pentru bandaj, BERGMANN | Foarfece pentru bandaj, BERGMANN, 23 cm | 2 buc |
| 16 | Foarfece pentru bandaj, LISTER | Foarfece pentru bandaj, LISTER, 14 cm | 2 buc |
| 17 | Suport ac cu fălci din carbură de tungsten, model greu, minere aurite, HEGAR | Suport ac cu fălci din carbură de tungsten, model greu, minere aurite, HEGAR, virfuri gr.0,5mm, 20 cm | 4 buc |
| 18 | Suport pentru ace cu fălci din carbură de tungsten,minere aurite, BOZEMANN | S2uport pentru ace cu fălci din carbură de tun1gsten,minere aurite, BOZEMANN, 20cm | 2 buc |
| 19 | Ace de ligatură, DEMEL | Ace de ligatură, DEMEL, 24,0 cm, Ø 45 mm | 2 buc |
| 20 | Ace de ligatură, DEMEL | Ace de ligatură, DEMEL, 27,0 cm, Ø 70 mm | 1 buc |
| 21 | Clește cu vârf plat, clește tăiat sârmă | Clește cu vârf plat, clește tăiat sârmă, pentru sârmă de până la 2,0 mm, 18 cm | 2 buc |
| 22 | Clește cu bec plat, Clește tăiat sârmă, Clește cu bez plat fără carbură de tungsten | Clește cu bec plat, Clește tăiat sârmă, Clește cu bez plat fără carbură de tungsten, 18 cm. | 2 buc |
| 23 | Clește cu vârf plat, clește tăiat sârmă | Clește cu vârf plat, clește tăiat sârmă, pentru sârmă de până la 2,0 mm, 18 cm | 1 buc |
| 24 | Pensă pentru tije, clește cu nas plat | Pensă pentru tije, clește cu nas plat, 17 cm | 1 buc |
| 25 | Clește tăiat sârmă, tăietor sârmă lateral cu Carbură de wolfram | Clește tăiat sârmă, tăietor sârmă lateral cu Carbură de wolfram, pentru sârmă tare până la 2,2 mm, curbat, minere aurite, 23 cm. | 2 buc |
| 26 | Clește tăiat sârmă cu carbură de tungsten | Clește tăiat sârmă cu carbură de tungsten, minere aurite, pentru sârmă tare până la 1,5 mm, 15 cm | 1 buc |
| 27 | Clește pentru tăierea sârmei | Clește pentru tăierea sârmei, pentru sârmă de până la 1,6 mm, 18,5 cm. | 1 buc |
| 28 | Pârghii osoase, ascuțite | Pârghii osoase, ascuțite, , latime non virf 17 mm, 24 cm. | 1 buc |
| 29 | Pârghii osoase | Pârghii osoase, virf 2,8 mm, 14 cm | 2 buc |
| 30 | Pensă pentru oase, pense pentru repoziționare, pense pentru rotulă | Pensă pentru oase, pense pentru repoziționare, pense pentru rotulă, 18,5cm | 2 buc |
| 31 | Repozitioneaza foarfeca | Repozitioneaza foarfeca, 14 cm | 2 buc |
| 32 | Pensă pentru oase, VERBRUGGE | Pensă pentru oase, VERBRUGGE, virf 12mm, 27 cm. | 1 buc |
| 33 | Foarfece de disecție, 28 cm, curbat, MAYO-HARRINGTON. | Foarfece de disecție, 28 cm, curbat, MAYO-HARRINGTON. | 6 buc |
| 34 | Foarfece supercut | Foarfece supercut, 20 cm, usor curbat, min. Un mîner aurit,METZENBAUM | 4 buc |
| 35 | Foarfece supercut | Foarfece supercut, 17cm, drept, min. Un miner aurit,MAYO | 6 buc |
| 36 | Foarfece supercut | Foarfece supercut, 17cm, curbat, min. Un miner aurit,MAYO | 6 buc |
| 37 | Freze de sârmă și știfturi cu inserții din carbură de tungsten | Freze de sârmă și știfturi cu inserții din carbură de tungsten, 18 cm. Minere aurite | 2 buc |
| 38 | Port ac MAYO-HEGAR | Port ac, 20cm, MAYO-HEGAR | 6 buc |
| 39 | Suporturi de ac, ADSON | Suporturi de ac, 18 cm, ADSON | 4 buc |
| 40 | Retractor, MORRIS | Retractor, 21 cm, 38x51 mm, MORRIS | 2 buc |
| 41 | Dalte osoase și osteotomi, HIBBS | Dalte osoase și osteotomi, HIBBS, dalte plate, drepte, 24 cm, 6 mm | 2 buc |
| 42 | Dalte osoase și osteotomi, HIBBS | Dalte osoase și osteotomi, HIBBS, dalte plate, drepte, 24 cm, 9mm | 2 buc |
| 43 | Dalte osoase și osteotomi, HIBBS | Dalte osoase și osteotomi, HIBBS, dalte plate, drepte, 24 cm, 13 mm | 2 buc |
| 44 | Dalte osoase și osteotomi, HIBBS | Dalte osoase și osteotomi, HIBBS, dalte plate, drepte, 24 cm, 16 mm | 2 buc |
| 45 | Dalte osoase și osteotomi, HIBBS | Dalte osoase și osteotomi, HIBBS, dalte plate, drepte, 24 cm, 19 mm | 2 buc |
| 46 | Dalte osoase și osteotomi, HIBBS | Dalte osoase și osteotomi, HIBBS, dalte plate, drepte, 24 cm, 22 mm | 2 buc |
| 47 | Dalte osoase și osteotomi, HIBBS | Dalte osoase și osteotomi, HIBBS, dalte plate, drepte, 24 cm, 25 mm | 2 buc |
| 48 | Dalte pentru os și osteotomi, HIBBS | Dalte pentru os și osteotomi, HIBBS, Osteotomi, 24 cm, 9 mm | 2 buc |
| 49 | Dalte pentru os și osteotomi, HIBBS | Dalte pentru os și osteotomi, HIBBS, Osteotomi, 24 cm, 10 mm | 2 buc |
| 50 | Dalte pentru os și osteotomi, HIBBS | Dalte pentru os și osteotomi, HIBBS, Osteotomi, 24 cm, 13 mm | 2 buc |
| 51 | Dalte pentru os și osteotomi, HIBBS | Dalte pentru os și osteotomi, HIBBS, Osteotomi, 24 cm, 16 mm | 2 buc |
| 52 | Dalte pentru os și osteotomi, HIBBS | Dalte pentru os și osteotomi, HIBBS, Osteotomi, 24 cm, 10 mm | 2 buc |
| 53 | Dalte pentru os și osteotomi, HIBBS | Dalte pentru os și osteotomi, HIBBS, Osteotomi, 24 cm, 22 mm | 2 buc |
| 54 | Dalte pentru os și osteotomi, HIBBS | Dalte pentru os și osteotomi, HIBBS, Osteotomi, 24 cm, 25 mm | 2 buc |
| 55 | Ciocan, oțel | ciocan, oțel, solid, cu mâner din plastic, 26,0 cm,900 g, 45 mm Ø | 2 buc |
| 56 | Pensă pentru tăiere osoasă, drept, STILLE-LISTON | Pensă pentru tăiere osoasă, drept, STILLE-LISTON,27 cm | 1 buc |
| 57 | Pensă pentru tăiere osoasă, curbat, STILLE-LISTON | Pensă pentru tăiere osoasă, curbat, STILLE-LISTON,27 cm | 1 buc |
| 58 | Pensă pentru tăierea oaselor, CLEVELAND | Pensă pentru tăierea oaselor, CLEVELAND, curbat, 17 cm | 2 buc |
| 59 | Pârghii osoase, AUFRANC (COBRA) | Pârghii osoase, AUFRANC (COBRA), ascuțit, zimțat, latime 3,2 cm, 26 cm | 2 buc |
| 60 | Pârghii osoase, HOHMANN | Pârghii osoase, HOHMANN, latime 2,4 cm, 27 cm | 2 buc |
| 61 | Suport pentru ace, MASSON | Suport pentru ace, MASSON, 27 cm. | 2 buc |
| 62 | Suport pentru ace,alungit, WANGENSTEEN | Suport pentru ace,alungit, WANGENSTEEN, 27 cm. | 2 buc |
| 63 | Sonda | Sonda, diametru 2mm, 18 cm | 2 buc |
| 64 | Pensă hemostatică, KOCHER | Pensă hemostatică, delicată, dreapta, KOCHER, 14 cm | 2 buc |
| 65 | Pensă hemostatică, KOCHER | Pensă hemostatică, delicată, curbata, KOCHER, 14 cm | 2 buc |
| 66 | Dalta oase si osteotome, Gouges, Hibbs | Dalta oase si osteotome, Gouges, Hibbs, latime virf 2,5 cm, 24 cm. | 2 buc |
| 67 | Dalti pentru os si osteotomii | Dalti pentru os si osteotomi, Dalti plate, stille, Latime virf 2,5 cm, 20 cm. | 2 buc |
| 68 | Retractoare pentru coloana vertebrală, Specula, Coated black | Retractoare pentru coloana vertebrală, Specula, Coated black, lungime lame laterale 8,5 cm | 1 buc |
| 69 | Retractoare pentru coloana vertebrală, Specula, Coated black | Retractoare pentru coloana vertebrală, Specula, Coated black, lungime lame laterale 6,5 cm | 1 buc |
| 70 | Retractoare pentru coloana vertebrală, Specula, Coated black | Retractoare pentru coloana vertebrală, Specula, Coated black, lungime lame laterale 5 cm | 1 buc |
| 71 | Ostiotom Smith-Petersen | Ostiotom Smith-Petersen, Curbat, 16 mm, 20 cm, 8" | 1 buc |
| 72 | Impactor lateral îngust | Impactor lateral îngust, 21,6 cm, 8 1/2" | 1 buc |
| 73 | Elevator spinal Cobb | Elevator spinal Cobb 13 mm, 28 cm | 1 buc |
| 74 | Pârghie de os Hohmann | Pârghie de os Hohmann, ascuțită, 17 mm, 24 cm, 9 1/2" | 2 buc |
| 75 | Pârghie de os Hohmann | Pârghie de os Hohmann, 24 mm, 27 cm, 10 3/4" | 1 buc |
| 76 | Pârghie osoasă Murphy-Lane, | Pârghie osoasă Murphy-Lane, 18/30 mm, 34 cm, 13 1/2" | 1 buc |
| 77 | Pesă Luer bone rongeur, dreaptă, 17 cm, 6 3/4" | Pesă Luer bone rongeur, dreaptă, 17 cm, 6 3/4" | 1 buc |
| Valoarea estimativă totală |  |  | 300000.00 |

Cerinte fata de instrumentar:

- Inregistrate la AMDM

- Referitor la marimi: Toate lungimele, latimele pot avea o marja de +/- 5% de la marimele declarate in cerintele tehnice.

- Instrumente de înaltă calitate, Oțel conform DIN 58298:2010-09 „Instrumente medicale-Materiale, finisare și testare”, DIN EN ISO 13402 și EN ISO 7153-1:2002 „Instrumente chirurgicale - Materiale metalice - Partea 1: Oțel inoxidabil” .

- Instrumente rezistente la actiuni mecanice și rezistența la coroziune.

- Toate instrumentele sa fie marcate cu laser UDI conform standardului GS1 (furnizor, număr articol, număr de serie unic în Data Matrice) și CE.

- În detaliu, sa fie folosite următoarele materiale în producție (in dependenta de tipul instrumentului):

a. Toate tipurile de pense, suporturi pentru ace, retractoare pentru plăgi, clești: Valori în % pentru material (C: 0,16-0,25; Cr: 12,0-14,0; Si: max. 1,0; Mn : max 1,5; S: max 0,015; P: max. 0,040). Duritate conform standardelor Rockwell 44-48.

b. Toate tipurile de foarfece: Valori în % pentru material (C: 0,45-0,55; Cr: 14,0-15,0; Mo: 0,50-0,80; V: 0,10-0) ,20; Si: max. 1,0; Mn: max. 1,0; S: max. 0,015; P: max. 0,040 sau C: 0,35-0,40; Cr: 14,0-15,0 ; Mo: 0,40-0,60; V: 0,10-0,15; Si: max. 1,0; Mn: max. 1,0; S: max. 0,030; P: max. 0,045). Duritate conform standardelor Rockwell 52-58.

c. Raspatori,Dalti ascutite, Rounguri,Manere bisturiu: Valori in % pentru material (C: 0,43-0,50; Cr: 12,5-14,5; Si: max. 1,0; Mn : max 1,0; S: max. 0,015; P: max. 0,040).Duritate conform standardelor Rockwell 50-58.

d. Depresoare, Instrumente maleabile: Valori în % pentru material (Cr : 17,5-19,0; Ni : 8,0-10,5; C: max 0,07; Si: max 1,00; Mn: max 2,00; P: max 0,045; S: max 0,015). Duritate conform standardelor Rockwell 5-20.

Membrii grupului  de lucru:

- Coșpormac Igor- președintele grupului de lucru, vicedirector.

- Gabriela Doagă - secretar, contabil șef.

- Tulbure Vasile - membru, șef secție ,,Ortopedie şi Traumatologie’’.

- Dumitru Buzu - membru, şef secţie  ,,Chirurgia Mâinii’’

- Roşca Nina - membru, magazinieră a implantelor metalice.

- Pereverzeva Tatiana Tatiana- membru, economist.

- Dogaru Grigore - membru, medic ortoped traumatolog sec. ,,Ortopedie şi  Traumatologie’’

- Belous Anatolie – membru, șef secție ,,Ortopedie și Vertebrologie’’.

- Feghiu Leonid- membru, şef secţie ,,Traumatologie și Ortopedie septică şi reconstructivă''.

- Bețișor Alexandru-  membru, şef secţie ,, Ortopedia proteică a articulatiilor mari’’.