	                                                                                                                                                                                                                                                                                      Anexa nr. 22
                                                                                                                                                                                                     la Documentația standard  nr.   115   
                                                                                                                                                                                                                                            din 15.09.2021
Specificații tehnice 

	[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]


	Numărul procedurii de achiziție__________________________ din_________

	Obiectul achiziției: __________________

	Denumirea bunurilor 
	Denumirea modelului bunului
	Ţara de origine
	Produ-cătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă


	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant


	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Lotul I.  Aparate de aer condiționat 

	Aparate de aer condiționat
	
	
	
	1.Aparate de aer condiționat
Tip produs- Split

Uniatea- 1

Suprafața recomandată -35-50 m²

 Invertor- Da

Eficiența energetică
- A+/A++

Productivitate- 12000 BTU

Funcții climatizare- 
Răcire, încălzire, ventilator, uscare, purificare aer, mod noapte, mod turbo

Telecomandă
-Da

Ecran LED- Da

Tip fultru- Curățare fină în mai multe etape

Productivitatea (rece/cald)- 3,4/3,8 kWt

Fluxul de aer unității interioare- 550 m³/h

Agent termic- R32

Canditatea de condens- 1.2 l/h

Consum de energie (rece/cald)-1,14/1,025 kWt

Funcționarea la temperatura mediului ambiant- de la -10 pina la+43 ⁰С

Nivel de zgomot unitatea interioară-39/37/34/32/30/24 dB

Nivel de zgomot unitatea exterioară-53 dB

Dimensiunile unitații interioare –LхAхH,795x197x256 mm

Dimensiunile unitații exterioare LхAхH,850x260x483 mm

Greutatea unității interioare- 8.6 kg

Greutatea unității exterioare- 25 kg

Diametrul ţevilor (inch)-1/4*3/8Liquid/Gaz mm

Certificat garanție de minim 24 luni.

Servicii de instalare și materiale incluse pentru fiecare aparat.


	
	

	Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________



	
	
	


	  Anexa nr.23
  la Documentația standard  nr.   115   
                                                                                                                                                                                                                          din 15.09.2021
Specificații de preț
	

	[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]
	

	
	Numărul  procedurii de achiziție____________________________din_________

	
	Obiectul de achiziției: ___________________

	Cod CPV
	Denumirea bunurilor
	Unitatea de măsură
	Canti-tatea
	Preţ unitar (fără TVA)
	Preţ unitar (cu TVA)
	Suma

fără

TVA
	Suma

cu TVA
	Termenul de 

livrare 
	Clasificație bugetară (IBAN)
	Discount

%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Lotul I „ Aparate  de aer condiționat„

	39717200-3
	Aparate de aer condiționat
	4
	buc
	
	
	
	
	
	
	

	Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ___________________             Adresa: ________________________________________________________
	
	
	


