| ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Stații de acumulare și preepurare a apelor uzate |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Stații de acumulare și preepurare a apelor uzate |  |  |  | - Prelucrarea biologică anaerobă și aerobă (fără consum de energie electrică); - Reținerea produselor petroliere prin metoda cărbunelui activat; - Rezistența la substanțe nocive din interiorul separatorului; - Ventilarea naturală; - Regim de lucru 24/24; - Vidanjarea fără necesitatea deschiderii construcției existente din beton; - Lățimea instalației nu mai mult de 1,3 m (conform construcției existente); - Termoizolarea totală a separatorului; - Rezistență la temperaturi mai jos de -25*; - Perioada de deservire fără intervenție nu mai puțin de 2-6 luni; - Rezistență la efecte seismice; - Rezistență la compesiunile pământului; - Calitatea apei deversată în sistemul public de canalizare șă nu depășească CMA (stabilite de legislație); - Capacitatea de autoreglare. |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: __________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): ____________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): ____________________________________