Caiet de sarcini

Thermo-shaker pentru microtuburi (tuburi Eppendorf).

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thermo-shaker pentru microtuburi (tuburi Eppendorf) | Asigura amestecarea intensiva a probelor in tuburi microtest sau placi PCR într-un mediu de control al temperaturii. Funcțiile de încălzire (pana la +100 °C), de răcire (pana la +4 °C) si de amestecare pot fi realizate in același timp, dar si independent. Se utilizează pentru analiza genetica, in extracția ADN, ARN si prepararea suplimentara a probei, extracția metaboliților din materialul celular, studiul biochimic al reacțiilor. Tip agitare: orbitală; Frecvența de agitare: 250-1400 rpm; Timp operare: 96 ore; Afișaj: LCD sau TFT; Încălzire cu interval de temperatură de la + 4°C la +100°C; Viteza de încălzire: 5°C/min; Viteza răcire: 5°C/min, de la +100°C la +25°C; 1,8 °C / min, de la +25 °C la +4 °C; Temperatura maximă: +100°C; Acuratețe temperatura: ±0,5 °C; Stabilitate temperatura: ±0,1 °C; Rezoluție temperatura: 0,1 °C; Alimentare / Tensiune: 220-230V; 1/50 ph/Hz | 1 |

Trusa medicală.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trusa medicală | Include articolele de prim ajutor de înaltă calitate, certificate; Dimensiuni medie: 24mm (±20 mm) x 22mm (±20 mm) x 12mm (±20 mm); Din polimer cu fixare pe perete | 15 |

Veselă de laborator.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pahare chimice | Pahare chimice termorezistente: 50 ml – 20 bucăți; 100 ml – 20 bucăți; 250 ml – 10 bucăți; 500 ml – 10 bucăți; 1000 ml – 10 bucăți; | 70 |
| 2 | Cilindre gradate | Cilindre gradate conform cerințelor standardelor în vigoare: 5 ml - 20 bucăți; 10 ml – 20 bucăți; 25 ml - 20 bucăți; 50 ml - 20 bucăți; 100 ml - 10 bucăți; 250 ml - 10 bucăți; 500 ml - 10 bucăți; 1000 ml - 5 bucăți; | 115 |
| 3 | Pâlnii din sticlă | Pâlnii din sticlă cu diametrul: 45mm (± 10 mm) – 10 bucăți; 70mm (± 10 mm) - 10 bucăți; 120mm (± 10 mm) - 10 bucăți; | 30 |
| 4 | Pisete de laborator | Pisete de laborator din polimer, cu volumul de 500 ml | 15 |
| 7 | Multiplanșetă PCR | Multiplanșetă PCR, cu capac, complet autoclavabilă. Cu capacitatea de: 32 locuri pentru tuburi de 0,2 ml; 24 locuri pentru tuburi de 1,5/2,0 ml; 16 locuri pentru tuburi de 0,5 ml. | 20 |

Casoletă medicală.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Casoletă medicală | Casoletă medicală pentru sterilizarea/autoclavarea instrumentelor. Casoleta: sterilizare cu capac Dimensiuni: maxim 240x160 mm +/- 10 mm. Sterilizarea: autoclav sau pupinel Material: inox | 4 |

Aparat de îmbrăcat bahile.

| Nr |  | Cerințe tehnice | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat de îmbrăcat bahile | Cu cartridge de minim 100 bahile Cu mărimea bahilelor până la 46 | 3 |