Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea Serviciilor de deservire a stației de oxigen medical INMATEC-PO, pentru anul 2025, prin achiziţie publică de valoare mică.

- Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „DIOMID GHERMAN”;

2. IDNO: 1003600150602;

3. Adresa: mun Chișinău, str. Vladimir Korolenko 2;

4. Numărul de telefon/fax: 0(22)- 82-90-16;

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante: imspinn@gmail.com, vitaliejora@mail.ru;

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP;

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): Instituţia Medico-Sanitară Publică, prestarea  serviciilor medicale;

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind prestarea următoarelor servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor solicitate | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Frecventa | Suma planificata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50420000-5 | Servicii de deservire a stației de oxigen medical INMATEC-PO, pentru anul 2025 | unitate | 1 | Demontarea și verificarea supape pneumatice admise oxigen | Lunar s-au la solicitare | 270 000,00 |
|  |  |  |  |  | Demontarea și verificarea supape pneumatice admise aer | Lunar s-au la solicitare |  |
|  |  |  |  |  | Curățare și lubrifiere supape pneumatice admise aer | Lunar s-au la solicitare |  |
|  |  |  |  |  | Curățare și lubrifiere supape pneumatice admise oxigen | Lunar s-au la solicitare |  |
|  |  |  |  |  | Schimb filtru ulei | Lunar |  |
|  |  |  |  |  | Schimb filtru aer | Lunar s-au la solicitare |  |
|  |  |  |  |  | Schimbare separator | 1 dată la 3 luni |  |
|  |  |  |  |  | Etalonare și verificare totală a generatorului de oxigen | 5000 ore s-au la solicitare |  |
|  |  |  |  |  | Schimb ulei | Lunar |  |
|  |  |  |  |  | Demontare, verificare și curățare filtru aer | Lunar s-au la solicitare |  |
|  |  |  |  |  | Curățarea mecanică a radiatoarelor de ulei | 1 dată la 6 luni |  |
|  |  |  |  |  | Verificare și etalonare presostat | 1 dată la 6 luni |  |
|  |  |  |  |  | Etalonare și verificare senzori | 1 dată la 6 luni |  |
|  |  |  |  |  | Verificare soft | Lunar s-au la solicitare |  |
|  |  |  |  |  | Actualizare soft | La solicitare |  |
|  |  |  |  |  | Verificarea indicatoarelor de eroare și alarmare (doar pentru controlor) | Lunar s-au la solicitare |  |
|  |  |  |  |  | Verificarea și curățarea purjelor rezervorului de aer | Lunar s-au la solicitare |  |
|  |  |  |  |  | Verificarea funcționării purjei de drenaj a condensului | Lunar s-au la solicitare |  |
|  |  |  |  |  | Verificarea nivelului de ulei | Lunar s-au la solicitare |  |
|  |  |  |  |  | Curățarea radiatoarelor pe exterior | Lunar s-au la solicitare |  |
|  |  |  |  |  | Verificarea funcționării valvei de siguranță | Lunar s-au la solicitare |  |
|  |  |  |  |  | Verificarea scurgerilor de ulei | Lunar s-au la solicitare |  |
|  |  |  |  |  | Curățarea interiorului compresorului | Lunar s-au la solicitare |  |
|  |  |  |  |  | Verificarea furtunului de retur al uleiului | Lunar s-au la solicitare |  |
|  |  |  |  |  | Verificarea cablurilor circuitelor de forță ale motorului | Lunar s-au la solicitare |  |
|  |  |  |  |  | Verificarea curelelor și fuliilor | Lunar s-au la solicitare |  |
|  |  |  |  |  | Verificarea temperaturii | Lunar s-au la solicitare |  |
|  |  |  |  |  | Verificarea termostatului | Lunar s-au la solicitare |  |
|  |  |  |  |  | Verificarea compresorului de răcire | 2000 ore s-au la solicitare |  |
|  |  |  |  |  | Verificarea presiunii de intrare și ieșire | Lunar s-au la solicitare |  |
|  |  |  |  |  | Curățarea interioară a uscătorului | Lunar s-au la solicitare |  |
|  |  |  |  |  | Etalonarea și verificarea totală a compresorului de răcire | 1 dată la 3 luni |  |
|  |  |  |  |  | Verificare cabluri și conexiuni electrice | Lunar s-au la solicitare |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 270 000,00 |

Cerințe obligatorii:

- Operatorul economic participant, va prezenta înpreună cu oferta de preț, confirmare de la Producătorul generatorului de oxigen cu modelul IMT-PO 3000 și numărul de serie 21911/2141, întrucît piesele care vor fi înlocuite sunt identice cu cele instalate inițial în anul 2012. Iar după înlocuirea acestora, generatorul de oxigen va funcționa identic cu parametrii inițiali prestabiliți.

- Operatorul economic participant, va prezenta înpreună cu oferta de preț certificate de training în servicii și mentenanță de la producător, pentru dispozitivul dat.

- Operatorul economic participant, va prezenta certificate de la producător, privind eliberarea cheilor de acces la Software generator.

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant_______________________________________________________________________

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate:

În decurs de 2 zile de la solicitare IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „DIOMID GHERMAN”, conform necesităților acestuia, pe parcursul anului 2025, INCOTERMS DDP;

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025;

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerere de participare | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. | Obligatoriu |
| 2 | Declarația privind valabilitatea ofertei | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (60 de zile) se va calcula din data deschiderii acestora. | Obligatoriu |
| 3 | Specificaţii tehnice | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 | Obligatoriu |
| 4 | Specificaţii de preț | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 | Obligatoriu |
| 5 | Certificat de atribuire a contului bancar | Eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | Obligatoriu |
| 6 | Situația financiară | Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | Obligatoriu |
| 7 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | Obligatoriu |
| 8 | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | Eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | Obligatoriu |
| 9 | Declarație de egibilitate | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 2 din Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoaremică | Obligatoriu |
| 10 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat castigator va prezenta Declarația autorității contractante în conformitate cu Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020 | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz,specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică): Nu este cazul;

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): Nu este cazul;

15. Ofertele se prezintă în valută: Lei MD;

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic preț și corespunderea cerințelor solicitate;

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nu este cazul |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”;

- pe: (data)_____________________________________________________________

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: conform SIA ,,RSAP”;

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile;

21. Locul deschiderii ofertelor: conform SIA ,,RSAP”;

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: MD;

23. Alte informaţii relevante: Nu sunt

Conducătorul grupului de lucru ______________________________.