- Specificații de preț (F4.2) [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________ conform SIA RSAP Mtender. Denumirea procedurii de achiziție: Achiziții cu costuri mici. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de Livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri. Lotul 1. 30000000-9; Interfon color, LCD TFT nu mai mic de 7 inch, rezoluție afișaj nu mai mică de 800 * 480. Microfon și difuzor încorporat. Suport nu mai puțin 3 panouri exterioare. Controlul lacătului. Posibilitatea conectării unei camere analogice. Alimentare DC 12V. Minim 3 ani garanție.; buc; 2; 10 zile de la data înregistrării contractului.; MD30TRPBAA314110A15306AB. Panou exterior pentru un singur abonat, cameră color rezoluție afișaj nu mai mică de 720 * 576. Microfon și difuzor încorporat. Iluminare IR nu mai puțin de 2m. Dimensiuni nu mai mici de 145 * 49,2 * 26,5 mm. Carcasă din aluminiu. Minim IP65. t -30 ° C ~ + 70 ° C. Minim 3 ani garanție.; buc; 4. Minim 6*0,22 multe-fire. Coincide cu directiva Europeana 2002/95/CE RoHS CU 100%; m; 90. Cablu de alimentare plat bifilar litat, minim 2 x 0.75 mm; m; 45. Pat dublu de minim 25 x 16 mm, Lungime: minim 2 m; m; 25. Elemente de fixare; set; 2. Lucrări de montare și lansare a sistemului. Total lot 1. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________.